|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| графический эталон герба СПбПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ – ПЕТЕРБУРГА**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ****ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 1»**197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,ул. Мира, дом 6тел. (812)433-88-80, факс: (812) 433-88-81ОКПО 03155795 ОКОНХ 91800ИНН/КПП 7825065611/784301001 |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Разъяснение положений документации

 об электронном аукционе

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), в ответ на поступивший запрос от 24.05.2017 № 144617 о разъяснении документации об электронном аукционе «Выполнение работ по текущему ремонт помещений № 161, 178, 179, 203, 205, 218, 221 2-го отделения 2-го этажа и помещений № 919, 933, 934, 935, 938, 939, 945 11-го отделения 3-го этажа здания литера А СПб ГБСУСО «Психоневрологического интерната №1» по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира д.6.» (№ извещения 0372200192117000015) сообщаю:

Вопрос: Вопрос по техническому заданию

Текст запроса

п.28 Светильник. Дана характеристика "общий световой поток". Просим конкретизировать, что конкретно хочет узнать Заказчик:"общий световой поток светильника" или "общий световой поток светодиодных модулей".

**Ответ**: данный показатель относится к общей характеристике светильника.