**Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0375200016118000439**

|  |  |
| --- | --- |
| Место публикации: Российская Федерация, 296100, Крым Респ, Джанкой г, УЛ СОВХОЗНАЯ, ДОМ 19 | Дата публикации: 03.12.2018 |

1. Организатор закупки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДЖАНКОЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА".

Заказчик(и):

|  |
| --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДЖАНКОЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |

1. Идентификационный код закупки: 182910500673691050100100350014329000
2. Наименование предмета электронного аукциона: Капитальный ремонт ограждения с оборудованием постов и КПП территории расположенной по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 19.
3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 15350618,10
4. Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона были размещены на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» <http://www.rts-tender.ru/>.
5. Состав аукционной комиссии.  
   На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Член комиссии** | **Роль** | **Статус** |
| Нестеренко Олег Александрович | Председатель комиссии | присутствовал |
| Кичман Анатолий Викторович | Зам. председателя комиссии | присутствовал |
| Панченко Елена Ивановна | Член комиссии | присутствовал |
| Филиппова Анна Михайловна | Член комиссии | присутствовал |
| Герасименко Иван Александрович | Член комиссии | присутствовал |
| Нояченко Александр Анатольевич | Член комиссии | отсутствовал |
| Селиванова Юлия Александровна | Член комиссии | отсутствовал |
| Никитин Виталий Олегович | Секретарь | отсутствовал |

Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 12 заявки(ок):

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификационный номер заявки** | **Дата и время регистрации заявки** |
| 104141049 | 28.11.2018 10:09:38 (по московскому времени) |
| 104141743 | 28.11.2018 11:10:25 (по московскому времени) |
| 104144534 | 28.11.2018 14:40:46 (по московскому времени) |
| 104144662 | 28.11.2018 14:50:26 (по московскому времени) |
| 104137443 | 28.11.2018 16:36:44 (по московскому времени) |
| 104148154 | 28.11.2018 21:27:46 (по московскому времени) |
| 104140775 | 28.11.2018 23:15:05 (по московскому времени) |
| 104148429 | 28.11.2018 23:37:04 (по московскому времени) |
| 104148687 | 29.11.2018 00:51:55 (по московскому времени) |
| 104149519 | 29.11.2018 07:03:08 (по московскому времени) |
| 104149606 | 29.11.2018 07:18:47 (по московскому времени) |
| 104138928 | 29.11.2018 07:29:03 (по московскому времени) |

1. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, установленном ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификационный номер заявки** | **Решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки** | **Обоснование решения** |
| 104141049 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 104141743 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 104144534 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, или предоставления недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 12 «Бетон тяжелый» установлено требование: «Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением одного вида добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон. По морозостойкости марки (по первому базовому методу) бетон требуется не выше F1300. Добавки в составе бетона: стабилизирующие или водоредуцирующие или увеличивающие воздухо- (газо) содержание, согласно ГОСТ 24211-2008. Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010». Участником указано: «Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением одного вида добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон. По морозостойкости марки (по первому базовому методу) бетон F1200 для В12,5 и В15. Добавки в составе бетона: стабилизирующие, согласно ГОСТ 24211-2008. Бетонные смеси соответствуют ГОСТ 7473- 2010». Согласно ГОСТ 26633-2015: «4.4.3 Бетонные смеси для бетонов марки по морозостойкости F1200 (F2100) и выше следует изготовлять с применением воздухововлекающих (газообразующих) добавок. Содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси должно быть не менее 4%». Таким образом, участник закупки предоставил сведения относительно бетона не соответствующие требованиям ГОСТ 26633-2015, соответствие которому было предусмотрено аукционной документацией. 2) В позиции 16 «Трубы напорные» установлено требование: «Температура воспламенения материала труб - не ниже 300 °С». Участником указано: «Температура воспламенения материала труб 300 °С». Согласно инструкции: «С целью исключения противоречия в требованиях к используемым при выполнении работ материалам части наименования отдельных показателей и/или их значения могут быть выделены заказчиком подчеркнутым шрифтом, что означает их неизменность. Выделенные таким образом части наименования отдельных показателей и/или их значения участником должны быть приведены в заявке в неизменном виде». А также согласно требованиям, ГОСТ 18599-2001: «6 Требования безопасности Температура воспламенения материала труб - не ниже 300 °С». |
| 104144662 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 1 «Секция ограждения» установлено требование: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с минимальным значением толщины стенки три миллиметра». Участником указано: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и со значением толщины стенки три миллиметра». Согласно инструкции: «термины «более», «минимальное значение», «менее», «свыше», «от», «выше», «ниже», «максимум» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком соответственно». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. 2) В позиции 8 «Кабель силовой с медными жилами» установлено требование: «Класс пожарной опасности П2.8.2.5.4 или П1б.8.2.5.4». Участником указано: «Класс пожарной опасности П2.8.2.5.4 или П1б.8.2.5.4». Согласно инструкции: «При указании в требованиях к товарам характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей». |
| 104137443 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)Непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, или предоставления недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 12 «Бетон тяжелый» установлено требование: «В качестве мелкого заполнителя следует применять природный песок или песок из отсевов дробления горных пород». Участником указано: «В качестве мелкого заполнителя применяется природный песок из отсевов дробления горных пород (для В12,5 и В15)». Согласно инструкции: «При указании в требованиях к товарам характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей». Согласно ГОСТ 26633-2015: «4.7.2 В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТ 8736, песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424 …». Предложение участника не соответствует требованиям инструкции, а также требованиям ГОСТ 26633-2015, т.к., природный песок из отсевов дробления горных пород не существует. 2) В позиции 8 «Кабель силовой с медными жилами» установлено требование: «По исполнению в части показателей пожарной опасности: не распространяющие горение при групповой прокладке по категории A/В. Класс пожарной опасности П2.8.2.5.4 или П1б.8.2.5.4.». Участником указано: «По исполнению в части показателей пожарной опасности: не распространяющие горение при групповой прокладке по категории A. Класс пожарной опасности П2.8.2.5.4». Согласно ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012: «Тип исполнения кабельного изделия нг(А) относится к классу пожарной опасности П1б.8.2.5.4. Тип исполнения кабельного изделия нг(В) относится к классу пожарной опасности П2.8.2.5.4». Участником предоставлены в заявке недостоверные сведения. |
| 104148154 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 1 «Секция ограждения» установлено требование: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с минимальным значением толщины стенки три миллиметра». Участником указано: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с толщиной стенки три миллиметра». Согласно инструкции: «термины «более», «минимальное значение», «менее», «свыше», «от», «выше», «ниже», «максимум» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком соответственно». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. 2) В позиции 4 «Турникет двусторонний электромеханический» установлено требование: «Напряжение питания, В: 1014». Участником указано: «Напряжение питания, В: 12». Согласно инструкции: «К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, отнесены диапазонные значения, что указывается в описании объекта закупки с применением специального символа «÷». Таким образом, в случае, если показатель сопровождается символом «÷» участник указывает диапазонное значение «не шире» заявленного (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе может соответствовать значениям заявленным заказчиком либо сужать требуемый заказчиком диапазон)». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. |
| 104140775 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 15 «Раствор строительный» установлено требование: «По средней плотности раствор – легкий, тяжелый». Участником указано: «По средней плотности раствор – легкий, тяжелый». Согласно инструкции: «если присутствует обобщающее слово или фраза, после которого (-ой) стоит дефис или тире, и значения параметра эквивалентности разделены запятой (при этом данные параметры указывают на многообразные варианты исполнения одного и того же товара, т.е., являются взаимоисключающими), участник должен выбрать только одну точную характеристику товара». 2) В позиции 18 «Асфальтобетонные смеси дорожные» установлено требование: «Щебень из плотных горных пород изверженных; осадочных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: не ниже 1200». Участником указано: «Щебень из плотных горных пород осадочных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: 1200». Согласно инструкции: «Двоеточие отделяет наименование показателя от требований, установленных к данному показателю (например: «Номинальная длина, м: не более 6», «Номинальная длина, м» - наименование показателя и «не более 6» - требование заказчика подлежащее конкретизации), в случае если двоеточие отсутствует в предложение участнику закупки необходимо конкретизировать требования заказчика руководствуясь положениями инструкции. Наименования показателей изменению не подлежат при этом данное правило имеет приоритет над всеми остальными». |
| 104148429 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, или предоставления недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 9 «Арматурные сетки сварные» установлено требование: «Длина сетки, мм, до 9000». Участником указано: «Длина сетки, мм, 800». Согласно ГОСТ 23279-2012: «Длина сетки от 850 до 9000 мм». Участником предоставлены сведения, противоречащие ГОСТ 23279-2012. Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 18 «Асфальтобетонные смеси дорожные» установлено требование: «Щебень из плотных горных пород изверженных; осадочных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: не ниже 1200». Участником указано: «Щебень из плотных горных пород изверженных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: 1200». Согласно инструкции: «Двоеточие отделяет наименование показателя от требований, установленных к данному показателю (например: «Номинальная длина, м: не более 6», «Номинальная длина, м» - наименование показателя и «не более 6» - требование заказчика подлежащее конкретизации), в случае если двоеточие отсутствует в предложение участнику закупки необходимо конкретизировать требования заказчика руководствуясь положениями инструкции. Наименования показателей изменению не подлежат при этом данное правило имеет приоритет над всеми остальными». |
| 104148687 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 18 «Асфальтобетонные смеси дорожные» установлено требование: «Щебень из плотных горных пород изверженных; осадочных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: не ниже 1200». Участником указано: «Щебень из плотных горных пород осадочных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: 1200». Согласно инструкции: «Двоеточие отделяет наименование показателя от требований, установленных к данному показателю (например: «Номинальная длина, м: не более 6», «Номинальная длина, м» - наименование показателя и «не более 6» - требование заказчика подлежащее конкретизации), в случае если двоеточие отсутствует в предложение участнику закупки необходимо конкретизировать требования заказчика руководствуясь положениями инструкции. Наименования показателей изменению не подлежат при этом данное правило имеет приоритет над всеми остальными». |
| 104149519 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 18 «Асфальтобетонные смеси дорожные» установлено требование: «Щебень из плотных горных пород изверженных; осадочных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: не ниже 1200» Указано: «Щебень из плотных горных пород изверженных, входящий в состав смесей, маркой по дробимости: 1200 (для всех представленных асфальтобетонных смесей)». Согласно инструкции: «Двоеточие отделяет наименование показателя от требований, установленных к данному показателю (например: «Номинальная длина, м: не более 6», «Номинальная длина, м» - наименование показателя и «не более 6» - требование заказчика подлежащее конкретизации), в случае если двоеточие отсутствует в предложение участнику закупки необходимо конкретизировать требования заказчика руководствуясь положениями инструкции. Наименования показателей изменению не подлежат при этом данное правило имеет приоритет над всеми остальными». Непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 3 «Калитка» установлено требование «Трубы квадратные необходимы бесшовные холоднодеформированные (электросварные), согласно ГОСТ 8639-82». Участником указано: «Трубы квадратные бесшовные холоднодеформированные (электросварные), согласно ГОСТ 8639-82». Согласно инструкции: «Символы скобки «(» «)» применяемые для выделения значений означают пояснение к значению перед скобками, и указываются в заявке в неизменном виде, исключением является случай указания в скобках взаимоисключающих значений относительно значения перед скобками – участникам закупки необходимо выбрать и предоставить в заявке одно из взаимоисключающих значений». Согласно ГОСТ 8639-82: «3. Трубы изготавливают: - наружными размерами от 10 до 120 мм с толщиной стенки от 1,0 до 8,0 мм бесшовными холоднодеформированными, - наружными размерами от 10 до 100 мм с толщиной стенки от 0,8 до 5,0 мм электросварными и электросварными холоднодеформированными». Бесшовных электросварных труб не существует, участником предоставлены недостоверные сведения. |
| 104149606 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 1 «Секция ограждения» установлено требование: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с минимальным значением толщины стенки три миллиметра». Участником указано: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с толщиной стенки три миллиметра». Согласно инструкции: «термины «более», «минимальное значение», «менее», «свыше», «от», «выше», «ниже», «максимум» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком соответственно». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. 2) В позиции 6 «Крепление для светильников» установлено требование: «Толщина металла крепления от двух миллиметров». Участником указано: «Толщина металла крепления два миллиметра». Согласно инструкции: «термины «более», «минимальное значение», «менее», «свыше», «от», «выше», «ниже», «максимум» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком соответственно». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. |
| 104138928 | Отказать участнику в допуске к участию в аукционе | Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). 1) В позиции 1 «Секция ограждения» установлено требование: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с минимальным значением толщины стенки три миллиметра». Участником указано: «Секции прикреплены к опорным трубам стальным диаметром шестьдесят миллиметров и с толщиной стенки три миллиметра». Согласно инструкции: «термины «более», «минимальное значение», «менее», «свыше», «от», «выше», «ниже», «максимум» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком соответственно». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. 2) В позиции 9 «Арматурные сетки сварные» установлено требование: «Ширина сетки, мм, от 650». Участником указано: «Ширина сетки, мм, 100». Согласно инструкции: «термины «более», «минимальное значение», «менее», «свыше», «от», «выше», «ниже», «максимум» значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком соответственно». Участником предоставлены сведения, не соответствующие требованиям аукционной документации. |

1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и руководствуясь ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификационный номер заявки** | **Дата и время регистрации заявки** |
| 104141049 | 28.11.2018 10:09:38 (по московскому времени) |
| 104141743 | 28.11.2018 11:10:25 (по московскому времени) |

1. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: <http://www.rts-tender.ru/>.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | (подпись) | Нестеренко Олег Александрович |
| Зам. председателя комиссии | (подпись) | Кичман Анатолий Викторович |
| Член комиссии | (подпись) | Панченко Елена Ивановна |
| Член комиссии | (подпись) | Филиппова Анна Михайловна |
| Член комиссии | (подпись) | Герасименко Иван Александрович |