 Общество с ограниченной ответственностью

«ПромЭнерго»
                    197347, Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр.,  д.18, к.3, лит А,  офис 308
              ИНН 7814283907 /КПП 781401001

Исх №1 от 22.04.2016               

	Руководителю  УФАС  по Санкт-Петербургу
Владимирову Вадиму Валерьевичу
Адрес: 4-я линия Васильевского острова, 13, лит.А, Санкт-Петербург, 199004




Жалоба

на незаконные действия государственного заказчика Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский Университет Министерства Внутренних Дел  Российской Федерации", единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский Университет Министерства Внутренних Дел  Российской Федерации" ,
1. Заказчик: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский Университет Министерства Внутренних Дел  Российской Федерации",
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, Летчика Пилютова, 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, Летчика Пилютова, 1
Адрес электронной почты: tkave@rambler.ru   

Телефон: +7-812-7440542
Факс: +7-7-812-7440542
Ответственное должностное лицо: Ермушко А В
2. Предмет электронного аукциона: Закупка электротехнических товаров
Номер извещения: № 0372100008616000096 от 31.03.2016
Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении    заказа: www.zakupki.gov.ru  
3. Участник размещения заказа (заявитель): 

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромЭнерго"

Адрес: 197347, Санкт-Петербург , Богатырский пр., д.18, кор. 3, лит А, офис 308
Почтовый адрес:197347, Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, к.3, лит. А, офис 308
Тел: (812) 677-98-63    Факс: (812) 677-98-63   

Тел. 8-911-213-92-69
Электронная почта: promenergo2009@mail.ru 
Генеральный  директор ООО "ПромЭнерго" Радионов Петр Владимирович
Обжалуемые действия Заказчика, единой комиссии: нарушение п.1 ч.4 ст. 67 Закона о контрактной системе
Заявка единственного участника электронного аукциона ООО «ПромЭнерго» была необоснованно допущена к участию в электронном аукционе в нарушение п.1 ч.4 статьи 67 ФЗ-44, а именно:

В заявке ООО «ПромЭнерго» в п. 27 «Выключатель автоматический 16А» отсутствует указание на товарный знак и наименование страны происхождения товара. Согласно п.п. б ч.1 п.3 статьи  66 ФЗ-44,  первая  часть заявки  на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию
«б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ)»

Согласно п.1 ч.4 статьи 67 ФЗ-44 «Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации»
На основании  изложенного, ООО «ПромЭнерго» 
ПРОСИТ:

1. Провести проверку действий Заказчика на соответствие требований Федерального закона 44- ФЗ и в случае выявления нарушений привлечь к административной ответственности.

2. Отменить протоколы рассмотрения первых частей заявок и протокол подведения итогов электронного аукциона
3. Обязать Заказчика повторно провести процедуру

Приложение:

1. Извещение о проведении электронного аукциона №0372100008616000096 от 31.03.2016
2. Первая часть заявки ООО «ПромЭнерго»
3. Опись документов в составе жалобы 
 Директор ООО "ПромЭнерго"                                      П.В. Радионов
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0372100008616000096

	
	

	Общая информация
	

	Номер извещения
	0372100008616000096

	Наименование объекта закупки
	Закупка электротехнических товаров

	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный аукцион

	Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	АГЗ РТ

	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://etp.zakazrf.ru

	Размещение осуществляет
	Заказчик

	Контактная информация
	

	Организация, осуществляющая размещение
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Почтовый адрес
	Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, Летчика Пилютова, 1

	Место нахождения
	Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, Летчика Пилютова, 1

	Ответственное должностное лицо
	Ермушко А В

	Адрес электронной почты
	tkave@rambler.ru

	Номер контактного телефона
	7-812-7440542

	Факс
	7-812-7440542

	Дополнительная информация
	Информация отсутствует

	Информация о процедуре закупки
	

	Дата и время начала подачи заявок
	31.03.2016 14:55

	Дата и время окончания подачи заявок
	08.04.2016 09:00

	Место подачи заявок
	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки

	Порядок подачи заявок
	В соответствии со статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ, документацией об электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
	11.04.2016

	Дата проведения аукциона в электронной форме
	14.04.2016

	Дополнительная информация
	Информация отсутствует

	Условия контракта 
	

	Начальная (максимальная) цена контракта
	1600490.00 Российский рубль

	Источник финансирования
	федеральный бюджет

	План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств 
	

	Российский рубль

Код бюджетной классификации

Оплата за 2016 год

18807060840390059244

1600490.00

Итого:

1600490.00

Всего: 1600490.00



	Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги
	Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1

	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	В течение 5 дней, от даты подписания контракта

	Объект закупки
	

	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Информация отсутствует

	Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг

Код по ОКПД2 

Единица измерения

Количество

Цена за ед.изм.

Стоимость

выключатель автоматический 25А 1 полюс 

27.12.10.110

ШТ

50.00

132.00

6600.00

кабель ВВГ 3 х 4

27.31.11.000

М

500.00

84.00

42000.00

стартер 4-22 Вт

27.33.12.000

ШТ

200.00

37.00

7400.00

Лампа ДРЛ-250

27.40.14.000

ШТ

15.00

158.00

2370.00

лампа светодиодная G-9

27.40.11.000

ШТ

40.00

265.00

10600.00

розетка скрытая одинарная

27.33.13.110

ШТ

100.00

217.00

21700.00

предохранитель плавкий ПН-2-100

27.12.21.000

ШТ

15.00

176.00

2640.00

выключатель автоматический 16А 3 полюса 

27.12.10.110

ШТ

30.00

414.00

12420.00

выключатель скрытый двойной 

27.12.10.110

ШТ

100.00

222.00

22200.00

лампа зеркальная Р-63

27.40.14.000

ШТ

300.00

64.00

19200.00

лампа люминесцентная ЛБ-36

27.40.14.000

ШТ

200.00

94.00

18800.00

лампа ЛОН Е-27

27.40.14.000

ШТ

1000.00

37.00

37000.00

кабель ВВГ 3 х 1,5

27.31.11.000

М

200.00

33.00

6600.00

Лампа ДНАТ Е-40 250 Вт

27.40.14.000

ШТ

15.00

410.00

6150.00

стартер 4-80 Вт

27.33.12.000

ШТ

500.00

37.00

18500.00

светильник ЛОН 100 Е-27

27.40.21.110

ШТ

30.00

265.00

7950.00

выключатель автоматический 40А 3 полюса 

27.12.10.110

ШТ

10.00

414.00

4140.00

светильник ЛЭД (224*221*100 мм)

27.40.21.110

ШТ

51.00

1066.00

54366.00

щиток 12 модулей

27.12.40.000

ШТ

5.00

1005.00

5025.00

розетка наружная двойная

27.33.13.110

ШТ

150.00

274.00

41100.00

лампа ЛОН Е-14 (шар)

27.40.14.000

ШТ

1000.00

25.00

25000.00

светильник ЛЭД (595*595*40 мм)

27.40.21.110

ШТ

70.00

2812.00

196840.00

лампа ЛОН Е-14 (свеча)

27.40.14.000

ШТ

1000.00

25.00

25000.00

лампа зеркальная Р-50

27.40.14.000

ШТ

300.00

59.00

17700.00

Саморегулирующий кабель

27.31.11.000

М

50.00

751.00

37550.00

патрон керамический Е-27 

27.33.12.000

ШТ

200.00

48.00

9600.00

вилка 

27.12.10.120

ШТ

100.00

99.00

9900.00

провод ПВС 2 х 1

27.32.11.000

М

200.00

22.00

4400.00

предохранитель плавкий ПН-2-250

27.12.21.000

ШТ

20.00

312.00

6240.00

выключатель автоматический 16А 1 полюс 

27.12.10.110

ШТ

50.00

132.00

6600.00

кабель ВВГ 3 х 2,5

27.31.11.000

М

200.00

55.00

11000.00

лампа зеркальная Р-39

27.40.14.000

ШТ

20.00

142.00

2840.00

кабель ВВГ 4 х 4

27.31.11.000

М

501.00

113.00

56613.00

щиток 8 модулей

27.12.40.000

ШТ

5.00

894.00

4470.00

предохранитель плавкий ПН-2-400

27.12.21.000

ШТ

15.00

468.00

7020.00

светильник ЛЭД (1195*295*40 мм)

27.40.21.110

ШТ

40.00

4322.00

172880.00

кабель ВВГ 2 х 1,5

27.31.11.000

М

100.00

23.00

2300.00

выключатель автоматический 32А 1 полюс 

27.12.10.110

ШТ

100.00

138.00

13800.00

кабель ВВГ 2 х 2,5

27.31.11.000

М

100.00

35.00

3500.00

коробка распределительная наружная

27.12.40.000

ШТ

20.00

65.00

1300.00

лампа светодиодная G-R7s

27.40.11.000

ШТ

20.00

297.00

5940.00

лампа энергосберегающая Е-27

27.40.14.000

ШТ

300.00

297.00

89100.00

светильник уличный ЛЭД

27.40.21.110

ШТ

10.00

7605.00

76050.00

светильник ЛЭД (270*165*87 мм)

27.40.21.110

ШТ

15.00

915.00

13725.00

розетка скрытая двойная

27.33.13.110

ШТ

100.00

307.00

30700.00

лампа люминесцентная ЛБ-18

27.40.14.000

ШТ

501.00

71.00

35571.00

выключатель скрытый одинарный

27.12.10.110

ШТ

100.00

182.00

18200.00

выключатель автоматический 63А 3 полюса 

27.12.10.110

ШТ

10.00

519.00

5190.00

лампа энергосберегающая Е-14

27.40.14.000

ШТ

300.00

299.00

89700.00

выключатель автоматический 32А 3 полюса 

27.12.10.110

ШТ

30.00

414.00

12420.00

лампа светодиодная G-5,3-220 Вт

27.40.11.000

ШТ

50.00

265.00

13250.00

выключатель наружный двойной

27.12.10.110

ШТ

100.00

207.00

20700.00

Лампа ДНАТ Е-40 400 Вт

27.40.14.000

ШТ

15.00

437.00

6555.00

выключатель наружный одинарный

27.12.10.110

ШТ

100.00

172.00

17200.00

розетка наружная одинарная 

27.33.13.110

ШТ

100.00

207.00

20700.00

выключатель автоматический 40А 1 полюс 

27.12.10.110

ШТ

30.00

138.00

4140.00

кабель ВВГ 4 х 6

27.31.11.000

М

500.00

173.00

86500.00

лампа зеркальная Р-80

27.40.14.000

ШТ

300.00

109.00

32700.00

лампа светодиодная G-4-12 Вт

27.40.11.000

ШТ

50.00

203.00

10150.00

предохранитель плавкий ПН-2-650

27.12.21.000

ШТ

15.00

979.00

14685.00

провод ПВС 2 х 2,5

27.32.11.000

М

1000.00

36.00

36000.00

Итого: 1600490.00



	Преимущества и требования к участникам
	

	Преимущества
	Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

	Требования к участникам
	1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Дополнительная информация к требованию отсутствует

	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ)
	Не установлено

	Обеспечение заявок
	

	Требуется обеспечение заявок
	

	Размер обеспечения заявок
	16004.90

	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
	В соответствии со статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ

	Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта
	"Номер расчётного счёта" 40302810500001000001

"Номер лицевого счёта" 05721162460

"БИК" 044030001

	Обеспечение исполнения контракта
	

	Требуется обеспечение исполнения контракта
	

	Размер обеспечения исполнения контракта
	480147.00

	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
	В соответствии с пунктами 24 - 30 раздела III аукционной документации

	Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
	"Номер расчётного счёта" 40302810500001000001

"Номер лицевого счёта" 05721162460

"БИК" 044030001

	Дополнительная информация
	Информация отсутствует

	В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

	Перечень прикрепленных документов
	1 эа электрика 2016

	Дата и время размещения извещения (по местному времени организации, осуществляющей размещение)
	31.03.2016 14:55


ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «ПромЭнерго»
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление (использование) которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения государственного контракта на закупку электротехнических товаров для нужд федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

	№ п\п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Светильник уличный ЛЭД

«без товарного знака», Россия


	Назначение: уличное и дорожное освещение

Номинальное напряжение: 220 В 


Потребляемая мощность: 150 Вт


Расчетный световой поток: 17040  лм


Цветовая температура, 5000 К 


КСС (кривая силы света): Ш


Габариты:  длина   491 мм, ширина   249 мм, высота   107 мм


Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +45 °С.


Степень защиты:    IP 66

Срок службы   10 лет

Тип рассеивателя: поликарбонат

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Масса: 1350 г.

Ток: переменный

Частота тока: 50 Гц

	10
	шт

	2. 
	Светильник настенный светодиодный

«без товарного знака», Россия


	Назначение: для внутреннего общего освещения бытовых и общественных, административных помещений

Диаметр плафона   221 мм, диаметр корпуса   224 мм, высота корпуса   100 мм.

Цветовая температура излучения 4000 K

Индекс цветопередачи: 70

Напряжение питания: 220 В

Потребляемая мощность: 12 Вт

Световой поток: 860 лм

Степень защиты:    IP 66

Ток  переменный.

Частота тока: 50 Гц

Срок службы   8 лет

Масса: 0,7 кг
	51
	шт.

	3. 
	Светильник настенный светодиодный

«без товарного знака», Россия


	Назначение: для внутреннего общего освещения бытовых и общественных, административных помещений

Диаметр плафона   270 мм, диаметр корпуса   165 мм, высота корпуса   87 мм.

Цветовая температура излучения:4000 K

Напряжение питания: 220 В

Потребляемая мощность:   20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Срок службы:   8 лет

Степень защиты:    IP 66

Ток переменный.

Частота тока: 50 Гц

Материал корпуса: стекло

Диапазон рабочих температур - от -40 °C до +40 °C
	15
	шт.

	4. 
	Светильник потолочный светодиодный

«без товарного знака», Россия


	Назначение: офисное, административное и торговое освещение, школы, библиотеки

Масса: 3,4 кг

Габариты: длинна    595 мм, ширина   595 мм, толщина 40 мм

Напряжение питания:  от 176 В до 264 В

Диапазон рабочих температур: от – 20C° до + 40 С°

Цветовая температура излучения: 4000 K

Индекс цветопередачи: 80

КСС (кривая силы света): Д

Потребляемая мощность: 30 Вт

Световой поток: 3200 лм

Коэффициент пульсации светового потока:   1%

Количество светодиодов:   96 шт.

Рабочая мощность светодиодов:   0,3 Вт

Коэффициент мощности: 0.98

Степень защиты:    IP 66 

Гарантийный срок:   3 года 

Срок службы:    10 лет

Ток: переменный
Частота тока: 50 Гц
	70
	шт.

	5. 
	Светильник потолочный светодиодный

«без товарного знака», Россия


	Назначение: торговое, офисное и административное освещение.

Масса: 4,2 кг

Габариты: длинна  1195мм, ширина   295 мм, толщина   40 мм

Напряжение питания:  от 176 В до 264 В Диапазон рабочих температур: от – 20С° до + 40 С°

Цветовая температура излучения: 4000 K

Индекс цветопередачи: 80

КСС (кривая силы света): Д

Потребляемая мощность: 30 Вт

Световой поток: 3200 лм

Коэффициент пульсации светового потока:   1%

Количество светодиодов:   96 шт.

Рабочая мощность светодиодов:  0,3Вт

Коэффициент мощности: 0.98

Класс защиты от поражений электрическим током:    IP 66 

Срок службы:    8 лет

Гарантийный срок:   3 года

Рассеиватель Novattro Prism  

Ток: переменный
Частота тока: 50 Гц 
	40
	шт.

	6. 
	светильник

«без товарного знака», Россия


	Мощность
100 Вт

Напряжение
230 В

Тип цоколя источника цвета
Е27

Тип источника света
 ЛОН, КЛЛ, LED

Степень защиты:   IP44

Габариты:  ширина 220 мм, высота 95 мм

Температура эксплуатации
от -45 °С до +50 °С
	30
	шт.

	7. 
	Лампа светодиодная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа светодиодная

Мощность: 2 Вт.

Тип цоколя: G4

Напряжение: от 220 В до 240В  

Световой поток:  340 лм
	50
	шт.

	8. 
	лампа светодиодная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: светодиодная 

Потребляемая мощность 220 Вт.

Тип цоколя: G 5.3.

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Световой поток:  340 лм
	50
	шт.

	9. 
	лампа светодиодная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: светодиодная 

Потребляемая мощность 12 Вт.

Тип цоколя: G 9

Напряжение:  от 220 В до 240В  
	40
	шт.

	10. 
	лампа светодиодная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: светодиодная 

Потребляемая мощность: 12 Вт.

Тип цоколя: R7s.

Напряжение: от 220 В до 240В  

Световой поток:  340 лм
	20
	шт.

	11. 
	лампа энергосберегающая

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы:  энергосберегающая КЛЛ

Мощность: 25 Вт

Световой поток: 1500 люмен

Номинальное напряжение от 220 В до 230В  Тип цоколя: E27

Форма колбы: Полуспираль

Цветовая температура лампы: 4000 К
	300
	шт.

	12. 
	лампа энергосберегающая

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы:  энергосберегающая КЛЛ

Мощность: 15 Вт

Световой поток: 1500 люмен

Номинальное напряжение   от 220 В до 240 В  

Тип цоколя: E14

Форма колбы: Полуспираль

Цветовая температура лампы: 4000 К
	300
	шт.

	13. 
	лампа люминисцентная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: люминесцентная.

Мощность Вт: 18.

Напряжение: от 220 В до 240В  

Тип цоколя: G13.

Диаметр колбы: 26 мм

Покрытие колбы: матовая.

Форма колбы: Т8

Длина: 604 мм.

Цвет свечения: нейтральный белый.

Срок службы:   13000 час.

Световой поток: 1300 лм
	501
	шт

	14. 
	лампа люминисцентная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: люминесцентная.

Мощность: 36 Вт.

Напряжение: от 220 В до 240В  

Тип цоколя: G13.

Диаметр колбы: 28 мм.

Покрытие колбы: матовая.

Форма колбы: Т

Длина: 1213,6 мм.

Цвет свечения: нейтральный белый.

Срок службы:   13000 час.  

Световой поток: 1300 лм
	200
	шт

	15. 
	стартер

«без товарного знака», Россия


	Мощность: от 4 Вт до 22 Вт;

Напряжение :  от 220 В до 240В  

Рабочая частота: от 50 Гц до 60 Гц

Цоколь: 2Р.
	200
	шт.

	16. 
	стартер

«без товарного знака», Россия


	Мощность от 4 Вт до 65 Вт;

Напряжение   от 220 В до 240В  

Рабочая частота: от 50 Гц до 60 Гц

Цоколь: 2Р.
	500
	шт.

	17. 
	лампа зеркальная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания зеркальная

Форма колбы: R50

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E14.

Напряжение  от 220 В до 240В  

Сетевой поток: 2500 лм
	300
	шт

	18. 
	лампа зеркальная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания зеркальная

Форма колбы: R63

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E27.

Напряжение от 220 В до 240В  

Световой поток: 2500 лм
	300
	шт.

	19. 
	лампа зеркальная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания зеркальная

Форма колбы: R80

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E27.

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Световой поток: 2500 лм
	300
	шт.

	20. 
	лампа зеркальная

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания зеркальная

Форма колбы: R39

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E27.

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Световой поток: 2500 лм
	20
	шт.

	21. 
	Лампа

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания.

Форма колбы: «шар».

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E27

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Сетевой поток: 700 лм
	1000
	шт.

	22. 
	лампа

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания.

Форма колбы: «шар».

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E14.

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Сетевой поток: 700 лм
	1000
	шт.

	23. 
	лампа

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа накаливания.

Форма колбы: «свеча».

Потребляемая мощность: 60 Вт.

Тип цоколя: E14.

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Сетевой поток: 700 лм
	1000
	шт.

	24. 
	Лампа

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: лампа дуговая ртутная высокого давления зеркальная

Потребляемая мощность: 250 Вт.

Тип цоколя: E40.

Напряжение:  от 220 В до 240В  

Сетевой поток: 2500 лм
	15
	шт.

	25. 
	Лампа

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: дуговая натриевая трубчатая

Потребляемая мощность: 250 Вт.

Напряжение  от 220 В до 240В  

Срок службы:   24000 час

Тип цоколя: E40.

Форма колбы: цилиндрическая

Тип цоколя
Резьба

Сетевой поток: 2500 лм
	15
	шт.

	26. 
	Лампа

«без товарного знака», Россия


	Тип лампы: дуговая  натриевая трубчатая 

Потребляемая мощность: 400 Вт.

Напряжение: 220 В

Срок службы:   24000 час

Тип цоколя: E40.

Форма колбы: цилиндрическая

Тип цоколя
Резьба

Сетевой поток 25000 лм
	15
	шт.

	27. 
	выключатель автоматический 16А.

	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.

Количество полюсов: 1P.

Номинальный ток: 16А.

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Размер одного полюса: высота   85 мм, ширина   68 мм, толщина   17,5мм. Масса одного полюса: 125г.

Отключающая способность  4,5  кА

Степень защиты    IP20.
	50
	шт.

	28. 
	выключатель автоматический 25А

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.
 Количество полюсов: 1P.

Номинальный ток: 25А.

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Размер одного полюса: 85х68х17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Отключающая способность:  4,5  кА

Степень защиты    IP20.
	50
	шт.

	29. 
	выключатель автоматический 32А.

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.

Количество полюсов: 1P.

Номинальный ток: 32А.

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Размер одного полюса: высота   85 мм, ширина   68 мм, толщина   17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Отключающая способность:    10 кА

Степень защиты    IP20.
	100
	шт.

	30. 
	выключатель автоматический 40А.

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.

Количество полюсов: 1P.

Номинальный ток: 40А.

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Размер одного полюса: высота 85 мм, ширина 68 мм, толщина 17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Отключающая способность:  10  кА

Степень защиты IP30.
	30
	шт.

	31. 
	выключатель автоматический 16А.

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.

Количество полюсов: 3P.

Номинальный ток: 16А.

Номинальная отключающая способность: 4,5кА.

Максимальное рабочее напряжение: 440В

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Размер одного полюса: высота 85 мм, ширина 68 мм, толщина 17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Степень защиты IP30.
	30
	шт.

	32. 
	выключатель автоматический 32А.

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.

Количество полюсов: 3P.

Номинальный ток: 32А.

Номинальная отключающая способность: 4,5кА.

Максимальное рабочее напряжение: 440В

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Тип зажима: Одинарная клемма.

Размер одного полюса: высота 85 мм, ширина 68 мм, толщина 17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Степень защиты IP30.
	30
	шт.

	33. 
	выключатель автоматический 40А.

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р-51326.1-99

Характеристика срабатывания: C.

Количество полюсов: 3P.

Номинальный ток: 40А.

Номинальная отключающая способность: 4,5кА.

Максимальное рабочее напряжение: 440В

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Тип зажима: Одинарная клемма.

Размер одного полюса: высота   85 мм, ширина   68 мм, толщина   17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Степень защиты    IP30.
	10
	шт.

	34. 
	выключатель автоматический 63А.

«без товарного знака», Россия


	ГОСТ Р 51326.1-99

Характеристика срабатывания: C. 

Количество полюсов: 3P.

Номинальный ток: 63А.

Максимальное рабочее напряжение: 440В

Номинальная частота:  от 50 Гц до 60Гц.

Размер одного полюса: высота   85 мм, ширина   68 мм, толщина   17,5мм.

Масса одного полюса: 125г.

Отключающая способность:  10  кА

Степень защиты    IP30.
	10
	шт.

	35. 
	Розетка наружная двойная

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток: 16 А

Напряжение:250 В

Цвет: Белый

Тип серии: в сборе

Высота: 65 мм

Способ монтажа: Наружный

Ширина: 110 мм
Степень защиты:   IP20

Заземление: есть

Шторки: нет

Крышка: нет

Тип изделий: Розетка силовая

Глубина: 38,5 мм

Количество постов:2
	150
	шт.

	36. 
	Розетка наружная одинарная

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток: 16 А

Напряжение: 250 В

Способ монтажа: Наружный

Степень защиты:   IP20

Заземление: есть

Шторки: нет

Крышка: нет

Тип изделий: Розетка силовая

Глубина: 38,5 мм

Количество постов:1
	100
	шт.

	37. 
	розетка скрытая двойная

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток: 16 А

Напряжение: 250 В

Цвет: Белый

Способ монтажа: внутренний

Степень защиты:   IP20

Заземление: есть

Шторки: нет

Крышка: нет

Тип изделий: Розетка силовая

Количество постов: 2
	100
	шт.

	38. 
	розетка скрытая одинарная

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток: 16 А

Напряжение:250 В

Цвет: Белый

Способ монтажа: внутренний

Степень защиты:   IP20

Заземление: есть

Шторки: нет

Крышка: нет

Тип изделий: Розетка силовая

Количество постов:1
	100
	шт.

	39. 
	вилка

«без товарного знака», Россия


	Тип: вилка евро

Номинальный ток: 16 А

Напряжение:250 В

Заземление: есть
	100
	шт.

	40. 
	шиток 12 модулей

«без товарного знака», Россия


	Количество модулей:12 шт.

Материал: термостойкий пластик

Степень защиты:   IP65

Ударопрочность:   10 Дж

Максимальное номинальное напряжение: 400 В

Максимальный ток короткого замыкания: 10 кА

Сопротивление высоким температурам: до 650°С по результатам испытаний раскаленной проволокой согласно МЭК 695-2-1

ЩРН-П - щит распределительный навесной пластиковый.
Размеры: высота 200 мм, ширина 255 мм, глубина 95 мм.

Вес: 1 000 г

Поставляется в комплекте с дин-рейкой, шиной нуля и заземления, маркировочной лентой, крепежом и заглушками.
	5
	шт.

	41. 
	щиток 8 модулей

«без товарного знака», Россия


	Количество модулей:8 шт.

Материал: термостойкий пластик

Степень защиты:   IP65

Ударопрочность:    10 Дж

Максимальное номинальное напряжение: 400 В

Максимальный ток короткого замыкания: 10 кА

Сопротивление высоким температурам: до 650°С по результатам испытаний раскаленной проволокой согласно МЭК 695-2-1

Вес: 500 г

ЩРВ-П - щит распределительный встраиваемый пластиковый.
Размеры: высота 222 мм, ширина 208 мм, глубина 92 мм.
Поставляется в комплекте с дин-рейкой, шиной нуля и заземления, маркировочной лентой, крепежом и заглушками.
	5
	шт.

	42. 
	выключатель наружный двойной

«без товарного знака», Россия


	Материал:  пластик

Номинальный ток: 10А

Напряжение: 220 В

Количество клавиш: двухклавишный

Способ монтажа: наружный

Степень защиты:   IP 20

Выключатель   без подсветки. 
	100
	шт.

	43. 
	выключатель наружный одинарный

«без товарного знака», Россия


	Материал: пластик

Номинальный ток: 10А

Напряжение: 220 В

Количество клавиш: одноклавишный

Способ монтажа: наружный

Степень защиты:   IP 20

Выключатель   без подсветки.
	100
	шт.

	44. 
	выключатель скрытый двойной

«без товарного знака», Россия


	Материал: пластик

Номинальный ток: 10А

Напряжение: 220 В

Количество клавиш: двухклавишный

Способ монтажа: скрытый

Степень защиты:   IP 20

Выключатель   без подсветки.
	100
	шт.

	45. 
	выключатель скрытый одинарный

«без товарного знака», Россия


	Материал: пластик

Номинальный ток: 10А

Напряжение: 220 В

Количество клавиш: одноклавишный

Способ монтажа: скрытый

Степень защиты:   IP 20

Выключатель   без подсветки.
	100
	шт.

	46. 
	Саморегулиру-

ющий кабель

«без товарного знака», Россия


	Тип кабеля: двухжильный экранированный

Номинальное напряжение от 220 В до 277 В

Максимальная мощность:30 Вт/м

Минимальный диаметр изгиба: 7 см

Вес, макс:13,2 кг/100 м

Максимальная температура: 85 °С

Минимальная наружная температура: -40 °С

Сопротивление оплетки: 18,2 Ом×км
	50
	пог.м

	47. 
	Провод ПВС 2 х 1

«без товарного знака», Россия


	Напряжение: 380 В. 

Температура окружающей среды при эксплуатации от -25°С до +40°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С:  до 98%. 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил  +70°С. 

Количество жил: 2

Сечение жилы 1,0 мм²

Изоляция из ПВХ-пластиката

Оболочка из ПВХ-пластиката
	200
	пог.м

	48. 
	провод ПВС 2 х 2,5

«без товарного знака», Россия


	Напряжение: 380 В. 

Температура окружающей среды при эксплуатации от -25°С до +40°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С:  до 98%. 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил  +70°С. 

Количество жил: 2

Сечение жилы 2,5 мм2 

Изоляция из ПВХ-пластиката

Оболочка из ПВХ-пластиката

Элементы конструкции провода ПВС 2х2,5: 
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Оболочка.
	1000
	пог.м

	49. 
	кабель ВВГ 4 х 4

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  243,00 кг

Диаметр поперечного сечения:   11,8 мм

Минимальный радиус изгиба: многопроволочный кабель: 88 мм

Номинальная толщина изоляции жил:   1,0 мм

Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 10 МОм

Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 37А; в земле: 48 А

Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 0,43кА

Силовой кабель ВВГ 4х4  используют для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
	501
	пог.м

	50. 
	кабель ВВГ 4 х 6

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  326,00 кг
Диаметр поперечного сечения  13,0 мм
Номинальная толщина изоляции жил:    0,7  мм
 Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 9МОм
Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А; в земле: 58 А
Допустимый ток односекундного  короткого замыкания: 0,65 кА

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Прокладывается в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. Имеет медные токопроводящие жилы в изоляции и оболочку из ПВХ.
	500
	пог.м

	51. 
	кабель ВВГ 2 х 1,5

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  69,00 кг
Диаметр поперечного сечения:   7,6 мм
Номинальная толщина изоляции жил 0,6 мм 
 Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 12 МОм
Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 22 А; в земле: 30 А
Допустимый ток  односекундного короткого замыкания: 0,17 кА

Силовой кабель состоит из трех составляющих:

- Двух токопроводящих жил, сделанных из меди;
- Изоляция из ПВХ материала;

- Оболочка из ПВХ материала;
	100
	пог.м

	52. 
	кабель ВВГ 2 х 2,5

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  92,00 кг
Диаметр поперечного сечения:   8,2 мм
Номинальная толщина изоляции жил:  0,6  мм
 Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 10 МОм
Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 30 А; в земле: 39 А
Допустимый ток односекундного  короткого замыкания: 0,27 кА

Кабель с данным диаметром применятся в следующих направлениях:
- при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам и в спец. блоках;
- в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа;
- во взрывоопасных и пожароопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
- для проведения осветительных сетей в опасных зонах класса В-Iа;
- при укладке электросетей во влажных и сущих помещениях, каналах, шахтах, коллекторах, производственных и технических помещениях, где существует риск затопления;
- при прокладке электросетей в воздушном пространстве.
	100
	пог.м

	53. 
	кабель ВВГ 3 х 1,5

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  99,00 кг
Диаметр поперечного сечения:   8,0 мм
Номинальная толщина изоляции жил:    0,6  мм
 Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 12 МОм

Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21 А; в земле: 28 А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 0,17 кА

Кабель с данным диаметром применятся в следующих направлениях:
- при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам и в спец.блоках;
- в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа;
- во взрывоопасных и пожароопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
- для проведения осветительных сетей в опасных зонах класса В-Iа;
- при укладке электросетей во влажных и сущих помещениях, каналах, шахтах, коллекторах, производственных и технических помещениях, где существует риск затопления;
- при прокладке электросетей в воздушном пространстве.
	200
	пог.м

	54. 
	кабель ВВГ 3 х 2,5

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  131,00 кг
Диаметр поперечного сечения:   9,3 мм
Номинальная толщина изоляции жил:   0,6  мм
 Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 12 МОм
Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28 А; в земле: 37 А
Допустимый ток односекундного  короткого замыкания: 0,27 кА

Силовой кабель состоит из трех составляющих:

- Трех токопроводящих жил, сделанных из меди;
- Изоляция из ПВХ материала;

- Оболочка из ПВХ материала;
	200
	пог.м

	55. 
	кабель ВВГ 3 х 4

«без товарного знака», Россия


	Вес 1 км:  192,00 кг
Диаметр поперечного сечения:   10,8 мм
Номинальная толщина изоляции жил:    0,7 мм
Сопротивление 1 км изоляции при температуре 20 °С: 10 МОм
Допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 37А; в земле: 48А
Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 0,43кА

Силовой кабель состоит из трех составляющих:

- Трех токопроводящих жил, сделанных из меди;
- Изоляция из ПВХ материала;
- Оболочка из ПВХ материала
	500
	пог.м

	56. 
	предохранитель плавкий ПН-2-100

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток:   100 А

Номин. ток отключ. кА Un~380В: 100 кА

Номин. ток отключ. кА Un=220В:100 кА

Масса предохранителя:0,48 кг

Масса вставки: 0,3 кг

Предохранитель ПН-2-100 состоит из плавкой вставки и контактов основания, плавкая вставка является заменяемым элементом при перегорании. Плавкая вставка представляет собой керамический корпус, заполненный кварцевым песком. Внутри корпуса находятся один или несколько плавких элементов, соединенные с выводами плавкой вставки. Плавкий элемент изготавливается из медной ленты толщиной   0,2 мм. При перегрузке и коротком замыкании плавкий элемент расплавляется и размыкает цепь. 
	15
	шт.

	57. 
	предохранитель плавкий ПН-2-250

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток:   250 А

Номин. ток отключ. кА Un~380 В: 100 кА

Номин. ток отключ. кА Un=220 В:100 кА

Масса предохранителя:0,85 кг

Предохранитель ПН-2-250 состоит из плавкой вставки и фарфорового основания с металлической резьбой, плавкая вставка является заменяемым элементом при перегорании. Плавкая вставка представляет собой керамический корпус, заполненный кварцевым песком. Внутри корпуса находятся один или несколько плавких элементов, соединенные с выводами плавкой вставки. Плавкий элемент изготавливается из медной ленты толщиной   0,2 мм. При перегрузке и коротком замыкании плавкий элемент расплавляется и размыкает цепь.
	20
	шт.

	58. 
	предохранитель плавкий ПН-2-400

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток:   400 А

Номин. ток отключ. кА Un~380 В: 40 кА

Номин. ток отключ. кА Un=220 В:60 кА

Масса предохранителя:1,54 кг

Масса вставки: 0,95 кг
Предохранитель ПН-2-400 состоит из плавкой вставки и фарфорового основания с металлической резьбой, плавкая вставка является заменяемым элементом при перегорании. Плавкая вставка представляет собой керамический корпус, заполненный кварцевым песком. Внутри корпуса находятся один или несколько плавких элементов, соединенные с выводами плавкой вставки. Плавкий элемент изготавливается из медной ленты толщиной  0,2 мм. При перегрузке и коротком замыкании плавкий элемент расплавляется и размыкает цепь. 
	15
	шт.

	59. 
	предохранитель плавкий ПН-2-630

«без товарного знака», Россия


	Номинальный ток:   630 А

Номин. ток отключ. кА Un~380 В: 25 кА

Номин. ток отключ. кА Un=220 В:40 кА

Масса предохранителя:2,7 кг

Предохранитель ПН-2-630 состоит из плавкой вставки и фарфорового основания с металлической резьбой, плавкая вставка является заменяемым элементом при перегорании. Плавкая вставка представляет собой керамический корпус, заполненный кварцевым песком. Внутри корпуса находятся один или несколько плавких элементов, соединенные с выводами плавкой вставки. Плавкий элемент изготавливается из медной ленты толщиной   0,2 мм. При перегрузке и коротком замыкании плавкий элемент расплавляется и размыкает цепь.
	15
	шт.

	60. 
	патрон керамический Е-27

«без товарного знака», Россия


	Материал: Керамика

Климатическое исполнение: УХЛ 4

Степень защиты:   IP 20

Номинальный ток:   4  А 

Номинальное напряжение: 250  В 

Частота: 50 Гц 

Крепление патрона за фланец, расположенный на передней части корпуса (со стороны вставления лампы). Патрон имеет присоединительные контактные выводы для штекерного (штыревого) присоединения монтажных проводников.
Тип цоколя: Е-27
	200
	шт.

	61. 
	коробка распределительная наруж.

«без товарного знака», Россия


	Материал: пластик

Степень защиты:   IP 44

Количество вводов:   4

Температура эксплуатации: от -25C° до +60C°

Температура монтажа: от -5С° до +60С°

Цвет: белый
	20
	шт.


Согласны с условиями технического задания, контракта  и аукционной документации в электронной форме в целом.
Опись документов в составе жалобы

1. Жалоба ООО «ПромЭнерго» №1 от 22.04.2016
2. Извещение о проведении электронного аукциона №0372100008616000096 от 31.03.2016
3. Первая часть заявки ООО «ПромЭнерго»
