УТВЕРЖДАЮ

Директор
Санкт-Петербургского государственного

казенного учреждения

 "Городская аварийно-восстановительная

 служба жилищного фонда Санкт- Петербурга"

____________________ Данилов И.А.
«16» февраля 2012 года
ТОМ 2

Документации об открытом аукционе в электронной форме 

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга

 на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году 
для государственных нужд  Санкт-Петербурга
Специальная часть

1. Предмет государственного контракта, начальная (максимальная) цена контракта:

Предметом настоящего аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства является право заключения контракта на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд  Санкт-Петербурга (далее – товар).

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 739 865,00 руб.

Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.11.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья 0010150 "Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга" код раздела 0505, код вида расходов 110, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
Сведения о заказчике

	Наименование заказчика
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга"

	Место нахождения заказчика
	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3

	Почтовый адрес заказчика
	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3

	Адрес электронной почты заказчика
	ids_avs@gk.gov.spb.ru


	Номер контактного телефона заказчика
	(812) 571-98-62


Список лиц, ответственных за работу с проектом контракта:

- начальник отдела планирования и государственного заказа, Горбунова Наталья Витальевна, адрес электронной почты: ids_avs@gk.gov.spb.ru, рабочий телефон: 571-98-62; место нахождения и почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, 8 подъезд, 4 этаж, время приёма: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

2.
         Адрес электронной площадки в сети “Интернет”: 

Автоматизированная система торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru
3.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (обеспечение заявки)

Участник открытого аукциона в электронной форме представляет обеспечение заявки в размере: 54 797,30 руб. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 2,0 процента от начальной (максимальной) цены контракта.
4.
         Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 24.02.2012г. 10:00
5.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 27.02.2012г.

6. 

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 01.03.2012г. 

7. 

Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 02.03.2012г.
8
. Обеспечение исполнения государственного контракта:

Подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения контракта направляется оператору электронной площадки в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2 в размере 10,0 процентов от начальной (максимальной), цены контракта, что составляет 273 986,50 руб. 

В случае выбора участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, способа обеспечения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), указанная сумма перечисляется на счет заказчика:
	Наименование заказчика
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга"

	Наименование банка
	ОАО «Банк Санкт-Петербург»

	Получатель
	ИНН 7840011628 КПП 784001001
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга"

	Расчетный счет
	40302810832000006274

	Корреспондентский счет
	30101810900000000790

	БИК
	044030790


Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году.
Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены: 

Обеспечение исполнения контракта, выбранное участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, из указанных в Федеральном законе способов должно содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем,  залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (должник, залогодатель) не выполнил предусмотренную контрактом поставку товара;

б) если принципал (должник, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки поставки товара не по вине заказчика;

в) если принципал (должник, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в товаре;

г) если принципал (должник, залогодатель) некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнил предусмотренные контрактом обязательства;

д) если принципал (должник, залогодатель) не предоставил гарантии производителя и принципала (должника, залогодателя) на товар.

         В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, то договор поручительства может быть предоставлен победителем открытого аукциона в электронной форме по следующей форме:

Рекомендуемая форма 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____

к государственному контракту на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд  Санкт-Петербурга
г. Санкт - Петербург




«____»____________20___ г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга", именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице _____________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ________________, действующего (-ей) на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение _________________________ (указываются наименование и организационно-правовая форма организации-должника), именуем__ в дальнейшем "Должник", всех своих обязательств по Контракту на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд  Санкт-Петербурга (далее – Контракт), заключенному с Кредитором по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить Контракт.

1.2. Поручитель ознакомлен с условиями Контракта.

1.3. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _________  рублей ___ копеек.

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за неисполнение обязательств Должником по вышеназванному Контракту в том же объеме, как и Должник, включая, уплату штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

2.2. Основаниями ответственности Поручителя, являются:

а) не выполнение предусмотренной контрактом поставки товара;

б) нарушение конечного или промежуточного срока поставки товара не по вине Кредитора;

в) нарушение установленных Кредитором сроков устранения обнаруженных им недостатков в товаре;

г) некачественное и (или) ненадлежащее выполнение предусмотренных контрактом обязательств;

д) не предоставление гарантий производителя и Должника на товар.

2.3. Кредитор обязуется извещать Поручителя обо всех допущенных Должником нарушениях Контракта, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Должником своих обязательств перед Кредитором.

2.4. В случае просрочки исполнения Должником обязательств перед Кредитором Кредитор вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя и/или Должника.

2.5. Требование Кредитора должно быть исполнено Поручителем в срок, установленный в письменном требовании Кредитора. В случае если срок исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору в данном требовании не указан, то исполнение обязательств должно быть осуществлено не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения такого требования. 
2.6. В случае если Поручитель оплатит все задолженности Должника перед Кредитором по Контракту, к нему переходят права Кредитора в объеме фактически удовлетворенных требований.

2.7. В течение 5 (Пяти) дней после исполнения Поручителем обязательств Должника Кредитор обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Кредитора к Должнику, и передать права, обеспечивающие эти требования.

3. СРОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует вплоть до "30" апреля 2012 г. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Поручительство прекращается:
- прекращением обеспеченного им обязательства;

- с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если Поручитель не дал Кредитору согласия отвечать за нового Должника;

-в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен на русском языке, в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Должника.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ПОРУЧИТЕЛЬ:
	КРЕДИТОР:

	
	

	От ПОРУЧИТЕЛЯ:
	От КРЕДИТОРА:

	___ 

М.П.
	__________________ 

М.П.


В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является банковская гарантия, то предоставляемая победителем аукциона в электронной форме банковская гарантия может быть предоставлена победителем открытого аукциона в электронной форме по следующей форме:

Рекомендуемая форма

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

на выполнение контракта на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд  Санкт-Петербурга
г. Санкт - Петербург




«____»____________20___ г.

_________________________________(указать наименование, организационно-правовую форму, место нахождения), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ________________, действующего (ей) на основании ___________, настоящим гарантирует Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга", именуемому в дальнейшем «Бенефициар» в лице _________________________, действующего на основании ____________ выплатить сумму _____ (___________) рублей _____ копеек, причем эта сумма подлежит выплате в той валюте, в которой выплачивается цена Контракта на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд Санкт-Петербурга, если _________________________ (указываются наименование и организационно-правовая форма организации-должника), именуем__ в дальнейшем "Принципал", с которым по результатам открытого аукциона в электронной форме на право заключения Контракта на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд Санкт-Петербурга (далее – Контракт) будет заключен Контракт не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит условия Контракта, а именно:
· если Принципал не выполнит поставку товара, предусмотренную Контрактом;
· если Принципал нарушит конечный или промежуточные сроки поставки товара не по вине Бенефициара;

-если Принципал нарушит установленные Бенефициаром сроки устранения обнаруженных им недостатков в товаре;
· если Принципал некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнит предусмотренные Контрактом обязательства;
· если Принципал не предоставил гарантии производителя и Принципала на товар.


Гарант обязуется выплатить денежную сумму Бенефициару после получения его первого письменного требования. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть предъявлено Гаранту по месту нахождения Гаранта по адресу: ________________________________________________________.
Бенефициар наряду с письменным требованием и документом, содержащим указания на нарушения Принципалом обязательств по Контракту предоставляет Гаранту заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающие полномочия лица подписавшего требование.

В течение ___ (____) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара, Гарант обязан удовлетворить требования Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.

Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено вплоть до "30"апреля 2012г.
Споры по настоящей гарантии рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     __________________________

     (подпись, печать гаранта)

__________________________

        (наименование)

     __________________________

              (адрес)

     "____"_________ 20_ г.

9.
Заключение государственного контракта:

В течение пяти дней со дня получения проекта государственного контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта или протокол разногласий.

10.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с участниками размещения заказа является Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате заключенного государственного контракта – по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты.

11.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить продукцию в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключить государственный контракт Санкт-Петербурга на поставку пресс-фитингов латунных для металлопластиковых труб в 2012 году для государственных нужд Санкт-Петербурга и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12
Порядок формирования цены государственного контракта:

Цена контракта должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых участником размещения заказа и связанных с выполнением обязательств перед Заказчиком, а также всех необходимых расходов, предусмотренных томом 3 и проектом контракта.
Участник размещения заказа подает предложение о цене государственного контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых участником размещения заказа и связанных с выполнением обязательств перед Заказчиком, а также всех необходимых расходов, предусмотренных томом 3, проектом контракта.
13.
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара:

Не предусмотрена.
14
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:

14.1.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
14.1.1.
Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которой содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемой для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, которая является эквивалентным товаром, указанной в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

14.1.2.
Если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, согласие может быть выражено в следующей форме:

Пример выражения согласия: Согласен  поставить товар, соответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, согласие может быть выражено в следующей форме:

Пример выражения согласия:

Участникам размещения заказа рекомендуется представлять сведения, указанные в данном подпункте в виде таблицы, заполненной по следующей форме:

"Сведения о показателях товара"
Таблица 1
	Муфта 26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.5.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.5.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.5.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 2

	Муфта 26х20 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.6.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.6.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.6.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 3
	Муфта НР 16х1/2" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.7.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.7.2 раздела 2 тома 3
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.7.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 4
	Муфта ВР 32х11/4" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.8.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.8.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.8.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 5
	Муфта ВР 32х1"(корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.9.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.9.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.9.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 6
	Муфта ВР 16х1/2" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.10.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.10.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.10.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 7

	Муфта 32 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.11.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.11.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.11.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 8

	Муфта 32х20 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.12.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.12.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.12.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 9

	Тройник прямой 20 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.13.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.13.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.13.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 10

	Тройник прямой 26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.14.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.14.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.14.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 11

	Тройник прямой 32 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.15.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.15.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.15.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 12

	Тройник переходной 26х20х26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.16.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.16.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.16.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 13
	Тройник ВР 26х3/4"х26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.17.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.17.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.17.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 14

	Тройник ВР 26х1/2"х26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.18.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.18.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.18.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 15

	Тройник 32х20х26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.19.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.19.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.19.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 16
	Тройник НР 32х3/4" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.20.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.20.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.20.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 17
	Угольник 20 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.21.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.21.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.21.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 18

	Угольник 26 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.22.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.22.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.22.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 19

	Угольник 32 (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.23.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.23.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.23.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 20

	Угольник НР 20х3/4" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.24.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.24.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.24.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 21

	Угольник ВР 20х3/4" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.25.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.25.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.25.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 22

	Угольник ВР 26х3/4" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.26.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.26.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.26.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 23
	Угольник НР 26х3/4" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N, обжимная гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца- EPDM (этилен-пропиленовый каучук))

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.27.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.27.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.27.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 24
	Водорозетки 16х1/2" ( корпус фитинга выполнен из латуни CW617N)

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.28.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.28.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.28.3. раздела 2 тома 3 
	


Таблица 25

	Водорозетки 20х1/2" (корпус фитинга выполнен из латуни CW617N)

	В соответствии с требованиями технического задания документации об открытом  аукционе в электронной форме
	В соответствии с предложением участника

	№

п./п.
	Показатели товара в соответствии с техническим заданием документации  об открытом  аукционе в электронной форме
	Примечание (ссылки на страницы и пункты технического задания документации  об открытом  аукционе в электронной форме )
	Показатели предлагаемого участником товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Товарный знак, марка, модель (при наличии)  
	
	

	2
	Максимальная рабочая температура не менее 115° не более 120°
	пункт 10.29.1 раздела 2 тома 3 
	

	3
	Максимальное рабочее давление не менее 20bar
	пункт 10.29.2 раздела 2 тома 3 
	

	4
	Наличие информационной надписи с обозначением диаметра и толщины стенки присоединяемой металлопластиковой трубы
	пункт 10.29.3. раздела 2 тома 3 
	


В графе 4 «Сведения о показателях товара» участник указывает фактические сведения (описание показателей) из документации товар.
Примечание: Если участник размещения заказа согласен поставить товар, товарный знак которого указан в томе 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, то заполнение конкретных показателей в строках 1по графе 4 в таблицах «Сведения о показателях товара» не требуется. Если участник предлагает для поставки эквивалент, то он указывает товарный знак предлагаемого эквивалента, а также конкретные показатели эквивалента, соответствующие значениям эквивалентности, установленным пунктом 10 раздела 2 тома 3 документации об открытом аукционе в электронной форме.
14.2.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

14.2.1.
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

Участникам размещения заказа рекомендуется представлять сведения, указанные в данном пункте в виде таблицы, заполненной по следующей форме:

Участник (для юридического лица):

	1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
	

	1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Почтовый адрес для отправки корреспонденции
	

	1.5. Адрес электронной почты*
	

	1.6. Контактный телефон 
	

	1.7. Факс*
	

	1.8. Контактное лицо* 
	

	1.9. Идентификационный номер налогоплательщика
	

	1.10. Банковские реквизиты*
	


Участник (для физического лица):

	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	

	1.2. Паспортные данные 
	

	1.3. Идентификационный номер налогоплательщика
	

	1.4. Сведения о месте жительства 
	

	1.5. Контактный телефон 
	

	1.6. Адрес электронной почты*
	

	1.7. Банковские реквизиты*
	


*Указание сведений носит рекомендательный характер.

14.2.2.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

15.
Требования, предъявляемые к участникам открытого аукциона в электронной форме
15.1.
Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

15.2.
Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

15.3.
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

15.4.
Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

15.5.
Участник должен являться субъектом малого предпринимательства. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона и статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
18
14

