## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________В.Г.Степченко
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт помещений по адресу: г. Чайковский, ул. Промышленная,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8092354 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5749926 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1094242 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13759 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1095082 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9634,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв_2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Окна
1 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1.59 | 1767.24 | 1525.29 | 241.95 | 89.78 | 2810 | 2425 | 385 | 143
2 | ФЕР15-05-019-04 | Демонтаж блоков оконных из стеклоблоков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м2 проемов | 12 | 6.08 | 4.51 | 1.57 | 0.08 | 73 | 54 | 19 | 1
3 | ФЕРр55-6-2 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0.03 | 6869.45 | 1379.59 | 663.86 | 70.82 | 206 | 41 | 20 | 2
4 | ФЕР08-01-001-08 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 9.45 | 558.05 | 48.45 | 28.81 | 1.76 | 5274 | 458 | 272 | 17
5 | ФЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3.1 МДС81-36. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.03 | 393.97 | 259.94 | 93.04 | 1.13 | 12 | 8 | 3
6 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.624 | 168203.68 | 1303.66 | 413.79 | 7.66 | 273163 | 2117 | 672 | 12
7 | ФЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.001 | 174045.8 | 1888.54 | 508.25 | 20.42 | 174 | 2 | 1
8 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 1.092 | 6487.61 | 182.37 | 28.34 | 0.81 | 7084 | 199 | 31 | 1
9 | ФССЦ-101-1689 | Доски подоконные ПВХ (ИСКЛЮЧЕН. Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94) | м | 113 | 56.71 |  |  |  | 6408
10 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.135 | 5286.31 | 3004.39 | 2.31 |  | 714 | 406
11 | ФЕРр61-20-2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.145 | 5893.42 | 3613.81 |  |  | 855 | 524
12 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.12 | 3812.72 | 1514.47 | 77.68 | 23.42 | 4270 | 1696 | 87 | 26
13 | ФССЦ-101-2509 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | -117.6 | 15 |  |  |  | -1764
14 | ФССЦ-101-2512 | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 117.6 | 20.47 |  |  |  | 2407
15 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 2.187 | 648.13 | 433.24 | 132.92 | 1.62 | 1417 | 947 | 291 | 4
16 | ФССЦ-201-8063 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые | т | 2.187 | 8160.13 |  |  |  | 17846
17 | ФССЦ-509-0216 | Замок накладной | шт. | 27 | 0.89 |  |  |  | 24
Раздел 2. Полы
19 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.15 | 641 | 595.99 | 45.01 | 16.7 | 96 | 89 | 7 | 3
20 | ФЕР46-04-009-02 | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (постаменты в туал) | 1 м3 | 2.5 | 262.46 | 70.75 | 191.71 | 18.71 | 656 | 177 | 479 | 47
21 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 7.7 | 29.41 | 29.41 |  |  | 226 | 226
22 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 7.28 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 676 | 647 | 29 | 11
23 | ФЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 5.53 | 130.82 | 126.13 | 4.69 | 1.74 | 723 | 697 | 26 | 10
24 | ФЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1.2 | 59.83 | 59.83 |  |  | 72 | 72
25 | ФЕРр57-1-1 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 1.2 | 67.94 | 67.94 |  |  | 82 | 82
26 | ФЕРр57-4-1 | Перестилка дощатых полов не крашеных | 100 м2 | 1.76 | 1759.23 | 1032.13 | 29.99 | 3.48 | 3096 | 1817 | 53 | 6
27 | ФЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 7.5 | 232.06 | 18.77 | 29.92 | 4.81 | 1740 | 141 | 224 | 36
28 | ФЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5 | 2750.72 | 520.45 | 321.32 | 4.52 | 1375 | 260 | 161 | 2
29 | ФЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5 | 1776.57 | 313.98 | 158.51 | 2.67 | 888 | 157 | 79 | 1
Подиумы (4шт)3*1,5*0,15
30 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг (каркас из брусьев) | 100 м2 пола | 0.18 | 2016.69 | 434.24 | 27.76 | 2.46 | 363 | 78 | 5
31 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0.32 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 844 | 217 | 22 | 1
32 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.03264 | 14582 |  |  |  | -476
33 | СЦМ-102-0264 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 0.31008 | 4275.38 |  |  |  | 1326
Полы
34 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 745 | 1.12 | 0.85 | 0.27 |  | 834 | 633 | 201
35 | ФЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.58 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 1817 | 466 | 257 | 3
36 | ФЕР11-01-021-01 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 1.58 | 3055.67 | 616.66 | 230.9 | 107.97 | 4828 | 974 | 365 | 171
37 | ФЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 5.87 | 2590.23 | 476.67 | 71.65 | 2.2 | 15205 | 2798 | 421 | 13
38 | ФССЦ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.5987 | 16303 |  |  |  | -9761
39 | ФССЦ-102-0264 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м3 | 5.6876 | 4782.98 |  |  |  | 27204
40 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 6.47 | 7888.38 | 352.34 | 54.53 | 4.06 | 51038 | 2280 | 353 | 26
41 | ФЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.98 | 1982.56 | 465.93 | 10.21 | 0.23 | 1943 | 457 | 10
42 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 7.94 | 555.59 | 87.74 | 2.62 |  | 4411 | 697 | 21
43 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.24 | 178 | 118.91 | 22.49 |  | 43 | 29 | 5
44 | ФССЦ-206-1348 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 24 | 50.11 |  |  |  | 1203
Тип 2 S-13,8м2
45 | ФЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.35 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 2703 | 693 | 382 | 5
46 | ФЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.35 | 1639 | 402.84 | 44.42 | 14.73 | 3852 | 947 | 104 | 35
47 | ФЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 2.35 | 615.06 | 8.02 | 15.44 | 4.88 | 1445 | 19 | 36 | 11
48 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 2.35 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 21276 | 2460 | 348 | 108
49 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1.3 | 2722.4 | 224.44 | 5.23 |  | 3539 | 292 | 7
Раздел 3. Дверные проемы
50 | ФЕРр55-6-2 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0.112 | 6869.45 | 1379.59 | 663.86 | 70.82 | 769 | 155 | 74 | 8
51 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.8 | 1082.58 | 840.63 | 241.95 | 89.78 | 866 | 673 | 193 | 72
52 | ФЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3.1 МДС81-36. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.216 | 393.97 | 259.94 | 93.04 | 1.13 | 85 | 56 | 20
53 | ФЕР08-03-002-01 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1.8 | 835.93 | 38.28 | 38.02 | 5.94 | 1505 | 69 | 68 | 11
54 | ФЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.15 | 11318.22 | 1433.2 | 67.41 | 4.73 | 1698 | 215 | 10 | 1
55 | ТЕР15-07-015-01 | Оформление дверных проемов в перегородках: -34-ПС50/50 | 1 м2 дверного проема | 17.6 | 101.51 | 23.26 |  |  | 1787 | 409
Двери внутренние
56 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.662 | 25031.88 | 957.29 | 1250.29 | 153.23 | 16571 | 634 | 828 | 101
57 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 43 | 20.24 |  |  |  | 870
58 | ФССЦ-101-0955 | Упор оконный стальной (прим) | компл. | 10 | 8.3 |  |  |  | 83
Архив+конвой
59 | ФЕР10-01-046-01 | Установка дверей с коробками стальными (прим) | 100 м2 полотен и проемов | 0.112 | 4908.72 | 2124.25 | 1583.54 | 123.26 | 550 | 238 | 177 | 14
60 | ФССЦ-203-8090 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (EI 30) размером 850x2075 мм | компл. | 7 | 1203.83 |  |  |  | 8427
61 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 7 | 20.24 |  |  |  | 142
62 | ФССЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 99.1 |  |  |  | 99
Двери входные, запасной выход
63 | ФЕР10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися полотнами (прим) | 100 м2 полотен и проемов | 0.07 | 65152.72 | 2124.25 | 1583.54 | 123.26 | 4561 | 149 | 111 | 9
64 | ФССЦ-104-0123 | Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60) | шт. | 3 | 3390 |  |  |  | 10170
65 | ФССЦ-101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 3 | 57.09 |  |  |  | 171
66 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 3 | 20.24 |  |  |  | 61
67 | ФЕР10-01-029-01 | Установка приборов: фрамужных | 100 компл. | 0.02 | 3553.84 | 835.08 | 18.76 |  | 71 | 17
68 | ФССЦ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 | 428.27 |  |  |  | 857
69 | ФЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.01 | 1738.54 | 758.88 | 61.64 | 1.35 | 17 | 8 | 1
70 | ФССЦ-509-1254 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Звонок электрический с кнопкой | шт. | 1 | 80 |  |  |  | 80
Раздел 4. Потолки
71 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 7.53 | 6731.95 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 50692 | 7252 | 3264 | 66
72 | ФЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2 | 571.95 | 156.92 | 3.8 | 0.12 | 1258 | 345 | 8
73 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2 | 1965.43 | 256.54 | 9.03 | 0.12 | 4324 | 564 | 20
Раздел 5. Стены
74 | ФЕР15-05-020-02 | Демонтаж перегородок из стеклоблоков (прим) | 1 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 67 | 276.05 | 10.75 | 2.61 | 0.14 | 18495 | 720 | 175 | 9
75 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.27 | 69.41 | 63.16 | 6.25 | 2.32 | 19 | 17 | 2 | 1
75.1 | ФЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.09 | 555.66 | 324.02 | 231.64 | 85.96 | 50 | 29 | 21 | 8
76 | ФЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 перегородок | 0.82 | 1829.8 | 1204.44 | 625.36 | 67.6 | 1500 | 988 | 512 | 55
77 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.24 | 748.3 | 584.74 | 163.56 | 20.56 | 180 | 141 | 39 | 5
78 | ФЕР15-01-050-02 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 1.59 | 11312.15 | 708.51 | 141.4 | 1.74 | 17986 | 1127 | 225 | 3
79 | ФЕР10-05-002-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3.38 | 10771.44 | 1197.24 | 16.82 |  | 36407 | 4047 | 57
80 | ФССЦ-104-0002 | Материал теплоизоляционный | м3 | 24.367 | 200 |  |  |  | 4873
81 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 13.23 | 81.12 | 81.12 |  |  | 1073 | 1073
82 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.5 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 1592 | 1012 | 10 | 4
83 | ФЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 19 | 13884.65 | 720.29 | 32.22 | 19.82 | 263808 | 13686 | 612 | 377
84 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (перегород) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.73 | 519.49 | 114.02 | 2.93 | 0.12 | 1938 | 425 | 11
85 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 9.2 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 33052 | 3918 | 11 | 1
86 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22.16 | 1841.79 | 227.93 | 9.03 | 0.12 | 40814 | 5051 | 200 | 3
87 | ФЕР10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.2 | 3069.53 | 658.12 | 43.43 |  | 614 | 132 | 9
88 | ФССЦ-101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм | 100 м2 | -0.205 | 2275.5 |  |  |  | -466
89 | ФССЦ-203-0896 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8 | м2 | 20.5 | 155.71 |  |  |  | 3192
90 | ФЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0.28 | 25358.2 | 572.39 | 342.66 | 22.14 | 7100 | 160 | 96 | 6
Стеллажи
91 | ФЕР09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (37кг*90шт) | 1 т конструкций | 2.22 | 1043.44 | 883.28 | 91.21 | 2.16 | 2316 | 1961 | 202 | 5
92 | Прайс-лист | Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) | шт | 90 | 1580 |  |  |  | 142200
Клетка для обвиняемых (зал)
93 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.02 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 1 | 1
94 | ФЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0.077 | 4117.26 | 3267.69 | 573.7 | 29.7 | 317 | 252 | 44 | 2
95 | ФССЦ-101-9182 | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт. | 3
96 | ФССЦ-101-4079 | Стеклопакеты с одним "Триплексом", толщиной 6 мм | м2 | 2.8 | 529.7 |  |  |  | 1483
97 | ФССЦ-101-1851 | Резина прессованная | кг | 1.1 | 28.26 |  |  |  | 31
98 | ФССЦ-203-0937 | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 6.72 | 1617.56 |  |  |  | 10870
99 | ФССЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 99.1 |  |  |  | 99
100 | ФЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0.002 | 22600.89 | 1144.78 | 338.64 | 22.14 | 45 | 2 | 1
Клетка (конвойка)
101 | ФЕР09-03-046-03 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0.11 | 818.18 | 478.28 | 52.15 | 4.19 | 90 | 53 | 6
102 | ФССЦ-201-0590 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0.095 | 12877.24 |  |  |  | 1223
103 | ФЕР09-05-003-02 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0.11 | 380.57 | 154.88 | 12.71 |  | 42 | 17 | 1
104 | ФССЦ-201-9261 | Детали крепления стальные | кг | 50
105 | ФЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0.0019 | 22600.89 | 1144.78 | 338.64 | 22.14 | 43 | 2 | 1
106 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.099 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 27 | 6 | 1
107 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.099 | 322.24 | 34.74 | 6.22 | 0.1 | 32 | 3 | 1
Раздел 6. Электромонтажные работы
108 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | 11.59 | 8.63 | 2.42 | 0.14 | 12 | 9 | 2
109 | Прайс | Счетчик эл. энергии 3-х фазный (1400/1,18/3,36) | 1 | 1 | 353.1 |  |  |  | 353
110 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 230.38 | 23.01 | 30.43 | 1.35 | 230 | 23 | 30 | 1
111 | прайс-лист | щит универсальный УОЩВ-9 (714/1,18/3,36) | шт | 1 | 180.08 |  |  |  | 180
112 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 7 | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  | 1792 | 104 | 8
113 | ФССЦ-509-1299 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А | шт. | 7 | 177.9 |  |  |  | 1245
114 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 221.58 | 219.39 | 2.19 | 0.81 | 2 | 2
115 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1.5 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0.93 | 219 | 215 | 4 | 1
116 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.05 | 50.24 | 49.3 | 0.94 | 0.35 | 3 | 3
117 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 10.5 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 793 | 790 | 3 | 1
118 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.5 | 45.55 | 45.55 |  |  | 23 | 23
119 | ФЕРм08-02-399-02 | Демонтаж провод в коробах, сечением: до 35 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 100 м | 10.2 | 59.98 | 22.09 | 37.89 | 12.97 | 612 | 225 | 387 | 132
120 | ФЕРр67-2-11 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 0.3 | 32.52 | 32.52 |  |  | 10 | 10
121 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.88 | 19079.3 | 3144.64 | 2699.49 | 880.57 | 35869 | 5912 | 5075 | 1655
122 | ФССЦ-509-2365 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭПРА | шт. | 188 | 509.09 |  |  |  | 95709
123 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.18 | 8332.23 | 1170.56 | 1083.58 | 376.02 | 1500 | 211 | 195 | 68
124 | ФССЦ-509-1336 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 18 | 12.85 |  |  |  | 231
125 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.38 | 4439.01 | 875.94 | 1699.31 | 510.24 | 1687 | 333 | 646 | 194
126 | ФССЦ-509-2464 | Светильники под лампу накаливания подвесные типа НСП 02-200-022 с решеткой | шт. | 0.38 | 54.55 |  |  |  | 21
127 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 14.76 | 2445.51 | 223.72 | 550.56 | 184.72 | 36096 | 3302 | 8126 | 2726
128 | фссц-103-1058 | Трубки защитные гофрированные | м | 1476 | 2.49 |  |  |  | 3675
129 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2.32 | 137.3 | 33.09 | 51 | 18.23 | 319 | 77 | 118 | 42
130 | фссц-509-1831 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" | м | 232 | 1.71 |  |  |  | 397
131 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 16.33 | 624.82 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 10203 | 1035 | 79 | 4
132 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.91 | 4883.86 |  |  |  | 4444
133 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.75 | 3246.49 |  |  |  | 2435
134 | ФЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.45 | 785.06 | 435.49 | 22.16 | 0.54 | 353 | 196 | 10
135 | ФССЦ-509-7094 | Выключатель В-2М | шт. | 45 | 16.95 |  |  |  | 763
136 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.71 | 1835.64 | 728.13 | 29.03 | 1.62 | 1303 | 517 | 21 | 1
137 | Прайс | Штепсельные розетки 2-х местные | шт | 71 | 9.32 |  |  |  | 662
138 | ФССЦ-503-0525 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Разветвительная коробка У-191 | шт. | 95 | 5.22 |  |  |  | 496
139 | ФЕРм10-02-017-02 | Устройство электромагнитного замка | 1 шт. | 1 | 295.96 | 278.98 |  |  | 296 | 279
140 | Прайс-лист | Электромагнитный замок с комплектующими(12400/1,18/3,36) | 1шт | 1 | 3127.52 |  |  |  | 3128
Раздел 7. Пусконаладочные работы
141 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 30 | 5.12 | 5.12 |  |  | 154 | 154
142 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 14 | 5.12 | 5.12 |  |  | 72 | 72
143 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 30 | 19.21 | 19.21 |  |  | 576 | 576
144 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.3 | 204.88 | 204.88 |  |  | 61 | 61
145 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 5 | 19.21 | 19.21 |  |  | 96 | 96
Раздел 8. Водоснабжение, канализация
146 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 | 587.05 | 582.05 | 5 | 1.86 | 70 | 70
147 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 7802.78 | 611.07 | 24.87 | 0.81 | 936 | 73 | 3
148 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 4632.32 | 637.26 | 11.57 | 0.27 | 695 | 96 | 2
149 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 6 | 170.64 | 26.39 | 8.83 | 0.27 | 1024 | 158 | 53 | 2
150 | ФССЦ-302-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 6 | 34.1 |  |  |  | 205
151 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.6 | 3702.25 | 234.33 | 44.39 | 3.71 | 2221 | 141 | 27 | 2
152 | ФССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 6 | 20.45 |  |  |  | 123
153 | фссц-300-9490-16 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50-135 ) | шт | 6 | 9.21 |  |  |  | 55
154 | фссц-300-9490-11 | Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм) | шт | 6 | 17.88 |  |  |  | 107
155 | СЦМ-300-9490-13 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм) | шт | 6 | 26.64 |  |  |  | 160
Водопровод
156 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.11 | 3753.4 | 1887.18 | 1362.19 | 181.17 | 413 | 208 | 150 | 20
157 | ФССЦ-507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм | 10 м | -0.9 | 48.32 |  |  |  | -43
158 | ФССЦ-302-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 3 | 34.1 |  |  |  | 102
159 | ФССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 6 | 20.45 |  |  |  | 123
160 | ФССЦ-507-3336 | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 11 | 7.44 |  |  |  | 82
161 | ФССЦ-507-3286 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 3 | 1.69 |  |  |  | 5
162 | СЦМ-103-9001-510 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 20 мм х 1/2" | шт | 3 | 24.99 |  |  |  | 75
163 | ФССЦ-507-4314 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 3 | 7.73 |  |  |  | 23
164 | ФССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | 11.98 |  |  |  | 24
165 | ФЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.3 | 1609.25 | 208.27 | 23.63 | 1.51 | 483 | 62 | 7
166 | ФЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.3 | 1512.97 | 67.34 | 0.2 |  | 454 | 20
167 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177.56 | 3.85 | 0.87 |  | 1178 | 4 | 1
168 | ФЕР16-06-005-01 | Установка фильтров (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177.56 | 3.85 | 0.87 |  | 1178 | 4 | 1
169 | ФЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных | 10 компл. | 0.1 | 27486.37 | 821.18 | 105.4 | 12.15 | 2749 | 82 | 11 | 1
Раздел 9. Отопление
170 | ФЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 2398.91 | 791.2 | 53.86 | 1.16 | 360 | 119 | 8
171 | ФССЦ-301-0486 | Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 шт. | 0.06 | 303.92 |  |  |  | 18
172 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.03 | 935.72 | 865.7 | 70.02 | 25.98 | 28 | 26 | 2 | 1
173 | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.03 | 34183.59 | 679.03 | 387.89 | 31.82 | 1026 | 20 | 12 | 1
174 | ФЕРр65-20-1 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг | 100 радиаторов | 0.03 | 3004.69 | 2472.1 | 69.71 | 25.87 | 90 | 74 | 2 | 1
175 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 359 | 184
176 | ФЕРр65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 3.2 | 10.83 | 10.83 |  |  | 35 | 35
177 | ФЕРр65-23-4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 отремонтированных приборов | 0.03 | 202.16 | 202.16 |  |  | 6 | 6
Раздел 10. Вентиляция
178 | ФЕРр65-33-1 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.06 | 3255.86 | 394 | 0.31 | 0.12 | 195 | 24
179 | ФЕРм08-02-409-05 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0.08 | 2537.45 | 279.18 | 596.8 | 175.37 | 203 | 22 | 48 | 14
180 | фссц-530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 8 | 28.17 |  |  |  | 225
Раздел 11. Устройство козырька над входом
181 | ФЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.02 | 1929.98 | 420.17 | 1509.81 | 147.08 | 39 | 8 | 31 | 3
182 | ФЕР09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (прим) | 1 т конструкций | 0.2 | 708.07 | 157.73 | 346.92 | 27.26 | 142 | 32 | 69 | 5
183 | ФССЦ-201-0649 | Косоуры | т | 0.2 | 9820.99 |  |  |  | 1964
184 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.094 | 944.74 | 310.27 | 480.51 | 37.43 | 89 | 29 | 45 | 4
185 | ФССЦ-101-4556 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 | м2 | 11 | 65.35 |  |  |  | 719
186 | ФССЦ-101-1810 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0005 | 35011 |  |  |  | 18
187 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.011 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 109 | 11
188 | ФЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 837.52 | 359.63 | 2.93 | 0.12 | 84 | 36
189 | ФЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.18 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 207 | 53 | 29
190 | ФЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | 1639 | 402.84 | 44.42 | 14.73 | 295 | 73 | 8 | 3
191 | ФЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 0.18 | 615.06 | 8.02 | 15.44 | 4.88 | 111 | 1 | 3 | 1
Раздел 12. Мусор
192 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 40 | 32.93 | 4.15 | 28.78 |  | 1317 | 166 | 1151
193 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 40 | 16.78 |  | 16.78 |  | 671 |  | 671
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1387772 | 87951 | 29425 | 6339
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5557205 | 1021170 | 165874 | 73912
В том числе, справочно:
1 кв 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44 (Поз. 1, 20, 51, 75.1, 181, 2, 12, 41, 55, 71-74, 78, 84-86, 188, 3, 50, 76, 4, 53, 5, 15-17, 43-44, 52, 91-92, 94, 97, 101-104, 182-186, 6-9, 13-14, 56-67, 79-80, 87-90, 95-96, 98-100, 105, 10-11, 82-83, 18-19, 21-33, 35-40, 42, 45-49, 189-191, 34, 106-107, 54, 68, 75, 77, 81, 93, 146, 172, 176-177, 147-169, 173, 170-171, 174, 178, 175, 187, 69-70, 108-113, 119, 121-138, 179-180, 114-118, 120, 139-140) | [8 empty] | 4152575 | 925565 | 127250 | 67574
Перевозка мусора ПЗ=6,05 (ОЗП=6,05; ЭМ=6,05; МАТ=6,05) (Поз. 192-193) | [8 empty] | 10040 | 838 | 9201
Пусконаладочные работы ПЗ=8,11 (ОЗП=8,11; ЭМ=8,11; МАТ=8,11) (Поз. 141-145) | [8 empty] | 6818 | 6818
Накладные расходы | [8 empty] | 837479
В том числе, справочно:
65%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7777) (Поз. 141-145) | [8 empty] | 3867
74%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1609) (Поз. 146, 172, 176-177) | [8 empty] | 911
77%*(0,85*0,9) ФОТ (от 14423) (Поз. 75, 77, 81) | [8 empty] | 8496
78%*(0,85*0,9) ФОТ (от 12) (Поз. 93) | [8 empty] | 7
79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 186664) (Поз. 10-11, 82-83) | [8 empty] | 112810
80%*(0,85*0,9) ФОТ (от 48074) (Поз. 18-19, 21-26, 175, 139-140) | [8 empty] | 29422
85%*(0,85*0,9) ФОТ (от 12184) (Поз. 114-118, 120) | [8 empty] | 7923
86%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2519) (Поз. 54) | [8 empty] | 1657
89%*(0,85*0,9) ФОТ (от 14563) (Поз. 3, 50, 76) | [8 empty] | 9915
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 47176) (Поз. 5, 15-17, 43-44, 52, 91-92, 94, 97, 101-104, 182-186, 34, 106-107) | [8 empty] | 32481
95%*(0,85*0,9) ФОТ (от 196016) (Поз. 69-70, 108-113, 119, 121-138, 179) | [8 empty] | 142455
100% ФОТ (от 1004) (Поз. 192) | [8 empty] | 1004
103%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2542) (Поз. 170-171, 174, 178) | [8 empty] | 2003
105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 258421) (Поз. 2, 12, 41, 55, 71-74, 78, 84-86, 188) | [8 empty] | 207577
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 41801) (Поз. 1, 20, 51, 75.1, 181) | [8 empty] | 35176
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 91437) (Поз. 6-9, 13-14, 56-67, 79-80, 87-90, 95-96, 98-100, 105) | [8 empty] | 82540
120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 128) (Поз. 187) | [8 empty] | 118
122%*(0,85*0,9) ФОТ (от 6471) (Поз. 4, 53) | [8 empty] | 6039
123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 151837) (Поз. 27-33, 35-40, 42, 45-49, 189-191) | [8 empty] | 142871
128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 10424) (Поз. 147-169, 173) | [8 empty] | 10207
Сметная прибыль | [8 empty] | 463243
В том числе, справочно:
40%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7777) (Поз. 141-145) | [8 empty] | 2115
50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 204853) (Поз. 10-11, 82-83, 75, 77, 81, 93, 146, 172, 176-177, 175) | [8 empty] | 69650
55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 258421) (Поз. 2, 12, 41, 55, 71-74, 78, 84-86, 188) | [8 empty] | 96649
60% ФОТ (от 1004) (Поз. 192) | [8 empty] | 602
60%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5795) (Поз. 170-171, 174, 178, 139-140) | [8 empty] | 2364
63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 91437) (Поз. 6-9, 13-14, 56-67, 79-80, 87-90, 95-96, 98-100, 105) | [8 empty] | 39172
65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 222891) (Поз. 3, 50, 76, 187, 69-70, 108-113, 119, 121-138, 179, 114-118, 120) | [8 empty] | 98518
68%*(0,85*0,8) ФОТ (от 42676) (Поз. 18-19, 21-26) | [8 empty] | 19733
70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 51806) (Поз. 1, 20, 51, 75.1, 181, 34, 106-107, 54) | [8 empty] | 24659
75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 151837) (Поз. 27-33, 35-40, 42, 45-49, 189-191) | [8 empty] | 77437
80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6471) (Поз. 4, 53) | [8 empty] | 3520
83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10424) (Поз. 147-169, 173) | [8 empty] | 5883
85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 39690) (Поз. 5, 15-17, 43-44, 52, 91-92, 94, 97, 101-104, 182-186) | [8 empty] | 22941
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 5749926
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1094242
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 13759
Итого | [8 empty] | 6857927
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4370161
Машины и механизмы | [8 empty] | 165874
ФОТ | [8 empty] | 1095082
Накладные расходы | [8 empty] | 837479
Сметная прибыль | [8 empty] | 463243
НДС 18% | [8 empty] | 1234427
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8092354
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)