|  | Наименование материалов. |
| --- | --- |
|  | Общестроительные работы |
|  | Асбест хризотиловый марки П-3-50 |
|  | Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 |
|  | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БHК-45/190, БHК-45/180 |
|  | Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм |
|  | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм |
|  | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм |
|  | Гипсовые вяжущие Г-3 |
|  | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |
|  | Канаты пеньковые пропитанные |
|  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |
|  | Кислород технический газообразный |
|  | Контакт керосиновый |
|  | Линолеум алкидный толщиной 5 мм |
|  | Мастика битумная кровельная горячая |
|  | Мастика клеящая каучуковая КH-2 |
|  | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт.6944 |
|  | Олифа комбинированная К-3 |
|  | Опилки древесные |
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм |
|  | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм |
|  | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм |
|  | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |
|  | Поковки оцинкованные массой 2.825 кг |
|  | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм |
|  | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных |
|  | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 |
|  | Двутавры N 36 |
|  | Уайт-спирит |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э46 |
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А |
|  | Электроды диаметром 6 мм Э42 |
|  | Гидроизол |
|  | Смола каменноугольная для дорожного строительства |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |
|  | Ацетилен газообразный технический |
|  | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая |
|  | Рогожа |
|  | Гермит (шнур диаметром 40 мм) |
|  | Шпатлевка клеевая |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами |
|  | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |
|  | Плинтусы для полов из пластиката |
|  | Ветошь |
|  | Тальк молотый сорт 1 |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 |
|  | Паста антисептическая |
|  | Гвозди строительные |
|  | Краски сухие для внутренних работ |
|  | Грунтовки масляные, готовые к применению |
|  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |
|  | Клей казеиновый |
|  | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.75 мм |
|  | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |
|  | Плиты Армстронг |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм |
|  | Плитки плинтусные |
|  | Сетка арматурная |
|  | Дюбели монтажные |
|  | Пластик бумажно-слоистый |
|  | Сайдинг металлический (Россия): основная панель 0,18 х от 2 до 6 м |
|  | Сайдинг металлический (Россия): нащельник ПОН 1 (джей-кромка) |
|  | Сайдинг металлический (Россия): начальная рейка НОН 1 |
|  | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные |
|  | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные |
|  | Винты самонарезающие оцинкованные |
|  | Шлифкруги |
|  | Лента полимерная |
|  | Пленка полиэтиленовая |
|  | Доски подоконные ПВХ |
|  | Грунтовка |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |
|  | Кляммеры марки КЛ-2 |
|  | Профнастил оцинкованный марки НС-35, толщиной 0,8 мм |
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства линий связи длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см |
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм |
|  | Люки противопожарные ЛПМ-01/60 900х1100 |
|  | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм |
|  | Плиты из экструдированного пенополистирола "Пеноплекс-35" |
|  | Плиты теплоизоляционные URSA П-15 |
|  | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б |
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
|  | Ксилол нефтяной марки А |
|  | Растворитель марки Р-4 |
|  | Эмаль ПФ-115 серая |
|  | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КH-3 |
|  | Клей |
|  | Материалы гидроизоляционные рулонные |
|  | Сульфат аммония насыпью, сорт высший |
|  | Двери стальные утепленные двупольные ДН1 1200*2100 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т |
|  | Конструкции стальные |
|  | Профили металлические стоечные ПС-50 50х37 мм |
|  | Профили металлические стоечные ПС-75 75х37 мм |
|  | Профили металлические направляющие ПН-50 50х25 мм |
|  | Блоки оконные пластиковые |
|  | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |
|  | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, пл.2.42 м2; ДГ 24-10, пл.2.30 м2; ДГ 24-12, пл.2.77 м2 |
|  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |
|  | Щиты из досок толщиной 25 мм |
|  | Рейки деревянные |
|  | Переплеты оконные для жилых зданий (решетка прим.) |
|  | Наличники |
|  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) |
|  | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) |
|  | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) Мрз200 |
|  | Бетон тяжелый |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 |
|  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |
|  | Раствор грунтовый (шлам) |
|  | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) |
|  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |
|  | Шпатлевка для сухих помещений Ветонит KR, LR |
|  | Грунтовка Ветонит Т, ТТ |
|  | Штукатурная смесь Ветонит Т/ ТТ |
|  | Смесь сухая для заделки швов |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |
|  | Кирпич силикатный полнотелый одинарный ГОСТ 379-95 размером 250х120х88 мм, марка: 75 |
|  | Песок для строительных работ природный |
|  | Вода |
|  | Перемычки железобетонные брусковые |
|  | Дюбель пластиковый типа: HRD 10х80 |
|  | Шлифовальная бумага |
|  | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая |
|  | Водопровод и канализация |
|  | Средства первичного пожаротушения: Огнетушитель воздушнопенный ОВП-4 (з), заряжен ОВП-5 |
|  | Шкафы для пожарного крана 51/66мм: ШПК-320В закрытый 540х1300х230, место 2 огнетуш. |
|  | Ацетилен растворенный технический марки А |
|  | Каболка |
|  | Кислород технический газообразный |
|  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |
|  | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм |
|  | Олифа комбинированная К-3 |
|  | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм |
|  | Пластина резиновая рулонная вулканизированная |
|  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм |
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А |
|  | Известь строительная негашеная хлорная марки А |
|  | Ацетилен газообразный технический |
|  | Очес льняной |
|  | Краска БТ-177 серебристая |
|  | Гвозди строительные |
|  | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые |
|  | Скобы скрепляющие и для подвеса |
|  | Винты самонарезающие оцинкованные |
|  | Шурупы строительные |
|  | Замазка суриковая |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм |
|  | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм |
|  | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм |
|  | Теплоизоляция Изопайп К |
|  | Теплоизоляцией KFLEX ST |
|  | Клипсы (зажимы) |
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
|  | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I |
|  | Ксилол нефтяной марки А |
|  | Клей резиновый № 88-H |
|  | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм |
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм |
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм |
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм |
|  | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском |
|  | Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2 |
|  | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой |
|  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм |
|  | Фонтанчики питьевые ФТ-П-H напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши |
|  | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм |
|  | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм |
|  | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |
|  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм |
|  | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм |
|  | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм |
|  | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм |
|  | Задвижки с элекроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм |
|  | Kран шаровой В-В размером 1/2" |
|  | Kран шаровой В-В размером 3/4" |
|  | Kран шаровой В-В размером 1" |
|  | Клапан обратный В-В размером 1/2" |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |
|  | Унитаз-компакт "Kомфорт" |
|  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм |
|  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды ипара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм |
|  | Крепления |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 |
|  | Рукава поливочные |
|  | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм |
|  | Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм |
|  | Трубы полипропиленовые диаметром 110 мм |
|  | Вода |
|  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм |
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм |
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм |
|  | Средсва первичного пожаротушения: Огнетушитель воздушнопенный ОВП-4 (з), заряжен ОВП-5 |
|  | Шкафы для пожарного крана 51/66мм: ШПК-320В закрытый 540х1300х230, место 2 огнетуш. |
|  | Отопление и вентиляция |
|  | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм |
|  | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм |
|  | Ацетилен растворенный технический марки А |
|  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16- (18) мм |
|  | Кислород технический газообразный |
|  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |
|  | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм |
|  | Масло индустриальное И-20А |
|  | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" |
|  | Олифа комбинированная К-3 |
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм |
|  | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э50А |
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А |
|  | Известь строительная негашеная хлорная марки А |
|  | Ацетилен газообразный технический |
|  | Очес льняной |
|  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |
|  | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами |
|  | Ветошь |
|  | Олифа натуральная |
|  | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм |
|  | Шайбы оцинкованные диаметр 16 мм |
|  | Нитки суровые |
|  | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 |
|  | Винты самонарезающие оцинкованные |
|  | Болты анкерные |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |
|  | Прокладки паронитовые |
|  | Прокладки паронитовые |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм |
|  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |
|  | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В |
|  | Клей "Армофлекс" 520 |
|  | Очиститель для клея "Армофлекс" |
|  | Краска "Армофиниш" |
|  | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термафлекс> диаметром 108 мм |
|  | Hить стеклянная комплексная |
|  | Материалы изоляционные "Энергофлекс" |
|  | Клипсы (зажимы) |
|  | Бирки маркировочные пластмассовые |
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
|  | Ксилол нефтяной марки А |
|  | Подкладки металлические |
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм |
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм |
|  | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм |
|  | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные |
|  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |
|  | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали |
|  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм |
|  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм |
|  | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в оправе |
|  | Kран шаровой В-В размером 1/2" |
|  | Kран шаровой В-В размером 1" |
|  | Клапан обратный В-В размером 1" |
|  | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т max 120 град С, D 15 мм |
|  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм |
|  | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм |
|  | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм |
|  | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами |
|  | Задвижки стальные 50 мм |
|  | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с Ду 40 мм |
|  | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с Ду 50 мм |
|  | Крепления |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 |
|  | Вентиль 32 мм |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 |
|  | Раствор цементный |
|  | Вода |
|  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм |
|  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм |
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |
|  | Электрооборудование |
|  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |
|  | Гипсовые вяжущие Г-3 |
|  | Картон строительный прокладочный марки Б |
|  | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |
|  | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм |
|  | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм |
|  | Тальк молотый сорт 1 |
|  | Лак битумный БТ-123 |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |
|  | Шпагат бумажный |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами |
|  | Патроны для пристрелки |
|  | Дюбели распорные |
|  | Дюбели для пристрелки |
|  | Сталь полосовая кипящая 40х4 мм |
|  | Лак электроизоляционный 318 |
|  | Краска |
|  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |
|  | Трубки защитные гофрированные |
|  | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные |
|  | Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа: KУВ-1М |
|  | Лампы люминесцентные |
|  | Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-76-10/220 1-клав. |
|  | Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-6/220 |
|  | Выключатель двухклавишный скрытой установки С5-10-004 с подсветкой |
|  | Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220 |
|  | Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС10-381 |
|  | Шкафы распределительные ШР-11 5x1 ООа |
|  | Устройства вводно-распределительные ВРУ-42 2x5x1 ООа с БА |
|  | Ящики с понижающими трансформаторами типа: ЯТП-0,25 |
|  | Сжимы ответвительные |
|  | Колпачки изолирующие |
|  | Втулки изолирующие |
|  | Наконечники кабельные |
|  | Патрубки |
|  | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 3х1.5 мм2 |
|  | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 3х2.5 мм2 |
|  | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 5х2.5 мм2 |
|  | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 5х4 мм2 |
|  | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 5х25 мм2 |
|  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |
|  | Профиль монтажный перфорированный |
|  | Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 диаметром 80 мм |
|  | Кнопки монтажные |
|  | Подрозетники деревянные |
|  | Розетки потолочные |
|  | Гильзы соединительные |
|  | Трубка полихлорвиниловая |
|  | Бирки маркировочные |
|  | Бирки-оконцеватели |
|  | Hитки швейные |
|  | Лента К226 |
|  | Сжим соединительный |
|  | Светильник потолочный типа: HПП О3х100-001 |
|  | Световые указатели типа: СУВ-М У1 <Выход> |
|  | Светильник настенный типа: HББ14-60-012(Выход) |
|  | Светильник встраиваемый типа: ЛВОО1-4Х20/П-01 УХЛ4 |
|  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |
|  | Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-4 на 350А |
|  | Трубка поливинилхлоридная ХВТ |
|  | Вазелин технический |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |
|  | Посты управления кнопочные серии ПКЕ212-2 У3 |
|  | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-2220 02В |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |
|  | Пожарная сигнализация |
|  | Гипсовые вяжущие Г-3 |
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42 |
|  | Канифоль сосновая |
|  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |
|  | Краска |
|  | Глухари |
|  | Эмаль ЭП-140 защитная |
|  | Извещатели пожарные, ручные ИПР-ЗСУ |
|  | Извещатели пожарные, дымовые, ДИП-ЗСУ (ИП 212-ЗСУ) |
|  | Кнопки монтажные |
|  | Бирки маркировочные |
|  | Лента К226 |
|  | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм |
|  | Полоски и пряжки для крепления проводов |
|  | Сжим соединительный |
|  | Провода телефонные марки марки ПКСВ, с числом элементов и диаметром жил 3х0.5 мм |
|  | Провода телефонные марки марки ПКСВ, с числом элементов и диаметром жил 4х0.5 мм |
|  | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 |
|  | Коробка универсальная для сетей проводного вещания УK-2П |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |
|  | Телефонизация |
|  | Бензин авиационный Б-70 |
|  | Гипсовые вяжущие Г-3 |
|  | Клей 88-СА |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |
|  | Лак электроизоляционный 318 |
|  | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |
|  | Канифоль сосновая |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами |
|  | Нитки суровые |
|  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |
|  | Дюбели распорные |
|  | Лак БТ-577 |
|  | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А |
|  | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |
|  | Коробка распределительная (плинт с соединительными контактами) KРТМ-2/10-1 на 10 пар с замком |
|  | Скобы |
|  | Подрозетники деревянные |
|  | Трубка полихлорвиниловая |
|  | Провода с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, телефонные распределительные марки ТРП, с числом элементов и диаметром жил 2х0.5 мм |
|  | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4 |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |
|  | Наружные сети электроснабжения |
|  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |
|  | Известь строительная негашеная хлорная марки А |
|  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |
|  | Лаки канифольные КФ-965 |
|  | Олифа комбинированная К-3 |
|  | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |
|  | Резина листовая вулканизованная цветная |
|  | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |
|  | Смазка солидол жировой "Ж" |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 |
|  | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм |
|  | Очес льняной |
|  | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |
|  | Лак битумный БТ-123 |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами |
|  | Патроны для пристрелки |
|  | Дюбели для пристрелки |
|  | Шлифкруги |
|  | Краска |
|  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4.5 мм |
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
|  | Ксилол нефтяной марки А |
|  | Опоры скользящие |
|  | Опоры неподвижные |
|  | Песок для строительных работ природный |
|  | Вода |
|  | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ |
|  | Трансформатор тока Circutor |
|  | Скобы |
|  | Сжимы ответвительные |
|  | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. ВБбШв 1 кВ сечением 4х50 мм2 |
|  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |
|  | Кнопки монтажные |
|  | Бирки маркировочные |
|  | Лента К226 |
|  | Оконцеватели маркировочные |
|  | Муфта концевая ЕРКТ 0031-l12-СЕЕ01 сеч. 4х25-70 мм2 |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |
|  | Выключатели автоматические ВА88-35 3Р 125А |
|  | ПрожекторUMA-1х150 75Вт |
|  | Лампы МГЛ Rх7s |
|  | Благоустройство |
|  | Урна металлическая D=0,57 H=0,8 |
|  | Скамья на металлических ножках 1,8х0,37х0,4 |
|  | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |
|  | Проволока светлая диаметром 1.1 мм |
|  | Электроды диаметром 6 мм Э42 |
|  | Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм |
|  | Гвозди строительные |
|  | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения кипящая Ст3кп толщиной 9-12 мм |
|  | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения кипящая Ст3кп толщиной 13-20 мм |
|  | Битум |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 2.5 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм |
|  | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля классаА-II диаметром 12 мм |
|  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) |
|  | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 |
|  | Камни бортовые бетонные, марка 400 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 |
|  | Земля растительная механизированной заготовки |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм |
|  | Песок для строительных работ природный |
|  | Щебень известняковый или кирпичный |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II |
|  | Смесь асфальтобетонная |
|  | Вода |
|  | Семена газонных трав |