Мы выражаем своё согласие участника размещения заказа на выполнение работ  на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также указываем конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.
	Теплоизоляция. Диаметр 186 мм.; толщина 13 мм.; плотность 40 кг/м3.

	Шпонка. Плотность 1,2 г/см3; максимальное объёмное расширение (хранение в воде)-14 суток 390%; минимальное относительное удлинение при максимальной нагрузке 500%; материал жгут.

	Кран шаровой. Условный диаметр 50 мм.; материал корпуса углеродистая сталь.; максимальная температура рабочей среды 200 С°.; максимальное рабочее давление 40 бар.; присоединение фланцевое.

	Манометр. Диаметр корпуса 100 мм; материал штуцера латунь; материал ободка металл; стекло полимерное; подвижная ограничительная шкала наличие; максимальный предел измерения 2,5 МПа; класс точности 1,5; присоединительная резьба 20 х 1,5 мм.

	Фильтр сетчатый. Назначение для тепловых узлов; диаметр 80 мм.

	Кран шаровой. Условный диаметр 40 мм.; максимальная температура рабочей среды 200 С°; максимальное рабочее давление 40 бар.

	Теплоизоляция. Максимальная температура применения 130 С°; теплопроводность 0,040 Вт/(м•К); плотность 70 кг/м3; толщина стенки 9 мм.; внутренний диаметр 10 мм.

	Двери. Материал полотен, коробок, наличников, доборов – деревянное заполнение; материал облицовки ПВХ; цвет по согласованию с заказчиком; фурнитура повышенной износостойкости; замки врезные цилиндровые повышенной износостойкости; доводчики верхнего исполнения (тип) для внутренних помещений с повышенной проходимостью, с рычажной тягой; размер 190х90 см, 210х90 см, 210х110 см.

	Краска масляная. Антикоррозийная эмаль; цвет по согласованию с заказчиком; степень блеска полуматовая; структура однородная, гладкая; плотность  1,4 г/см3.

	Раствор. Тип гидравлическое вяжущее; минимальная плотность 1,3 г/см3; минимальная прочность на изгиб через 28 суток 7 Н/мм2; минимальная прочность на сжатие через 28 суток 51 Н/мм2; назначение для устройства стяжки.

	Профнастил. Соответствие ГОСТ 24045-2010; ширина заготовки  1250 мм; толщина листа 0,8 мм; покрытие полимерное; ширина полок профиля 75 мм; высота профиля 35 мм.

	Фасадная краска. Максимальная степень перетира 140 мкм; максимальная массовая доля нелетучих веществ 47%; минимальная массовая доля нелетучих веществ 40%; Эластичность пленки при изгибе 5 мм; цвет по согласованию с заказчиком.

	Лист. Тип гипсокартонный; прямая кромка; толщина листа 12,5 мм.; влагостойкости соответствует; ГОСТ 6266-97 соответствие.

	Бордюрный камень. Материал гранит; цвет серый; размеры: высота-200мм., ширина-150мм., длина-1000мм. 

	Бордюрный камень. Материал бетон; марка М-300; размеры: высота-300мм., ширина- 150мм., длина-1000 мм.; цвет серый; метод изготовления вибропрессование.

	Цемент. Тип портландцемент гидрофобный; марка М500; предел прочности при изгибе в возрасте 3 суток 5,0+0,5 МПа; Содержание ангидрида серной кислоты (SCi) 2,75%; прочность на сжатие 520+10 г/см2;

	Песок. Тип строительный; модуль крупности 2,09 Мк.

	Труба. Тип канализационная раструбная; материал ПВХ; разрывная нагрузка 117 кН/м2; толщина стенки 3,2 мм; Средний внутренний диаметр желобка 120,6 мм, Средний наружный диаметр 110 мм

	Труба. Тип квадратная; толщина стенки 5 мм; наружный размер одной стороны 80 мм; площадь сечения 14,57 см2.

	Гидроизоляция. Насыпная плотность в стандартном неуплотнённом состоянии 1200±50кг/м3; минимальное повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки 4 марки; минимальное повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки 10%.

	Гидроизоляция обмазочная. Тип полимерцементная композиция состоящая из высококачественного цемента с комплексом полимерных компонентов, фиброволокна и кварцевого песка; водонепроницаемость W12; минимальная адгезия к бетону 2,5 МПа; минимальная толщина покрытия 4 мм; термостойкость от -40 С° до +90 С°

Значение данного показателя, указанное заказчиком в документации (от не менее низкой, чем -400 С° до не менее высокой, чем +900 С°) является опечаткой, так как на запрашиваемый Заказчиком диапазон значений температур строительные материалы не производятся.

	Брусок деревянный. Материал антисептированная древесина хвойных пород; сечение 40х60 мм; максимальная влажность 13%.

	Брус (лаги, стропила). Материал древесина хвойных пород; размер сечения 45х190 мм; плотность 710 кг/м3; максимальная влажность 12%.

	Утеплитель; тип жёсткая минераловатная плита; состав - исключает содержание фенолформальдегидных соединений и других токсичных веществ; категория горючести негорючий; минимальная общая толщина слоёв 200мм; плотность 160 кг/м3; теплопроводность 0,036 Вт/(м. С°).

	

	Звуко-теплоизоляция . Тип мягкая минераловатная плита; состав - исключает содержание фенолформальдегидных соединений и других токсических веществ; категория горючести негорючая; минимальная воздухопроницаемость, при давлении 50 Па 850 дм3/(см2с); теплопроводность 0,037 Вт/(м °К).

	Гидроизоляция. Тип картонное основание пропитанное битумной эмульсией (пергамин); толщина 1 мм.

	Пароизоляционная мембрана. Плотность 105 гр/м2; разрывная нагрузка (продольная /поперечная) - 1068/890 Н/5 см; минимальное сопротивление паропроницанию 7 м2чПа/мг; минимальная водоупорность 1000 мм.вод.ст.; группа воспломеняемости (по ГОСТ 30402-96) В1.

	Двери металлические. Материал полотен металл толщиной 2 мм; минимальный размер полотен 1950х950х50 мм; покрытие снаружи порошковая окраска; покрытие внутри филёнчатый массив дерева покрытый лаком; фурнитура (петли, замки) усиленной конструкции, противовзломная.

	Двери межкомнатные. Материал каркас двери изготовлен из переклеенного массива древесины хвойных пород, отделанная шпоном дуба. Объёмная филёнка из прессованной древесины облицована шпоном. Раскладка и рамка изготовлены из массива дуба.; покрытие все элементы двери отделаны противопожарным лаком; размер полотна 2000х900х52 мм; фурнитура усиленной конструкции.

	Бетон. Материал смесь цемента с песком; марка М-350; пропорции 1 часть цемента, 2 части песка,1/2 части воды.

	Блок. Материал газобетон; максимальное отклонение геометрических размеров по длине 2 мм, по ширине 2 мм, по высоте 1 мм; размеры блока длина 600 мм, высота 300 мм, ширина 200 мм; максимальная отбитость углов рёбер 3 мм. 

	Плитка пол. Материал напольный керамогранит; толщина 8 мм; размер 300х300 мм; применение для покрытия пола в жилых и общественных помещениях с интенсивностью движения от средней до высокой.

	Стекло. Тип жидкое натриевое; значение силикатного модуля 3,1 Мк

	Порошок. Тип бентонитовый; максимальный показатель фильтрации  16 см3; максимальная массовая доля влаги 10%.

	Писсуар. Тип с цельнолитым сифоном; материал керамика; исполнение настенный; ширина верха 330мм; назначение оборудование для туалетных комнат; габаритные размеры 300х330х353 мм; цвет белый.

	Сталь оцинкованная листовая; толщина листа 0,7 мм; толщина цинкового слоя от 18 до 40 мкм; остаточная пористость – указанный показатель применяется для определения вида асфальтобетона. Значение данного показателя от 2,5 до 5% соответствует плотным его видам. Для оценки оцинкованных стальных листов данный показатель не применяется.

	Щебень (гравийное основание) максимальная фракция 40-70 мм; марка по прочности М600; максимальная радиоактивность 143Бк/кг.

	Кирпич пластического формования. Цвет по согласованию с заказчиком; назначение строительный; вид материала керамический; пустотность - полнотелый; поверхность рифлёный; прочность 200 кг/см2; морозостойкость 100 циклов; влагопоглощение 9,8 %; теплопроводность 0,56 Вт/м2*°С; Размер 250х120х65мм

	Унитаз. Тип напольный; цвет по согласованию с заказчиком; комплектация: крышка, бачок, сливной механизм; материал керамика; размеры: высота от пола до верхней точки крышки смывного бачка 790 мм, глубина (расстояние между фронтальной и тыльной сторонами) смывного бачка 220 мм, расстояние от центра выпуска до вертикали задней стенки смывного бачка 160 мм, высота от пола до верхней точки чаши унитаза 405 мм.  

	Душевая кабина AQUATEC®. Тип угловая герметичная; комплект фурнитуры: душ лейка, тропический душ, термостатический смеситель; материал кабины акрил толщиной 5 мм; размеры в свету 220х100х100 см; гарантийный срок эксплуатации 5 лет;

	Ограждение. Тип лестничное; шаг вертикально ограждающего элемента 100 мм; шаг стоек 900 мм; расстояние между наклонным ограждающим элементом и промежуточным наклонным ограждающим элементом 900 мм; расстояние между поручнем и нижним краем стойки 1250 мм; расстояние между поручнем и наклонным ограждающим элементом  1100 мм.

	Раковина . Соответствие  ГОСТ 30493-96; Ширина: 560мм; Глубина: 440; величина по гост 2.

	Металлочерепица. Соответствие ГОСТ 24045-2010; цвет по согласованию с заказчиком; материал лист стальной, профилированный; рисунок профиля «под черепицу»; цинковое покрытие с каждой стороны  275 г/м2; полимерное покрытие полиуретан 50 мкм; размеры: полная ширина — 1190 мм, полезная ширина — 1100 мм, шаг рисунка — 400 мм, шаг волны 183 мм, уступ рисунка 21 мм; защитный лак наличие.

	Потолок подвесной " Rockfon® ", изготовленные из каменной (базальтовой) ваты. Тип подвесной потолок с системой монтажа на подвесах; категория горючести негорючий; выдерживает температуру более 1000 °С в течении 120 минут не плавясь; водопоглощение потолок  негигроскопичен и водонепроницаем, выдерживает относительную влажность до 100% при температуре 40°С, не деформируясь при этом; свойства - повышенные долговечность, ударопрочность и гигиеничность; цвет по согласованию с заказчиком.

	Краска. Тип  для наружных работ; вязкость при 200°С  установлена производителем в диапазоне 2000-4000 мПа.с; цвет по согласованию с заказчиком.

	Смеситель. Тип для умывальника, с ручками для горячей и холодной воды; высота 182 мм; диаметр низа 60 мм; давление 0,63 (6,3) МПа (кгс/см2); максимальная длина проводки 500 мм; материал основной латунь; цвет (покрытие) хромированный.

	Керамическая плитка. Тип глазурованная; цвет по согласованию с заказчиком; размер 200х300 мм; сорт 1; 

	Извещатель. Тип дымовой, адресный; тип контактов нормально-замкнутый; наличие поддержки функций выдачи извещений «Пожар», «Запылённость», «Внимание», «Неисправность», «Отключён»; минимальная чувствительность оптической плотности окружающей среды 0,05 дБ/м; максимальная чувствительность оптической плотности окружающей среды 0,2 дБ/м; цвет белый; максимальный размер по высоте вместе с розеткой 46 мм.; максимальный размер диаметра вместе с розеткой 100 мм.; максимальное время технической готовности 60 сек.; максимальная инерционность срабатывания при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды 10 сек.; максимально потребляемый ток 600мкА; максимальное  значение температуры окружающей среды при которой сохраняется работоспобность +55 С°; минимальное  значение температуры окружающей среды при которой сохраняется работоспобность -10 С°.

	Окна соответствуют ГОСТ 23166-99; материал профиля ПВХ; размер 1470х1460 мм; количество остеклений 2 шт.; материал заполнения стеклопрозрачной части изделия стеклопакет; направление открывания створок внутрь помещения; приведённое сопротивление теплопередаче 0,75м*°С/Вт; минимальный срок службы оконных приборов и петель 20000 циклов.
[image: image1.jpg]82

69

120

68

|24

w2

4176
825

38

245

107






	Блок питания. Минимальный ток потребления от сети при максимальной нагрузке 0,7 А; минимальное время непрерывной работы  от заряженных батарей при токе нагрузки 1 А 5 часов; обеспечивает защиту от коротких замыканий с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании от сети и от батарей; Максимально допустимое напряжение 30 В; обеспечивает световую и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения сети, заряд батарей, короткое замыкание или перегрузку на выходе, отсутствие батарей, отключение батарей при их разряде - наличие; максимальное значение температуры окружающей среды, при которой сохраняется работоспособность +50 С°; минимальное значение температуры окружающей среды, при которой сохраняется работоспособность -10 С°.

	Каркасы арматурные плоские. Тип лёгкие; диаметр стержней 12 мм; размер выпусков 25 мм; расстояние между стержнями 100мм;

	Кран шаровой. Соответствие ГОСТ 21345-2005; минимальное давление жидкости 1,6МПа; диаметр 32 мм.

	Кран шаровой. Соответствие ГОСТ 21345-2005; минимальное давление жидкости 1,6МПа; диаметр 25 мм.

	Кран шаровой. Соответствие ГОСТ 21345-2005; минимальное давление жидкости 1,6МПа; диаметр 20 мм.

	Автоматический выключатель.  Количество полюсов 1 шт.; номинальный ток 32А; отключающая способность 6 кА;  напряжение 240/415 В; тип расцепителя электромагнитный и тепловой; минимальная механическая износостойкость 20000 циклов.

	Краска водоэмульсионная акриловая ВД-АК; укрывистость 130 г/ м2; цвет белый; разбавитель вода.

	Грунтовка под окраску. Тип глубокого проникновения; состав акриловая мелкодисперсная композиция с противогрибковыми добавками; крепёжный замок крышки в  наличии.

	Источник бесперебойного питания. Количество выходных розеток 6 шт.; время работы от батарей при максимальной нагрузке 5 мин.; сменный комплект батарей наличие. 

	Грунтовка глубокого проникновения; максимальный размер частиц 0,06 мм.

	Пароизоляция. Плотность 110 г/м2; паропроницаемость 40 г/м2 

	Кабель. Материал жил медь; изоляция двойная; количество жил 3 штуки; сечение жилы 2,5 мм2.

	Штукатурка. Назначение для стен и потолка; тип универсальная сухая штукатурная смесь с повышенной адгезией; белого цвета; связующее гипс; морозостойкость 50 циклов.

	Сетка малярная стеклохолст. Тип «Паутинка»; масса на единицу площади 40 г/м2.

	Шпатлёвка. Тип водостойкая сухая; белого цвета; максимальная фракция 0,3 мм; имеет в своем составе полимерный клей (связующее) и известняк.


Товарные знаки указаны на материалы (товары) которые имеют свидетельство на товарный знак и зарегистрированы в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в соответствии с нормами Гражданского кодекса. По всем материалам (товарам) нами указаны конкретные значения (по показателям установленными заказчиком)  в соответствии с данными производителя (отражённых в паспортах, сертификатах, этикетках) и в соответствии с требованиями ГОСТ на данные виды материалов (товаров).
