	ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
	Руководителю


      Администрация (название учреждения)  направляет Вам запрос о цене на медицинское оборудование - Полуавтоматический анализатор системы гемостаза 4-х канальный – 1 шт. (см приложение). 
 Цена товара должна включать в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и иных необходимых  сопутствующих затрат. 
      Данная просьба обусловлена  тем, что при закупке медицинского оборудования (название учреждения) необходимо руководствоваться  Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 “Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)”. Согласно п.3.7.1 данных методических рекомендаций установлен порядок  получения  сведений от 5 поставщиков о цене закупаемого медицинского оборудования.  
      Убедительная просьба не оставлять наш запрос без внимания и по возможности дать ответ в виде коммерческого предложения в течение 5 дней.

      Надеемся на Ваше взаимопонимание и заранее благодарны, 
      С уважением.

Руководитель                                               А.А. Иванов
Исп. …
Тел….
Приложение
Заявка/техническое задание на закупку Полуавтоматический анализатор системы гемостаза 4-х канальный для клинико-диагностической лаборатории

	Наименование оборудования, изделия      меди​цинского  назна​чения, товара
	Функциональные   харак​теристики   и   качественные характеристики    товара    (с указанием   диапазон   значе​ний/требуемой величины)
	Кол-во

	2
	3
	4

	Полуавтоматический анализатор системы гемостаза 4-х канальный 


	Автоматические функции 

Инкубация,      диспенсирование,                   перемешивание, измерение, расчет результатов.
	1

	
	Открытая реагентная система
	

	
	Принцип регистрация сгустка в клоттинговых тестах - оптикомеханический
	

	
	Количество измерительных каналов не менее 4
	

	
	Выполняемые тесты не менее 10 программ
	

	
	 Количество проб на борту не менее 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	

	
	Количество реагентов на борту  не менее 2
	

	
	Возможность выполнения срочных  (STAT) образцов
	

	
	 Наличие системы контроля качества
	

	
	Встроенный термостат с температурой инкубации 370


	

	
	Встроенный принтер
	

	
	Электропитание 220 В 50 Гц
	


