Обоснование отказа: п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ (Несоответствие ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ и пп. 1.1 Главы 1 документации об открытом аукционе в электронной форме 

(1.В Примечании 1 от-сутствуют конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (коэффициент теп-лопроводности, сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа, толщина). 

2.В Примечании 2 отсутствуют кон-кретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (материал, коэффициент надежности (коэффициент запаса прочности)). 

3.В пунктах 17-18 «Общестроительные работы» в Терапевтическом отделении отсутствуют конкретные показатели, соот-ветствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполнение блока дверного сэндвич-панелями и стеклом).)). Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.sberbank-ast.ru
Примечание 1 (Плиты теплоизоляционные из стекловолокна) 
Технические характеристики (показатели):                                                                                                                                                        Коэффициент теплопроводности. Вт/мК: при 10˚С-0,032-0,034, при 25˚С – 0,034 – 0,036                                                                          Коэффициент паропроницаемости: ≥ 0,50 мг/мчПА                                                                                                                                                Группа горючести: НГ                                                                                                                                                                                          Сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа: 50% - 55%                                                                                                                                 Температура применения: -60˚С - +290˚С                                                                                                                                                             Толщина, мм: 50-60.

Примечание 2 (Труба PN 20/25  )
Технические характеристики (показатели):                                                                                                                                                            Материал: полипропилен армированный алюминием или стекловолокном                                                                                                       Рассчитаны на температуру до +90˚С (пиковую до +130˚С)                                                                                                                             Коэффициент надежности (коэффициент запаса прочности): не менее 1,5.

	Отопительный сезон
	Температура
	Годы службы
	Допустимое избыточное давление в барах

	90 и более дней в году с температурой
	75˚С
	5
	14,02

	
	
	10
	13,38

	
	
	25
	11,33

	
	
	45
	9,82

	
	80˚С
	5
	12,90

	
	
	10
	12,35

	
	
	25
	10,05

	
	
	37,5
	9,09

	
	85˚С
	5
	11,81

	
	
	10
	10,72

	
	
	25
	8,58

	
	
	32,5
	8,03

	
	90˚С
	5
	10,59

	
	
	10
	8,96

	
	
	25
	7,17

	17
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,5901
	ДГ 21*10 - 25 шт, ДГ 21*9 - 2 шт , ДГ 21*8 - 5 шт, ДГ 21*7 - 10 шт, ДГ 21*13 - 1 шт, скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных  - 42 шт, скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных - 1 шт

Блок дверной двупольный из ПВХ профиля состоит из сэндвич-панелей (заполнение 40-50%) и стекла (заполнение 50-60%)


