Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме

Наименование открытого аукциона в электронной форме: Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по промывке системы отопления, установке теплоэнергосчетчика в здании Кочубеевского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

ОА № 22/14 (ПСОТ)

Согласие участника размещения заказа: работы по промывке системы отопления, установке теплоэнергосчетчика в здании Кочубеевского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Кочубеевское, ул.Советская, д.103 согласны выполнить на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При производстве работ будут использоваться нижеперечисленные товары:

| ### № ### п/п | ### Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) | Конкретные показатели используемых товаров | Наименование места происхождения товара или наименование производителя товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Стальные электросварные трубы диаметром 32/ 25 мм |  | ### Соответствует ГОСТ 10704-91 | ### Российская Федерация |
| ### 2 | ### Насос центробежный 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2, массой агрегата до 0,1 т |  | ### Подача 8 м3/час, Напор 18 м, ### Мощность двигателя 1,5 кВт, Частота 3000 об/мин, Масса насоса - 32 кг | ### Российская Федерация |
| ### 3 | ### Кран шаровый Д32мм |  | ### Условный диаметр 32мм, ### материал корпуса углеродистая сталь, ### максимальная температура рабочей среды 200 С°, ### Температура окружающей среды до +60 °С, ### максимальное рабочее давление 4,0 МП; присоединение фланцевое | ### Российская Федерация |
| ### 4 | ### Кран шаровый Д25мм |  | ### Условный диаметр 25мм, ### материал корпуса углеродистая сталь, ### максимальная температура рабочей среды 200 С°, ### Температура окружающей среды до +60 °С, ### максимальное рабочее давление 4,0 МП; присоединение фланцевое | ### Российская Федерация |
| ### 5 | ### Фильтры диаметром 32 мм |  | ### Назначение для тепловых узлов; ### диаметр 32 мм | ### Российская Федерация |
| ### 6 | ### Фильтры диаметром 25 мм |  | ### Назначение для тепловых узлов; ### диаметр 25 мм | ### Российская Федерация |
| ### 7 | ### Отвод стальной Д32 / Д25 |  | Соответствует ГОСТ 17375-2001 | ### Российская Федерация |
| ### 8 | ### Манометры с трехходовым краном |  | ### Диаметр корпуса 100 мм; материал штуцера латунь; материал ободка металл; стекло полимерное; подвижная ограничительная шкала; максимальный предел измерения 2,5 МПа; класс точности 1,5; присоединительная резьба 20 х 1,5 мм. - Рабочая температура: Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C | ### Российская Федерация |
| ### 9 | ### Термометры в оправе прямых и угловых |  | ### Диаметр корпуса 100 мм; Материал корпуса коррозионностойкая сталь; стекло инструментальное; подвижная ограничительная шкала; класс точности 1,5; присоединительная резьба 20 х 1,5 мм. - Рабочая температура: Окружающая среда: −10…+60 °C | ### Российская Федерация |
| ### 10 | ### Грунтовка ГФ-021 |  | ### Соответствует ГОСТ 25129-82 | ### Российская Федерация |
| ### 11 | ### Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  | ### Соответствует ГОСТ 21880-94 | ### Российская Федерация |
| ### 12 | Тепловычислитель "Взлет ТСРВ-034" Характеристика: Количество каналов измерения:расхода-3, температуры-3 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч-0,01-1360 Диапазон измерения разности темпер, 0С — 1-180 Электропитание -внешнее, =24В Средняя наработка на отказ, не менее -75000 ч Средний срок службы, не менее -12 лет Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее -60 месяцев. | ### Тепловычислитель "Взлет ТСРВ-034" | Количество каналов измерения: расхода-3, температуры-3 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч-0,01-1360 Диапазон измерения разности темпер, 0С — 1-180 Электропитание -внешнее, =24В Средняя наработка на отказ, -75000 ч Средний срок службы, -12 лет Гарантийный срок эксплуатации изделия - 60 месяцев. | ### Российская Федерация ### ЗАО «Взлет» ### г. Санкт-Петербург |
| ### 13 | Источник вторичного питания ADN-1524 |  | ### Напряжение питания ~(90-264)В, (40-60)Гц; ### Максимальная выходная мощность 15 Вт; ### Выходное напряжение 24 В; ### Способ крепления на DIN-рейку | ### «Flying Electronics Co, Ltd» ### Китай |
| ### 14 | Адаптер сотовой связи "Взлет АССВ-030" в сборе (или эквивалент совместимый с общим оборудованием узла учета) Характеристика: Стандарт сотовой связи - GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи -GPRS CSD SMS Дополнительные входы - 4 шт Потребляемая мощность, Вт не более 6 Средняя наработка на отказ, не менее - 100 000 ч ### Средний срок службы, не менее - 10 лет | ### Адаптер сотовой связи "Взлет АССВ-030" | Стандарт сотовой связи - GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи -GPRS CSD SMS Дополнительные входы - 4 шт Потребляемая мощность 6 Вт Средняя наработка на отказ 100 000 ч Средний срок службы - 10 лет | ### Российская Федерация ### ЗАО «Взлет» ### г. Санкт-Петербург |
| ### 15 | Расходомер-счетчик электромагнитный "ВзлетЭР" ЭРСВ-440Л В Ду 20мм.(или эквивалент совместимый с общим оборудованием узла учета) Измеряемый средний объемный размер жидкости — 11.32 м3/час. Максимальная скорость потока расходомера ЭРСВ — 10 м/с. Характеристика: Давление в трубопроводе не более — 2,5МПа Удельная теплопроводность жидкости не менее — 5х10 См/м Температура рабочей жидкости от -10 до +150°С Длина прямолинейных участков до и после расходомера-3Ду-1Ду Степень защиты - IP65 Напряжение питания постоянного тока, 24В Потребляемая мощность не более 5,0Вт Средняя наработка на отказ не менее - 75 000ч Средний срок службы не менее - 12 лет ### Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев | ### Расходомер-счетчик электромагнитный "ВзлетЭР" ЭРСВ-440Л В Ду 20мм | Измеряемый средний объемный размер жидкости — 11.32 м3/час. Максимальная скорость потока расходомера ЭРСВ — 10 м/с. Характеристика: Давление в трубопроводе— 2,5МПа Удельная теплопроводность жидкости— 5х10 См/м Температура рабочей жидкости от -10 до +150°С Длина прямолинейных участков до и после расходомера-3Ду-1Ду Степень защиты - IP65 Напряжение питания постоянного тока, 24В Потребляемая мощность 5,0Вт Средняя наработка на отказ - 75 000ч Средний срок службы - 12 лет ### Гарантийный срок эксплуатации — 60 мес | ### Российская Федерация ### ЗАО «Взлет» ### г. Санкт-Петербург |
| ### 16 | Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (50мм) с гильзами и штуцерами устанавливаемый на резьбовых соединениях(или эквивалент совместимый с общим оборудованием узла учета), масса до 1,5 кг Характеристика: Диапазон измеряемых разностей температур, от 3 до 180°С Диапазон измеряемых температур, от 0 до 180°С Средняя наработка на отказ не менее - 100 000ч Средний срок службы не менее — 12 лет Номинальная статическая характеристика - Pt 500 ### Класс согласованной пары - 1 | ### "Взлет ТПС" Pt500 (50мм) | Диапазон измеряемых разностей температур, от 3 до 180°С Диапазон измеряемых температур, от 0 до 180°С Средняя наработка на отказ - 100 000ч Средний срок службы не менее — 12 лет Номинальная статическая характеристика - Pt 500 ### Класс согласованной пары - 1 | ### Российская Федерация ### ЗАО «Взлет» ### г. Санкт-Петербург |
| ### 17 | ### Щит и пульт - корпус металлический Щмп-2 0-74 У2 IP54 (500х400х220) |  | Толщина металла 1,0П 1,5 мм Номинальный ток до 630 А Тип покрытия порошковое, шагрень Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 31, IP 54 Угол открытия двери 105° ### Габаритные размеры 500х400х220 | ### Российская Федерация |
| ### 18 | ### Автоматический выключатель ВА47-29 1р 2а 4,5кА хар-ка С ИЭК трехполюсный, на ток до 25 А | ### ИЭК ВА47-29 |  | ### Российская Федерация ### ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» ### г.Москва |
| ### 19 | ### Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке на DIN-рейку |  | ### Номинальный ток: 16 А. ### Напряжение: 250 В, 50 Гц. ### Ширина: 44 мм. ### Тип зажима: винт | ### Российская Федерация |
| ### 20 | ### Кабель связи сигнальный (ТПС-ВП) КММ 4х0,25 |  | ### Проводник - одножильная медная мягкая проволока, ### Изоляция – полиэтилен, ### Экран - оплетка из медных проволок, плотность оплетки не менее 0,70 ### Оболочка - ПВХ | ### Российская Федерация |
| ### 21 | ### ПВХ кабель связи по импульсному выходу ШВВП 2х0,75 |  | Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4х5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм | ### Российская Федерация |
| ### 22 | ### Арматура Ду25мм ### К-т №1 (присоединение "сэндвич") |  | ### Материал углеродистая сталь, ### Диаметр условного прохода 25мм ### Тип присоединения сэндвич Максимальное рабочее давление 2,5МПа | ### Российская Федерация ### ЗАО «Взлет» ### г. Санкт-Петербург |

Товарные знаки указаны на материалы (товары) которые имеют свидетельство на товарный знак и зарегистрированы в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в соответствии с нормами Гражданского кодекса. По всем материалам (товарам) нами указаны конкретные значения (по показателям установленными заказчиком)  в соответствии с данными производителя (отражённых в паспортах, сертификатах, этикетках) и в соответствии с требованиями ГОСТ на данные виды материалов (товаров).