	№ позиции
	Наименование товара. 

Товарный знак (при наличии)
	Технические параметры
(параметры эквивалентности)

	
	
	Показатель
	Значения 

	1
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ-200
 (или  эквивалент)
	Плотность, кг/м3 
	Не менее 200

	
	
	Теплопроводность, Вт/(м 0С)  при условиях эксплуатации А 
	Не менее 0,045

	
	
	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа 
	Не менее 45

	2
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем IZOVOL
П-125 (или  эквивалент)
	Плотность, кг/м3 
	Не менее 125

	
	
	Теплопроводность, Вт/(м 0С)  при условиях эксплуатации А 
	Не менее 0,035

	
	
	Прочность на сжатие при 10% деформации , кПа 
	 Не менее 70

	3
	Пароизоляционный материал Изоспан В (или эквивалент)
	Группа горючести 
	Не менее Г2

	
	
	Сопротивление паропроницанию,

м2 чПа/мг 
	Не менее 7,0

	
	
	Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н/5см 
	Не менее 128/104

	
	
	Плотность, г/м2, 
	Не менее 70

	4
	Гидро-ветрозащитный материал Изоспан А (или эквивалент)
	Группа горючести 
	Не менее Г2

	
	
	Паропроницаемость, г/м2/сут 
	Не менее 1000

	
	
	Разрывная нагрузка продольная/

поперечная, Н/5см 
	Не менее 177/129

	
	
	Плотность, г/м2, 
	Не менее 110

	5
	Противопожарные двери

НПО «Пульс» ДПМ-Пульс-01/30 (ЕI 30) (или эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин 
	Не менее 30

	6
	Противопожарные двери

НПО «Пульс» ДПМ-Пульс-01/60 (ЕI 60) (или эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин 
	Не менее 60

	7
	Противопожарные люки

НПО «Пульс» ЛПМ-Пульс-60 (ЕI 60) (или эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин 
	Не менее 60

	8
	Перегородка противопожарная НПО «Пульс»  ППО-Пульс-45 (ЕI 45) (или  эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин 
	Не менее 45

	9
	Штукатурный огнезащитный состав «Монолит» (или эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин  

Срок эксплуатации, лет 
	Не менее 150

Не менее 50

	10
	Огнезащитный вспучивающийся состав для стальных конструкций  «Феникс СТС» (или эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин 

Срок службы покрытия, лет 
	не менее 60

не менее 10

	11
	Биопирен «Пирилакс

СС-20» (или эквивалент)
	Расход для обеспечения 2 группы огнезащитной  эффективности (в 1-2 слоя),  г/м2  
	Не более 180



	
	
	Расход для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности (в 2-3 слоя), г/м2  
	Не более 280



	
	
	Срок эксплуатации внутри отапливаемых помещений, лет  
	Не менее 16



	
	
	Срок эксплуатации внутри неотапливаемых помещений, лет, 
	Не менее 6

	
	
	Температура окружающей среды при обработке поверхности, 0С
	    Не менее -15

Не более +50


