Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме ____________________________________________________ (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре:
	
	Требования Заказчика
	Предложения УРЗ

	№ пози-ции
	Наименование товара. 

Товарный знак (при наличии)
	Технические параметры

(параметры эквивалентности)
	Наименование товара. 

Товарный знак (при наличии)
	Технические параметры



	
	
	Показатель
	Значения 
	
	Показатель
	Значения 

	1
	Противопожарные двери

НПО «Пульс» ДПМ-Пульс-01/30 (ЕI 30) (или эквивалент)
	Предел огнестойкости, мин 
	Не менее 30
	Противопожарные двери

НПО «Пульс» ДПМ-Пульс-01/30 (ЕI 30)
	Предел огнестойкости, мин 
	30

	2
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ-200

 (или  эквивалент)
	Плотность, кг/м3 
	Не менее 200
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ-200
	Плотность, кг/м3 
	200

	
	
	Теплопроводность, Вт/(м 0С)  при условиях эксплуатации А 
	Не менее 0,045
	
	Теплопроводность, Вт/(м 0С)  при условиях эксплуатации А 
	0,045

	
	
	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа 
	Не менее 45
	
	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа 
	45


