5

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

    Настоящим подтверждаем свое согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям и условиях, предусмотренных в документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по устройству ограждения территории  
 
	№пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м
	100 м ограды
	13

	2
	Демонтаж ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0.04

	3
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	509

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	509

	5
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	4.33

	6
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.6928

	7
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	18.2973

	8
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	44.7962

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	16.2

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 крашиваемой поверхности
	16.2

	11
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.3339

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.082

	13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.082

	14
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.2604

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.071

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.071

	17
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.03

	18
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.023

	19
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.0105

	20
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	3

	21
	Установка и стоимость ворот въездных откатных (решетчатых) 
	шт.
	2

	22
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0.2

	23
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.02

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.071

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.071

	26
	Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	83.136

	27
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	83.136


 Фрагмент плана ограждения

[image: image1.jpg]|\}Cm-’lf_{__—_
S CERREY S





Калитка К-1

	3000
	3000
	1500
	3500


[image: image2.jpg]7
S > 5 wae
P e w T 1
b= § gg{'—— | ‘\‘ ::>~4 AN Y U { IS )
N A e | TSR AT saline '
N § §: N N i A\ ; 32,10256’
gFQ 3 /\-‘./'/// /}'/ ‘./[ 77, - % = > M *
3 N ‘%5 a i AT HES 7 ¥
T et oo —d ‘ 1
3 § ! 80 “F1340 7 1660 N660 b
Gemon k1 B 12.5 #J‘QP ;%,0 ;illw ﬁf}p‘ﬁo‘ \Zb\ﬂ:lﬁy gyngamenm 930
[ f
¥ 3000 | 3000 | 1500 . 3500 ‘
L 505 L=34m
74 30n0pd
qu apumb K cmoUKah
ypobHe gopoxHo20
s nokpamus)
2-2 (gra C-1
£ Cm—1
[ /_—
S+ T 15 M =
A e 1100|180 135:20=2700
@ B, ; )
£ lsg] ~__ 2860
b5 =
5 s 2-2 (qra B-1)
L " B A PR T
S e — |t —
S = ‘ i
5 2 727 777771777 777
R 1004913521620
6emown kn_B 12.5 _i@ 1700






7.2 Сведения об используемых при выполнении работ материалах
	№ п/п
	Наименование показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей

	1.
	Кабель ВВГ нг 3х1,5 (поз.25 по локальной смете 39) 
	

	1.2
	Функциональные характеристики
	

	1.3
	Применяется при прокладке в производственных помещениях
	

	1.4
	Технические характеристики
	

	1.5
	Количество жил
	3

	1.6
	Сечение жил, мм²
	1,5

	1.7
	Изоляция жилы и оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести 
	наличие

	1.8
	Электрическое сопротивление изоляции, МОм 
	13

	2
	Труба профильная ⁪ 100*100*4 (по локальной смете п. 9)
	

	2.1
	Функциональные характеристики
	

	2.2
	Применяются в качестве конструкционного 

элемента
	

	2.3
	Технические характеристики
	

	2.4
	материал
	сталь

	2.5
	толщина стенки, мм
	4

	3
	Уголок  ∟ 50*5 (по локальной смете п. 11, 15, 22, 32)
	

	3.1
	Функциональные характеристики
	

	3.2
	Применяются в качестве конструкционного 

элемента
	

	3.3
	Технические характеристики
	

	3.4
	материал
	сталь

	3.5
	толщина стенки, мм
	5

	4
	Полоса 4*40 (по локальной смете п. 11, 15, 22, 32)
	

	4.1
	Функциональные характеристики
	

	4.2
	Применяются в качестве конструкционного 

элемента
	

	4.3
	Технические характеристики
	

	4.4
	материал
	сталь

	4.5
	толщина,  мм
	4

	5
	Круг Ø (по локальной смете п. 11, 15, 22, 32)
	

	5.1
	Функциональные характеристики
	

	5.2
	Применяются в качестве конструкционного 

элемента
	

	5.3
	Технические характеристики
	

	5.4
	материал
	сталь

	5.5
	толщина металла, мм
	16


Спецификация материалов: в соответствии с                         Таблицей № 1.
Таблицей № 1.
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Масса, ед., кг.
	Общая масса, ед., кг.

	Стойка Ст-1


	233
	38,1
	8877,3

	1
	⁪ 100х100х4            L=3000
	
	35,9
	

	2
	заглушка -4х100      L=100
	
	0,3
	

	3
	- 6х200                      L=200
	
	1,9
	

	Стойка Ст-1


	100
	44,1
	4410

	1
	⁪ 100х100х4            L=3500
	
	41,9
	

	2
	заглушка -4х100      L=100
	
	0,3
	

	3
	- 6х200                      L=200
	
	1,9
	

	Стойка Ст-1


	100
	50,1
	5010

	1
	⁪ 100х100х4            L=4000
	
	47,9
	

	2
	заглушка -4х100      L=100
	
	0,3
	

	3
	- 6х200                      L=200
	
	1,9
	

	Секция ограждения С-1


	429
	104,42
	44796,18

	4
	∟ 50х5                     L=2900
	3
	32,8
	

	5
	- 4х40                        L=800
	4
	4,16
	

	6
	∟50х5                      L=70
	4
	1,06
	

	7
	Ø 16 А-1                   L=2000
	21
	66,4
	

	Ворота В-1


	2
	166,93
	333,9

	8
	∟ 50х5                     L=1660
	6
	37,55
	

	9
	∟ 50х5                     L=2000
	4
	30,2
	

	5
	- 3х40                        L=800
	4
	4,16
	

	7
	Ø 16 А-1                   L=2000
	26
	82,2
	

	10
	∟50х5                      L=3400
	1
	12,82
	

	Калитка К-1


	4
	65,1
	260,4

	11
	∟ 50х5                     L=1340
	3
	15,2
	

	9
	∟ 50х5                     L=2000
	2
	15,1
	

	7
	Ø 16 А-1                   L=2000
	11
	34,8
	

	
	
	
	
	

	
	ручка
	8
	
	

	
	навесы h=110
	16
	
	

	
	проушины
	12
	
	

	
	бетон кл В 12,5 м3
	
	
	72,3

	Ворота откатные с электроприводом (В44М)


	2
	
	место происхождения  Россия




Секция ограждения С-1





Т35    9    JX22L.   5








