ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(в случае, если техническая часть документации по аукциону содержит ссылки на конкретные товарные знаки - после указанных ссылок применять слова «или эквивалент». Если в технической части документации по аукциону встречаются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименования производителя, то эти указания не применять).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту МДОУ детский сад №5 «Звездочка» II категории г.Зверево.

Объект: детский сад, расположенный по адресу: ул. Казакова, 18, г.Зверево, Ростовской области.

Основание: Проектно-сметная документация.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие сведения |  |  |
| 1.1. | Основание для проведения капитального ремонта | Положительное заключение Государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» №61-1-3-5209-08 от 17 ноября 2008 г. |
| 1.2. | Заказчик | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Звездочка» общеразвивающего вида второй категории |
| 1.3. | Местонахождение объек-та капитального ремонта | 346312, Ростовская область, г. Зверево, ул.Казакова, 18 |
| 1.4. | Исходные данные для проведения капитального ремонта | Проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу (положительное заключение №61-1-3-5209-08 от 17 ноября 2008 г.). Сметная документация и разработанные проектные решения прилагаются в виде отдельных файлов. |
| 1.5. | Подрядная организация и требования к ней | Определяется на открытом аукционе в электронной форме. Требования указаны в документации об аукционе в электронной форме. |
| 2. Специальные требования |  |  |
| 2.1. | Основные требования по проведению капитального ремонта | Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с: -сметной и проектной документацией, прилагаемой к настоящему Техническому заданию, -строительными нормами и правилами, -техническими условиями, -техническими регламентами, ГОСТ, ОСТ, ТУ -действующими законодательными актами. |
| 2.2. | Перечень работ | Подрядчику по контракту необходимо выполнить все виды работ, предусмотренные проектно-сметной документацией, прилагающейся к настоящему Техническому заданию. Полный перечень видов и объемов работ по выполнению капитального ремонта указан в сметной документации и проектных решениях. Файлы с такой документацией прилагаются. |
| 2.3. | Сроки выполнения работ | Работы выполняются в два периода. I период - со дня, следующего за днем заключения контракта по 31 декабря 2012 г., II период – с 01.01.2013 по 31.06.2013 г. |
| 2.4. | Требования к материалам и сохранности материалов | Материалы и оборудование доставляются подрядной организацией на ремонтируемый объект в упаковке по нормам, без дефектов, в необходимом количестве, с оформлением необходимой сдаточной документации, с сертификатами и паспортами качества, со сроками гарантии. |

3. Общие требования к выполнению работ Подрядчиком

3.1. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил. Копия приказа представляется Заказчику.

3.2. Заказчик не несёт ответственность за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика после передачи объекта капитального ремонта «Подрядчику» по акту передачи.

3.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев. Гарантийные сроки на поставляемое и монтируемое оборудование должны составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев, если иной срок не указан в описании конкретного оборудования в настоящем Техническом задании или приложениях к нему.

3.4. Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях создания строительной продукции, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или строительных операций, и приёмочный контроль выполненных работ.

3.5. На скрытые работы должны быть своевременно оформлены соответствующие акты. На  освидетельствование скрываемых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного  представителя Заказчика с оформлением акта скрытых работ по установленной форме.

3.6. Подрядчик обеспечивает   наличие на объекте журнала работ  и своевременное его заполнение с отражением технологической последовательности ведения всех видов работ (за исключением работ, выполнение которых фиксируется в специальных журналах) сроков, качества, условий выполнения работ, сведений о применяемых материалах, параметров документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов (норм и правил).  Оформление и состав журнала работ должны соответствовать  Постановлению Правительства РФ №54 от 01.02.2006г., Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007, введённому Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и включать все им предусмотренные разделы, в том числе предусматриваемого в полном объеме контроля качества применяемых материалов и выполняемых работ (входного, операционного, приемочного)  с указанием методов контроля, инструментального состава, оценки результатов контроля.

3.7. Подрядчик должен выполнить все работы с качеством не ниже регламентированного настоящим Техническим заданием и соответствующими нормативными документами. Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ и качество применяемых  им материалов и изделий, предприняв регламентированные меры по организации контроля качества.

3.8. Все материалы и изделия, используемые для  комплектации и производства работ,  должны быть новыми, разрешены для применения в  детских учреждениях, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта, которые Подрядчик обязан представить Заказчику в момент доставки на объект и до начала использования или монтажа, и передать Заказчику в составе пакета исполнительной документации по выполнению работ.

3.9. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности,  охраны труда, охраны окружающей среды, в том числе с соблюдением норм и правил содержащихся в:

- СНиП  III -4-80  « Правила  техники  безопасности  в  строительстве»,

- « Правила  техники  безопасности  при  текущем  и  капитальном  ремонте  жилых  и  общественных  зданий»,

- « Правила  пожарной  безопасности  в РФ (ППБ -01-03),

- « Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей»,

- « Межотраслевые  правила  по  охране  труда  ПОТРМ -016-2001».

3.11. Состав, объемы,   уровень  качества,  выполняемых на объекте всех видов монтажных и ремонтно-строительных работ, результаты определения, которого, на всех этапах работ фиксируются в общем журнале работ, не должно быть ниже указанных в настоящем Техническом задании и требований нормативной документации (в том числе в ссылках на нормативные документы, включенные в ниже перечисленные):

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007, введённый Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"

- ВСН 58-88р « Положение  об  организации  и  проведении  реконструкции, ремонта  и  технического  обслуживания  зданий, объектов  коммунального  и  социального  назначения»

-  СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

-  СНиП от 16.5.1989 N 2.08.01-89* Строительные нормы и правила РФ;

-  СНиП 12-03-2001  "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

-  СНиП 2.08.02-89 « Общественные  здания  и  сооружения»

-  СНиП  21-01-97  « Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений»

-  СНиП 2.01.02-85 « Противопожарные  нормы»

-  СНиП  СНиП 2.04.05-91  « Отопление. Вентиляция  и  кондиционирование»

-  СНиП  23-05-95  Естественное  и  искусственное  освещение

- ГОСТ  21.1.033-81 ССБТ Пожарная  безопасность. Термины и определения

- ППБ -01-03 « Правила  пожарной  безопасности  в РФ»

-  Межотраслевые  правила  по  охране  труда (правила  безопасности  при эксплуатации  электроустановок  ПОТРМ-016-2001.  РД 153-34,0-03.150-00)

- ПЭУ  Правила  устройства  электроустановок

- Правила  технической  эксплуатации  электроустановок   потребителей

- СНиП  3.05.06-85  Электрические  устройства

-  ГОСТ 12.1.036-81 ШУМ, Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

Чертежи

на выполнение работ по капитальному ремонту детский сад №5 «Звездочка» II категории г.Зверево

(приложены отдельным файлом в составе документации)

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

Заказчик: ________________________________________________________________________________________

Подрядчик: ______________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ                           29754,63 тыс. руб.

В т.ч. НДС                                                                                       4679,22  тыс. руб.

Сводный сметный расчёт стоимости капитального ремонта

МДОУ ДС №5 «Звездочка»

г.Зверево, Ростовской области

Составлен в ценах базы 2001г. с пересчетом в текущие цены IV квартала 2011 года

| N | Номера | Наименование работ | Сметная стоимость, руб.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | смет | и затрат | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | Общая сметная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Нет затрат |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объектная смета №02-01 | Ремонтно-строительные работы | 2975,27 | 916,86 | 80,66 |  | 3972,79 |
|  |  | Итого по главе:2 | 2975,27 | 916,86 | 80,66 |  | 3972,79 |
| ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Нет затрат |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Локальная смета №04-01-01 | Наружное электроснабжение | 15,01 |  |  |  | 15,01 |
|  |  | Итого по главе 4 | 15,01 |  |  |  | 15,01 |
| ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Нет затрат |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Локальная смета№06-01-01 | Наружные сети канализации | 74,54 |  |  |  | 74,54 |
|  |  | Итого по главе 6 | 74,54 |  |  |  | 74,54 |
| ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Локальная смета №07-01-01 | МАФ | 373,54 |  |  |  | 373,54 |
|  | Локальная смета №07-01-02 | Благоустройство и ограждение | 244,07 |  |  |  | 244,07 |
|  |  | Итого по главе 7 | 617,61 |  |  |  | 617,61 |
|  |  | Итого по главам 1-7: | 3682,43 | 916,86 | 80,66 | - | 4679,95 |
| ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Нет затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-8: | 3682,43 | 916,86 | 80,66 | - | 4679,95 |
| ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГСНр81-05-02-2001 | Зимние удорожания – 0,846% | 31,15 | 7,76 |  |  | 38,91 |
|  | Локальная смета №09-01-01 | Пуско-наладочные работы по пожарной сигнализации |  |  |  | 4,08 | 4,08 |
|  |  | Итого по главе 9: | 31,15 | 7,76 |  | 4,08 | 42,99 |
|  |  | Итого по главам 1-9: | 3713,58 | 924,62 | 80,66 | 4,08 | 4722,94 |
| ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Технический надзор – 1,4% |  |  |  | 66,12 | 66,12 |
|  |  | Итого по главе 10: |  |  |  | 66,12 | 66,12 |
|  |  | Итого по главам 1-10: | 3713,58 | 924,62 | 80,66 | 70,20 | 4789,06 |
| ГЛАВА 11. Подготовка эксплуатационных кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Нет затрат | - |  | - | - | - |
| ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Нет затрат | - |  | - | - | - |
|  |  | Итого по главам 1-12: | 3713,58 | 924,62 | 80,66 | 70,20 | 4789,06 |
| 13 | МДС 81-35-2004 | Резерв на непредвиденные работы и затраты – 2% | 74,27 | 18,79 | 1,61 | 1,41 | 95,78 |
|  |  | Итого: | 3787,85 | 943,11 | 82,27 | 71,61 | 4884,84 |
|  |  | Всего по смете в ценах базы 2001г.: | 3787,85 | 943,11 | 82,27 | 71,61 | 4884,84 |
| 14 |  | Пересчёт в текущие цены с индексом СМР 4 кв.2011 г.– 5,23*1,01 | 20008,56 | 4981,79 |  |  | 24990,35 |
|  |  | Оборудование – 2,83*1,01 |  |  | 235,15 |  | 235,15 |
|  |  | Прочие – 8,15 (пуско-наладка)*1,01 |  |  |  | 589,46 | 589,46 |
|  |  | Итого: | 20008,56 | 4981,79 | 235,15 | 589,46 | 25814,96 |
|  |  | Прочие – Страхование 0,7% |  |  |  | 368,67 | 180,70 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 25995,66 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость - 18% |  |  |  |  | 4679,22 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 30674,88 |
|  |  | Понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» - 0,97 |  |  |  |  | 29754,63 |
|  |  | Всего по смете с НДС в текущих ценах IV квартала 2011 г. |  |  |  |  | 29754,63 |

Главный инженер 	                                                                 С.В.Шелков

Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которые не могут изменяться, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ товара.

|  | Наименование товара, марка, товарный знак | Показатель и характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Значение, которое не может изменяться |
|  | Водостойкая фасадная штукатурка WEBER.MUR или эквивалент | Жизнеспособность готового раствора: 2 ч Адгезия с бетоном 0,7 МПа Прочность на сжатие через 28 суток : 15 МПа | Время высыхания: 24 ч |  |
|  | Штукатурка гипсовая (сухая смесь) КНАУФ-МП 75 или эквивалент | Прочность на сжатие: 2,5 МПа Прочность на изгиб: 1,0 МПа | Высыхание: 7 суток | Максимальный размер фракции: до 1,2 мм |
|  | Пароизоляция Изоспан А или эквивалент | Паропроницаемость, г/м2/сут: 3500 Водоупорность, мм.вод.ст.: 330 Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см: 190/139 | Плотность, г/м2: 110 | Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 ºС Срок службы не менее 50 лет. |
|  | Гидро-пароизоляция Изоспан С или эквивалент | Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг: 7,0; Водоупорность, мм.вод.ст.: 1000 Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см: 197/119 | Плотность, г/м2: 90 | Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 ºС Срок службы не менее 50 лет. |
|  | Гидро-пароизоляция повышенной прочности Изоспан D или эквивалент | Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг: 7,0; Водоупорность, мм.вод.ст.: 1000 Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см: 1068/890 | Плотность, г/м2: 105 | Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 ºС Срок службы не менее 50 лет. |
|  | Утеплитель ИЗОМИН ЛАЙТ или эквивалент | Плотность, кг/м3: 25 | Плотность, кг/м3: 50 Теплопроводность при 25 ºС, Вт/мК: 0,0396 | Толщина 60 мм |
|  | Подвесные потолки Armstrong или эквивалент | Звукоизоляция Dnfw (dB): 36 Светоотражение, %: 85 | Теплопроводность (W/mK): 0.052 Содержание сырья вторичной переработки (%): 44 |  |
|  | Волнистые битумно-полимерные листы для скатной кровли Ондулин или эквивалент | Разрушающая нагрузка, кг с/кв.м: 960 Термическая стойкость до, ºС: минимальное значение +110 Морозостойкость, циклов: 25 | Вес, кг: 7 Теплопроводность при 50ºС, Ккал/мч ºС: 0,2 |  |
|  | Накопительный электрический водонагреватель Ariston или эквивалент | Гарантийный срок эксплуатации: 1 год | Номинальная мощность: 2 кВт Время нагрева (первоначального): 135 мин | Объем V=80 л, |
|  | Термостатический смесительный клапан Danfoss TVM-H или эквивалент | Предельная температура рабочей среды: +100 ºС; условный объемный расход: 1,65 м3/ч | Условный объемный расход, м3/ч: 3 | диапазон настройки температуры 30–70 °С |
|  | Регулирующий клапан Danfoss RTD-N или эквивалент | Предел настройки пропускной способности, верхний: 0,83 м3/ч Предельное давление рабочее, бар: 10 Предельное испытательное давление: 16 бар | Предел настройки пропускной способности, нижний: 0,1 м3/ч |  |
|  | Кран шаровый угловой с полусгоном Enolgas Basic или эквивалент Ø20 | Предельная температура рабочей среды: +150 ºС; Рабочее давление: 1,6 МПа |  |  |
|  | Кран шаровый угловой с полусгоном Enolgas Basic или эквивалент Ø50 | Предельная температура рабочей среды: +150 ºС; Рабочее давление: 1,6 МПа |  |  |
|  | Агрегат вентиляторный ВЕЗА ВР 80-75-2,5 или эквивалент в комплекте: |  |  |  |
|  | а) вентилятор центробежный D/Dном=0,9, |  | Асинхронная частота вращения колеса, n, об/мин : 2900 | Положение: Пр0°, |
|  | б) электродвигатель АИР63А2 | Установочная мощность, кВт: 0,037 | Синхронная частота вращения, об/мин : 3000 Установочная мощность, кВт: 0,37 |  |
|  | Агрегат вентиляторный Kanalflakt KVKE 315L или эквивалент в составе: |  | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, Дб: 51 |  |
|  | а) вентилятор канальный | Расход воздуха м3/с (м3/час): 0,61(2 195) |  |  |
|  | б) электродвигатель | частота вращения, об/мин: 2367 Степень защиты: IP44 | Мощность, кВт: 0,5 |  |
|  | Агрегат вентиляторный Kanalflakt CE-250-4 или эквивалент в составе: |  | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, Дб: 56 |  |
|  | а) вентилятор центробежный | Расход воздуха м3/с (м3/час): 0.69 (2 495) |  |  |
|  | б) электродвигатель | частота вращения, об/мин : 1180 Степень защиты: IP54 | Мощность, кВт: 0.84 |  |
| 17. | Агрегат вентиляторный Kanalflakt CE-140-L или эквивалент в составе: |  | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, Дб: 56 |  |
|  | а) вентилятор центробежный | Расход воздуха м3/с (м3/час): 0.14 (496) |  |  |
|  | б) электродвигатель | частота вращения, об/мин : 2150 Степень защиты: IP44 | Мощность, кВт: 0.18 |  |
| 18. | Автоматический выключатель ВА47-29, 63А однополюсный | Предельная температура экспулатации: +40ºС; Степень защиты выключателя: IP20 |  | Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 |
| 19. | Выключатель-разъединитель ВН-32, 63А | Предельная температура экспулатации: +40ºС; Степень защиты выключателя: IP20 износостойкость, циклов В-О, 20000 |  |  |
| 20. | Полотно иглопробивное из стекловолокна ИПС-Т-1000 | Разрывная нагрузка продольная, Н: 20, поперечная, Н: 20; | Теплопроводность, Вт/(м*К): 0.041 |  |