| 19 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе инструкция по ее заполнению | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: - согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы; - конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией (Раздел 2 «Техническое задание»), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Инструкция по заполнению первой части заявки: Конкретные показатели товара, товарный знак (его словесное обозначение), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара участник аукциона предоставляет в форме электронного документа, составленного в произвольной форме (Участнику размещения заказа рекомендуется использовать форму, предложенную в приложении № 2 к Информационной карте аукциона). При указании конкретных показателей использование слов «не более», «не менее» не допускается. По позициям технического задания, в которых указаны диапазоны значений, участник закупки также должен указать диапазоны значений, соответствующие требованиям, установленным в техническом задании заказчика. Электронный документ участник аукциона должен прикрепить в виде вложенного файла к первой части заявки на участие в электронном аукционе. . |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к разделу 1 Информационная карта аукциона

Рекомендуемая форма описания конкретных показателей используемого товара, соответствующие значениям, установленным в таблице «Наименования и характеристики товаров, используемых при выполнении работ» раздела 2 «Техническое задание»*:

| Пункт сметы | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение) | Показатель | Значение показателя | Наименование места происхождения товара или наименование производителя товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.4 Раздела 1 Локального сметного расчета | Бруски обрезные |  | длина |  |  |
|  |  |  | ширина |  |  |
|  |  |  | толщина |  |  |
|  |  |  | сорт |  |  |
|  |  |  | Порода древесины |  |  |
| п. 8 Раздела 1 Локального сметного расчета | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 |  | Толщина листа, мм |  |  |
|  |  |  | Ширина листа, мм |  |  |
|  |  |  | Высота листа, мм |  |  |
|  |  |  | Масса 1 п/м длины, кг |  |  |
|  |  |  | Масса одного полезного кв.м., кг |  |  |
| п. 14 Раздела 1 Локального сметного расчета | Лист стальной гладкий с покрытием полиэстер, толщиной 0,5 мм |  | Толщина металла, мм |  |  |
|  |  |  | Толщина покрытия лицевой стороны, мкм |  |  |
|  |  |  | Коррозионная стойкость |  |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба |  |  |
|  |  |  | Цветостойкость |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к механическим повреждениям |  |  |
| п. 20 Раздела 2 Локального сметного расчета | Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250×120×88 мм, марка 125 |  | Длина |  |  |
|  |  |  | Ширина |  |  |
|  |  |  | Толщина (высота) |  |  |
|  |  |  | Наличие пустот |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности на сжатие |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение |  |  |
|  |  |  | Теплопроводность |  |  |
| п. 22 Раздела 2 Локального сметного расчета | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 |  |  |  |  |

*- содержание показателей технических характеристик со значениями «не более», «не менее» не допускается.

Наименования и характеристики товаров,

используемых при выполнении работ

| Пункт сметы | Наименование товара | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| п.4 Раздела 1 Локального сметного расчета | Бруски обрезные | длина | 4-6,5 м |
|  |  | ширина | 75-150 мм |
|  |  | толщина | Не менее 150 мм |
|  |  | сорт | Не менее II сорта |
|  |  | Порода древесины | Хвойных пород |
| п. 8 Раздела 1 Локального сметного расчета | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 | Толщина листа, мм | 0,7 |
|  |  | Ширина листа, мм | 845 |
|  |  | Высота листа, мм | 60 |
|  |  | Масса 1 п/м длины, кг | 7,4 |
|  |  | Масса одного полезного кв.м., кг | 8,75 |
| п. 14 Раздела 1 Локального сметного расчета | Лист стальной гладкий с покрытием полиэстер, толщиной 0,5 мм | Толщина металла, мм | 0,5 |
|  |  | Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | Не менее 25 |
|  |  | Коррозионная стойкость | удовлетворительная |
|  |  | Минимальный радиус изгиба | 3 xt |
|  |  | Цветостойкость | хорошая |
|  |  | Устойчивость к механическим повреждениям | удовлетворительная |
| п. 20 Раздела 2 Локального сметного расчета | Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250×120×88 мм, марка 125 | Длина | 250 мм |
|  |  | Ширина | 120 мм |
|  |  | Толщина (высота) | 88 мм |
|  |  | Наличие пустот | Пустотелый |
|  |  | Марка по прочности на сжатие | М 125 |
|  |  | Марка по морозостойкости | Не менее F25 |
|  |  | Водопоглощение | 6-15% |
|  |  | Теплопроводность | 0,35-0,7 Вт/мOС |
| п. 22 Раздела 2 Локального сметного расчета | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 | Характеристики: - пластичность, позволяющая полностью заполнять вертикальные и горизонтальные швы кладки - хорошее сцепление со всеми элементами кладки - прочность, достаточная для конкретной части строительной конструкции - водостойкость, сопротивляемость сильным ливневым осадкам и резким сменам температурного режима - морозостойкость и трещиностойкость - долговечность |  |