Участник закупки сообщает информацию о согласии участника такого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы, а также следующую информацию о конкретных показателях товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии):

| ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОВАРОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара (материала) | Конкретные показатели товара | Наименование места происхождения товара или наименование производителя | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) |
| 1 | Кровельное покрытие | профилированный лист, оцинкованный окрашенный типа Н35-1000 | Российская Федерация |  |
|  |  | монтажная ширина листа 1000 мм |  |  |
|  |  | толщина листа 0,8 мм |  |  |
|  |  | ГОСТ 24045-94 |  |  |
| 2 | Пленка подкровельная | антиконденсатная (гидроизоляционная) четырёхслойная | Juta (Чехия) | «ЮТАКОН» |
|  |  | Плотность 130 г/м2 |  |  |
|  |  | толщина 0,25 мм |  |  |
| 3 | Конёк | фигурный окрашенный | Российская Федерация |  |
|  |  | Размер 2000х200 мм |  |  |
| 4 | Ендова нижняя | окрашенная | Российская Федерация |  |
|  |  | размер, мм 188 х 188 |  |  |
| 5 | Ендова верхняя | окрашенная | Российская Федерация |  |
|  |  | Размер, мм 188 х 188 |  |  |
| 6 | Плиты минеральные из ваты на синтетическом связующем М-125 | теплоизоляционные ГОСТ 9573-96 | Российская Федерация |  |
|  |  | Длина 1000 мм |  |  |
|  |  | Ширина 500 мм |  |  |
|  |  | Толщина 50 мм |  |  |