| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка заборов: | 100м2 | 4,1 |
| 2 | Установка металлических оград по столбам: высотой 1,6 м | 100м | 4,1 |
| 3 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху 500 мм | 100м3 | 0,24 |
| 4 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100шт | 0,03 |
| 5 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100шт | 0,03 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100м2 | 6,8 |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком | 100м2 | 6,8 |
|  | Материалы: |  |  |
|  | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1т Производитель -Россия | т | 12,2 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,5 мм Производитель-Россия | м | 470 |
| Ограждение выполнить согласно основным требованиям СНиП II-23-81(1990),СНиП III-10-75 |  |  |  |