Уважаемые господа!

Изучив, размещенный на официальном сайте http://etp.zakazrf.ru электронный аукцион (номер извещения: 0332100043414000051), мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы из материалов Подрядчика по капитальному ремонту административного здания ОПФР по Нижегородской области и наружного освещения, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.35.         
 Мы согласны, в случае принятия нашей аукционной документации, исполнить все условия государственного контракта. 
Работы будут выполнены в срок с момента подписания государственного контракта по 30 ноября 2014г., в  соответствии с Техническим заданием и государственным контрактом:
Техническое задание на выполнение работ из материалов Подрядчика по капитальному ремонту административного здания ОПФР по Нижегородской областит и наружного освещения, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.35


Жизнеспособность раствора 4 часа после разведения. Коррекция плитки 15 минут после укладки. Температура основания (при нанесении)  от +5 до +30°С. 

	Время твердения 24 часа.


			Затирка «Старатели» ООО "Старатели" Московская обл., г.Лыткарино

	Затирка "Старатели" для швов шириной 2-6мм, расход 0,8 кг/м2, время пригодности раствора к использованию - 2 часа, Температура приготовления +5еС - +255С Температура основания среды от +5'С - +25SC, Стойкость к температурам - 20°С -  +60°С, 
Использование основания- через 24 часа,
Густота в сухом состоянии  1,2 кг/дм3


	4

	8

	Мастика Грида Flächendicht  (Флэхендихт)                                            завод "Филикровля" 123995, Москва, Кутузовский проезд, 16

	Тип:Мастика
Тип гидроизоляции:Однокомпонентная смесь, Эластичная смесь 
Материал основания: Дерево, Металл, Бетон, Пластик, Кирпич, Камень, Гипсокартон
Область применения:Гидроизоляция санузла (ванной), Гидроизоляция балкона 
Срок службы гидроизоляции: 5 лет 
Сторона применения:Внутренние работы, Внешние работы
Расход материала (слой 1 мм/м2):0,25 кг 
Температура эксплуатации:от -40 до +100 C
Страна производства:Россия 
Фасовка:5 кг
Мастика гидроизоляции Грида Flächendicht (Флэхендихт) после высыхания гидроизоляция образует гибкую водонепроницаемую, пароизолирующую пленку с высокой адгезией к строительным материалам на основе бетона, извести, цемента, гипса, гипсокартона, кирпича, камня, дерева, полиуретана, пенопласта.
Гидроизоляция изготовлена на основе модифицированной латексом водной эмульсии битума. Не содержит органических растворителей. Устойчива к температурным воздействиям в диапазоне температур от -40°С до +100°С.  
Не горюча. Биостойка.


	5

	9

	Праймер СТ Грида СТ-20                                 завод "Филикровля" 123995, Москва, Кутузовский проезд, 16

	Праймер битумный для гидроизоляции представляет собой жидкую, однородную композицию черного цвета, на основе битума, с температурой размягчения не ниже 80 С и органического растворителя. Вязкость: 30-100 Па*с ( 70-160 Па*с для концентрата). Время высыхания нанесенного слоя:  18 ч. при 20 С;
Растворитель: Толуол, сольвент, Уайт-спирит;
Расход на 1 кв.м.: от 0,250 кг. до 0,350 кг.,в зависимости от шероховатости и адгезии поверхности; Содержание воды: следы
Упаковка: «Евротара» 20 литров (15,5 кг.), концентрат ~18 кг. Единица измерения: ведро


	6

	10

	Смесь М-150 Престиж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Название компании  Престиж-С ООО
Регион Нижегородская область, Нижний Новгород
Адрес Восточный промрайон, 10

	Бренд:  ПРЕСТИЖ-С
Вес товара:  25 кг
Тип:  Стяжка
Виды работ:  Для внутренних работ, для наружних работ
Основа:  Цементная
Расход (1мм):  2 кг/м2
Слой:  от 10 до 50 мм
Страна:  Россия                            Раствор рассыпчатый, без комков, слегка расплывающимся на ровной поверхности, иметь консистенцию густого теста. Фасовка: 25 кг.
 
ГОСТ 28013-89


	7

	11

	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм                                       KERAMA MARAZZI.                                                                                                                                                                                                                                                              ОАО "КМ Груп" 302024, г.Орел, ул.Итальянская, д.5              

	Водопоглощение,  0,05%, Разрушающая нагрузка, Н-2000; Предел прочности при изгибе, Н/мм. Кв- 55; Устойчивость к глубокому истиранию, mm3-120;  Коэффициент термического расширения рения (х10-6 °С-1)-6,5; Сопротивление термическому шоку-соответствует; Морозостойкость-121; Устойчивость к загрязнениям-соответсвует; Устойчивость к кислотам и щелочам 
низкой концентрации-ULA; Коэффициент трения μ-0,4



Клей для плитки и керамогранита Ceresit CM 11 Plus                       компания «Хенкель Баутехник»                       107045, Россия, Москва, 


Свойства

• водостойкий;

• морозостойкий;

• устойчив к сползанию плитки;

• пригоден для крепления керамогранитной плитки на полах без подогрева внутри зданий;

• пригоден для внутренних и наружных работ;

• экологически безопасен.                                                                                                                                                                                                                                                                       Технические характеристики:

Состав: Смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами

Плотность раствора: 1,64 кг/дм3

Требуемое кол-во воды затворения: 1,2 л воды на 5 кг сухой смеси

Время потребления: до 2 часов

Температура основания: от + 5°C до + 30°C

Время открытой выдержки: 20 мин

Сползание плитки:  0,1 мм

Затирка швов: через 24 часов

Адгезионная прочность сцепления керамической плитки, приклеенной к бетонной поверхности, при выдерживании склеенных образцов в сухих нормальных условиях и в воде: 0,8 МПа

Теплостойкость: от - 50°C до + 70°C

Ceresit СМ 11 Plus, приготовленный с добавкой СС 83

Состав смеси: 0,8 кг СС 83 + 0,4 л воды + 5 кг СМ 11

Время потребления:  90 мин

Время открытой выдержки: 20 мин

Сползание плитки:  0,1 мм

Затирка швов: через 72 часа

	Адгезия к основанию:  1,4 МПа


	8

	12

	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)                    ООО "Таркетт Соммер" Московская область, город Мытище, улица Силикатная, владение 19А, строение 1

	Класс применения 34, 43
Толщина покрытия общая, мм. 2.0
Толщина рабочего слоя, мм. 0.8
Вес 1 кв.м., кг. 3 +/- 0.1
Дополнительное защитное покрытие PUR
Водопоглощение поверхностное, г/100 см2  0.4
Использование для теплых полов возможно, макс.+27°С
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках высокая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков высокая
Цветоустойчивость да
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом.  5 x 1015
Истираемость, г/кв.м.  25
Остаточная деформация, мм.  0.1
Изменение линейных размеров, %  0.4
Прочность на поперечный разрыв, N 161



Клей FORBO 578 POLARIS                         ООО «Форбо СТРОЙТЕХ»                    309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Ст. Котел, 


Технические характеристики

 Основа  акриловая дисперсия

 Цвет  бежевый

 Плотность 1,29 г/м3 

 Консистенция средневязкая 

 Растворитель/очиститель  вода

 Способ нанесения зубчатым шпателем А1/А2 или В1,

в зависимости от приклеиваемого покрытия 

 Расход 250-450 г/м2 

 Время для просушки 10-20 мин, в зависимости от вида приклеивания 

 Время для контактного приклеивания 30 мин 

 Время затвердивания 48 часов 

 Допустимое время хранения 12 месяцев 

	Не содержит растворителей по TRGS 610.  


	9

	13

	Плинтус пластиковый                 
ООО "ИДЕАЛ-РОСТОВ" г.Новочеркасск, ул.Флерова А.Ф., д.38в

	Особенностью плинтуса ИДЕАЛ является проверенный S-образный профиль с мягкими кромками. Такая форма поперечного сечения отлично справляется с распределением различных нагрузок, а специальные кромки отлично прилегают даже в местах возникновения неровностей пола. Плинтуса 19х48 с комплектующими элементами выполнены в одном стиле с пластиковым плинтусом. Комплектующие для плинтуса предназначены для декорирования прямых, угловых стыков и окончаний. Прочно и удобно монтируются к плинтусу посредством незаметных внутренних фиксаторов.


			Саморезы с прессшайбой, наконечник – острый, со сверлом. Длина 40мм. ООО МКТ               117525 ,г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3,корп 5
 

	 Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания 2 мм. Данные саморезы не требуют предварительного сверления отверстия.


	10

	14

	Подвесной потолок Армстронг                                Армстронг Ворлд Индастриз, Москва, Ленинский проспект, д.113/1, Парк Плейс, офис Е502

	панели из минерального волокна − материал негорючий, обладающий высокими акустическими характеристиками (высоким звукопоглощением);
использование МПП способствует улучшению теплового баланса и ощущения комфорта в любом помещении;
используя потолки Armstrong можно заметно уменьшить объем отапливаемого помещения;
модульность конструкций позволяет монтировать в потолок лампы и другие потолочные светильники, обозначая тем самым функциональные зоны помещения и обустраивая центральное освещение;вес собранной конструкции небольшой, потому покрывать такими потолками можно большие площади без организации дополнительных перегородок или подпорок.                                                                  Состав: минераловолокно.
Размеры плиты (мм): 600х600х12.
Альфа w (H): 0,55.
Звукопоглощение NRC: 0.55.
Ослабление звука Dncw (дБ): 34.
Светоотражение (%): 80.
Влагостойкость (%RH): 70.
Теплопроводность (Вт/м°C): 0.0562



Цвет Универсальный белый (WG)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры лицевой поверхности (мм)  24

Тип профиля  Видимая подвесная система

Торец: несущая рейка  Соединение встык

Узел поперечная рейка / несущая рейка  Фланец к фланцу / Фланцы внахлест

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА НОМЕР ПРОДУКТА ШАГ МЕЖДУ ПРОРЕЗЯМИ (ММ) РАЗМЕРЫ 

(ММ) 

Несущие рейки

	Универсальная несущая рейка Prelude 24  314032  100   3600 x 24 x 43 


	11

	15

	Водоэмульсионная краска  ВД АК 111 ТПК «ИНФРАХИМ»       Россия, 150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект, 33. 

	Технические характеристики
Цвет и внешний вид пленки белый, допускается колеровка краски водными колеровочными пастами; пленка матовая
Массовая доля нелетучих веществ, % 55
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 оС, с,  30
Время высыхания до степени 3 при темп. 20 оС, ч,  1
Эластичность пленки при изгибе, мкм,  1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 оС, ч,  24
Морозостойкость краски, циклы разморозки, 5
ГОСТ 28196-89.


			шпатлевка ЕК К200 ЕК Кемикал, производственно-торговая компания               607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, 
п. Кудьма, Кудьминская промышленная зона

	Упаковка: 25 кг
Цвет: белый
Расход: 0,95 кг/м² при толщине слоя 1 мм                                                                         Вяжущая основа: гипс
Адгезия к основанию: 0,5 Мпа


	12

	18

	Цементно-известковая штукатурка EK TT50          Кемикал, производственно-торговая компания               607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, 
п. Кудьма, Кудьминская промышленная зона

	Упаковка: 25 кг
Цвет: серый
Расход: 13-15 кг/м2 при толщине слоя 10мм                                                                    Вяжущая основа: цемент
Адгезия к основанию: 0,3 Мпа


	13

	19

	Обои АРТ                           ООО «АРТ»                            Россия, 141960, Московская область, Талдомский район, п.г.т. Запрудня, ул. Ленина д.1/37

	Обои виниловые на флизилиновой основе, горячего тиснения. 



шпатлевка ЕК К200 ЕК Кемикал, производственно-торговая компания               607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, 


Упаковка: 25 кг

Цвет: белый

Расход: 0,95 кг/м² при толщине слоя 1 мм                                                                         Вяжущая основа: гипс

	Адгезия к основанию: 0,5 Мпа


			Обойный клей KLEO Extra Флизелиновый Line Optima                            Компания Ascott Deco Rus                                           115088, Россия, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 23, 2 этаж

	Предназначен для наклеивания всех видов флизелиновых обоев.                                                время приготовления 3минуты
надежно упакован и защищен от влаги
прозрачность после высыхания
разводится быстро и без комков
легкая коррекция обоев при наклеивании
безвреден для людей и животных
не позволяет развиваться грибку и плесени
в готовом состоянии хранится 10 дней.                                                                                            СОСТАВ:
Модифицированный крахмал, антигрибковая добавка


	14

	20

	Мраморная штукатурка Минерал Голд Bayramix                    Компания «Байрамлар»           Москва, 5-ый Донской проезд, дом 15, строение 11.

	Декоративное покрытие серии "элит" на основе водной дисперсии акрилового полимера мраморного гранулята, окрашенного светостойкими пигментами и различных добавок. Мраморная фасадная штукатурка применяется и для внутренних работ на все минеральные основания. Специально разработана для создания стильных интерьеров и великолепных фасадов от классических до ультрасовременных. Высокая механическая прочность и долговечность. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Паропроницаемость. Морозостойкость и экологическая чистота. Пожаробезопастность. Высокая степень щелочестойкости материала. Стойкость к обработке 10% растворами хлорамина (применяется в медицинских  учреждениях  для периодической санобработки). Светостойкость.                                                                        Ссостав из мраморной крошки типа размер зерна от 2мм до 3 мм, трудновоспламеняемый, прочность сцепления с бетонной поверхностью 15Мпа, высокая устойчивость к воздействию моющих средств, долговечность 25 лет, температура эксплуатации от -50°С до +80°С -). Цвет согласовать с Заказчиком



ГКЛ-Кнауф; ПП 60х27 Кнауф; ПН28х27Кнауф                              Шуруп самонарезающий прокалывающий TN25; Серпянка Кнауф                                                                                                                                            ООО «КНАУФ ГИПС»


Профиль потолочный ПП 60х27 Кнауф используется совместно с профилем направляющим потолочным ПН 28х27 Кнауф для формирования облицовочных и потолочных каркасов при монтаже конструкций на основе гипсокартона ГКЛ

Технические характеристики и свойства профиля потолочного ПП 60х27 изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011 и представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты.

 сечение профиля: 60x27 мм

 длина профиля: 3 метра

 толщина профиля: 0,6 мм

 упаковка: пачка 36 штук                                                                                                                                                                                                                                                                                         Металлический КНАУФ-профиль направляющий ПН28х27 потолочный изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011 и представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты.                                                                                                                                           сечение профиля: 28x27 мм

 длина профиля: 3 метра

 толщина профиля: 0,6 мм

 упаковка: пачка 24 штук   

Шуруп самонарезающий прокалывающий TN25; 3,5x25 -служит для крепления гипсокартонных КНАУФ-листов к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм): оксидированный, оцинкованный;

ГКЛ-Кнауф

Вид листа Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

Стандартный 2500                1200               12,5

Влажность, %  1,0

Плотность, кг/м3  1250

Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200 кг/м3), Вт/м °С от 0,22 до 0,36

Коэффициент теплоусвоения, Вт/м2 °С 6,2

Прочность при изгибе, МПа 5,5

Прочность на сжатие, МПа 10

Твердость по Бринеллю, МПа 22

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 Г1

Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 В1

Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 Д1

Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 Т1

Серпянка самоклеющаяся предназначена для заделки швов между листами гипсокартона. Серпянка самоклеющаяся представляет собой строительную сетку из стекловолокна с нанесенным клеевым слоем. Материал имеет следующие стандартные характеристики: Размеры – ширина: 50 мм, длина 50 метров. Комплектация включает в себя ленту, намотанную на центральную втулку из картона, сечением 5 мм.

	
	16

	22

	Плитки керамические размером 30смх30см.kerama-marazzi                                            Цвет согласовать с Заказчиком                                     KERAMA MARAZZI.                                                                                                                                                                                                                                                              ОАО "КМ Груп" 302024, г.Орел, ул.Итальянская, д.5              

	Керамическая плитка глазурованная,мм   200х300х7 
Отклонение от номинальных размеров по длине        ± 0,5%
Отклонение от номинальных размеров по ширине        ± 0,5%
Отклонение от номинальных размеров по толщине      ± 0,5%
Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине 1,0мм 
Разнотолщинность одной плитки 0,5мм
По диагонали (центральная) по краю - 0,5 мм до +0,8 мм
Косоугольность  0,5мм
Прямизна сторон  0,5мм
Водопоглощение 24%
Предел прочности при изгибе 15 МПа
Твердость покрытия по Моосу 5
Термическая стойкость При 180 °С 
Стойкость к образованию трещин Стойкая при давлении пара 5            
АТМ. и выдержке 2 часа


			Клей плиточный EK 3000 Universal                         Кемикал, производственно-торговая компания               607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, 
п. Кудьма, Кудьминская промышленная зона

	Температура проведения работ от +5°С до +30°С
Количество воды на 25 кг сухой смеси -5,5 л
Толщина слоя 3-15 мм
Расход при использовании шпателя с размером зуба 6х6 мм 3,5 кг/кв. м
Жизнеспособность раствора 180 минут
Открытое время 10 минут
Корректировка плитки, в течение 10 минут
Возможность пешего хождения, через 24 часа
Прочность сцепления с основанием 10 кг/кв. см (1 МПа)
Максимальный вес плитки 50 кг/кв. м
Морозостойкость 35 циклов
Температура эксплуатации от -50°С до +50°С
Упаковка бумажные мешки по 25 кг 



Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм. Замок GBS-81 с цилиндрованным механизмом, ручка имеет порошковое полимерное покрытие. Уплотнители (2 контура) – резиновый от холодного дыма и терморасширяющийся от горячего. Доводчик – механический до 100кг                                          ООО НПКФ "Цезарь"


Дверь состоит из рамы и полотна. Рама изготавливается из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора заполнена теплоизоляционным материалом. Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости. Дверное полотно однопольной двери оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъёмные ригели. Дверь обладает звукоизоляционным свойством (35 Дб). Двери противопожарные металлические однопольные предназначены для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Двери рассчитаны на эксплуатацию в отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +1 до +40 град.,                                                                                                                                                         во взрывобезопасных средах. 

Срок эксплуатации до списания - 20 лет.

Техническая характеристика

Предел огнестойкости, минуты - 60

Инерционность срабатывания, сек.,  - 15

Усилие открывания двери в начальный период, кгс, - 30

Тип привода закрывания - местный

Тип привода открывания - ручной

Комплект поставки противопожарных дверей

Стандартный:

Угловая коробка без порога;

Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL 9016;

Врезной цилиндровый замок-защелка GBS-81 (производство Германия);

Евроцилиндр с комплектом ключей (производство Германия);

Нажимные ручки черного или белого цвета на декоративной планке (производство Германия);

Уплотнитель от горячего дыма (термовспучивающийся уплотнитель);

Монтажный комплект (анкерные винты)

Дополнительная комплектация:

Полотна дверей из оцинкованной стали с окраской атмосферостойкой порошковой краской;

Торцевая коробка;

Охватывающая коробка - толщина стены от 100 до 30 мм;

Врезной замок с функцией "Антипаника" GBS-83;

Система "Мастер-ключ";

Ручки цвета "Матовый хром";

Доводчик одинарный для дверей весом до 100 кг;

Уплотнители (2 контура) – резиновый от холодного дыма и терморасширяющийся от горячего.;

Серия разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94, 

ТУ 5262-006-45881400-00; ТУ 5262-005-45881400-99; 

ТУ 5262-005-45881400-98; ТУ 5262-004-45881400-99.

	Сертификат пожарной безопасности - ССПБ.RU.УП001.В04614, соответствия - РОСС RU.ББ02.Н01347.


				
	18

	25

	Двери в сборе с коробкой, петлями, ручкой и замком из массива древесины хвойных пород дерева и МДФ с наличниками, 2 шт..  PRIMO AMORE              Завод MARIO RIOLI  Тульская область, г. Донской, микрорайон Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 12 

	 Дверное полотно 45 мм толщиной, имеет каркасную обвязку из сращенного бруса массива хвойных пород. Снаружи отделано плитой МДФ 4 мм, облицовано натуральным шпоном древесины. Филенки выполнены из МДФ.  Кромка: с притвором (фальцем).
     Фабрично установленная фурнитура: петли 3шт, замок с тефлоновым язычком-защелкой, ответная планка для замка в коробке, ручка. Коробка (сращенный брус древесины+МДФ+шпон): размер 80х40мм или 110х40мм, прямая по форме, с уплотнителем, зарезана в размер дверного проема.
     Наличники (МДФ+шпон): размер 70х16х2250 мм, 


	19

	24, 25

	Пена монтажная Makrofleks ООО "Хенкель Рус"

187000, Россия, Ленинградская обл., г.Тосно, Московское шоссе 1.

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks в баллонах по 750 мл. Основа - полиуретановй преполимер, механизм отверждения - влажностная полимеризация, образование поверхности пленки - 10 минут (при 20 °С и относительной влажности 60%). Температура использования от +5 до +30 °C, скорость отверждения - 30 минут - для слоя толщиной 3 см в зависимости от условий, влагопроницаемость 70 г/м2/24 часа, время высыхания верхнего слоя -25 мин, плотность - 27 кг/м3, огнестойкость -В3



Цементно-известковая штукатурка EK TT50          Кемикал, производственно-торговая компания               607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, 


Упаковка: 25 кг

Цвет: серый

Расход: 13-15 кг/м2 при толщине слоя 10мм                                                                                                                    Вяжущая основа: цемент

	Адгезия к основанию: 0,3 Мпа


	21

	27

	Водоэмульсионная краска  ВД АК 111 ТПК «ИНФРАХИМ»       Россия, 150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект, 33. 

	Технические характеристики
Цвет и внешний вид пленки белый, допускается колеровка краски водными колеровочными пастами; пленка матовая
Массовая доля нелетучих веществ, % 55
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 оС, с,  30
Время высыхания до степени 3 при темп. 20 оС, ч,  1
Эластичность пленки при изгибе, мкм,  1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 оС, ч,  24
Морозостойкость краски, циклы разморозки, 5
ГОСТ 28196-89.


			шпатлевка ЕК К200 ЕК Кемикал, производственно-торговая компания               607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, 
п. Кудьма, Кудьминская промышленная зона

	Упаковка: 25 кг
Цвет: белый
Расход: 0,95 кг/м² при толщине слоя 1 мм                                                                         Вяжущая основа: гипс
Адгезия к основанию: 0,5 Мпа


	22

	28

	Подоконник из мраморных полированных плит                Компания Аркамень Ул. Совнаркомовская д. 2, оф. 10
Нижний Новгород

	Плотность камня составляет 2650кг/м3. Сопротивляемость сжатию составляет 1500 кгс/см2. Показатель водопоглощающего свойства выражается цифрами 0,15 %. Истираемость минерала варьируется в пределах 2,20 г/см2. Пористость данной горной породы составляет 1,6 %. Неоднородные по своей структуре имеют невысокую морозостойкость: 25 циклов замораживания-оттаивания. 


	23

	30,31

	Светильник светодиодный ДВО-32Вт 595х595х33 IP50 2900Лм 6000К             JazzWay 

	Степень защиты: IP65 
Тип лампы: LED 
Оптическая часть: рассеиватель 
Наличие стекла: Со стеклом 
Материал рассеивателя: Поликарбонат 
Наличие блока аварийного питания: нет 
Мощность ламп, Вт: 32 
Напряжение, В: 85-265 
Способ монтажа: Встраиваемый (накладной) 
Высота, мм: 35 
Длина, мм: 595 
Ширина, мм: 595 



Розетка Прима евро со шторками о/п Производитель —  Schneider Electric


Способ монтажа Открытый

Тип Розетка

Номинальный ток, А 16

Напряжение, В 220

Степень защиты IP20

Материал Технополимер

Габариты, мм (Д×В×Г) 65×65×41

	Вес, г 65


	25

	35, 36

	Розетка  Wessen 59 евро Серия —  Wessen 59
Производитель —  Schneider Electric
Артикул производителя —  RS16-152-2-86

	Технические характеристики
Способ монтажа Скрытый
Тип Розетка
Номинальный ток, А 16
Напряжение, В 250
Степень защиты IP20
Материал Технополимер


	26

	37, 38

	Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм Legrand                                
Производитель —  Legrand 
Артикул: 10419

	Специальные добавки обеспечивают высокую пластичность, поэтому даже при сильных перегибах кабельный канал не деформируется.
Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки с основанием, что позволяет использовать до 100% полезной площади (с одинарным замком 70%), укладывать внутри жесткие предметы, а также производить монтаж кабельного канала на потолке.
Вероятность пожара при коротком замыкании снижается к минимуму, так как материал не поддерживает горения. Кабельным каналам серии Элекор присвоена категория ПВ-0.
Диапазон рабочих температур: от –32°С до +90°С.


	27

	40, 41, 42

	ВВГнг(А)-LS 3х10(N, PE) – 0,66                              Производитель: Конкорд 
Артикул расширенный: 231

	Марка: ВВГнг-LS 
Количество жил: 3 
Сечение жилы, мм2: 10 
Материал оболочки: ПВХ пластикат 
Материал изоляции: ПВХ пластикат 
Напряжение, В: 660 
Материал жилы: Медь 


	28

	44

	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5                Производитель: ЛИСМА 
Артикул расширенный: 374044815 

	Мощность, Вт: 250 
Тип цоколя: E40 
Тип изделия: Лампа натриевая ДНаТ 
Диаметр, мм: 48 
Напряжение, В: 220 
Цветовая температура: 2000K 
Цвет свечения: Желтый 
Покрытие колбы: прозрачная 
Форма колбы: Трубка 
Срок службы, ч: 24000 
Длина, мм: 260 



Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001 (с выпуклым стеклом) Страна: Россия 

Производитель: GALAD 

Артикул: Лидер 


Тип лампы: ДНаТ 

Количество ламп: 1 

Мощность ламп, Вт: 250 

Длина, мм: 690 

Ширина, мм: 310 

Высота, мм: 335 

Степень защиты: IP54 

Цвет: Алюминий 

Тип цоколя: E40 

Наличие стекла: Со стеклом 

Материал отражателя: Алюминий электрохимически полированный и анодированный 

Материал рассеивателя: Поликарбонат светостабилизированный 

Схема подключения: Компенсированный 

Способ монтажа: На консоль 

	
	30

	46

	Краска ПФ-115.                                 ООО «ТПК «Пентан» г. Мытищи, ул. Индустриальная, дом 3., корп. 3

	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, 50
Степень перетира, мкм, 25
Эластичность пленки при изгибе, мм, 1
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, 40
Адгезия пленки, баллы, 1
Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0  С к статическому воздействию воды, ч, 2
Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, 15
Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, 24


	31

	47

	Вент.решетки Vents                          ООО "ТВК-ТРЕЭД"                   г. Тюмень, Авторемонтная, д. 8, стр. 2

	Применяются для оформления выходных и входных отверстий вентиляционных каналов
Материал: АБС + пластик



	


Срок гарантии качества выполненных работ, применяемых материалов и изделий по настоящему Контракту составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.
Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
С условиями на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, необходимо указать в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара согласны.

С условиями размещения заказа на конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара согласны.

