ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет электронного аукциона | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| приобретение объектов основных средств в составе имущества казны, (кондиционеры) | Тип: Сплит-система Тип внутреннего блока: настенный Режимы работы: охлаждение / обогрев Обслуживаемая площадь: от 10 до 20 м2 Мощность охлаждения от 2 до 2,5 кВт Мощность обогрева от 2 до 2,6 кВт Потребляемая мощность не более 1,5 кВт Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 40 дБ; Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7 °С Тип хладагента: R 410А; Фаза: однофазный Наличие дополнительных функций: Авто перезапуск, автоматический режим, режим вентиляции, самодиагностика; Таймер включения/выключения; Возможность регулировки направления воздушного потока; Наличие регулятора скорости вращения вентилятора от 3 до 5 режимов; Система против образования льда; Наличие в комплектации: Пульт дистанционного управления Фильтры тонкой очистки воздуха Дезодорирующий фильтр. Допускается наличие дополнительных фильтров и функций. | 2 шт |

1.  Описание и  характеристика услуг:

Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость расходных материалов, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы по установке и пуско-наладочных работ нового оборудования, накладные расходы, расходы по уборке упаковочной тары и строительного мусора, накапливаемого в процессе установочно-монтажных работ, а также налоги и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ, в том числе страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов. Работы по установке нового оборудования, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика  и включаются в стоимость установки, которая подразделяется в соответствии с мощностями сплит-систем по охлаждению.

2. Требования к качеству поставляемого товара:

- Все поставляемые сплит-системы должны быть:

-  заводской сборки, новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не ранее 2013 года выпуска, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов,  не переработанными или каким-либо образом не модифицированными, серийными и свободно распространяться на территории РФ;

- иметь фирменную упаковку производителя (Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время перевозки для передачи Заказчику);

- быть полностью укомплектованными для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию.

- Качество сплит-систем должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям согласно действующему законодательству Российской Федерации. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя.

- Предоставление сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющие качество сплит-систем, материалов, конструкций и деталей для монтажа – обязательно, передаются Заказчику в день доставки оборудования.

- Предоставление гигиенического сертификата - обязательно.

3. Требования к установке и подключению, монтажу  поставленных сплит-систем:

- установка и подключение  новых сплит-систем на месте должны осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика. При выполнении работ необходимо: руководствоваться требованиями правил по технике безопасности, а также требованиями Правил пожарной безопасности;

- работы проводить во время, согласованное с Заказчиком;

- работы по установке, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика;

- при установке оборудования не нарушать целостности помещения. Урон нанесенный интерьеру помещения возмещает Поставщик;

- провести уборку помещения, в котором проводились работы.

- Гарантийный срок на установку и монтаж – не менее 12 месяцев.

- В случае нанесения Поставщиком  повреждений инженерным сетям, зданиям (помещениям) Заказчика в процессе работ, Поставщик обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в полном объеме.

- В случае обнаружения дефектов после установки и приемки в эксплуатацию - устранение недостатков проводится за счет Поставщика. В случае возникновения аварийных ситуаций - срок реагирования на возникшие неисправности - в течение 3-х дней с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в течение 3-х дней предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

- Поставляемые Товары должны иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности Товаров в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Поставщик, обеспечивает включение в поставку Товаров всех расходных материалов, необходимых для обеспечения работоспособности, монтажа и пуско-наладки Товаров. Цена поставляемых Товаров включает стоимость всех таких материалов.

- Гарантия на товар составляет не менее 36 месяцев.

- В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока, поставщик обязуется устранить возникшие неисправности собственными силами в течение трех рабочих дней с момента обращения заказчика. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком  за свой счет (демонтаж, погрузка оборудования, перевозка в сервисный центр и обратно и установка после устранения технических неполадок).

- Все затраты, связанные с гарантийным обслуживанием, несет Поставщик.

- Поставщик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

- Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- В случаях возникновения неисправностей и невозможности их оперативного устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.