   Настоящим участник размещения заказа подтверждает свое согласие выполнить работы, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме: на право заключить контракт на выполнение ремонтных работ для нужд МУК «Клуб Парус». Извещение номер 0360300297814000169

Описание объекта закупки
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание
(Показатели товара, используемого для выполнения работ)

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	0,65
	

	2
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,65
	

	3
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,65
	

	4
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки  1,0 м2 (включая заделку межплитных швов)
	100 мест
	0,2
	

	5
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,65
	Пленка пароизоляционная 3-хслойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос - 71,5 м2  («Изоспан — D”)

	6
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания  25 м
	100 м2 покрытия
	0,65
	Шурупы-саморезы оцинкованные 4,8х80 мм – 260 шт. («Полипрофиль»)

Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8 - 0,728 т («Полипрофиль»)

	7
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0,23
	

	8
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,04
	

	9
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,04
	

	10
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,08
	

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние:  4 км I класс груза
	1 т груза
	2,6105
	


Гарантия качества на все виды выполненных работ предоставляется сроком на 12 месяцев с момента подписания сторонами контракта акта о приемке выполненных работ.

 Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в  настоящем Контракте своими силами, материалами и средствами. Все  используемые  материалы и оборудование будут  соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. 
