	№

п/п
	Наименование товара
	Товарный знак  (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.


	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Клей плиточный
	ЕС Атлант

ООО «Екатеринодарские смеси» РФ, Краснодарский край, г.Краснодар


	Температура выполняемых работ, ˚C
	От + 5 до + 30

	
	
	
	Рекомендуемая толщина слоя, мм
	3-10

	
	
	
	Количество воды на 1кг сухой смеси, л
	0,22-0,25

	
	
	
	Морозостойкость, циклов
	100

	
	
	
	Прочность сцепления, /см2кг
	15

	
	
	
	Жизнеспособность раствора, мин.
	240

	
	
	
	Время укладки плитки, мин
	15

	
	
	
	Время корректировки плитки,  мин
	15

	
	
	
	Время твердения, час
	24

	
	
	
	Расход при работе шпателем 6*6 мм, кг/м2
	3,5-4

	2
	Подложка под напольные покрытия   TUPLEX PROFESSIONAL LINE 
	TUPLEX

TUPLER OY, Финляндия
	Толщина, мм
	3 мм

	
	
	
	Звукоизоляция, dB
	-20

	
	
	
	Коэффициент теплопроводности, Вт/мК
	0,080

	
	
	
	Коэффициент сжатия при нагрузке 600 кг/м2
	4%

	
	
	
	Срок службы, лет
	50

	3
	Шпаклевка 
	BOLARS SATEN
ООО «Эй-Джи Строймаркет» РФ, Московская обл., Воскресенский район, д. Ратмирово
	Количество воды на 1 кг сухой смеси, л
	0,65-0,75

	
	
	
	Толщина наносимого слоя, мм
	до 3 мм

	
	
	
	Температура проведения работ, ˚C
	От +5 до + 35

	
	
	
	Время пригодности раствора к работе, мин
	80

	
	
	
	Расход, при толщине слоя 1мм, кг/м. кв.
	1

	4
	Смесь для затирки швов


	Затирка для широких швов ATLAS

Atlas Sp.z.o.o., Польша
	Ширина шва, мм
	От 4 до 16

	
	
	
	Прочность на изгиб в сухих условиях и после циклов замораживания и размораживания, N/мм2
	3,5

	
	
	
	Стойкость к истиранию, мм3
	1000

	5
	Грунтовка глубокого проникновения 
	Parade G30

ООО «Лакра Синтез»

РФ, Московская обл, Ногинский район, г. Старая Купавна
	Расход,  г/м2
	70-100

	
	
	
	Содержание твердого вещества, % к массе
	13

	
	
	
	Температуре проведения работ, оС
	+5 до +30

	6
	Двери из ПВХ
	Собственное производство из профилей  ОРАС-70 произведенных
ООО «Орас» РФ, г. Краснодар
	Звукоизоляция,  Дб
	46

	
	
	
	Долговечность, лет
	40

	
	
	
	Выдерживают температуру
	От-60 до +75

	
	
	
	Цвет
	белый

	7


	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные 


	EVRO CERAMICS
ООО «Евро Керамика», РФ, ПСКОВСКАЯ Обл. г. Печоры

	Габаритные размеры, мм (ДхШхТ)
	300х300х11

	
	
	
	Водопоглощение,  %
	1,0

	
	
	
	Морозостойкость, циклов
	300

	
	
	
	Предел прочнсти при сжатии, МПа (кгс/см.кв.) не менее
	62

	
	
	
	Цвет
	Серый

	
	
	
	Износостойкость (по кварцевому песку), г/см.кв. 


	0,11-0,14

	8
	   Поликарбонат


	Novattro 
ООО «СафПласт»

РФ, Татарстан, г. Казань,
	Толщина, мм
	6

	
	
	
	Расстояние между ребрами жесткости, мм
	5,6

	
	
	
	Ширина листа, мм
	2100

	
	
	
	Длина листа, мм
	6000 и 12000

	
	
	
	Светопропускание, %
	82

	9
	Гипсокартонный лист влагостойкий
	КНАУФ-суперлист

ГВЛВ-ФК-2500х 1200х10 

ГОСТ Р 51829-2001
 ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», РФ, Краснодарский край, Мостовский р-н, пос. Псебай-1
	Вид кромки
	Фальцевая

	
	
	
	Коэффициент теплоусвоения, Вт/м °С (точное значение)
	6,2

	
	
	
	Коэффициент паропроницаемости, Мг/м • ч • Па (точное значение)
	0,12

	
	
	
	Твердость по Бринеллю, МПа (точное значение)
	20

	
	
	
	Размеры, мм (точное значение)
	2500х1200х10

	10
	Дверь металлическая 
	Yasin
Yuntian Steel Door Company, Китай
	Размеры, мм
	2050х950

	
	
	
	Толщина      полотна ,см
	7

	
	
	
	Толщина    металла, мм
	1,2

	
	
	
	Количество   замков ,шт
	2

	
	
	
	Угол        открывания,
	90

	
	
	
	Тип покрытия
	PVC

	11
	Ламинированное напольное покрытие  
	Balterio 

NV SPANOLUX DIVISIE BALTERIO, Бельгия
	Толщина, мм
	8

	
	
	
	Плотность плиты HDF, кг/м3
	895

	
	
	
	Эмиссия формальдегида, мг/м2*ч
	0,32

	
	
	
	Теплопроводность, m2.k/W
	0.054



	
	
	
	Размер, мм
	1261х189

	12
	Пена монтажная
	MAKROFLEX PRO
ООО «Хенкель Рус» 

РФ, Ленинградская обл., г. Тосно
	Плотность, кг/м3
	25

	
	
	
	Время высыхания поверхности, мин.
	10-18

	
	
	
	Термостойкость затвердевшей пены

	от-55  до +100

	
	
	
	Прочность при растяжении, мин Н/см2
	3

	
	
	
	Прочность при сжатии, мин Н/см2
	3

	
	
	
	  Базовое вещество
	полиуретан

	13
	Чаша Генуя
	ОАО «Слуцкий Завод «ЭМАЛЬПОСУДА» 
Беларусь, г.Слуцк
	Материал
	Эмалированный чугун

	
	
	
	Размер
	260х340х530мм

	14
	Бачок пластмассовый высокорасположенный с арматурой
	ЗАО "Кировская керамика" 
РФ, Кировская обл., г. Киров
	Цвет
	Белый

	
	
	
	Арматура
	АБ-120А.1.С.

	15
	Раковина-тюльпан


	Cersanit PRESIDENT

ЗАО «Сызранская Керамика»

РФ, Самарская область, г. Сызрань
	Цвет
	Белый

	
	
	
	Размер
	55,5х20х45,5см

	
	
	
	Материал
	фарфор

	16
	Мойка чугунная эмалированная на два отделения 
МЧ-2
	ОАО «Слуцкий Завод «ЭМАЛЬПОСУДА» 
Беларусь, г.Слуцк
	Цвет
	Белый

	
	
	
	Размер
	800х600мм

	17
	Ванна стальная эмалированная
	KALDEWEI  EUROWA

Deutschland Franz KALDEWEI GmbH, Германия
	Цвет 
	Белый

	
	
	
	Размер
	150х70х39 см


