	№ п/п
	Наименование

	1
	Бруски обрезные хвойных пород; 
Длиной 6,0 м;
Шириной 100 мм;
Толщиной 150 мм;
Бруски II сорта.
Доска обрезная из хвойных пород; 
Длиной 6,0 м;
Шириной 150мм;
Толщиной 25 мм;
Доски I сорта.

ООО "Стройматериалы"

	2
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли
Технические характеристики:
Цвет: бесцветный;

Плотность  1,1 кг/л; рН 7,5-8,5;
Расход для I группы, не менее 750 г/м2;
Расход для II группы не менее 400г/м,2;
При нанесении: температура окружающей среды  +5 °С;
Относительная влажность воздуха не более 85 %;
Влажность обрабатываемой древесины не более 15 %.

ООО «Мир ЛКМ»

	3
	Профилированный настил оцинкованный 

Технические характеристики: 

Толщина лакокрасочного покрытия не менее 25 мкм;

Высота профиля 17 мм;
Толщина

листа t,

мм
Монтажн

ая ширин

листа, мм
Масса

1п/м

длины,

кг
Масса

одного

полезного

кв.м., кг
Ширина

заготовк

и, мм
Предельное отклонение, мм
По

высоте

профиля
По

ширине

профиля
По

длине

профиля
0,7

1000

7,4

6,78

1250

+/-1,5
+/-8,0
+10
ООО «СТИЛ-ПЛАСС»

	4
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям 

Технические характеристики

Винты самонарезные самосверлящие диаметром 6 мм;
Длина винтов 60 мм;
Применяются для крепления настила к основному металлу толщиной от 1,25 до 12 мм;
ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ – 2»  

	5
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых 
Технические характеристики:
Комплектная система  представляет собой полный комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе;
Поз.

наименование

Ед-ца изм.

Кол-во на м2

1

Лист гипсокартона

м2

1

2
Профиль ПП 60/27
пог. м
2,9
3
Профиль ПН 28/27
пог. м
2
4
Удлинитель профилей 60/27
шт.
0,2
5
Соединитель одноуровневый 60/27
шт
1,7
6а
Подвес с зажимом 60/27
шт
0,7
6б
Тяга подвеса
шт.
0,7
7

Шуруп TN 25
шт
23

8

Анкерный элемент,
шт
0,7

9

Дюбель К 6/35,
шт.
4

10


Лента армирующая
Пог. м

1,2

11

Шпаклевка,
кг

0,4

12

Грунтовка
л

0,1

Вес одного квадратного метра потолка 13,5 кг;

Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к базовому потолку 1000 мм;

Максимальное расстояние между осями несущих профилей 500 мм;
Максимальное расстояние между осями основных профилей 1200 мм;
Расстояние между стеной и осью крайнего основного профиля 1200 мм;

ООО «КНАУФ ГИПС»

	6
	Листы гипсокартонные 

Технические характеристики:
Лист гипсокартонный по свойствам горючести относится к группе Г1;
Лист гипсокартонный по свойствам воспламеняемости относится к группе В2;
Лист гипсокартонный по свойствам дымообразующей способности относится к группе Д1;
Лист гипсокартонный по свойствам токсичности относится к группе Т1;

Показатели

Значения

Цвет картона на лицевой стороне

розовый

Цвет картона на тыльной стороне

Серый

Цвет маркировки

красный

Вид кромки

ПЛУК

полукруглая утоненная

кромка

Размеры, мм

2500х1200

Толщина, мм,

12,5

ООО «КНАУФ ГИПС»

	7
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых Технические характеристики:
Комплектная система  представляет собой полный комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания двухслойной облицовки стен на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене;
Поз.

наименование

Ед-ца изм.

Кол-во на м2

1

Лист гипсокартона

м2

2

2
Профиль ПП 60/27
пог. м
2
3
Профиль ПН 28/27
пог. м
0,7
4
Подвес прямой 60/27,
шт.
0,7
5
Лента уплотнительная
шт
0,8
6
Дюбель К 6/35
шт
1,6
7
Шуруп LN 9
шт.
1,5
8а

Шуруп TN 25
шт
6

8б

Шуруп TN 35
шт
14

11

Лента армирующая
Пог. м
0,75

12

Шпаклевка
кг

0,5

13

Грунтовка
л

0,1

14

Плита минераловатная
м2

1

Показатели

Два слоя ГКЛ

Толщина облицовки, мм
53,5

Габаритный размер профиля, мм
27

Толщина обшивки, мм
25

Максимальная высота облицовки, м,
10

Вес 1 кв. м облицовки, кг/м2
26

ООО «КНАУФ ГИПС»

	8
	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков

Технические характеристики:

Сечение брусков 150х50, 175х50 мм;

Длина брусков от 3000 до 4900 мм;

ООО «Заневский двор»

	9
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок

Технические характеристики:

Плита из минеральной ваты

Длина плиты 1000 мм;

Ширина плиты 600 мм;

Толщина плиты 60 мм;

Плотность плиты 125 кг/м3;

Прочность на сжатие при 10% -й деформации не менее 45 кПа;

Теплопроводность при 25 °С не менее 0,040 Вт(м.К);

Сжимаемость не более 12%;

Сжимаемость после сорбционного увлажнения не более 16 % ;

Влажность по массе 1%;

Содержание органических веществ не более 4% по массе;

Горючесть: НГ;

Коэффициент паропроницаемости 0,51 мг/мчПа;

Температура применения, °С: от -60 до +220.

ООО «УРСА Евразия»

	10
	 Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей.

Технические характеристики:
Со стеклопакетом с теплоотражающим покрытием;
Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов 2 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400мм; 

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов 3 мм при наибольшей длине стороны створки более 1400мм; 

При обработке сварного шва будет предусматриваться выборка канавки; 

Ширина канавки на лицевых поверхностях не более 5 мм; 

Глубина канавки 0,5-1 мм;
Величина среза наружного угла сварного шва не более 3 мм по сварному шву;
Провисание открывающихся элементов в собранном изделии не более 1,5 мм на 1 м ширины;
Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не более 1,0 мм на 1 м длины притвора; 

Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не более 1 мм на 1 м длины на любом участке;
Изоляция воздушного шума транспортного потока 27 дБА;
Класс звукоизоляции Д;
Воздухопроницаемость при ∆Р =10 Па  менее 17 м3/(ч(м2);

Класс воздухо- и водопроницаемости В; 

Долговечность ПВХ профилей не менее 20 лет эксплуатации; 

Изделия изготовлены из белого ПВХ профиля; 

Расчетная масса 80 кг;
Изделия будут безопасными в эксплуатации и обслуживании; 

Изделия рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами;
Наличие поворотно-откидной фурнитуры;
Стеклопакет:
Толщина стекла стеклопакета 4 мм;
Предельные отклонения по толщине стекла не более 0,2 мм; 

Стекло будет иметь ровные кромки и целые углы;
Водостойкость стекла класса не менее 4/98; 

Светопропускание стеклопакета не менее 60 %;

Внешнее отражение света стеклопакетом не менее 23,5%;
Внутреннее отражение света стеклопакетом не менее 19,2%;
Индекс репродукции цвета стеклопакетом не менее 95,4; 

Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,57 м2°С/Вт;
Прямая передача энергии стеклопакетом не менее 38,9%;
Отражение энергии стеклопакетом не менее 32,6%;
Общее поглощение энергии не более 17%;
Солярный фактор не более 42,5%;
Коэффициент затенения не более 0,49%;
Коэффициент теплопередачи не более 1 Вт/м2 (к;
Пропускание ультрафиолетового излучения не более 25%;

ООО "ТД "ПРОПЛЕКС"


	11
	Доски подоконные ПВХ

Технические характеристики:
Ширина подоконных досок  500 миллиметров;
Толщина подоконников 22 миллиметра;
Высота лицевой части (планки)  30 миллиметров;
Коэффициент теплового расширения (за 24 часа температурного воздействия +70 гр.С) от 0,7 до 0,9 процентов;

Сырье для подоконной доски:
Удельный вес не менее 1,46 кг/дм3;
Термостабильность при температуре 190°С не менее 90; 

Прочность при растяжении не менее 415 кг/см2;
Количество влаги и летучих веществ не более 0,05 %;
Относительное удлинение при разрыве не более 140%;

Поверхность подоконных досок покрыта многослойной тисненной пленкой;
Толщина пленки не менее 200 мКм;
Допустимое отклонение по длине и ширине не более 15 мКм;
Толщина акрилатного слоя 50 мКм;
На тиснении отсутствуют изменения блеска и цвета при краткосрочной температурной нагрузке (испытание в течение 10 мин при температуре 80оС);
Пленка не чувствительна к таким веществам, как: аммиачная вода, олифа, технические бензины, слабые водные растворы алкоголя, чистящие средства, вода, цемент, гипс;
Наличие торцевой заглушки подоконной доски; 

Термостабильность при температуре 190°С не менее 95; 

Прочность при растяжении не менее 42,6 Мпа;

Количество влаги и летучих веществ не более 0,08 %; 

Относительное удлинение при разрыве не более 150%;
Масса 35 грамм

ООО "ТД "ПРОПЛЕКС"

	12
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные 

Технические характеристики:
Дверь полнотелая из набора массива сосны 

Цвет: Светлый орех;
Ширина: 800 мм;
Высота: 2000;
Толщина полотна двери 40 мм;

Коробка 80мм;
Наличник 80мм;
Добор 90мм;

Замок:
Цилиндры: количество кодовых комбинации не менее 1000000000; 

Защита от высверливания система 32 пинов;
Из закаленной стали однонаправленые;
Основные замки класс 3;
Количество полуоборотов 4;
Диаметр ригеля 18 мм;
Ручки хром/матовый;
Материал: латунь

Двери - ОАО “Юшалинский ДОК”

Замок – ООО "Завод Герион"

	13
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

ООО "ДОМАРТ"

	14
	Дверные блоки из ПВХ

Технические характеристики:

Приведенное сопротивление теплопередаче дверных блоков, с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной 24 мм не менее 1,2 м2 °С/Вт;

Звукоизоляция не менее 26 дБА;

Воздухопроницаемость при ∆Ро = 10 Па  не более 3,5 м3/(ч×м2);

Безотказность не менее 500000 циклов открывания и закрывания;

Долговечность ПВХ профилей не менее 40 условных лет эксплуатации;

Долговечность стеклопакетов не менее 20 условных лет эксплуатации;

Долговечность уплотняющих прокладок не менее 10 условных лет эксплуатации;

Прочность по сопротивлению статическим нагрузкам группа А;

Прочность по сопротивлению эксплуатационным динамическим нагрузкам (при открывании и закрывании дверного полотна) группа А;

Прочность по сопротивлению удару неупругим мягким телом массой 30 кг  группа А;

Стеклопакет:
Толщина стекла стеклопакета 4 мм;
Предельные отклонения по толщине стекла не более 0,2 мм; 

Стекло будет иметь ровные кромки и целые углы;
Водостойкость стекла класса не менее 4/98; 

Светопропускание стеклопакета не менее 60 %;

Внешнее отражение света стеклопакетом не менее 23,5%;
Внутреннее отражение света стеклопакетом не менее 19,2%;
Индекс репродукции цвета стеклопакетом не менее 95,4; 

Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,57 м2°С/Вт;
Прямая передача энергии стеклопакетом не менее 38,9%;
Отражение энергии стеклопакетом не менее 32,6%;
Общее поглощение энергии не более 17%;
Солярный фактор не более 42,5%;
Коэффициент затенения не более 0,49%;
Коэффициент теплопередачи не более 1 Вт/м2 (к;
Пропускание ультрафиолетового излучения не более 25%;

ООО "ТД "ПРОПЛЕКС"


	15
	Двери металлические 

Технические характеристики:
Покрытие двери молотковое;
Толщина полотна 50 миллиметров;
Толщина основного листа двери 2мм; 

Наполнение - гофрокартон;
Дополнительный профиль крепления панелей 1,2 мм;
2 контура уплотнения;
4 ребра жесткости из швеллера с толщиной стенки 2 мм; 

Замковый карман сложной формы из листа 2 мм;

Закрывается замок с трех сторон;
Шина толщиной 2 мм;
Шина  закрывает стык кармана замка и ребра жесткости под углом 45°;
Петли  180 градусов;
Размеры дверей 860х2050/960х2050.
Коробка двери из гнутого профиля сложной формы, которая открыта для бетонирования;
Профиль для большей жесткости частично замыкается в районе крепежных штырей и углов;
Штыри крепления к стене будут утоплены в коробку и закрываться декоративными заглушками;
Замок : накладной сувальдный замок сейфового типа;
Замок соответствует 3 Классу;

Вылет ригелей после четырех полуоборотов составляет 40 мм; 

Замок нижний: с ручкой;
Тип механизма замка цилиндровый;
Количество запорных ригелей 3;
Максимальный вылет ригелей 34 мм;
Секретность замка зависит от цилиндра;
Диаметр ригеля 15 мм;
Количество оборотов ключа 3;
Ключей в комплекте 5 шт;
Задвижка:
Цвет задвижки: хром;
Вылет ригеля 18 мм;
Диаметр ригеля 14 мм

Двери металлические - ООО "Металлтехно"

Замок – ООО "Завод Герион"

	16
	Бетон тяжелый

Технические характеристики:

Класс бетона В12,5;

Марка бетона М150;

Марка по удобоуклаваемости бетонной смеси П3;

Морозостойкость F100;

Марка по водопроницаемости W2;

Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов (Аэфф) бетона не более 740 Бк/кг

В качестве вяжущего будет портландцемент общестроительного назначения марки 400;

Бетон изготовлен на песке средней плотностью 2200-2800 г/см3 и щебне из плотных горных пород средней плотностью зерен 2000-3000 кг/см3;

Класс песка II;

Модуль крупности песка 1,5-2,5 Мк;

Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке не более 10%  по массе;

Содержание глины в комках в песке не более 2%  по массе;

Максимальная крупность заполнителя 20 мм;

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% по массе;

Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не более 2% по массе;

Содержание зерен слабых пород в щебне не более 10%  по массе;

Щебень марки 400;

ООО «ДагБетон»


