| № п/п | Товары, предлагаемые к использованию при выполнении работ | Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min, значение | Max, значение | Неизменяемое значение |
| 1 | Трубы | Описание |  |  | стальные электросварные прямошовные, со снятой фаской из стали |
|  |  | Марка стали |  |  | БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс |
|  |  | Наружный диаметр, мм |  |  | 108 |
|  |  | Толщина стенки, мм |  |  | 3,5 |
|  |  | Теоретическая масса 1 м.труб, кг, при толщине стенки 3,5 мм |  |  | 9,02 |
| 2 | Трубы | Описание |  |  | стальные бесшовные, горячедеформированные, со снятой фаской из стали |
|  |  | Марка стали |  |  | 20 |
|  |  | Наружный диаметр, мм |  |  | 219 |
|  |  | Толщина стенки, мм |  |  | 7 |
|  |  | Теоретическая масса 1 м.труб, кг, при толщине стенки 7 мм |  |  | 36,60 |
| 3 | Трубы | Описание |  |  | стальные бесшовные, горячедеформированные, со снятой фаской из стали |
|  |  | Марка стали |  |  | 20 |
|  |  | Наружный диаметр, мм |  |  | 325 |
|  |  | Толщина стенки, мм |  |  | 8 |
|  |  | Теоретическая масса 1 м.труб, кг, при толщине стенки 7 мм |  |  | 62,54 |