	Техническое задание

	на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в государственном казенном образовательном учреждении Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом-школа с.Белогорное Вольского района"

	Заказчик: государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом-школа с.Белогорное Вольского района"

	Источник финансирования: ГПСО "Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2016 года" на 2014 год. Основное мероприятие 2.1 "Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы"

	Начальная максимальная цена контракта: 105 197 рублей.

	Сроки выполнения работ: 15 дней с момента заключения контракта 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Камера телевизионная передающая (из материала заказчика)
	1 шт.
	8
	 

	2
	Устройство видеоконтрольное (из материала заказчика)
	1 шт.
	2
	 

	3
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  (из материала заказчика)
	1 шт.
	4
	 

	4
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	8
	 

	5
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	8
	 

	6
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	4,2
	 

	7
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	4,2
	 

	8
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного
	10 концов кабеля
	3,3
	 

	9
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	8
	 

	                           Раздел 2. Материалы

	10
	Кабель-канал (короб) 25x25 мм
	м
	420
	 

	11
	КВК-П 2*0,5 (кабель комбинированный с коаксильным проводником, с внешней полиэтиленовой изоляцией) или эквивалент
	м
	420
	 

	12
	Коробка кабельные герметичные
	шт.
	8
	 

	13
	Штекер BNC RG-58  под пайку (01-006А) (FD-3052) REXANT  или эквивалент
	шт.
	16
	 


