	< 13-13 * 11 * 03 >
	ПК РИК (вер.1.3.120305)
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	201 770.25
	руб.
	Смета на сумму:
	201 770.25
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РС(Я)

	

	Объект:
	Пристрой административного здания по ул. Октябрская,15

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт водопроводов водоснабжения административного здания по ул. Октябрская,15

	Сметная стоимость:
	201.770
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.318
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	67.729
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6""


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е16-03-002-01 
(Приказ № 81 от 27.02.2010)
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1281
	456.21
	58
	10 299.90
	1 319.42
	22.749

	1. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	44.8
	5.73888
	9.760
	56
	225.290
	1 292.91
	23.083

	1. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.016
	0.0020496
	86.40
	
	942.62
	1.93
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	1. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0015372
	111.99
	
	1 221.81
	1.88
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	1. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.712
	0.2193072
	1.95
	
	21.27
	4.66
	10.908

	1. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.148
	0.0189588
	87.17
	2
	951.02
	18.03
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	127%
	71
	101%
	1 305.84
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	40
	51%
	659.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	169
	
	3 284.64
	

	

	2.
	Е16-03-002-02 
(Приказ № 81 от 27.02.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1281
	3 179.12
	407
	30 731.08
	3 936.65
	9.672

	2. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	103
	13.1943
	9.760
	129
	225.290
	2 972.54
	23.083

	2. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.04
	0.005124
	86.40
	
	942.62
	4.83
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.003843
	111.99
	
	1 221.81
	4.70
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	2. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.56
	0.584136
	1.95
	1
	21.27
	12.42
	10.908

	2. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.37
	0.047397
	87.17
	4
	951.02
	45.08
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1
	
	
	

	2. 6.
	С103-1456
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм
	м
	95.8
	12.27198
	21.10
	259
	63.14
	774.85
	2.992

	2. 7.
	С301-1380
	Трубки защитные гофрированные
	м
	11
	1.4091
	9.50
	13
	86.74
	122.23
	9.131

	2. 8.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0016
	0.00020496
	2.15
	
	19.63
	
	9.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	127%
	164
	101%
	3 002.27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	92
	51%
	1 516.00
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	662
	
	8 454.91
	

	

	3.
	Е16-04-002-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16 мм
	100 м трубопровода
	
	0.8849
	1 299.75
	1 150
	23 340.14
	20 653.69
	17.96

	3. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	76.096
	67.3373504
	9.920
	668
	228.600
	15 393.32
	23.044

	3. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.02
	0.017698
	86.40
	2
	942.62
	16.68
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	3. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0106188
	111.99
	1
	1 221.81
	12.97
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	3. 4.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	5.336
	4.7218264
	100.10
	473
	1 092.09
	5 156.66
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	64
	
	
	

	3. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.088
	0.0778712
	87.17
	7
	951.02
	74.06
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	127%
	930
	101%
	15 547.25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	520
	51%
	7 850.59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 599
	
	44 051.54
	

	

	4.
	Е16-04-002-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.8849
	4 375.88
	3 872
	71 028.95
	62 853.52
	16.233

	4. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	218.776
	193.5948824
	9.920
	1 920
	228.600
	44 255.79
	23.044

	4. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.05530625
	86.40
	5
	942.62
	52.13
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1
	
	
	

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.03318375
	111.99
	4
	1 221.81
	40.54
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	
	
	
	

	4. 4.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	16.675
	14.7557075
	100.10
	1 477
	1 092.09
	16 114.56
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	199
	
	
	

	4. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	0.2433475
	87.17
	21
	951.02
	231.43
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3
	
	
	

	4. 6.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.00085
	0.000752165
	22 558.00
	17
	270 190.33
	203.23
	11.978

	4. 7.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.25
	0.221225
	28.93
	6
	264.13
	58.43
	9.13

	4. 8.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.1
	0.08849
	253.80
	22
	1 035.89
	91.67
	4.082

	4. 9.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.55
	0.486695
	25.00
	12
	228.25
	111.09
	9.13

	4. 10.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.25
	0.221225
	11.80
	3
	40.25
	8.90
	3.411

	4. 11.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0016
	0.00141584
	2.15
	
	19.63
	0.03
	9.13

	4. 12.
	С507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	8.99
	7.955251
	48.32
	384
	211.90
	1 685.72
	4.385

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	127%
	2 692
	101%
	44 698.35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	1 505
	51%
	22 570.46
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 070
	
	130 122.33
	

	

	5.
	Е63-10-1 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Демонтаж коробов из гипсокартонных листов
	100 м2 облицовки
	
	0.03
	69.41
	2
	1 521.36
	45.64
	22.82

	5. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	7.31
	0.2193
	8.640
	2
	198.790
	43.59
	23.008

	5. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2
	0.006
	31.26
	
	341.05
	2.05
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	2
	68%
	29.64
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1
	36%
	15.69
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5
	
	90.97
	

	

	6.
	Е10-05-008-01 
((Прим.). Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Устройство коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	
	0.03
	5 300.20
	159
	59 358.00
	1 780.74
	11.2

	6. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	95.45
	2.8635
	9.070
	26
	208.730
	597.70
	23.013

	6. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.75
	0.0825
	3.00
	
	32.73
	2.70
	10.91

	6. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0.475
	0.01425
	33.59
	
	366.47
	5.22
	10.91

	6. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1.375
	0.04125
	2.08
	
	22.69
	0.94
	10.909

	6. 5.
	С101-2387
	Герметик строительный <RDPRO>, 300 мл
	шт.
	7
	0.21
	13.82
	3
	126.18
	26.50
	9.13

	6. 6.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	10
	0.3
	13.08
	4
	46.92
	14.08
	3.587

	6. 7.
	С101-2435
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	60
	1.8
	1.58
	3
	14.84
	26.71
	9.392

	6. 8.
	С101-2437
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	4
	0.12
	7.46
	1
	35.62
	4.27
	4.775

	6. 9.
	С101-2438
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	37
	1.11
	2.70
	3
	26.62
	29.55
	9.859

	6. 10.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	83
	2.49
	0.17
	
	1.55
	3.86
	9.118

	6. 11.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	44
	1.32
	1.73
	2
	15.79
	20.84
	9.127

	6. 12.
	С101-2484
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	м
	83
	2.49
	0.37
	1
	3.38
	8.42
	9.135

	6. 13.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	107
	3.21
	15.00
	48
	175.87
	564.54
	11.725

	6. 14.
	С101-2582
	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм
	шт.
	495
	14.85
	0.02
	
	0.18
	2.67
	9

	6. 15.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	1855
	55.65
	0.02
	1
	0.18
	10.02
	9

	6. 16.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	167
	5.01
	0.08
	
	0.73
	3.66
	9.125

	6. 17.
	С201-0797
	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6
	м
	77
	2.31
	4.00
	9
	27.13
	62.67
	6.783

	6. 18.
	С201-0802
	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6
	м
	269
	8.07
	5.50
	44
	36.17
	291.89
	6.576

	6. 19.
	С201-0811
	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
	м
	46
	1.38
	3.18
	4
	29.03
	40.06
	9.129

	6. 20.
	С201-0815
	Подвес прямой для ПП-профиля
	шт.
	73
	2.19
	0.68
	1
	6.21
	13.60
	9.132

	6. 21.
	С201-0823
	Соединители профилей одноуровневые ПП
	шт.
	116
	3.48
	1.60
	6
	14.61
	50.84
	9.131

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	30
	93%
	555.86
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	14
	39%
	233.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	203
	
	2 569.70
	

	

	7.
	Е15-04-027-05 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Шпатлевка коробов из ГКЛ для последующей окраски
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.03
	537.05
	16
	4 981.54
	149.45
	9.341

	7. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	13.7885
	0.413655
	9.510
	4
	218.670
	90.45
	22.994

	7. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.000375
	31.26
	
	341.05
	0.13
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	7. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.001125
	87.17
	
	951.02
	1.07
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	7. 4.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4.4
	0.132
	72.32
	10
	224.63
	29.65
	3.106

	7. 5.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.029
	0.00087
	2 898.50
	3
	32 348.60
	28.14
	11.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	4
	83%
	75.07
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2
	34%
	30.75
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22
	
	255.28
	

	

	8.
	Е15-04-007-07 
(Приказ № 339 от 13.07.2011)
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами коробов из ГКЛ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.03
	1 392.51
	42
	17 837.51
	535.13
	12.741

	8. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	55.89
	1.6767
	8.740
	15
	202.100
	338.86
	23.124

	8. 2.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.025
	0.00075
	27.66
	
	301.77
	0.23
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	8. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1625
	0.004875
	87.17
	
	951.02
	4.64
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	8. 4.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.88
	0.0264
	72.32
	2
	224.63
	5.93
	3.106

	8. 5.
	С101-3512
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0.03
	0.0009
	4 434.40
	4
	81 015.50
	72.91
	18.27

	8. 6.
	С101-3585
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.034
	0.00102
	11 397.10
	12
	87 015.10
	88.76
	7.635

	8. 7.
	С101-4163
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	20
	0.6
	15.25
	9
	39.67
	23.80
	2.601

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	16
	83%
	281.25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	7
	34%
	115.21
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65
	
	931.60
	

	

	9.
	Е15-01-050-01 
(Приказ № 339 от 13.07.2011)
	Демонтаж обшивки стен из пластиковых панелей
	100 м2 облицовки
	
	0.1323
	424.39
	56
	9 118.94
	1 206.44
	21.544

	9. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.12
	5.307876
	9.180
	49
	212.040
	1 125.48
	23.098

	9. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.088
	0.0116424
	31.26
	
	341.05
	3.97
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	9. 3.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.112
	0.0148176
	3.00
	
	32.73
	0.48
	10.91

	9. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.608
	0.0804384
	87.17
	7
	951.02
	76.50
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	51
	83%
	934.15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	23
	34%
	382.66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	130
	
	2 523.25
	

	

	10.
	Е15-01-050-01 
(Приказ № 339 от 13.07.2011)
	Устройство обшивки стен из пластиковых панелей
	100 м2 облицовки
	
	0.1323
	10 397.69
	1 376
	57 393.09
	7 593.11
	5.518

	10. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	57.6725
	7.63007175
	9.180
	70
	212.040
	1 617.88
	23.098

	10. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1375
	0.01819125
	31.26
	1
	341.05
	6.20
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	10. 3.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.175
	0.0231525
	3.00
	
	32.73
	0.76
	10.91

	10. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	18.2375
	2.41282125
	1.95
	5
	21.27
	51.32
	10.908

	10. 5.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.325
	0.0429975
	0.95
	
	10.36
	0.45
	10.905

	10. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.95
	0.125685
	87.17
	11
	951.02
	119.53
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1
	
	
	

	10. 7.
	С101-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	т
	0.00009
	0.000011907
	11 350.00
	
	78 929.00
	0.94
	6.954

	10. 8.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.0005
	0.00006615
	72.32
	
	224.63
	0.01
	3.106

	10. 9.
	С101-1774
	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные
	м
	88.21
	11.670183
	5.30
	62
	48.39
	564.72
	9.13

	10. 10.
	С101-1775
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	40.4
	5.34492
	5.30
	28
	48.39
	258.64
	9.13

	10. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.000014553
	11 978.00
	
	70 810.61
	1.03
	5.912

	10. 12.
	С101-1862
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0.1014
	0.01341522
	89 300.00
	1 198
	370 370.00
	4 968.60
	4.147

	10. 13.
	С101-2434
	Клей ПВА
	кг
	0.36
	0.047628
	15.90
	1
	63.57
	3.03
	3.998

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	73
	83%
	1 342.84
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	33
	34%
	550.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 482
	
	9 486.03
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 138
	
	100 073.79
	14.02

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 651
	
	11 310.51
	6.851

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	176
	
	3 218.82
	18.289

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	80
	
	1 327.50
	16.594

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 907
	
	15 856.83
	8.315

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 487
	
	88 763.28
	16.177

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	3 857
	
	64 553.71
	16.737

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	2 156
	
	32 596.43
	15.119

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 500
	
	185 913.42
	16.166

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	13 407
	
	201 770.25
	15.05

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 033
	
	67 772.53
	16.804

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 236
	
	33 923.93
	15.172


	Составил:
	Осипова С.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Каурова А.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

