| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. ПРАВАЯ СТОРОНА |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 2 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,32 | Труба из полипропилена PN 25/63 «Valtec» |
| 3 | Хомуты для крепления трубопроводов диаметром 63 мм «Valtec» | шт. | 30 |  |
| 4 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм «Valtec» | шт. | 2 |  |
| 5 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм «Valtec» | шт. | 8 |  |
| 6 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм «Valtec» | шт. | 6 |  |
| 7 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм «Valtec» | 10 шт. | 0,8 |  |
| 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 8 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,68 | Труба из полипропилена PN 25/50 «Valtec» |
|  | Хомуты для крепления трубопроводов диаметром 50 мм «Valtec» | шт. | 168 |  |
| 10 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм «Valtec» | шт. | 6 |  |
| 11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм «Valtec» | шт. | 2 |  |
| 12 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм «Valtec» | шт. | 4 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,16 | Труба из полипропилена PN 25/40 «Valtec» |
|  | Хомуты для крепления трубопроводов диаметром 40 мм «Valtec» | шт. | 16 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | Труба из полипропилена PN 25/32 «Valtec» |
|  | Хомуты для крепления трубопроводов диаметром 25 мм «Valtec» | шт. | 8 |  |
| 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" «Valtec» | шт. | 2 |  |
| 16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2" «Valtec» | шт. | 2 |  |
| 17 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1" «Valtec» | шт. | 16 |  |
| 18 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник п«Valtec»рямой диаметром 40 мм | 10 шт. | 0,4 |  |
| 19 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм «Valtec» | 10 шт. | 0,4 |  |
| 20 | Снятие кранов диам. 25 мм | 100 шт. арматуры | 0,2 |  |
| 21 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 22 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 14 |  |
| 24 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 8 |  |
| Раздел 2. Водопроводный ввод |  |  |  |  |
| 25 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0214 |  |
| 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,42 |  |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 28 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,4 |  |
| 29 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм «SINIKON» |
| 30 | Снятие водомерных узлов массой 100 кг | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 31 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода 65 мм, диаметром водомера 40 мм | 1 узел | 1 |  |
| 32 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,38 |  |
| 34 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |
| 35 | Установка задвижек стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 36 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 37 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,165 |  |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 10 км I класс груза | 1 т груза | 3,165 |  |