Форма № 1

Сведения о поставляемом товаре 

Дата 30.11.2011 г.

Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по замене горючей отделки стен на путях эвакуации в здании по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 9, сообщаем Вам о согласии выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Сведения о предлагаемом для использования при выполнении работ товаре:

	Номер позиции в смете
	Наименование товара, предложенного участником размещения заказа 
	Конкретные показатели товара и товарный знак (его словесное обозначение) *

	8
	Винты самонарезающие, остроконечные
	Самонарезающие, остроконечные, 

длина 35 мм



	11
	Краска Derufa «WASCHFEST» 
	Водоэмульсионная   для  внутренних  работ   не горючая.

Моющаяся, матовая  на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом.



	16
	Лак «Поли-Р»
	Ударопрочный,  негорючий

	8
	Гипсокартон «KNAUF»
	Листы гипсокартонные гкл 12,5 мм

2500*1200*12,5 мм

	9
	Декоративная полимерная штукатурка CERESIT (CT 77)
	Минеральный  или  полиминеральный декоративный  мелкозернистый  пастовый состав  для   внутренних  стен  на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)



	14
	Плинтус поливинилхлоридный                


	Плинтус поливинилхлоридный  с  кабель - каналом на винтах  самонарезающих



	8
	Смесь сухая «Богатырь» 
	Для  заделки стыков  гипсокартона

	9
	Грунт глубокого проникновения CERESIT (СТ 17)
	Состав грунтовочный на латексной основе

для внутренних работ глубокого проникновения

	15
	Доски дубовые II сорта 
	Натуральная  древесина шириной 200 мм, толщина не менее 15 мм, профиль по согласованию. Пропитанная, лакированная



	13
	Наличник для дверей: «краснодеревщик» 

	по периметру двери, ширина 70 мм, прямоугольного сечения.


	12
	Панели потолочные  

«Армстронг» 

	Тип материала: минераловолокно

Размеры плиты: 600*600*9 мм
Влагостойкость

(RV%) 70

Светоотражение (%)  80

	7
	Утеплитель   «ISOVER»   

	Мягкая плита из стекловаты толщиной 50 мм.

Негорючий, гигиенически безопасный, с высокими свойствами звукоизоляции.


Все товары, предложенные участником размещения заказа соответствуют ГОСТам, ОСТам, ТУ.
*В случае если участник размещения заказа при выполнении работ будет использовать товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе (Перечень №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), то в столбце «Конкретные показатели товара и товарный знак (его словесное обозначение)» участник размещения заказа указывает: «Сообщаем(ю) Вам о согласии выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме».

*В случае если участник размещения заказа при выполнении работ будет использовать товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме (Перечень №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), то в столбце «Конкретные показатели товара и товарный знак (его словесное обозначение)» участник размещения заказа указывает конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Перечень №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), и товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара.
*При условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак предлагаемого для использования товара (Перечень №1 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), в столбце «Конкретные показатели товара и товарный знак (его словесное обозначение)» участник размещения заказа указывает конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Перечень №1 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.
