                                                                                                       Утверждаю:


                                                                              Заведующая  МБДОУ № 25 «Солнышко»

                                                                                                       ______________/В.А.Дворцова/

        _________________ 2014 г. 

                                                                                                   Согласно приказу № ____

                                                                                                   от _______________2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту оконных проёмов с заменой деревянных оконных блоков на изделия из профиля ПВХ в помещениях здания МБДОУ № 25 «Солнышко» городского  округа   ЗАТО Большой Камень Приморского края

                                                             2014 год
CОДЕРЖАНИЕ

	Часть 1
	Общие условия проведения электронного аукциона 
	2


	Часть 2
	Информационная карта электронного аукциона  
	13


	Часть 3
	Техническая часть 
	29


	Приложение 1.
	Дефектная ведомость  от 03.04.2014 г  
	29


	Приложение 2
	Предложение участника закупок на выполнение работ


	34

	Часть 4
	Проект договора с приложениями

	35


Часть 1. Общие условия проведения ЭЛЕКТРОННОГОаукциона  

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-​ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 
Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Закону.
2. Заказчик.

2.1. Наименование  Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона.

3. Предмет электронного аукциона. Краткое изложение условий муниципального контракта. 
3.1. Приглашаются желающие к участию в электронном аукционе на право        заключения муниципального контракта (далее – договор) на выполнение работ по капитальному ремонту оконных проёмов с заменой деревянных оконных блоков на изделия из профиля ПВХ в МБДОУ № 25 «Солнышко»  городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края, проводимом на сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов» www.sberbank-ast.ru.

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на  официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт)
3.2. Заказчик осуществляет выбор Подрядчика  в целях заключения с ним договора на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте электронного аукциона.

3.3. Победивший участник электронного аукциона должен будет выполнить работы на условиях, указанных в Информационной карте электронного аукциона,  проекте договора, технической части.
4. Начальная (максимальная) цена договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком.

            4.1. Начальная (максимальная) цена договора и обоснование начальной (максимальной) цены договора указано Информационной карте аукциона. Локальный сметный расчет размещён на официальном сайте отдельным приложением к настоящей аукционной документации в формате Microsoft Exel. 

4.2. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов                                с подрядчиком, является российский рубль.

5. Источник финансирования и порядок оплаты.

5.1. Финансирование договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 

5.2. Порядок оплаты за выполненные работы указан в Информационной карте аукциона.

6. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона.

6.1. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющегося объектом закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте электронного аукциона;

2) правомочность участника электронного аукциона заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица                          и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации       о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными                    к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)               за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

6) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо                                      у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики                        (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение                 в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны                        с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением  договора  Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником электронного аукциона и  Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель  Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы  Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке                  с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,                        с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.2. Если указано в Информационной карте электронного аукциона  Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

           6.3. Согласно статьи 3 Федерального закона «О закрытом административном территориальном образовании» на территории городского округа ЗАТО Большой Камень установлены ограничения:
на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, вытекающие из                                                                                                                                                                 

 ограничений на въезд и (или) постоянное проживание, а также ограничения на создание и деятельность на его территории организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организации с иностранными инвестициями;                                                                                                                                                                                                                                               создание и деятельность на территории закрытого административного территориального образования с иностранными инвестициями допускаются в порядке, предусмотренном     Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;                                                                                                                           

        На территории закрытого территориального образования не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также деятельность международных организаций (объединений).

Согласно постановлению правительства РФ от 27 декабря 1997 г. № 1634 на территории ЗАТО Большой Камень действует Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 693.


 Согласно п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 693,  зарегистрированные в установленном порядке на территории городского округа ЗАТО Большой Камень юридические лица (филиалы, представительства) осуществляют деятельность, направленную на решение производственных задач и удовлетворение социально-культурных и иных потребностей жителей закрытого образования.
  Размещение и функционирование на территории закрытого образования юридических лиц (филиалов, представительств) с участием иностранных юридических и физических лиц и (или) иностранным капиталом осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.         

6.4. Указанные в пунктах 6.1, 6.2 и 6,3  требования предъявляются в равной мере ко всем участникам электронного аукциона.

7. Преимущества, предоставляемые  Заказчиком в соответствии              с Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества                                   в отношении предлагаемой ими цены договора в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, договор по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества                            в отношении цены договора, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8. Преимущества, предоставляемые  Заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов.

В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, договор по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены договора, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.
Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии с Законом

В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона действует ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

10. Разъяснения положений документации об электронном аукционе.

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки  Заказчику.
10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 10.1 запроса  Заказчик размещает на официальном  сайте разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в Информационной карте электронного аукциона.

11.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

11.1. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.
11.1.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный Информационной картой аукциона.

11.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

11.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

11.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

б) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

11.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона,  подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с  пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Закона, или копии этих документов, в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.
6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, если они установлены в Информационной карте электронного аукциона в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов.

11.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.

            11.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника. Наличие электронной цифровой подписи лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени участника размещения заказа, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.  
            11.3.2. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке
11.3.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

11.3.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

11.3.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений 
части 14 статьи 61 Закона;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.

11.3.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе 
в соответствии с пунктом 11.3.4 настоящей документации оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

11.3.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет  Заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.

11.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

11.4.1. Участник электронного аукциона  вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок.

11.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.

11.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору и по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной карте электронного аукциона.

11.6.
Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

12. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона указаны в Информационной карте электронного аукциона.

13. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственных за заключение договора, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя такого аукциона от заключения договора, должен подписать договор, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения договора
13.1. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственных за заключение договора, содержится в Информационной карте электронного аукциона.

13.2. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

13.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола  Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе.

13.4. В течение пяти дней с даты размещения  Заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения договора или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

13.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона протокола разногласий  Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе  Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона.

13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения  Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий.

13.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора Заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Заказчика, в единой информационной системе.

13.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона и подписанного  Заказчиком договора он считается заключенным.

13.10. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

13.11. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

13.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона.

13.13. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.

13.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил  Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора).

13.15. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить договор с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется  Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен  Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения договора.

13.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона, вправе подписать договор и передать его  Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона, или отказаться от заключения  договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения договора. Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

13.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

13.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона (согласование с органом местного самоуправления городского округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок) ,  в порядке, установленном статьей 70 Закона.

13.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником,  договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 70 Закона.

13.20. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона заключение договоров по результатам электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на  официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона, проводятся на электронной площадке, указанной в Информационной карте электронного аукциона.
14. Обеспечение исполнения договора, размер, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

14.1. Обеспечение исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.

14.1.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора в размере, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
14.1.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

14.1.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Законом.

14.1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

14.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 Закона.

14.1.6. В ходе исполнения договора Подрядчик  вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

14.1.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

14.1.8. В случае, предусмотренном частью 16 статьи 70 Закона, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора, действуют более чем тридцать дней, аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

14.2. Информация о банковском сопровождении договора
В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, осуществляется банковское сопровождение договора.

15. Изменения условий договора.

15.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора предусмотрена Информационной картой электронного аукциона и проектом договора:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объёма, качества выполняемых работ и иных условий договора;

б) если по предложению  Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объём работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объём выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объёма работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы. 
2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по независящим от сторон договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом  Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества объёма работы, предусмотренных договором.

15.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

15.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие  Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма работы.

15.5. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Заказчика, права и обязанности  Заказчика, предусмотренные договором, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона переходят к новому Заказчику.

15.7. При исполнении договора по согласованию  Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения вносятся  Заказчиком в реестр контрактов, заключенных  Заказчиком.

15.8. Информация об изменении договора, за исключением сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Закона размещается  Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения договора.

16. Возможность  Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Если указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик устанавливает возможность одностороннего отказа от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с частью 14 статьи 34 и частями 8-26 статьи 95 Закона.

ЧАСТЬ 2.    ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

	№ п/п
	Наименование 
	Содержание

	1
	2
	3

	1.
	Наименование заказчика, контактная информация
	Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Солнышко» городского округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень.

Место нахождения/почтовый адрес: 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 13а.

Номер контактного телефона: (42335) 56-1-40,  56-1-14
факс: (42335) 56-0-08
Адрес электронной почты: cho56140@bk.ru
Контактное лицо: Гореликов Олег Васильевич.

                               Дворцова Виктория Александровна

	2.
	Предмет договора
	     Выполнение работ по капитальному ремонту оконных проёмов с заменой деревянных оконных блоков на изделия из профиля ПВХ в помещениях здания МБДОУ № 25 «Солнышко» городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края. 

	3.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, и инструкция по её заполнению
	     Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

              Первая часть заявки должна содержать следующие сведения:  

     1) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

    2) конкретные показатели используемого при выполнении работ товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, фирменное наименование (при наличии), или наименование производителя товара. Вариант формы предоставления информации о конкретных показателях используемых при выполнении работ товаров приведен в  Приложении 2 к настоящей аукционной документации.
           Вторая часть заявки на участие в электронном  аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

    1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
    2) в случае, если выполнение работ, являющихся предметом электронного аукциона, относится к Перечню  видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ № 624 от 30.12.2009 г.  Министерства регионального развития РФ), документом, подтверждающим возможность их выполнения участником закупки, может являться копия свидетельства о допуске к данному виду (видам) работ, выданное  саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.
    3) документы или копии  документов, подтверждающих правомочность участника закупки заключать договор;

    4) декларация о соответствии участника закупки  следующим требованиям:

     - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

     -  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе.

     -  отсутствие у участника закупки   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации       о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными                    к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)     за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник  закупки  считается  соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

       - отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики      (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение         в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны  с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

      - отсутствие между участником электронного аукциона и  Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель  Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке  с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

     - отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

      5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
          Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника. Наличие электронной цифровой подписи лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени участника закупки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.  

          Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.

	4.
	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 


	1% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении, что составляет 6 620, 22 руб. (Шесть тысяч шестьсот двадцать  рублей  22 копейки).

	5.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном  аукционе
	30.06.2014 г.  в 17 час. 00 мин. местного времени

	6.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок
	           01.07.2014 г.

	7.
	Дата проведения электронного  аукциона 
	04.07.2014 г.

Время начала проведения электронного  аукциона устанавливается оператором электронной площадки.



	8.
	Источник финансирования заказа 
	     Средства бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень.

В случае уменьшения заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им  договора, заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий  договора. Подрядчик вправе потребовать от заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий  договора.



	9.
	Порядок формирования и обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора.
	      Обоснование начальной (максимальной) цены договора устанавливается в соответствии со ст.22 Закона.   Цена договора включает в себя стоимость работ в полном объеме, с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, в том числе иных расходов и платежей, возникающих в период выполнения работ, а также стоимость используемых материалов, оборудования, их доставка и разгрузка.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована самостоятельно Заказчиком на основании локального сметного расчета (Отдельное приложение к настоящей аукционной документации, выполненное в формате Microsoft  Exel), рассчитанного базисно-индексным методом в ценах 1 квартала 2014 года, на основании ТЕР, ТЕРр.

      Стоимость подлежащих к выполнению работ определяется на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона. 

      Цена  договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной  договором. Цена  договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема, качества работ и иных условий исполнения  договора.



	10.
	Начальная (максимальная) цена договора
	662 022, 00 руб. (Шестьсот шестьдесят две тысячи двадцать два рубля 00 копеек).



	11.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора)


	Рубль Российской Федерации

	12.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного  Центральным банком Российской Федерации 
	Не установлен  (отсутствие необходимости).

	13.
	Размер обеспечения  исполнения договора, срок и порядок его предоставления.
	       5 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении, что составляет 33 101, 10 руб. (Тридцать три тысячи сто один рубль 10 копеек).

      Срок предоставления документа об обеспечения – в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта договора.  Договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме:  безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в вышеуказанном размере. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником аукциона, с которым заключается договор,  самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не мене чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть выдана в  соответствии со ст. 45 Закона,  и выдана банком, включённым в предусмотренный статьёй 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
      В случае, если при проведении  аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона 
(33 101, 10 руб. Х 1,5 = 49 651, 65 руб.), или предоставляет информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки. К такой информации относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключённых заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трёх и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырёх и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трёх лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трёх и более контрактов (при этом все контракты должна быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
      Счёт для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 
ИНН 2503020430, КПП 250301001;

УФК по Приморскому краю (МБДОУ № 25 «Солнышко»)

р/с 40701810305071000004

л/с 20206Ч30610 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр.

г. Владивосток; БИК 040507001, ОКТМО 05706000001

КБК 00000000000000000 130



	14.
	Требования к качеству выполняемых работ, безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
	         Производить работы в полном соответствии с действующими нормами и техническими условиями:

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»;

ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Общие технические условия»;

ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам»;

СНиП 3.04.01-87  -«Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 82-101-98 – «Приготовление и применение растворов строительных»;

СНиП  2.08.02.89 - «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 3.01.01-85*  - «Организация строительного производства»;

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

         Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь износа, соответствовать по своим параметрам требованиям ГОСТ, техническим регламентам и иным нормативным документам. Информацию в отношении товара, предлагаемого участником размещения заказа к использованию при выполнении работ, его конкретные показатели, участник размещения заказа обязан указать в составе первой части своей заявки.  При необходимости, а также по усмотрению участника размещения заказа в составе заявки могут быть представлены иные сведения в соответствии с требованиями настоящей документации (общие положения, техническая часть документации и проект договора) и действующего законодательства.

	15.
	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
	  Состав работ - в объемах и номенклатуре материалов и изделий согласно дефектной ведомости   от 03.04.2014 г., перечня мест установки и эскизов оконных блоков (Техническая часть настоящей аукционной документации), в том числе:   снятие оконных переплетов деревянных остекленных и подоконных досок, установка оконных блоков и подоконных досок из профиля ПВХ, отделка откосов панелями ГКЛ декоративными с утеплением и уголками поливинилхлоридными, смена отливов, ремонт внутренних и наружных откосов.

      Всего оконных блоков – 16 шт., в том числе трёхстворчатых, с фрамугой и одной поворотно-откидной створкой в центре — 10 шт, трехстворчатых с фрамугой, с одной поворотно-откидной створкой в центре, спаренных – 6 шт., размер оконных блоков указан в дефектной ведомости. 

      Профиль ПВХ должен иметь не менее 4 камер, белого цвета, должен обладать высокими теплоизоляционными и шумозащитными свойствами, иметь сертификат соответствия по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое  заключение. Стеклопакет должен иметь не менее двух камер, ширина стеклопакета не менее 42 мм, Подоконная доска и отлив должны  быть белого цвета, предусмотрено наличие москитной сетки, фурнитура улучшенная для конструкций из стекла. В приложении 2 к настоящей аукционной документации изложены более подробные технические требования к товарам, используемым при производстве работ.

      Работы должны выполняться  в соответствии с требованиями строительных норм и правил и требованиями пожарной безопасности, установленным в Федеральном законе №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

      До начала выполнения работ и закупки необходимых строительных материалов подрядчик уточняет размеры оконных блоков на месте монтажа, согласовывает с администрацией МБДОУ № 25 «Солнышко» направление (левое - правое) открытия откидных створок, фактуру облицовочных панелей, с оформлением соответствующего акта.


	16.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие материалов и оборудования,

применяемых при выполнении работ, требованиям, установленным в соответствии

с законодательством Российской Федерации
	      Все необходимые документы, подтверждающие соответствие материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, предъявляются Подрядчиком Заказчику до начала выполнения работ, до приобретения  указанных материалов и оборудования.



	17.
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
	     Срок предоставления гарантий качества выполненных работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

     На протяжении гарантийного срока должно проводиться гарантийное обслуживание установленных оконных блоков.
      Гарантия распространяется как на выполненные работы, так и на используемые материалы.

      

	18.
	Место выполнения работ
	Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 13а,
помещения МБДОУ № 25 «Солнышко» 1 и 2 этажей.



	19.
	Сроки (периоды) выполнения работ
	                Начало работ:  не позднее 5 дней со дня подписания  договора

                Окончание работ: не позднее 31.08.2014 г.



	20.
	Условия выполнения работ
	       С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт общий журнал производства работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, записи о приёмке скрытых работ, о проведённых испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, а также всё, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или не согласен с записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в общем журнале производства работ. Подрядчик обязан в трёхдневный срок принять меры по устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в общем журнале производства работ.

                Подрядчик должен обеспечить в ходе  работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, правил пожарной безопасности, а так же сохранность всего имущественного комплекса, переданного Заказчиком Подрядчику для производства работ. С целью исключения нахождения детей в зоне производства работ, согласовать с администрацией МБДОУ № 25 «Солнышко» очередность и время проведения работ. Подрядчик несет ответственность за производственные травмы, полученные в результате выполнения работ. 

        При производстве работ Подрядчиком должны соблюдаться культура и порядок, санитарно-гигиенические условия, своевременная уборка рабочего места и вывоз мусора.

          Приемка законченных работ объекта осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика в срок, назначенный Заказчиком. По согласованию в состав комиссии входят представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, МКУ СЕЗ и др. Приемка объекта производится в срок не позднее 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении работ.

         За три дня до начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику три экземпляра акта приёмки законченных работ объекта, общий журнал производства работ по форме КС-6, акты освидетельствования скрытых работ,  документы, подтверждающие качество и соответствие материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, паспорт качества, свидетельство о государственной регистрации, выданное таможенным союзом и пр.),   три экземпляра акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

       Сдача результата работ Подрядчиком и приемка объекта Заказчиком оформляются актом приемки законченных работ   объекта.  При отсутствии замечаний к объекту и качеству работ, акт приемки, подписанный членами комиссии (не менее трех), утверждается Заказчиком.

       При выявлении дефектов и недоделок, до подписания акта приёмки законченных работ объекта, сторонами составляется и подписывается акт (в произвольной форме), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные в акте, и повторно известить Заказчика об устранении замечаний и готовности объекта к сдаче.



	21.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	       Подрядчик для расчета за выполненные работы предоставляет заказчику акт приёмки законченных работ объекта, акты освидетельствования  скрытых работ, общий журнал производства работ по форме КС-6, документы, подтверждающие качество и соответствие материалов и оборудования,  акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости  выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру в соответствии с КС-3.                                                           

          Расчет за выполненные работы производится по актам выполненных работ, подписанным обеими сторонами, в течение одного месяца с даты подписания акта КС-3 (справки о стоимости выполненных работ),  и предоставления счета-фактуры, но не позднее 30 сентября 2014 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	22.
	Требования к участникам закупок
	         При размещении заказа путем проведения электронного аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупок:

           - соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с  пунктом 1 части 1  Закона, а именно: в случае, если выполнение работ, являющихся предметом аукциона в электронной форме, относится к Перечню  видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ № 624 от 30.12.2009 г.  Министерства регионального развития РФ), документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ; 

- правомочность участника электронного аукциона заключать договор;

- непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица                          и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации       о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными                    к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)               за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

- отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо                                      у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики                        (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение                 в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны                        с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником электронного аукциона и  Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель  Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы  Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке                  с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,                        с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

           -  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в аукционной документации.

           Согласно статьи 3 Федерального закона «О закрытом административном территориальном образовании» на территории городского округа ЗАТО Большой Камень установлены ограничения:
на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, вытекающие из                                                                                                                                                                 

 ограничений на въезд и (или) постоянное проживание, а также ограничения на создание и деятельность на его территории организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организации с иностранными инвестициями;                                                                                                                                                                                                                                               создание и деятельность на территории закрытого административного территориального образования с иностранными инвестициями допускаются в порядке, предусмотренном     Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;                                                                                                                           

        На территории закрытого территориального образования не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также деятельность международных организаций (объединений).

        Согласно постановлению правительства РФ от 27 декабря 1997 г. № 1634 на территории ЗАТО Большой Камень действует Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 693.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        Согласно п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 693,  зарегистрированные в установленном порядке на территории городского округа ЗАТО Большой Камень юридические лица (филиалы, представительства) осуществляют деятельность, направленную на решение производственных задач и удовлетворение социально-культурных и иных потребностей жителей закрытого образования.
  Размещение и функционирование на территории закрытого образования юридических лиц (филиалов, представительств) с участием иностранных юридических и физических лиц и (или) иностранным капиталом осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.       

	23.
	Информация о банковском сопровождении договора
	       Банковское сопровождение договора не предусмотрено

	24.
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор.
	         В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

	25.
	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения договора
	        Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора).

        В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

	26.
	Возможность Заказчика изменить условия договора
	       Изменение условий договора при его исполнении возможно в  случае: 
     - при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объёма и качества  выполняемых работ при согласовании с Подрядчиком.
     -  в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до  Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом  Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объёма работ, предусмотренных договором.
     -  если по предложению  Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объём работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объём выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объёма работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы. 


	27.
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора
	        На основаниях, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  в соответствии с частью 14 статьи 34 и частями 8-26 статьи 95 Закона.



	28.
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе 
	         В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса,  Заказчик размещает в единой информационной системе (на  официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru)  разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации – 23.06.2014 г., дата окончания – 30.06.2014 г.

	29.
	Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
	Не предусмотрены

	30.
	Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов
	Не предусмотрены

	31.
	Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом  субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
	Не предусмотрены

	32.
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
	       Контрактный управляющий: Дворцова Виктория Александровна, 
конт.: тел/факс.: 8 42335 56114, с/т: 8 924 123 8696

	33.
	Оператор электронной площадки, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	ЗАО «Сбербанк-АСТ»,  www.sberbank-ast.ru


                                                  Часть 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

                                                                                                               Приложение 1

                                                                                                               к аукционной документации

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ от 03. 04. 2014 г. 

	
	
	
	

	Капитальный ремонт оконных проемов с заменой деревянных оконных блоков                                                                               на изделия из профиля ПВХ в помещениях здания МБДОУ № 25 "Солнышко"

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ пп
	Описание дефекта 
	 Способ устранения дефекта 
	 Объем работ 

	1
	2
	3
	4

	1
	Деформация оконных переплетов  и коробок, нижний брус оконных переплетов и подоконные доски поражены гнилью, древесина расслаивается, сопряжения нарушены. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	16шт

	2
	
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	98,882м2

	3
	
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	19,45м2

	4
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления с москитными сетками 
	98,882м2=2,14м*4,75м*6шт+1,85м*1,48м*4шт+2,14м*2,1м*6шт

	5
	
	Блок оконный пластиковый , с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
	98,882м2

	6
	
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	48,62м=4,85м*6шт+1,58м*4шт+2,2м*6шт

	7
	
	Доски подоконные ПВХ, шириной 480 мм
	48,62м

	8
	
	Устройство уголков  поливинилхлоридных: на клее КН-2
	113,18м

	9
	
	Уголок ПВХ 30*30мм  
	114,3 м

	10
	Разрушение кирпичной кладки стен под оконными проемами
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1,61м3

	11
	Сильное ржавление, деформация подоконных отливов
	 Разборка старых, установка новых подоконных отливов 
	47,02м=4,75м*6шт+1,48м*4шт+2,1м*6шт

	12
	Разрушение теплоизолирующей способности оконных конструкций
	 Утепление оконных откосов  плитами ПСБ -С, толщ. утепления 40мм 
	1,71м3

	13
	Разрушение отделки внутренних и наружных откосов  
	Облицовка внутренних откосов панелями  отделочными гипсокартонными с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм
	43м2

	14
	
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм
	45,15м2

	15
	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	15,82 м2

	16
	
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	15,82 м2

	17
	Уборка строительного мусора с объекта 
	Очистка помещений от строительного мусора
	7,4т

	18
	
	 Погрузка строительного мусора на автотранспорт вручную 
	7,4т

	19
	
	Перевозка строительного мусора  автомобилями-самосвалами, расстояние 5км
	7,4т

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил: Инженер МКУ ЦХО МОУ 
	О.И. Самарина

	
	
	
	

	
	Согласовано: Представитель МБДОУ № 25 "Солнышко"
	Т.И. Харитонова 

	
	
	
	


	Перечень мест установки оконных блоков из профиля ПВХ  в помещениях здания МБДОУ № 25  "Солнышко "

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Размеры оконного блока h*а,м
	Кол -во/шт
	Помещения
	Вид окон блока

	1 этаж

	1
	2,14*2,1
	1
	Спортивный зал 
	3-х створ п/отк

	2
	2,14*4,75
	1
	Спортивный зал 
	3-х створ п/отк

	3
	2,14*4,75
	1
	группа "Карапузы"
	3-х створ п/отк

	4
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Карапузы"
	3-х створ п/отк

	5
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Чебурашки"
	3-х створ п/отк

	6
	2,14*4,75
	1
	группа "Крохи"
	3-х створ п/отк

	7
	2,14*2,1
	1
	группа "Крохи"
	3-х створ п/отк

	8
	2,14*2,1
	2
	группа "Шалунишки"
	3-х створ п/отк

	9
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Шалунишки"
	3-х створ п/отк

	Итого 1 этаж 
	10
	 

	2этаж

	10
	2,14*4,75
	1
	группа "Эрудиты"
	3-х створ п/отк

	11
	2,14*2,1
	1
	группа "Эрудиты"
	3-х створ п/отк

	12
	2,14*4,75
	1
	группа "Крепыши"
	3-х створ п/отк

	13
	2,14*4,75
	1
	группа "Почемучки"
	3-х створ п/отк

	14
	2,14*2,1
	1
	группа "Почемучки"
	3-х створ п/отк

	15
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Почемучки"
	3-х створ п/отк

	Итого 2 этаж 
	6
	 

	Всего по зданию
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнил: Инженер МКУ ЦХО МОУ
	
	
	О.И. Самарина

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано: Заведующая МБДОУ № 25 "Солнышко "
	
	 В.А. Дворцова


[image: image1.png]K3 OKOHHEX GTIOKOR 13 poGWnS MBX,
YCTaHABIMB3EMEIX B NOMELLIEHHSX JA3HMS
MBJIOY NO 25 «Contbiuon





                                                                                        Приложение 2

                                                                                         к аукционной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Мы выражаем своё согласие  на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе
При производстве работ будут использоваться следующие товары:
	Наименование товара


	                            Требования к товару Заказчика
	Предложения участника размещения заказа

	
	Показатель


	Значение показателя
	Конкретные показатели и товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара

	Оконные конструкции из профиля ПВХ



	Количество оконных блоков-16 шт.
	Характеристики стеклопакета
	Не менее 2-х камер, ширина стеклопакета не менее 42 мм, толщина оконного стекла – не менее 3 мм.
	Указать конкретные показатели и товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара

	
	Характеристики профиля


	Толщина профиля рамы 62-70 мм, количество камер в профиле рамы – не менее 4, нахлёст створки на раму – не менее 8 мм, количество контуров уплотнения- не менее 2, минимальное сопротивление профиля теплопередаче – не менее 0,76 , цвет профиля - белый.
	Указать конкретные показатели и товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара

	
	Характеристики фурнитуры


	Улучшенная для конструкций из стекла, осевой размер фурнитуры – не менее 13 мм.
	Указать конкретные показатели и товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара

	
	Москитная сетка, подоконная доска, отлив 
	Наличие;  цвет подоконника и отлива - белый
	Указать конкретные показатели и товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара

	
	Размеры оконных блоков

(ширина Х высота)
	1,48м Х 1,85 м - 4 шт
2,10 м Х 2,14 м - 6 шт 
4,75 м Х 2,14 м – 6 шт.


	Подтвердить



	
	Фактура  лицевой поверхности отделочных панелей (откосы)
	По согласованию с администрацией детского сада


	Подтвердить

	
	Сертификат соответствия
	Наличие
	Подтвердить


                                                                      Часть 4
Проект ДОГОВОРА  № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту оконных проёмов с  заменой деревянных оконных блоков на изделия из профиля ПВХ в помещениях здания МБДОУ № 25 «Солнышко» городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края                                
от «____»__________ 2014г.                                                                                   г. Большой Камень

  Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Солнышко» городского округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заведующей Дворцовой Виктории Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и _________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего  на основании  _______________, с другой стороны, на основании Протокола №___ от_______________2014 г. подведения итогов электронного аукциона, заключили настоящий  договор о нижеследующем:

                 I.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

           1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту оконных проёмов с  заменой деревянных оконных блоков на изделия из профиля ПВХ _________________    в помещениях здания МБДОУ № 25 «Солнышко»  по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина,13а, в объемах и номенклатуре материалов и изделий согласно дефектной ведомости  от 03.04.2014 г. (Приложение 1), Перечня мест установки оконных блоков (Приложение 2), Эскизов оконных блоков (Приложение 3))                                     

           1.2.    Работы должны быть выполнены в сроки согласно разделу 3 настоящего договора.

           1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику результат работ в установленном порядке.

                                              2. СТОИМОСТЬ РАБОТ


2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определена на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона №__ от __________2014 г., и составляет   ___________руб. (____________).   

           2.2.  Цена  договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной  договором. Цена  договора может быть изменена в следующих случаях:

      - снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором  объема и качества выполняемых работ и иных условий исполнения  договора. 
     -  в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до  Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом  Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объёма работ, предусмотренных договором.

     -  если по предложению  Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объём работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объём выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объёма работ Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

                 Начало работ:  не позднее 5 дней со дня подписания  договора

                 Окончание работ: не позднее 31.08.2014 г.              

                         4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ И ИХ ПРАВА
         4.1.  Для выполнения работ по настоящему  договору Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы  в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему  и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.   


Уполномоченный представитель от Подрядчика –  _______________________      

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с  дефектной ведомостью,  в соответствии со строительными нормами, действующими на территории РФ: СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»; ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»; ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Общие технические условия»; ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»; ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам»; СНиП  2.08.02.89  «Общественные здания и сооружения»; СНиП 3.01.01-85*   «Организация строительного производства»; СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве); Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и другими нормативными документами

            4.1.3.  Известить Заказчика телефонограммой или письменно о начале работ на объекте по настоящему договору.

           4.1.4. С момента начала работ и до их завершения вести общий журнал производства работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, записи о приёмке скрытых работ, о проведённых испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, а также всё, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или не согласен с записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в общем журнале производства работ. Подрядчик обязан в трёхдневный срок принять меры по устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в общем журнале производства работ.

            4.1.5. Поставить на строительную площадку материалы и изделия, которые должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь износа, соответствовать по своим параметрам требованиям ГОСТ, техническим регламентам и иным нормативным документам.  До начала выполнения работ и закупки необходимых строительных материалов Подрядчик уточняет размеры оконных блоков на месте монтажа, согласовывает с администрацией МБДОУ  № 25 «Солнышко» направление (левое-правое) открытия откидных створок, фактуру облицовочных панелей, с оформлением соответствующего акта.

           4.1.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика (телефонограммой или письменно) не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ. При невыполнении вышеуказанного, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
          
4.1.7.  Обеспечить в ходе  работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, правил пожарной безопасности, а так же сохранность всего имущественного комплекса, переданного Заказчиком Подрядчику для производства работ. С целью исключения нахождения детей в зоне производства работ, согласовать с администрацией МБДОУ № 25 «Солнышко» очередность и время проведения работ.

            4.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор на свалку на расстояние 5 км., в выделенные места для строительного мусора.

            4.1.9. Известить Заказчика (письменно) о готовности объекта к сдаче-приемке с представлением документации, указанной  в п. 5.2 настоящего договора за три дня  до окончания работ.

4.1.10. Подрядчик обязан нести ответственность за производственные травмы, полученные в результате выполнения работ. 

          
4.1.11. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать культуру и порядок, санитарно-гигиенические условия, своевременную уборку рабочего места и вывоз мусора.

4.1.12. Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ, приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, за свой счет.

4.1.13. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,  Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.                                                                                                                                                                    

4.1.14. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения имущества Заказчика, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.   

4.2. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Уполномоченный представитель от Заказчика – Харитонова Татьяна Ильинична.

4.2.2.  На время проведения работ предоставить Подрядчику место складирования материалов и обеспечить пропуск людей на территорию проведения работ.
4.2.3..Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 5, 6 настоящего договора.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4.2.5. Требовать от Подрядчика документы, подтверждающие качество и соответствие материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, паспорт качества, свидетельства о государственной регистрации, выданное таможенным союзом и пр.).                                                                                                                                                 

            4.3. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с порядком, действующим на дату подписания договора.           

                                                      5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ


5.1.  Приемка законченных  работ объекта осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика в срок, назначенный Заказчиком. По согласованию в состав комиссии входят представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, МКУ СЕЗ и др. Приемка объекта производится в срок не позднее 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении работ.

            5.2.  За три дня до начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику три экземпляра акта приёмки законченных работ объекта, общий журнал производства работ по форме КС-6, акты освидетельствования скрытых работ,  документы, подтверждающие качество и соответствие материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, паспорт качества, свидетельство о государственной регистрации, выданное таможенным союзом и пр.),   три экземпляра акта приемки выполненных работ по форме КС-2.                                                      


5.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка объекта Заказчиком оформляются актом приемки законченных  работ  объекта. При отсутствии замечаний к объекту и качеству работ, акт приемки, подписанный членами комиссии (не менее трех), утверждается Заказчиком. При выявлении дефектов и недоделок, до подписания акта приёмки законченных  работ объекта, сторонами составляется и подписывается акт (в произвольной форме), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные в акте, и повторно известить Заказчика об устранении замечаний и готовности объекта к сдаче.

                                 6.ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

6.1. Подрядчик для расчета за выполненные работы предоставляет Заказчику акт приёмки законченных  работ объекта, акты освидетельствования  скрытых работ, общий журнал производства работ по форме КС-6,  документы, подтверждающие качество и соответствие материалов и оборудования,  акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости  выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру в соответствии с КС-3.


6.2. Расчет за выполненные работы производится по актам выполненных работ, подписанным обеими сторонами,  в срок не позже одного месяца с момента подписания акта КС-3 и предоставления счета-фактуры, но не позднее 30 сентября 2014 года.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  7.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации.

            7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, применяемых материалов и изделий в соответствии с  дефектной ведомостью, строительными нормами и правилами,  требованиями пожарной безопасности, установленным Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными документами, и возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; в случае причиненного ущерба в период гарантийного срока несет полную ответственность перед пострадавшей стороной за возмещение причиненных убытков.

                                                                        

            7.3. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по настоящему договору составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки обеими сторонами. Гарантия распространяется как на выполненные работы, так и на используемые материалы.    На протяжении гарантийного срока должно проводиться гарантийное обслуживание установленных оконных блоков.
                  7.4.   Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Бремя доказательства этого лежит на Подрядчике.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

           8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, освобождается от ответственности, в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

           8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной  трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

           8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором:  неисполнение п. 4.1.8. настоящего договора, нарушения сроков выполнения работ, установленных в разделе 3 настоящего договора, нарушение гарантийных обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается договором в соответствии с  Постановлением Правительства РФ, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.

          8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

          8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

          8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

                                                9. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у  Заказчика. 
            9.2. Размер обеспечения исполнения настоящего договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены, что составляет 33 101, 10 руб. (Тридцать три тысячи сто один рубль 10 копеек)
           9.3. В случае снижения цены договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора и в соответствии с ч.2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-​ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона: 33 101, 10 руб. Х 1,5 = 49 651, 65 руб., или предоставляет информацию подтверждающую свою добросовестность в соответствии с ч.3 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-​ФЗ.
           Форма обеспечения исполнения настоящего договора: __________________________

           9.4. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также при существенном нарушении договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств,  внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

          9.5. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме банковской гарантии,  Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем  исполнении обязательства, а также при существенном нарушении договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.  

         9.6. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего договора не менее чем на 1 (один) месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику не ранее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по договору. Денежные средства возвращаются  Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по договору на банковский счет, указанный в договоре.

          9.7. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им  договора, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий  договора. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий  договора.

          9.8. Сторона обязана в 3-х дневный срок уведомить другую сторону в случае изменения ее наименования, юридического адреса и прочих реквизитов

  9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  10.0. Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет.

                                           10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).                                                                                                                                                        

Под форс-мажором принимаются обстоятельства, находящиеся вне сферы контроля не выполняющей Стороны, а именно: стихийное бедствие, экстремальные погодные условия, пожары, войны, военные действия, гражданские беспорядки, вмешательство со  стороны властей, эмбарго, иные акты и действия органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора.

10.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, Стороны извещают друг друга в 3-х дневный срок, при этом факты наличия и  продолжительность обстоятельств форс-мажора должны быть подтверждены компетентными органами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ

            11.1.  Настоящий договор может быть  расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации.
            11.2. На основаниях, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  в соответствии с частью 14 статьи 34 и частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-​ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик имеет право одностороннего отказа от исполнения договора.

11.3. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между  Заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования

11.4. Если Стороны не нашли взаимоприемлемого решения спора, возникшего при заключении и исполнении настоящего договора, они имеют право обратиться в  Арбитражный суд  Приморского края в установленном порядке.

                                    12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего договора, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и действует до  30.09.2014 г., но в любом случае до  исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

Приложения к договору:  1. Приложение  1 –   Дефектная  ведомость объёмов работ.              
                                            2. Приложение  2 –  Перечень мест установки оконных блоков
                                            3.  Приложение 3 –  Эскизы оконных блоков
                                       13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


      ПОДРЯДЧИК                                                                   ЗАКАЗЧИК

	
	
	МБДОУ № 25 «Солнышко»                                       692806,  г. Большой Камень, 

ул. Гагарина, 13а
л/с 20206Ч30610  Отдел № 3 УФК по Приморскому краю

ИНН 2503020430
КПП 250301001

БИК 040507001

                                                                


                                                                                        Заведующая  МБДОУ № 25 «Солнышко»                         

_____________ / ______________ /                                                 ____________ В.А.Дворцова
           «____»_____________2014 г.                                                 «____»_____________2014 г.

№ реестровой записи ________________________
Утверждаю:                                                                                        Приложение 1
Заведующая МБДОУ №25 «Солнышко»                   к договору № ________________________
____________   /В.А.Дворцова/                                                     от ___  ______________ 2014 г.

____  ______________2014 г.                                                                                                               

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ от 03. 04. 2014 г. 

	
	
	
	

	Капитальный ремонт оконных проемов с заменой деревянных оконных блоков                                                                               на изделия из профиля ПВХ в помещениях здания МБДОУ № 25 "Солнышко"

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ пп
	Описание дефекта 
	 Способ устранения дефекта 
	 Объем работ 

	1
	2
	3
	4

	1
	Деформация оконных переплетов  и коробок, нижний брус оконных переплетов и подоконные доски поражены гнилью, древесина расслаивается, сопряжения нарушены. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	16шт

	2
	
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	98,882м2

	3
	
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	19,45м2

	4
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления с москитными сетками 
	98,882м2=2,14м*4,75м*6шт+1,85м*1,48м*4шт+2,14м*2,1м*6шт

	5
	
	Блок оконный пластиковый , с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
	98,882м2

	6
	
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	48,62м=4,85м*6шт+1,58м*4шт+2,2м*6шт

	7
	
	Доски подоконные ПВХ, шириной 480 мм
	48,62м

	8
	
	Устройство уголков  поливинилхлоридных: на клее КН-2
	113,18м

	9
	
	Уголок ПВХ 30*30мм  
	114,3 м

	10
	Разрушение кирпичной кладки стен под оконными проемами
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1,61м3

	11
	Сильное ржавление, деформация подоконных отливов
	 Разборка старых, установка новых подоконных отливов 
	47,02м=4,75м*6шт+1,48м*4шт+2,1м*6шт

	12
	Разрушение теплоизолирующей способности оконных конструкций
	 Утепление оконных откосов  плитами ПСБ -С, толщ. утепления 40мм 
	1,71м3

	13
	Разрушение отделки внутренних и наружных откосов  
	Облицовка внутренних откосов панелями  отделочными гипсокартонными с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм
	43м2

	14
	
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм
	45,15м2

	15
	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	15,82 м2

	16
	
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	15,82 м2

	17
	Уборка строительного мусора с объекта 
	Очистка помещений от строительного мусора
	7,4т

	18
	
	 Погрузка строительного мусора на автотранспорт вручную 
	7,4т

	19
	
	Перевозка строительного мусора  автомобилями-самосвалами, расстояние 5км
	7,4т

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил: Инженер МКУ ЦХО МОУ 
	О.И. Самарина

	
	
	
	

	
	Согласовано: Представитель МБДОУ "Солнышко"
	Т.И. Харитонова 

	
	
	
	


            Подрядчик:

            М.П.

                                                                                                            Приложение 2
                                                                         к договору № _____________________________
                                                                                                           от ___  ______________ 2014 г.

	Перечень мест установки оконных блоков из профиля ПВХ  в помещениях здания МБДОУ "Солнышко "

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Размеры оконного блока h*а,м
	Кол -во/шт
	Помещения
	Вид окон блока

	1 этаж

	1
	2,14*2,1
	1
	Спортивный зал 
	3-х створ п/отк

	2
	2,14*4,75
	1
	Спортивный зал 
	3-х створ п/отк

	3
	2,14*4,75
	1
	группа "Карапузы"
	3-х створ п/отк

	4
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Карапузы"
	3-х створ п/отк

	5
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Чебурашки"
	3-х створ п/отк

	6
	2,14*4,75
	1
	группа "Крохи"
	3-х створ п/отк

	7
	2,14*2,1
	1
	группа "Крохи"
	3-х створ п/отк

	8
	2,14*2,1
	2
	группа "Шалунишки"
	3-х створ п/отк

	9
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Шалунишки"
	3-х створ п/отк

	Итого 1 этаж 
	10
	 

	2этаж

	10
	2,14*4,75
	1
	группа "Эрудиты"
	3-х створ п/отк

	11
	2,14*2,1
	1
	группа "Эрудиты"
	3-х створ п/отк

	12
	2,14*4,75
	1
	группа "Крепыши"
	3-х створ п/отк

	13
	2,14*4,75
	1
	группа "Почемучки"
	3-х створ п/отк

	14
	2,14*2,1
	1
	группа "Почемучки"
	3-х створ п/отк

	15
	 1,85*1,48
	1
	раздевальная гр "Почемучки"
	3-х створ п/отк

	Итого 2 этаж 
	6
	 

	Всего по зданию
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнил: Инженер МКУ ЦХО МОУ
	
	
	О.И. Самарина

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано: Заведующая МБДОУ № 25 "Солнышко "
	
	 В.А. Дворцова


 Согласовано: Подрядчик

                                      Приложение 3    к договору № _______________________от __ __2014 г.

[image: image2.png]K3 OKOHHEX GTIOKOR 13 poGWnS MBX,
YCTaHABIMB3EMEIX B NOMELLIEHHSX JA3HMS
MBJIOY NO 25 «Contbiuon





PAGE  
2

