4. - П. 221 "Сведений об ОАЭФ" содержит требование в соответствии с п. 2 ст. 31 44-ФЗ. Просим разъяснить, на основании какого именно Постановления Правительства РФ установлено изложенное в п. 221 требование. 

Требования предъявляемые к проектированию, монтажу, пусконаладочным работам, приемочным испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации, в том числе систем передачи тревожных извещений, определены  государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" который обязателен для применения организациями, независимо от формы их собственности, осуществляющих данный вид деятельности на территории Российской Федерации. В соответствии с п. 3.2 раздела 3 ГОСТ Р 50776-95 в рамках проведения технического (авторского) надзора должен осуществляться контроль на всех этапах проведения работ по монтажу, пусконаладочным работам, приемочным испытаниям.

 Обязанности  по оказанию охранных услуг, в том числе по согласованию технических заданий по технической укрепленности, на проектирование систем охранно-пожарной и/или тревожной сигнализации(й), видеонаблюдения, контроля и управления  доступом, согласованию проекта системы охранно-пожарной и/или тревожной сигнализации(й), видеонаблюдения, контроля и управления  доступом, проверке качества выполнения проектных и монтажных работ по технической укрепленности, по  оборудованию техническими средствами охранно-пожарной и/или тревожной сигнализации(й), видеонаблюдения, контроля и управления доступом  возложены Федеральным  законом Российской Федерации  от 07.02.2011 №3-ФЗ «О Полиции»  и Уставом, утвержденным Приказом МВД России № 472 от 05.05.2012 г. в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 2437-р на ФГКУ УВО ГУ МВД России по Саратовской области.

Таким образом наличие действующего договора на осуществление технического надзора за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ систем охранной сигнализации на объектах, охраняемых или передаваемых под охрану подразделениям вневедомственной охраны является обязательным условием.

