|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предлагаемого |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | товара, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | товара) |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемое значение |  |  |  |  |  |  |  |  | товара |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23735-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зерна гравия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | размером более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10% и не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 мм по массе |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Полный остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на ситах по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | массе |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Камни железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БР 150.30.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямые рядовые или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямые с уширением или |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые рядовые |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямые с прерывистым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уширением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | масса изделия |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 120 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,053 до 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500, 150, 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,150,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марка бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газоноd |  |  |  |  |  |  |  |  | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бетон для камней железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 30 П3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Плотность бетонной (растворной) смеси |  |  |  | кг/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 2400 до 2430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход материала на 1 куб/м бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Цемент |  |  |  | Кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 360 до 470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щебень |  |  |  | Кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 1000 до 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Песок |  |  |  | Кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Or 760 до 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вода |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 155 до 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Полный остаток на сите № 063 |  |  |  | в % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 10 до 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зерен крупностью Св. 10 мм |  |  |  |  |  | в % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание зерен крупностью Св. 5 мм |  |  |  |  |  | в % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 10 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание зерен крупностью Менее 0,16 мм |  |  |  |  |  | в % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  |  |  | В процентах по массе, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание глины в комках |  |  |  |  |  | В процентах по массе, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модуль крупности |  |  |  |  |  | Мк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 2,0 до 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий ГОСТ 10178—85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вещественный состав цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | портландцемент ный клинкер |  |  |  |  |  | содержание по массе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | гипсовый камень - ангидрид серной кислоты S03 |  |  |  |  |  | содержание но массе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оксид магния (MgO) в клинкере |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | свободного оксида кальция (СаО) св. в клинкере |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предел прочности через 3 суток твердения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при сжатии |  |  |  |  |  | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при изгибе, Мпа |  |  |  |  |  | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предел прочности через 28 суток твердения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при сжатии, |  |  |  |  |  | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при изгибе, Мпа |  |  |  |  |  | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активность при пропаривании, предел прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при сжатии, |  |  |  |  |  | Mпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при изгибе, Мпа |  |  |  |  |  | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тонкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | помола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (проходит через сито 008) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание радионуклидов Аэфф. |  |  |  |  |  | (Бк/кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок хранения |  |  |  |  |  | сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Плитка фигурная тротуарная, цветная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1Ф 16-8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Циклы оттаивания и замерзания |  |  |  |  |  | цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 200 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ соответствовать РОСТ 8267-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка по прочности М600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зерен слабых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пород в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количестве % по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | массе |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 15 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потеря массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | щебня,%,в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | насыщенном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | водой состоянии |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потеря массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Щебня, %,в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сухом состоянии |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 30 и не более |  |  |  |  |  |  | 40-70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фракция |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные соответствовать ГОСТ 22245-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БНД 60/90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проникания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иглы, 0,1 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 40 не более |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при 25 °С |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при 0 °С, не менее |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пенетрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ог-1,0до+1,0 |  |  |  |  |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изменение Температуры paзмягчения после прогрева, не более |  |  |  |  |  | оС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 8 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура вспышки. |  |  |  |  |  | °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже 220 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура хрупкости, |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выше -15 |  |  |  |  |  |  | -26,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Растяжимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при 25°С |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 55 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при 0°С |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже 43 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород ГОСТ 8486-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | длиной |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 4и не более 7 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шириной |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 70и не более 155 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | толщиной |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 35и не более 80 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон ГОСТ 9128-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120оС, плотные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 40мм |  |  |  |  |  |  | Крупнозернистый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  |  |  |  | Плотные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пористость минерального остова асфальтобетоно в, по объему |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15до 22 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120оС,плотные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 20мм |  |  |  |  |  |  | мелкозернистый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1и не более 7 |  |  |  |  |  |  | Плотный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зерновые составы минеральной части смесей для асфальтобетонов, применяемых в верхних слоях покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип Б |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 15 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 ¾ 100 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 10 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 ¾ 100 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 5 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ¾ 65 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 2,5 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 ¾52 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 1,25 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 ¾ 52 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,63 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ¾ 38 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,315 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 ¾ 22 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,14 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6¾16 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,071 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ¾ 12 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120 оС, плотные, песчаные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 мм |  |  |  | До 5мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  | Плотный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70 °С, плотные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 40 мм |  |  |  | крупнозернистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  | плотный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70 °С, плотные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 20 мм |  |  |  | мелкозернистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  | плотный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70оС, плотные;песчанные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 мм |  |  |  | До 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  | плотный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Брусья необрезные хвойных пород ГОСТ 8486-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | длиной |  | м |  |  |  |  |  |  |  | от 4 до 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шириной |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | все ширины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | толщиной |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | от 100 до 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (М-R)/R |  | значение |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя прочность бетона |  | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | более 98,2 и менее 261,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Крупный заполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267 или щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578 или щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород-щебень гранитный М600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мелкий заполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  | природный песок и песок из отсевов дробления горных пород со средней плотностью зерен от 2000 до 2800 г/смЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | природный песок и песок из отсевов дробления горных пород со средней плотностью зерен 2500 г/смЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазут соответствовать ГОСТ 10585-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Топочный мазут марка 100, вид VII, малозольный, с температурой застыв. 42 С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вязкость при 50°С, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Условная, градусы ВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кинематическая, | м2/с (сСт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), | кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 39900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Температура Застывания, | °С, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выше 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Температура вспышки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В закрытом тигле | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В открытом тигле | оС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коксуемость, | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля серы, |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля воды, |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля механических примесей, |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Зольность, |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород ГОСТ 8486-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | длиной |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 4 до 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шириной |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75-150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | толщиной |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Бетон дорожный, |  |  |  |  | ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальная крупность заполнителя |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (M-R)/R |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  | кгс/с м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 327,4 до 588,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крупность заполнителя |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси для бетона (Однослойные и верхний слон двухслойных покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5…9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5…9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси для бетона (нижний слой двухслойных покрытии) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса,(M-R)/R |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от -0,028 до 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  | кгс/с м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45,9 до 327,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крупность заполнителя |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси для бетона (Однослойные и верхний слой двухслойных покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5...9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5…9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси для бетона (Нижний слой двухслойных покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3…5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (M-R)/R |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 0,019 до 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  | кгс/с м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 523,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Камни бетонные в соответствие с ГОСТ 6133-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предел |  |  |  |  | (кгс/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прочности при |  |  |  |  | см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сжатии, средний |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предел |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прочности при |  |  |  |  | (кгс/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сжатии, |  |  |  |  | см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наименьший |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крупность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заполнителя |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлеченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Однослойные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | верхний слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | двухслойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5... 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5…9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлеченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха в бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Нижний слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | двухслойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3…5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ближайшей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | марки бетона от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прочности |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | класса, (M-R)/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прочность |  |  |  |  | кгс/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бетона |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1047,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Блоки стеновые согласно, категория 1 ГОСТ 21520-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки стеновые согласно, категория 1 ГОСТ 21520-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высот +-5; длина +-5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высот +-1,длина +-2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отклонения, |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина +-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина+-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямоугольной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (разность длин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диагоналей) |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Искривление граней и ребер |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Повреждения углов не более двух на одном блоке глубиной |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Повреждения ребер на одном блоке общей длиной не более двукратной длины продольного ребра и глубиной |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная масса |  |  |  |  | кг/м 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка бетона по средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Подкладочный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гибкость на брусе R = 25 мм |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 25С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | теплостойкость |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | температура хрупкости битумного слоя |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Рубероид с пылевидной посыпкой Дня верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем Посыпка Пылевидная с обеих сторон полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКП-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Картон в соответствии с ТУ У 00278830-003-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Влажность, |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Впитываемость, |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Время пропитки, |  |  |  |  | (сек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 86400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разрывная нагрузка, |  |  |  |  | (Н/к гс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 196/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380/39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса рулона, |  |  |  |  | Кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рулоны картона имеют ровные торцы. Допускаются выступы, |  |  |  |  | (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса 1 м2, при стандартной влажности. |  |  |  |  | (г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь рулона, |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15+/- 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15+/-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Геотекстиль,190г/м2, (5,2x100м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typar SF56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Продавливание CBR, |  |  |  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочность на отрыв, |  |  |  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее - 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предел прочности на растяжение, |  |  |  |  | кН/ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее – 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина при 200 кН/м2, |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее – 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рулон |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техноруф 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плотность |  |  |  |  | кг/м 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | водопоглощение но объему |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура плавления волокон |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Более 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Паропроницаем ость |  |  |  |  | мг/( м'ч Па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтиленовая плёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтиленовая плёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочность на отрыв слоев |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  |  |  | (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1000x600x40-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000х600х60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технониколь №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальная температура нанесения, |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плотность, |  |  |  |  | кг/м 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000-1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток от массы, |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68+-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Специальные свойства |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должен обладать хорошей адгезией к основаниям и кровле, морозоустойчив и долговечен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обладает хорошей адгезией к основаниям и кровле, морозо-устойчив и долговечен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Техноэласт,сланец, серый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техноэлась ЭКП-4,0 сланец, серый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техноэласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техноэласт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основа |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэстер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэстер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь, размер рулона |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СБС- модифинированный битум но-полимерный наплавляемый материал срок службы |  |  |  |  | месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гибкость на брусе (R-10mm) |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выше -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выше -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Теплостойкость в течение 2 часов |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже +100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже +100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Унифлэкс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифлекс вент эпв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Битумно-полимерный подкладочный материал, на прочной и эластичной основе полиэстер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гибкость на брусеR= 25 мм |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выше - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выше - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | теплостойкость |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура хрупкости битумного слоя |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Камни железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БР100.20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямые рядовые или прямые с уширением или прямые с прерывистым уширением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямые рядовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | масса изделия |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 27 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 900, не менее 190, не менее 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,200,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Область применения Бетона для камней железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для отделения проезжей части внутриквартирных проездов от тротуаров и газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подвижность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П2-П4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Морозостойкость |  |  |  |  | циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее F200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водонепроницаемость |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластификатор |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнитель |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гранит фр.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гранит фр.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ соответствовать ГОСТ 8267-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка по прочности М800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание зерен слабых пород в количестве % по массе |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Потеря массы при испытании щебня,% в насыщенном водой состоянии |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Потеря массы при испытании щебня,% в сухом состоянии |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фракции |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10 и не более 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон ГОСТ 9128-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120 °С, плотные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | крупнозернистые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пористость минерального остова асфальтобетонов, по объему |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120 °С, плотные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 20 мм |  |  |  | мелкозернистые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  |  |  |  | плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зерновые составы минеральной части смесей для асфальтобетонов, применяемых в верхних слоях покрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 20 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 ¾ 100 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 15 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 ¾ 100 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 10 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 ¾ 100 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 5 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ¾ 50 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 2,5 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 ¾ 38 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 1,25 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 ¾ 38 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,63 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 ¾ 38 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,315 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 ¾22 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,14 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ¾ 16 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля, зерен минерального материала мельче, мм 0,071 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6¾ 12 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120 °С, плотные, песчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пористость |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1и не более 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70 °С, плотные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | крупнозернистые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 н не более 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70 °С, плотные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мелкозернистые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70 °С, плотные; песчаные; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер зерен |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 и не более 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород ГОСТ 8486-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | длиной |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 2 до |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шириной |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75-150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | толщиной |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крупность заполнителя |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлеченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха в бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для бетона (Однослойные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | верхний слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | двухслойных покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5... 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5…9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлеченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха в бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Нижний слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | двухслойных покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3…5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение ближайшей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | марки бетона от средней прочности класса,(M-R)/R |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  | кгс/с м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1047,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крупность заполнителя |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлеченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха в бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для бетона (Однослойные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | верхний слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | двухслойных покрытий) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5... 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5…9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлеченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха в бетонной смеси для бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 … 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3…5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Нижний слой двухслойных покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (M-R)/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от -0,024 до 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/с м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 458,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (ТУ 5774-005-05766480-96) - битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Состоит из малоокисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП) и нетканой основы из полиэстера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изопласт ЭПП-4,0Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (ТУ 5774-005-05766480-96) - битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Состоит из малоокисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП) и нетканой основы из полиэстера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес 1 м2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие поверхн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пленка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пленка |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкость на брусе, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее -15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплостойкость, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во кв.м на поддоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол- во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип основы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэстер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэстер |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Перемычки соответствующие ГОСТ 948-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ПБ16-2 |  |  |  |  |  |
|  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 или 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,98 до 37,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |
|  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 или1290 ими 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |
|  | Расход материала сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  | Масса перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |
|  | Расход материала бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 или 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Требования по бетону ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 15 |  |  |  |  |  |
|  | марка щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 или 1000 или 800 или 600 или 400 или 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/ см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1047,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса,(M-R)/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,018 и не более 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение (номинальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура рабочая (max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение одной жилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 0,30 до 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dнар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 3,97 до 4,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гр/ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 20 до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабель огнестойкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От -40 до +70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изгиб (минимальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметров наружних |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лет |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Жесткая гладкая труба из не распространяющего горение ПВХ диам. 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самозатухающая композиция ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандарт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  | Не хуже IP 65 по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  | от -5°С до +60°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО м |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не поддерживает горения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабель связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мм |  |  |  |  |  |  |  |  | От 2,7 до 3,0 х от 3,9 до 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гр/ м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 17,6 до 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во меди |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 7,9 до 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабель связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габарит |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мм |  |  |  |  |  |  |  |  | От 5,1до 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гр/ м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 39,9 до 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во меди |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/м |  |  |  |  |  |  |  |  | От17,7до 21,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Кабель связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габарит |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мм |  |  |  |  |  |  |  |  | От 5,1до 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес |  |  |  |  |  |  |  | Гр/ м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 36,9 до 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во меди |  |  |  |  |  |  |  | г/м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 17,0 до 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Кабель связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габарит |  |  |  |  |  |  |  | Мм |  |  |  |  |  |  |  |  | От 4,2 до 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес |  |  |  |  |  |  |  | Гр/м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 30,1 до 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во меди |  |  |  |  |  |  |  | г/м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 13,0 до 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Кабель связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габарит |  |  |  |  |  |  |  | Мм |  |  |  |  |  |  |  |  | От 3,1 до 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес |  |  |  |  |  |  |  | Гр/ м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 15,9 до 17,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во меди |  |  |  |  |  |  |  | г/м |  |  |  |  |  |  |  |  | От 6,7 до 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Добавки для бетонов и цементных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход продукта |  |  |  |  |  |  |  | г/см 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,009 и не более 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Клей универсальный строительный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СУХОЙ ОСТАТОК |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | не менее 50 и не более 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | г/л |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ Годен в заводской упаковке при плюсовой температуре не более 20°С |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  | от не хуже-15 до не хуже+31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | температура эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  | от не менее -27 до не хуже -44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Перемычки соответствующие ГОСТ 948-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ПБ13-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | 120 или 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/ м |  |  |  |  |  |  |  | от 0,98 до 37,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | 1030 или 1290 или 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход материала сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  | не более 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  | не более 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход материала бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | 220 или 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования по бетону ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя прочность бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кгс/ см2 |  |  |  |  |  |  |  | не более 1047,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марка щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  | 1200 или 1000 или 800 или 600 или 400 или 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (M-R)/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,018 и не более 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Лента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента шириной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 - 5,2, с приклеенными двумя полосками металла шириной 0,89 -1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка в рулонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | покрытие напольное ламинированное древесноволокнистое (ламинированные полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина покрытия общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1200 и не более 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 180 и не более 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bee 1кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замковая система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т”Lock или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обработка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глянцевость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность использовать для теплых полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Керамгранит матовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Формат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не меньше 20x20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | матовая или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес 1 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | серых тонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура (монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 оС… +60оС(0оС…+ 50 оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ прокладки outdoor (наружный, уличный монтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ прокладки outdoor (наружный, уличный монтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний диаметр, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса бухты (прибл. 300 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 50 |  | Перемычки соответствующие ГОСТ 948-84 |  |  |  | 2ПБ17-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | мм |  | 1030 или 1290 или 1550 или 1680 | 1680 |  |
|  |  | Расход материала сталь | кг |  | не более 1 | 0,57 |  |
|  |  | Масса перемычки | кг |  | не более 285 | 67,2 |  |
|  |  | Ширина | мм |  | 120 или 250 | 120 |  |
|  |  | Расчетная нагрузка | кН/м |  | от 0,98 до 37,27 | 1,96 |  |
|  |  | Расход материала бетон | м3 |  | не более 0,207 | 0,028 |  |
|  |  | Высота | мм |  | 220 или 140 | 140 |  |
|  |  | Требования по бетону ГОСТ 26633-91 |  |  |  | В 15 |  |
|  |  | Средняя прочность бетона | кгс/ см2 |  | не более 1047,7 | 196,5 |  |
|  |  | марка щебня | значение |  | 1200 или 1000 или 800 или 600 или 400 или 300 | 300 |  |
|  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (M-R)/R | значение |  | не менее 0,018 и не более 0,049) | 0,018 |  |
| 51 | Керамгранит матовый |  |  |  |  |  |  |
|  | Формат |  |  | см | не меньше 20x20 |  |  |
|  | Толщина |  |  | мм | не менее 6 |  |  |
|  | Поверхность |  |  | значение | матовая или эквивалент |  |  |
|  | Вес 1 кв.м. |  |  | кг | не более 20 |  |  |
|  | Цвет |  |  | значение | серых тонов |  |  |

| 52 | Керамогранит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение | значение |  | Универсальная плитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая единица | значение |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геометрия | значение |  | Стандартная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхность | значение |  | полированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стиль | значение |  | Классика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Лакокрасочный материал (Колер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Область применения |  |  | Для любых типов вододисперсионных красок, а также декоративных штукатурок, внутренние и наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход 1 литрр | м2 |  | 7,5+-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура нанесения | С |  | не менее +12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разведение водой | % |  | Максимум на первый слой 10, на второй слой 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Плиты из минеральной ваты ГОСТ 9573-96 и ТУ 5762-010-04001485-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность. | кг/м 3 |  | 175-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплопроводность | Вт/(м*К) |  | от 0,047 до 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сжатие при 10 % деформации, | МПа |  | не менее 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Грунтовка цвет белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | кг/л |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный расход | л/м 2 |  | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полное высыхание через (рассчитано для комнатной температуры и средней влажности) | час |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Акриловая краска (Цвет по согласованию с Заказчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | кг/л |  | 1,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный расход | л/м 2 |  | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теряет липкость после нанесения (рассчитано для комнатной температуры и средней влажности) | час |  | через 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Клей для плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимое кол-во воды для разбавления 10кг | л |  | не более 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход для толщины слоя в 1 см | кг/м 2 |  | от 1,450 до 1,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность при сжатии | кг/с м2 |  | от 153 до 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | С |  | от 50 до +70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время полного затвердения | час |  | не более 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей, одностворные ОПРСП 9-9 ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99. ГОСТ 30673-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс оконного блока по показателю | значение |  | не менее 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приведенного сопротивления теплопередаче | м2 хоС Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемная воздухопроницаемость при dP= 100Па | мЗ (ч'м 2) |  |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предел водонепроницаем ости. | Па |  |  |  |  | более 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | По показателю звукоизоляции | дБа |  |  |  |  | не менее 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | По показателю общего коэффициента пропускания света | коэффициент |  |  |  |  | более 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | По сопротивлению ветровой нагрузке | Па |  |  |  |  | более 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Толщина внешних лицевых стенок профиля | мм |  |  |  |  | не менее 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Толщина внешних не лицевых стенок профиля | мм |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения номинальных размеров высоты | мм |  |  |  |  | не более 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения номинальных размеров ширины | мм |  |  |  |  | не более 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения номинальных размеров функциональных размеров пазов | мм |  |  |  |  | не более 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Смесь сухая цементная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сжатие через неделю | Кгс/ см2 |  |  |  |  | не менее 440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность адгезионная | Кгс/см2 |  |  |  |  | Не менее 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособность раствора | минута |  |  |  |  | Не менее 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | морозостойкость | цикл |  |  |  |  | Не менее 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30673-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс оконного блока по показателю приведенного сопротивления теплопередаче | значение, м2 х оС/ Вт |  |  |  |  |  | От 0,70 до 0,74 |  |  |  |  |  |
|  | Объемная воздухопроницаемость при dp=100 Па | м3 (ч.м2) |  |  |  |  |  | Не менее 9 |  |  |  |  |  |
|  | Предел водонепроницаемости | Па |  |  |  |  |  | Менее 550 |  |  |  |  |  |
|  | По показателю звукоизоляции | дБа |  |  |  |  |  | Не менее 34 и не более 36 |  |  |  |  |  |
|  | По показателю общего коэффициента пропускания света | коэффициент |  |  |  |  |  | Не менее 0,45 и не более 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | По сопротивлению ветровой нагрузке | Па |  |  |  |  |  | Более 200 и менее 999 |  |  |  |  |  |
|  | Толщина внешних лицевых стенок профиля | мм |  |  |  |  |  | Не более 3 |  |  |  |  |  |
|  | Толщина внешних нелицевых стенок профиля | мм |  |  |  |  |  | Не более 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения номинальных размеров высоты | мм |  |  |  |  |  | Не более 1 |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения номинальных размеров ширины | мм |  |  |  |  |  | Не более 1 |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения номинальных размеров функциональных размеров пазов | мм |  |  |  |  |  | Не более 1 |  |  |  |  |  |
|  | Класс профиля в зависимости от толщины стенок | значение |  |  |  |  |  | Или класс А или класс В |  |  |  |  |  |
| 61 | Смесь сухая цементная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на сжатие через неделю | кгс/ см2 |  | не менее 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность на изгиб через неделю | кгс/ см2 |  | не менее 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособность раствора | час |  | не менее четверти часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Морозостойкость | циклов |  | не менее 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Истираемость | м |  | не более 0,8*10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная активность | Бк/к г |  | не более 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Клей для внутренних работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | кг/л |  | не более 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время становления твердым | мин |  | не более 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водостойкость | значение |  | абсолютная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | °С |  | от -20 до +80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предел прочности на сдвиг | н/с м2 |  | не более 3*10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Линолеум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеется в наличии защитный слой, толщиной | мм |  |  | от 0,45 до 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс применения |  |  |  | 23-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса 1 м2 | кг. |  |  | от 2,15 до 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | группа горючести | значение |  |  | Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Перемычки соответствующие ГОСТ 948-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ПБ19-13 |  |
|  | Длина | мм |  |  | 1030 или 1290 или 1550 или 1680 или 1940 |  |  |  |  |  |  | 1940 |  |
|  | Расход материала сталь | кг |  |  | не более 2,11 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |
|  | Масса перемычки | кг |  |  | не более 285 |  |  |  |  |  |  | 79,2 |  |
|  | Ширина | мм |  |  | 120 или 250 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  | Расчетная нагрузка | кН/ м |  |  | от 0,98 до 37,27 |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |
|  | Расход материала бетон | мЗ |  |  | не более 0,207 |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |
|  | Высота | мм |  |  | 220 или 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Требования по бетону ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 15 |  |
|  | Средняя прочность бетона | кгс/см2 |  |  | не более 1047,7 |  |  |  |  |  |  | 196,5 |  |
|  | марка щебня | значение |  |  | 1200 или 1000 пли 800 или 600 или 400 иди 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (М-R)/R | значение |  |  | не менее 0,018 и не более 0,049 |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |
| 65 | Стеклообои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | С |  |  | от-40 до+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | кг/м 2 |  | от 0,100 до 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обладают не горючими свойствами | значение |  | Обладают не горючими свойствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обои можно мыть и окрашивать | значение |  | Обои можно мыть и окрашивать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Половая краска . Разбавляется водой, состоит из двух компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | гр/л |  | от 1350 до 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход | кг/м 2 |  | не более 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высыхание | значение |  | полное высыхание краски происходит в течение недели при комнатной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Состав для ускорения твердения бетон. Состав не вызывает коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помогает увеличить плотность смесей бетонных | т/мЗ |  | до 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11омогает увеличить плотность бетонов | т/мЗ |  | до 2,45-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на 1т-при температуре до+15С | гр. |  | от 1100 до 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Состав для повышения плотности бетона или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность | г/м3 |  | от 1,512 до 1,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличивает прочность бетона | % |  | не менее чем на 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличивает прочность бетона | цикл |  | не менее чем на 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на 1 мЗ бетона | гр. |  | от 9450 до 10250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | °С |  |  |  | от -60 до+130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Перемычки соответствующие ГОСТ 948-84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3ПБ13-37 |  |  |  |
|  | Длина |  | мм |  |  | 1030 или 1290 или 2200 или 5950 |  |  |  | 1290 |  |  |  |
|  | Расход материала сталь |  | кг |  |  | не более 120 |  |  |  | 1,74 |  |  |  |
|  | Масса перемычки |  | кг |  |  | не более 2175 |  |  |  | 81,6 |  |  |  |
|  | Ширина |  | мм |  |  | 120 или 250 |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка |  | кН/ м |  |  | от 0,98 до 51,58 |  |  |  | 37,27 |  |  |  |
|  | Расход материала бетон |  | мЗ |  |  | не более 0,870 |  |  |  | 0,034 |  |  |  |
|  | Высота |  | мм |  |  | 220 или 140 |  |  |  | 220 |  |  |  |
|  | Требования по бетону ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | В 15 |  |  |  |
|  | Средняя прочность бетона |  | кгс/ см2 |  |  | не более 1047,7 |  |  |  | 196,5 |  |  |  |
|  | марка щебня |  | значение |  |  | 1200 ИЛИ 1000 или 800 или 600 или400 или 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, (M-R)/R |  | значение |  |  | не менее 0,018 и не более 0,049 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |

| 70 | Шпатлевка. Не устойчива к воде (не водостойкая), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина нанесения |  |  |  |  | мм |  |  | не более 2 |  |  |  |  |  |
|  | Требуемое кол-во воды на 100 гр. шпатлевки |  |  |  |  | л |  |  | -от 0,33 до 0,37 |  |  |  |  |  |
|  | Сцепление с бетоном |  |  |  |  | МП а |  |  | от 0,29 до 0,33 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на 1 дм2 при слое в 1 см. |  |  |  |  | кг |  |  | от 9,9 до 11,1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Штукатурка, применима строго для наружных работ, разбавляется водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность |  |  |  | значение |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |
|  | w-коэффициент |  |  |  | гр/м2*h0, 5 |  |  |  |  | <100 |  |  |  |  |
|  | sd-коэффициент |  |  |  | гр/м2*h0, 5 |  |  |  |  | <100 |  |  |  |  |
|  | Максимальная величина зерна |  |  |  | мм |  |  |  |  | до5 |  |  |  |  |
| 72 | Краска для стен, класс стойкости к мокрому стиранию 3 согласно EN13300, мелкозернистая, разбавляется водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет краски |  |  |  | значение |  |  |  |  | любой из оттенков белого |  |  |  |  |
|  | Степень глянца |  |  |  | значение |  |  |  |  | : Матовый по EN 13300 |  |  |  |  |
|  | Класс укрывистости согласно EN 13300 |  |  |  | значение |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | sd-коффнцнент |  |  |  | мм |  |  |  |  | от 900до 1000 |  |  |  |  |
| 73 | Эмаль, без посторонних примесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вязкость по ВЗ-246 |  |  |  | с |  |  |  |  | от 95 до 104 |  |  |  |  |
|  | Высыхание до третьей степени при комнатной температуре |  |  |  | сутки |  |  |  |  | не более 1 суток |  |  |  |  |
|  | Устойчивость к истиранию |  |  |  | гр/мкм |  |  |  |  | от 200 до 260 |  |  |  |  |
|  | Расход на один слой |  |  |  | кг/м2 |  |  |  |  | от 0,15 до 0,18 |  |  |  |  |
|  | Пленка, образуемая эмалью должна быть стойка к воздействию различных моющих средств в течение |  |  |  | минута |  |  |  |  | не менее 8 |  |  |  |  |
| 74 | Шпатлевка матовая для декоративных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход |  |  |  | гр/м2 |  |  |  |  | от 3550 до 3700 |  |  |  |  |
|  | Время высыхания при комнатной температуре |  |  |  | час |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Гарантия с даты изготовления |  |  |  | год |  |  |  |  | не менее 1 |  |  |  |  |
|  | Хранение |  |  |  | значение |  |  |  |  | хранить без замораживания. |  |  |  |  |
| 75 | Выравниватель полов, выпускается в пакетах по 25 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность: на сжатие |  |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  | не менее 200 |  |  |  |  |
|  | Прочность: на изгиб |  |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  | не менее 70 |  |  |  |  |
|  | Расход на 1см слоя |  |  |  | т/м2 |  |  |  |  | от 0,017 до 0,0185 |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособность |  |  |  | час |  |  |  |  | не менее 1,5 |  |  |  |  |
|  | Применение: для шпатлевания и выравнивания всех пригодных базисных полов, для применения внутри помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа |  |  |  | значение |  |  |  |  | смесь цемента и различных ластифицируюших связующих |  |  |  |  |
|  | Расход (при толщине слоя 1мм) |  |  |  | кг/м2 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 76 | Теплоизоляция для труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  |  |  | оС |  |  |  |  | от-80 до +110 |  |  |  |  |
|  |  | Теплоироводность при Т=10оС |  |  |  |  | Вт/м.К |  |  |  | от 0,029 до 0,036 |  |  |  |  |
|  |  | Устойчивость к диффузии |  |  |  |  | коэффициент |  |  |  | от 3450 до 3600 |  |  |  |  |
|  |  | Имеет покрытие из металла толщиной |  |  |  |  | мм. |  |  |  | от 0,07 до 0,13 |  |  |  |  |
| 77 |  | Органо-минеральное удобрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аморфное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | жидкость |  |  |  |  |
|  |  | Токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  | Не токсичен |  |  |  |  |
|  |  | Содержание Азота |  |  |  |  | г/литр |  |  |  | 25-45 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание Фосфора |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5- 15 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание Калия |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-50 |  |  |  |  |
| 78 |  | Органическое удобрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влажность, не более |  |  |  |  | % |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание азота общего |  |  |  |  | % |  |  |  | 2,0 - 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание общего фосфора |  |  |  |  | % |  |  |  | 1,0 - 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание общего калия |  |  |  |  | % |  |  |  | 1,0- 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание органического вещества |  |  |  |  | % |  |  |  | 30-35 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание патогенной микрофлоры |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие |  |  |  |  |
|  |  | Содержание семян сорных растений, не более |  |  |  |  | Шт/г |  |  |  | Отсутствие |  |  |  |  |
| 79 |  | Литой асфальтобетон для ямочного ремонта проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щебень из природного камня |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ8267-93 |  |  |  |  |
|  |  | Щебень фракций более 5 мм |  |  |  |  | % |  |  |  | 35-50 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный диаметр щебня |  |  |  |  | мм |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Прочность щебня |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Битум нефтяной дорожный вязкий |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ22245-90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина проникания иглы, при температуре +25С |  | дмм |  |  |  |  |  | 50-60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже |  | 'С |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости, не выше |  | 'С |  |  |  |  |  | -12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс пенетрации |  |  |  |  |  |  |  | -1,0-+1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение содержание битума к минеральному порошку |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 – 0,75 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Литой асфальтобетон для ямочного ремонта тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щебень из природного камня |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ8267-93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щебень фракций более5 мм |  | % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр щебня |  | мм |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность щебня |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Битум нефтяной дорожный вязкий |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ22245-90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина проникания иглы, при температуре +25С |  | дмм |  |  |  |  |  | 50-60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже |  | С |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости, не выше |  |  |  |  | С |  |  | -12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс пенетрации |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,0-+1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение содержание битума к минеральному порошку |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 – 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Перемычки соответствующие ГОСТ 948-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ПБ29-4 |  |  |  |
|  |  | Расход материала сталь |  | кг |  |  |  |  |  |  | не более 120 |  |  | 3,06 |  |  |  |
|  |  | Масса перемычки |  | кг |  |  |  |  |  |  | не более 2175 |  |  | 115,2 |  |  |  |
|  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 или 250 |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Расчетная нагрузка |  | кН/м |  |  |  |  |  |  | от 0,98 до 51,58 |  |  | 3,92 |  |  |  |
|  |  | Расход материала бетон |  | мЗ |  |  |  |  |  |  | не более 0,870 |  |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  | Высота |  | мм |  |  |  |  |  |  | 140 или 220 |  |  | 140 |  |  |  |
|  |  | Длина |  | мм |  |  |  |  |  |  | 1030 или 1290 пли 2850 иди 4410 |  |  | 2850 |  |  |  |
|  |  | Требования по бетону ГОСТ 26633-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 15 |  |  |  |
|  |  | Средняя прочность бетона |  | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  | не более 1047,7 |  |  | 196,5 |  |  |  |
|  |  | марка щебня |  | значение |  |  |  |  |  |  | 1200 или 1000 или 800 или 600 или 400 или 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса. (M-R)/R |  | значение |  |  |  |  |  |  | не менее 0,018 и не более 0,049 |  |  | 0,018 |  |  |  |
| 82 |  | Керамгранит матовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат |  | см |  |  |  |  |  |  | не меньше 35x35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина |  | мм |  |  |  |  |  |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поверхность |  | значение |  |  |  |  |  |  | матоваяили эквивалент |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес 1 кв.м |  | кг |  |  |  |  |  |  | не более 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | значение |  |  |  |  |  |  | серых тонов |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме участник размещения заказа представляет в свободной форме или по форме рекомендуемой заказчиком сведении о товаре, используемом при выполнении работ.

В случае использования при выполнении работ эквивалентного товара, указанного в документации об аукционе в электронной форме, необходимо указать товарный знак предлагаемого товара, однозначно определяющий товар и значения по соответствующим показателям эквивалентности товара.

В случае не указания в документации об аукционе в электронной форме товарного знака товара, необходимо указать товарный знак (при наличии) предлагаемого товара, однозначно определяющий товар и значения по соответствующим показателям, используемым для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности товара, который будет использован при выполнении работ

В случае использования при выполнении работ товара, указанного в документации об аукционе в электронной форме, необходимо подтвердить это путем указания соответствующего товарного знака, однозначно определяющего товар

Участник размещения заказа может подтвердить информацию о товаре, приложив к заявке на участие в аукционе в электронной форме необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме.