УТВЕРЖДАЮ

Директор  Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 59 г. Сочи

__________________Е.Ю.Лотник

"___" _________ 2014 г.

М.п.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка и установка сплит-систем и кондиционеров

Код по ОКПД*:   52.45;  45.33.12

| № п/п | Требования | Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам услуги, входящей в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, входящих в объект закупки. | Поставка и установка сплит-систем и кондиционеров |  |
| 2 | Единица измерения | Шт. |  |
| 3 | Общее количество | 6 (шесть) |  |
| 4 | Основные характеристики | 4 (четыре) | 1.Тип устройства : сплит-система Обслуживаемая площадь: не менее 25 кв. м Режим работы : охлаждение / обогрев Установка внутреннего блока: настенная Мощность в режиме охлаждения: 2600 Вт Мощность в режиме обогрева: 3000 Вт Потребляемая мощность при обогреве: 790 Вт Потребляемая мощность при охлаждении : 990 Вт Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 29 дБ / 38 дБ Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), оС 24/-5 Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), оС 43/16 Тип хладагента: R410A Фаза: однофазный Расход воздуха (куб. м/мин) 10,4 Режимы: Основные режимы: охлаждение / обогрев Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения : производительность по осушению (л/ч) 1,5 Теплый пуск Турбо-режим Режим «Сон»/Ночной режим Авторестарт Полезные функции: Пульт дистанционного управления Таймер включения/выключения Регулировка скорости вращения вентилятора Возможность регулировки направления воздушного потока Функция запоминания настроек Фильтры: Дезодорирующий фильтр Габариты: Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 84.8x29x20.4 см Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 65x53x23 см Вес внешнего блока (кг) 8 Вес внутреннего блока (кг) 25,5 Цвет белый Гарантия 1 год |
|  |  | 2 (два) | 2. Тип устройства: сплит-система Обслуживаемая площадь: не менее 70 кв. м. Основные режимы охлаждение / обогрев Мощность охлаждения (кВт) 6.80(0.98-8.10) Мощность нагрева (кВт) 8.60(0.98-9.90) Инвертор да Тип хладагента: R410A Уровень шума внутреннего блока (макс…мин) (дБ) 47…35 Уровень шума наружного блока (макс…мин) (дБ) 52 Мощность потребления охлаждение (кВт) 2.12(0.38-2.70) Мощность потребления нагрев (кВт) 2.66(0.45-3.20) Габариты: Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) 290х1070х240 Размеры наружного блока (ВхШхГ) (мм) 795х875х320 Масса внутреннего блока (кг) 12 Масса наружного блока (кг) 65 Энергоэффективность EER/COP 3.21/3.23 Максимальный воздушный поток 18.4 куб. м/мин Диапазон рабочих температур охлаждение (°С) +16…+43 Диапазон рабочих температур нагрев (°С) -5…+24 Максимальная длина фреонопровода (м) 30 Максимальный перепад между блоками (м) 20 Диаметр труб (жидкость/газ) (мм/in) 6.35(1/4)/15.88(5/8) Гарантия (мес.) 36 Режимы: Режим Econavi . В данном режиме кондиционер автоматически определяет отсутствие людей в помещении и низкую частоту движения, включая функцию оптимальной экономии электроэнергии Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry. Функция устранения неприятных запахов. Система очистки воздуха e-ion APS. Теплообменник со специальным антикоррозийным покрытием Съемная моющаяся панель внутреннего блока 24-часовой таймер включения/выключения. 5 лет гарантии на компрессор. Беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем. |

*Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007