Приложение № 1 
к Разделу 2 Техническое задание.

Требования, установленные к техническим, функциональным характеристикам товаров (материалов, оборудования) (требования к потребительским свойствам товара, размерам) и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров (материалов, оборудования) потребностям заказчика на выполнение работ  по объекту: «Текущий ремонт операционного зала административного здания Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Башкортостан»
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)

	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Требуемое значение

	1
	Грунт 


	Массовая доля нелетучих веществ
	%
	не менее 54 не более 60

	
	
	Адгезия пленки
	баллы
	не более 1

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре 20 С, 
	ч.
	не более 12

	
	
	Эластичность пленки при изгибе
	мм.
	не более 1

	
	
	класс 
	-
	 не ниже В 15 (М200)

	2.
	Шпатлевка 
	Заполнитель
	-
	известняк

	
	
	Время высыхания

при +10С

при +20С
	день

день
	не более 2

не более 1

	
	
	Расход на один слой
	кг/кв.м
	не более 1,2

	
	
	Фракция
	мм
	не более 0,3

	
	
	Прочность сцепления с бетоном
	МПа
	не менее 0,5

	
	
	Связующее
	ч
	не более 1

	3.
	Краска водоэмульсионная
	Расход на 1 слой
	г/м2
	Не более 180

	
	
	Пожаровзрывобезопасность
	
	Присутствует

	4.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинихлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ
	Напряжение
	кВ
	Не менее 0,66

	
	
	Число жил
	шт
	Не менее 3

	
	
	Сечение жил
	мм2
	Не менее 1,5

	
	
	Электрическое сопротивление жил
	Ом/км
	Не более 12,1

	5.
	Светильники люминисцентные
	Напряжение
	В
	220

	
	
	Степень защиты 
	
	Не менее IP 20

	
	
	Диаметр трубчатой лампы
	мм
	Не более 26

	6.
	Потолочная панель


	Коэффициент звукопоглощения
	
	не ниже NRC 0.2

	
	
	Коэффициент светоотражения
	%
	не ниже 70

	
	
	Влагостойкость
	%
	не менее 90


