	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)

	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Требуемое значение

	1
	Грунтовка интерьерная проникающая с добавками против плесени акриловая Лакра

Торговая марка: ЛАКРА

Производитель: ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" 
	Массовая доля нелетучих веществ
	%
	не менее 54 не более 60

	
	
	Адгезия пленки
	баллы
	не более 1

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре 20 С, 
	ч.
	3

	
	
	Эластичность пленки при изгибе
	мм.
	не более 1

	
	
	класс 
	-
	В 15 (М200)


	2.
	Шпатлевка Ветонит ЛР плюс

Торговая марка: WEBER-VETONIT

Производитель: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
	Заполнитель
	-
	известняк

	
	
	Время высыхания

при +10С

при +20С
	день

день
	2

1

	
	
	Расход на один слой
	кг/кв.м
	1,2

	
	
	Фракция
	мм
	0,3

	
	
	Прочность сцепления с бетоном
	МПа
	0,5

	
	
	Связующее
	ч
	1

	3.
	Краска интерьерная Белая Лакра

Торговая марка: ЛАКРА

Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
	Расход на 1 слой
	г/м2
	от 125 до 166

	
	
	Пожаровзрывобезопасность
	
	Присутствует

	4.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинихлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ

Производитель: ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод
	Напряжение
	кВ
	0,66

	
	
	Число жил
	шт
	3

	
	
	Сечение жил
	мм2
	2,5

	
	
	Электрическое сопротивление жил
	Ом/км
	12

	5.
	Светильники люминисцентные ARS/S

Производитель: ООО «Световые Технологии»
	Напряжение
	В
	220

	
	
	Степень защиты 
	
	IP 20

	
	
	Диаметр трубчатой лампы
	мм
	16

	6.
	Потолочная панель «Байкал Боард»
Производитель: Armstrong (Армстронг)


	Коэффициент звукопоглощения
	
	NRC 0.45

	
	
	Коэффициент светоотражения
	%
	80

	
	
	Влагостойкость
	%
	90


