Приложение №1 к контракту ________ от ____________
УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

"Управление строительства, архитектуры и ЖКХ" администрации муниципального района Камышлинский Самарской области
(наименование организации)

Руководитель                        Абдрафиков Б.Н.
(должность, подпись, ФИО)
Техническое задание:
«Капитальный ремонт здания спортзала в с.Старое Ермаково», по адресу: Самарская область. Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Школьная д.24в
 (наименование объекта) 

Требуемые работы по объекту: 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	Окна

	1
	Демонтаж решеток
	т
	1,65

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	367,54

	3
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	55

	4
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	м2
	41,94

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	п.
	93,95

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих
	м2
	1,98

	 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм)
	м2
	1,98

	7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	23,86

	 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)
	м2
	23,86

	8
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
	м2
	134,56

	 
	Блок оконный пластиковый шестистворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)
	м2
	86,4

	 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)
	м2
	41,76

	 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)
	м2
	6,4

	9
	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м
	м
	93,95

	10
	Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	11,92

	11
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен
	м2
	23,38

	12
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	м2
	170,89

	13
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц (наружные откосы)
	м2
	116,58

	14
	Монтаж решеток
	т
	1,65

	 
	Решетки на окна окрашенные
	м2
	55

	15
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	170,89

	 
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (1,2 кг/м2)
	т
	0,205

	Двери

	16
	Снятие дверных полотен
	м2
	21,84

	17
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	9

	18
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	м2
	5,88

	 
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм
	шт.
	2

	19
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	4,41

	 
	Двери стальные утепленные двупольные (2100х2100)
	шт.
	1

	20
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах
	м2
	11,55

	 
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные
	м2
	11,55

	 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	6

	21
	Установка и крепление наличников
	м
	61,2

	22
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	м2
	8,52

	23
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	8,52

	 
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (1,2 кг/м2)
	т
	0,0102

	Полы, перекрытие

	24
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	м2
	49,82

	25
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	м2
	98,17

	26
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2
	446,17

	27
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	м2
	446,17

	28
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	м2
	446,17

	29
	Устройство покрытий из брусков
	м2
	348

	30
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	м2
	98,17

	31
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	м2
	98,17

	32
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	98,17

	 
	Линолеум коммерческий гомогенный 
	м2
	100,1334

	33
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской
	м2
	348

	 
	Краска огнезащитная
	т
	0,1914

	34
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м
	157,22

	35
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	м2
	13,78

	36
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	м2
	63,6

	37
	Разборка облицовки из древесноволокнистых листов потолков
	м2
	348

	38
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)
	м2
	348

	39
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	361,78

	 
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (1,2 кг/м2)
	т
	0,434

	40
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	147,9

	Стены

	41
	Разборка облицовки из древесностружечных листов стен и перегородок
	м2
	143

	42
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	м2
	703,33

	43
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	703,33

	44
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	703,33

	 
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (1,2 кг/м2)
	т
	0,844

	Кровля

	45
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	м2
	508,41

	46
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм
	м2
	508,41

	47
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	м2
	508,41

	48
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом <ПИРИЛАКС СС-2> при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 
	м2
	1016,82

	 
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	205,8043

	49
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	2

	 
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	шт.
	804

	50
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	м2
	508,41

	51
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.слоя 200 мм)
	м3
	101,682

	 
	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150
	м3
	101,682

	52
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	м2
	508,41

	 
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	584,6715

	53
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	508,41

	 
	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7
	т
	3,762

	Отопление

	54
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	12

	55
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	м
	12

	56
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	м
	265,5

	57
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм
	м
	117

	58
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм
	м
	148,5

	 
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	36

	59
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	м
	265,5

	60
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	97,92

	61
	Монтаж перегородок стальных
	м2
	93

	 
	Лист перфорированный стальной 
	м2
	93

	62
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К
	м2
	93

	63
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	93

	Электромонтажные работы

	64
	Монтаж кабель-каналов
	м
	148

	 
	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x16 мм
	м
	110

	 
	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 16x16 мм
	м
	38

	65
	Монтаж кабеля в коробах
	м
	148

	 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 2,5 мм2
	м
	110

	 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 1,5 мм2
	м
	38

	66
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	1

	 
	Щит учета и распределения
	шт.
	1

	67
	Монтаж приборов
	шт.
	4

	 
	Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А
	шт.
	4

	68
	Монтаж счетчика, устанавливаемый на готовом основании однофазные
	шт.
	1

	 
	Счетчик электроэнергии однофазный Меркурий 200.02,5-50 
	шт.
	1

	69
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	шт.
	99

	 
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА
	шт.
	99

	70
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
	шт.
	1

	 
	Светильник ЛПО 16-4х18
	шт.
	1

	71
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	9

	72
	Розетка штепсельная трехполюсная
	шт.
	5

	 
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	5

	 
	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x16 мм
	м
	15

	 
	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 16x16 мм
	м
	10

	73
	Монтаж кабеля в коробах
	м
	25

	 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 2,5 мм2
	м
	15

	 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 1,5 мм2
	м
	10

	74
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	1

	 
	Щит учета и распределения
	шт.
	1

	75
	Монтаж приборов
	шт.
	4

	 
	Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А
	шт.
	4

	76
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	шт.
	1

	 
	Счетчик электроэнергии однофазный Меркурий 200.02,5-50 
	шт.
	1

	77
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	шт.
	5

	 
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА
	шт.
	5

	78
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
	шт.
	2

	 
	Светильник ЛПО 16-4х18
	шт.
	2

	79
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	3

	80
	Розетка штепсельная трехполюсная
	шт.
	5

	81
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	м
	25

	Откос

	82
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м3
	51

	83
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м2
	101,48

	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм
	м3
	17,6575

	84
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 2,5 см
	м2
	101,48


Ремонт должен включать работы по демонтажу и монтажу конструкций. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, быть новыми, не бывшими в эксплуатации. В отношении материалов, содержащих указания на товарные знаки, следует читать "или эквивалент".

1.По настоящему контракту  Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту  «Капитальный ремонт здания спортзала в с.Старое Ермаково», по адресу: Самарская область. Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Школьная д.24в
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 084 418,32руб. (Шесть миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста восемнадцать рублей 32 копейки)
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя общую стоимость работ, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением работ, а также таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. 

3. Источник финансирования - субсидия за счет средств областного бюджета в соответствии  с программой Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на  2014-2020 годы».

4. Место выполнения работ: 446970, по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Школьная дом 24в.
5. Срок выполнения работ: Со дня заключения контракта до 15 декабря 2014 года.

6. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом  Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) работ, подтверждаться документами на русском языке (при наличии).

8. Подрядчик гарантирует, что:

8.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

8.2. Работы выполнены надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, квалифицированными специалистами (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).

8.3. Подрядчик обязан:

8.3.1. Выполнить работы в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

8.3.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные Контрактом. Срок, предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет не более 2(двух) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

8.3.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

8.3.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, при выполнении работ.

8.3.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.

8.3.6. Не препятствовать проведению в отношении него проверок министерством образования Самарской области и органами государственного финансового контроля Самарской области в рамках исполнения обязательств по Контракту.

8.3.7. Обеспечить  за свой счет надлежащее содержание и уборку строительной площадки от строительного мусора и отходов, связанных с выполнением работ. Отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ по контракту, являются собственностью Подрядчика. 

8.3.8. До подписания  Заказчиком акта  приемки выполненных работ (форма КС-2) вывезти за пределы объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, транспортные средства и другое имущество.

8.3.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для сторон строительных и иных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, а также за не достижение указанных в проектной документации показателей Объекта.

8.3.10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта разрабатывает и согласовывает с заказчиком график выполнения работ. 

8.3.11. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства Работ.

8.3.12. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку места выполнения работ от остатков материалов и отходов.

8.3.13. Представлять, Заказчику исполнительную документацию (акты на скрытые работы, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы) на выполненные Работы.

8.3.14. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от условий настоящего Контракта.

8.3.15. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию, указанную в п. 8.3.13.

8.3.16. Подрядчик обязан выполнить все Работы по настоящему Контракту в соответствии с дефектной ведомостью, строительными и иными нормами и правилами, техническими характеристиками материалов, используемых при выполнении работ, предоставленными Подрядчиком в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

8.3.17. Подрядчик гарантирует качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

8.3.18. Гарантирует обеспечение сдачи результатов Работ в установленные  контрактом сроки. Поставляет все необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

8.3.19. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Подрядчик гарантирует в соответствии со ст. 722 ГК РФ качество выполненных работ в течение пяти лет с момента подписания  Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

8.3.20. Подрядчик письменно информирует Заказчика, но не позднее, чем за два дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов приемки конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.3.21. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составлением актов освидетельствования  этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.   

Заказчик не обязан оплачивать выполненные Подрядчиком последующие и скрытые работы, если скрытые работы не были приняты Заказчиком.

8.3.22. Обеспечить качество выполненной работы в соответствии со СНиП и условиями настоящего контракта.      

8.3.23. На безвозмездной основе, в установленный Заказчиком срок устранить, выявленные при приемке выполненных Подрядчиком работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, недостатки и дефекты. Наличие дефектов и сроки их устранения устанавливаются сторонами в двухстороннем акте. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.3.24. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, проведения плановых и внеплановых проверок за ходом осуществляемых работ.

8.3.25. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданного для выполнения работ или иного используемого для исполнения  контракта  имущества до момента передачи результата работ.

8.3.26. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для сторон строительных и иных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, а также за не достижение указанных в проектной документации показателей Объекта.

8.3.27. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства Работ.

8.3.28. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку места выполнения работ от остатков материалов и отходов.

8.3.29. Немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении:

•
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

•
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы.

9. Подрядчик обеспечивает:

•
производство Работ в  установленные  контрактом сроки.

•
производство Работ в полном соответствии с дефектной ведомостью, строительными и иными нормами и правилами;

•
качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями;

•
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

•
бесперебойное функционирование устанавливаемых конструкций при нормальной эксплуатации результатов Работ в течение гарантийного срока.

9.1. Обеспечивает передачу выполненных Работ в порядке, установленным настоящим Контрактом.

9.2. Представляет Заказчику исполнительную документацию (акты на скрытые работы, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы) на выполненные Работы.

9.3. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от условий настоящего Контракта.

9.4. Обеспечивает возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускает представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию, указанную в п. 5.2.

9.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать выполняющиеся или выполненные Работы или отдельную их часть третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Все риски, связанные с выполнением работ до момента их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11. В случае, если работы выполнены некачественно, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком, а также возмещения расходов на устранение недостатков. Устранение недостатков в результате ненадлежащего качества выполненных работ осуществляется за счет средств Подрядчика.

12.Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ.

13. Для проведения экспертизы выполненных работ Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

14. Результаты проведения экспертизы, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

15. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

16. Приемка результатов исполнения Контракта, а также выполненных работ осуществляется на основании Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и  справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые подписываются Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) в течение 10 рабочих дней с момента предоставления вышеуказанных документов Подрядчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

18. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от Контракта, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения и возмещения убытков.

19. Подрядчик передает Заказчику за три дня  до начала приемки законченных работ один экземпляр исполнительной документации (акты на скрытые работы, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы и оборудование) на объем выполненных Работ.

20. Заказчик в течение 3 (трех) дней  со  дня  получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта, обязан приступить к организации его приемки на соответствие объемам и качеству требованиям, установленным настоящим контрактом. По результатам приемки Заказчиком оформляется Акт приемки выполненных работ (форма КС-2).

21. Подрядчик, после оформления Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта об их приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием срока их устранения. Сроки устранения недостатков определяет Заказчик.

22. При обнаружении при приемке выполненных работ Заказчиком недостатков в выполненной Работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

23. Заказчик по Контракту вправе:

23.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

23.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

23.3. Контролировать ход выполняемых работ, соблюдение срока выполнения работ, проверять соответствие работ условиям Контракта и приложений к нему.

23.4. При обнаружении недостатков выполненных работ, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком. 

23.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ.

23.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23.7. Требовать исполнительную документацию (акты на скрытые работы, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы) на выполненные Работы.

24. Подрядчик по Контракту вправе:

24.1. Требовать своевременной приемки надлежаще выполненных работ.

24.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 

24.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

26. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

27. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере П=(Ц-В)хС1. Размер пени определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

___________________________________________________________________

П=(Ц-В)хС1  Ц -цена контракта; В -стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С -размер ставки.

Подрядчиком.

28. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

29. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

30. За непредставление Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

31. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность .
32. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

33. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность 

надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств.

34. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)

календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

35. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. 

36. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту, согласно ст. 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и в соответствии со ст.37 вышеуказанного закона Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта) -  1 825 325,50 руб. (Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч триста двадцать пять рублей 50 копеек).
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

37. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. 

Настоящее обеспечение распространяется на  все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту, в том числе:

- нарушение сроков работ;

- нарушение сроков устранения выявленных недостатков;

- не предоставление необходимой документации в установленные сроки;

- при досрочном расторжении Контракта по вине Подрядчика.

Подрядчик гарантирует, что обеспечение исполнения Контракта соответствует следующим требованиям:

- срок действия обеспечения исполнения Контракта – с момента заключения Контракта до окончания срока надлежащего исполнения всех обязательств по Контракту.

- срок действия безотзывной гарантии должен превышать  срок действия контракта не менее чем на 30 дней;

- обеспечение на установленный срок действия является безотзывным;

- обеспечение исполнения Контракта покрывает все случаи неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком Контракта, в том числе обязательства Подрядчика о предоставлении вместе с оказанными
                  Составил:     контрактный управляющий                                             /Насибуллин Ф.Г/

                                              (должность, подпись, ФИО) 
