Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж  вытяжной вентиляции с механическим побуждением и системы кондиционирования в МБДОУ детский сад  № 8 г. Гремячинска

к договору № 2                                                                   от «28» августа 2014г.

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска

(наименование объекта)

618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д.36

(адрес объекта)

Заведующий Федосова Людмила Ивановна

(Ф.И.О. заказчика/уполномоченного представителя)

8(34250)2-26-39, 2-15-68

(контактный телефон)

Наименование работ:

- Произвести монтаж вытяжной вентиляции с механическим побуждением согласно установленным нормам в варочном цехе пищеблока.

- Произвести монтаж системы кондиционирования в складе для хранения продуктов.

Необходимые ресурсы для выполнения работ:

- Вытяжная вентиляция с механическим побуждением

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВЦ4-75-3,15Про1,0Дк/Дн1,1/3000У2 | 1 |
| 2 | Воздухоотводы | 1 |
| 3 | Воздухозаборные решетки | 6 |
| 4 | Крепежные и уплотнительные материалы | 1 |
| 5 | Гибкая вставка, шт. | 2 |
| 6 | Виброизоляторы, шт. | 6 |
| 7 | Кронштейн для вентилятора, шт. | 1 |
| 8 | Монтажные работы | 1 |

- Система кондиционирования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Lessar LS/LU-H18KIA2 | 1 |
| 2 | Трубка медная1/2 в изоляции, п.м. | 3 |
| 3 | Трубка медная 1/4 в изоляции, п.м. | 3 |
| 4 | Трубка дренажная, п.м. | 2 |
| 5 | Кабель, п.м. | 6 |
| 6 | Кронштейн наружного блока, шт. | 1 |
| 7 | Крепежные и уплотнительные материалы, компл. | 1 |
| 8 | Монтажные работы | 1 |

Требования к гарантийному сроку:

36 месяцев.

Порядок выполнения работ:

Все монтажные работы проводятся во время отсутствия воспитанников в здании учреждения (выходные дни), соблюдая требования пожарной безопасности и охраны труда.

Подписи сторон:

Заказчик:	Исполнитель:

________________/Л. И. Федосова/	_______________/К.Ю. Толмачев/