Ведомость объемов работ

на монтаж оборудования 

	

	№ п/п
	Наименование работ 

	Раздел № 1    Монтаж оборудования системы оповещения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Монтаж блока коммутации сообщений П-166 БКС
	шт.
	1

	2. 
	Монтаж блока БОУ 
	шт.
	1

	3.
	Монтаж блока переключения РТУ П-166 БПР
	шт.
	3

	4.
	Монтаж источника питания П-166 ИП
	шт.
	2


Материалы для монтажа оборудования:

	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	- выключатель однополосный

- рейка для монтажа выключателя ВА-61F29

- щиток квартирный вводной

- ящик распределительный

- кабель силовой 

- кабель силовой 

- кабель силовой 

- кабель силовой 

- кабель силовой 

- кабель силовой  

- кабель силовой  

- кабель телефонный станционный 

- кабель телефонный станционный 

- кабель телефонный станционный 

- кабель телефонный станционный 

- кабель для радиофикации 

- провод телефонный распределительный 

- кабель для радиовещания 

- провод силовой 

- провод станционный кроссовый 

- кабель высокочастотный симметричный 

- кабель высокочастотный симметричный 

- зажим 

- крюк 

- коробка 

- муфта натяжная 

- полоса 

- розетка 220В

- швеллер
- крепление провода заземления 

- крепление провода заземления 

- труба 

- лента 

- полоса 

- полоса 

- канат 

- портландцемент 

- болт анкерный

- круг 

- круг 

- круг 

- круг 

- лист 

- лист 

- лист 

- лист 

- лист 

- проволока 

- сетка 

- проволока 

- труба 

- труба 

- уголок 

- швеллер 

- пластина I
- войлок 

- стяжка винтовая
	ВА61F29

ПК1-3

8505-0203-Н-УХЛЗ.1-Ц

ЯРВ-100-2М-1Р20-УЗ

ВВГ 1*4-0,66

ВВГ 1*16-0,66

ВВГ 2*1, 5-0,66

ВВГ 3*1, 5-0,66

ВВГ 3*2, 5-0,66

АВВГ 5*4-0,66

АВВГ 5*6-0,66

ТСВ 5*2*0,4

ТСВ 20*2*0,4

ТСВ 30*2*0,4

ТСВ 41*2*0,4

ПРППМ 2*0,9

ТРП 2*0,5

РВШЭ-1

ПВ1

ПКСВ-2

КВСМ 2*2*0,4

КВСМ 1*2*0,4

К296 У3

КВ-22АУ1

У994У2

К202 У2

К79843

«Евростандарт»

80*40*55*17*2,5 мм

дж6.489.358-02

дж6.489.358-02

40*1,4

1,2*20Б

4*25-В2

4*40-В2

4,3-Г-I-Н-1370

«400»

ТО118.00.00.1

65-В

10-В

16-В

150-В

Б-ПН-1,0

Б-ПН-2,0

Б-ПН-4,0

Б-ПН-6,0

Б-ПН-8,0

6-10 мм

5ВР1-100

8-2Ц-II
32*2 мм

60*2 мм

Б-50*50*4

100*50*6*8,5*7*3 мм

ТМКЩ-С-3

Г ПР Б10

СВ-1,5
	шт.

шт.

шт.

шт.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.

м.

кг

кг

м

кг

шт.

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

м2

кг

м

м

кг

кг

кг

кг

шт.
	1

1

4

2

43

157

14

225

120

245

90

178

74

17

40

440

140

44

12

515

12

120

6

2

57

2

3

11

1

22

7

290

175

5,92

5

20

40

20

11,2

0,3

35

239

8,6

0,4

12,5

28,4

28,6

1,2

10

6

2

42,5

29

48,5

1,2

0,3

3


