Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

на Выполнение ремонтных работ по перепланировке  и перепрофилированию помещений 1 этажа и подвала общежития ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» под санаторий-профилакторий (общестроительные работы, наружная гидроизоляция фундамента).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

отдельных используемых изделий, оборудования и материалов

| № п/п | Наименование и характеристика используемого изделия, материала, оборудования |
| --- | --- |
| 8. | Смесь штукатурная характеристики: содержание зерен – 1,5мм. Начало схватывания – 45 мин. Подвижность смеси при испытании диаметр расплыва образца пластической смеси - (165) мм, Бетон М-300, класс прочности на сжатие: В22,5, морозостойкость: F50, крупность заполнения 1,5мм, марка по средней плотности: D 1100, марка по подвижности ПЗ ОАО Мосинжбетон Россия |