ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инверторная сплит система | Сплит-система тепло - холодDTU9 (09 единиц мощности компрессора) (инвертор настенный) Мощность охлаждение, не менее:; кВт,; 2,5. Мощность обогрева, не менее:; кВт,; 3,2. Электрические параметры. Входная мощность: Охлаждение, не более. Обогрев, не более.; Вт Вт; 620 780. Напряжение / Частота источника питания; Вольт/Гц; 220/50. Хладагент; R410. Осушение воздуха, не менее.; л/ч; 1,1. Уровень звукового давления. Внутренний блок, не более.; дБ; 20. Внешний блок, не более.; дБ; 37. Внутренний блок. Размеры (ш * в * г), не более.; мм; 798×290×210. Масса нетто / брутто, не более.; кг; 8,5. Наружный блок. Размеры (ш * в * г) , не более.; мм; 717×483×230. Масса нетто / брутто, не более.; кг; 28. Соединительные трубы. Жидкостная линия / газовая линия, не более.; мм; 6,35/9,52. Максимальная длина трубопровода, не менее.; м; 15. Рабочая температура: Охлаждение Обогрев; С; -5-+43 -10-+24. Функции: Фильтр тонкой очистки воздуха. Цвет корпуса.; Обязательно Белый. | шт. | 40 | 29.23.12.150 |

## Общие положения:

- 1. Характеристики и количество предлагаемой продукции должны соответствовать настоящим техническим требованиям.

- 2. Продукция должна быть разрешенной к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы, должна быть разрешена для использования в ЛПУ.

- 4. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией при поставке товара.

- 5. Все оборудование должно быть новым, ранее не использованным.

- 6. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке. Товар должен быть упакован способом, не допускающим их перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

- 7. В комплект должны входить все необходимые принадлежности и расходные материалы  для обеспечения работоспособности оборудования, приём оборудования происходит в работоспособном состоянии.

- 8. Доставка и разгрузка, монтаж  с длиной трассы до 5 метров (на вертикальных подвесах наружного блока к потолку балкона с дополнительной фиксацией двумя уголками, предотвращающих его раскачивание, и внутреннего блока стандартным настенным методом)  силами Поставщика входит в стоимость контракта.

- 9. При поставке предоставление вместе с оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар не менее 3 лет, а на монтаж не менее 1 года.