Реестровый номер закупки 9596-ЭА/14

Номер извещения на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о размещении заказов № 0134200000114008229
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения контракта на  выполнение работ  по текущему ремонту лестницы пожарного выхода здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 1

	Вопрос


	Ответ

	Вопросы по ведомости материалов:

№ п/п

Наименование

Характеристика

1

2

3

                  Материалы

3

Шпатлевка масляно-клеевая

Время высыхания температуре (20±2) °С, час, не более 24 часов. Массовая доля нелетучих веществ не менее 68-80 %.

8

Бруски, доски 

Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

18

Эмаль 

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 ± 2) °С - 24 ч. Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета 100-180 г/м2

Прошу пояснить, при подготовке первой части заявки в вышеперечисленных позициях диапазоны допустимо оставить, или же необходимо указать конкретное значение в пределах диапазона? 

Если оставлять в заявке диапазоны недопустимо, прошу конкретизировать каких именно размеров пиломатериалы необходимы для выполнения работ.


	           Рассмотрев запрос  от 24.10.2014г. № 103060 о разъяснении положений документации об электронном аукционе на  выполнение работ по текущему ремонту лестницы пожарного выхода здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 1(реестровый номер закупки                   9596-ЭА/14, номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 0134200000114008229),  министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области поясняет следующее:

          в соответствии с п.2.2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе раздела 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ документации об электронном аукционе установлено:

В случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения «не менее, не более, не менее и не более, или должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретное значение показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг).




Уполномоченный орган                                                                                               М.Н. Павлюк
