ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район

________________ А.В.Калиниченко

от « 13» октября 2014 г. № 101

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ЭлеКТРОННЫЙ аукцион  на право заключения Муниципального КОНТРАКТА на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ ПОД ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППОВУЮ ЯЧЕЙКУ НА 25 МЕСТ ДЛЯ МДОБУ ДЕТСКИЙ САД № 7  В  СТ. ЗАССОВСКОЙ ПО УЛ. С.РАЗИНА  2 (БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОГРАЖДЕНИЕ, НАРУЖНЫЕ СЕТИ)»

(проводится среди субъектов малого предпринимательства)

Торги проводит: Уполномоченное учреждение на определение поставщиков: Муниципальное казенное учреждение  муниципального образования Лабинский район «Централизованная бухгалтерия управления по дошкольному образованию Лабинского района»

Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район

Лабинск 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	3

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	9

Приложение №1 к Разделу 2 аукционной документации	12

Приложение №2 к Разделу 2 аукционной документации	21

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ	27

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ	28

РАЗДЕЛ 5. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА	30

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА	35

РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА	37

РАЗДЕЛ 8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ	39

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ	45

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕКТ КОНТРАКТА	51

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» имеют единую нумерацию;

3) до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4) электронный аукцион – аукцион в электронной форме в соответствии с положениями 44-ФЗ

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯКАРТА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район Место нахождения/почтовый адрес: 352531, Российская Федерация, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул.С.Разина, 2 Тел.: 8 (86169) 7-84-73 Факс:8 (86169) 2-65-07 Электронная почта: udolabinsk.zakupki@mail.ru Контактное лицо: Калиниченко Анна Владимировна |
|  | Информация об уполномоченном учреждении: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо уполномоченного учреждения | Уполномоченное учреждение: Муниципальное казенное учреждение МО Лабинский район «Централизованная бухгалтерия управления по дошкольному образованию Лабинского района» Место нахождения/почтовый адрес: 352500, РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. К.Маркса, 178/1. Тел.: 8 (86169) 3-01-19 Факс: 8 (86169) 2-65-07 Электронная почта: udolabinsk.zakupki@mail.ru Контактное лицо: Абземельев Эдуард Мансурович |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ «Строительство модульного здания под дошкольную групповую ячейку на 25 мест для МДОБУ детский сад № 7 в ст. Зассовской по ул.С.Разина 2 (Благоустройство, ограждение, наружные сети)» |
|  | Код по ОКПД | FA 45.45.13.190 Работы отделочные и работы по завершению строительства прочие, не включенные в другие группировки. |
| 3 | Описание объекта закупки | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» и Приложения № 1 к Разделу 2. |
| 4 | Информация о количестве товара, объеме работ, услуг | Объем работ и затрат определен и обоснован: Сметной документацией: «Строительство модульного здания под дошкольную групповую ячейку на 25 мест для МДОБУ детский сад № 7 в ст.Зассовской по ул.С.Разина 2 (Благоустройство, ограждение, наружные сети)» |
| 5 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 352531, Российская Федерация, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул.С.Разина, 2 |
| 6 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | Срок завершения работ: по 15 декабря 2014 года. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 436 981,00 (четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек. |
| 8 | Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования Лабинский район. |
| 9 | Идентификационный код закупки | (вступает в силу с 01.01.2016 г.) |
| 10 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрено (закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства) |
| 11 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 12 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 13 | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Начало срока подачи: в любое время со дня размещения извещения о проведении настоящего электронного аукциона Окончание срока подачи (дата и время): 22 октября 2014 г 09 часов 00 минут (по московскому времени) |
|  | Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в позиции 12 настоящего Раздела документации |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | 4369,81 рублей (1 % от начальной (максимальной) цены контракта) |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 4 «Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе» |
| 15 | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 43698,10 рублей (10 % от начальной (максимальной) цены контракта) В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не установлена |
| 16 | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | 24 октября 2014 г |
| 17 | Дата проведения электронного аукциона | 27 октября 2014 г |
| 18 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| 19 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| 20 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Установлены |
| 21 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 22 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | 1)Единые требования к участникам в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 31 44-ФЗ 2)Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации». |
| 23 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, а также требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 44-ФЗ | Установлено |
| 24 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 25 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 26 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 27 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | Рубль РФ |
| 28 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если поз. 27 для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличная от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 29 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 30 | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений аукционной документации | Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику/уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснения положений документации размещаются в единой информационной системе с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации | 15 октября 2014 г |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации | 20 октября 2014 г |
| 31 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий заказчика: Заведующий муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район Калиниченко Анна Владимировна |
| 32 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 44-ФЗ |
| 33 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае: если в сроки, предусмотренные в позиции 32, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона; или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 2 частей заявок; или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 35 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 36 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены. Подтверждается декларированием о соответствии установленным требованиям |

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Описание объекта закупки (техническое задание)

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ «Строительство модульного здания под дошкольную групповую ячейку на 25 мест для МДОБУ детский сад № 7 в ст. Зассовской по ул.С.Разина 2 (Благоустройство, ограждение, наружные сети)» |
| 2 | Данные о прохождении вневедомственной экспертизы | Не требуется |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Объем работ и затрат определен и обоснован: Сметной документацией: «Строительство модульного здания под дошкольную групповую ячейку на 25 мест для МДОБУ детский сад № 7 в ст. Зассовской по ул.С.Разина 2 (Благоустройство, ограждение, наружные сети)» |
| 5 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | Производство объекта закупки должно осуществляться согласно процессам и методам, установленным для конкретного вида товара, работы, услуги техническими регламентами, стандартами и техническими условиями. Подрядчик должен производить работы с соблюдением национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р. У исполнителя существует возможность соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе. |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту. Срок гарантии на выполненные Работы составляет не менее 24 месяцев с даты их приемки Заказчиком по Акту приемки выполненных работ приемочной комиссией объекта капитального строительства. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик уведомит об этом Подрядчика и составит акт, где зафиксирует дату обнаружения дефекта и предлагаемую дату его устранения. Срок гарантии на неисправные конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ новыми, соответствующими условиям Контракта. При такой замене гарантийный период на конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику. |
| 7 | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с действующими нормативно-техническими и методическими документами в области строительства (строительными нормами и правилам, государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными актами); - все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие соответствие санитарным, экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности Российской Федерации; - обеспечить при производстве работ полный комплекс мер по соблюдению техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести полную ответственность за выполнение вышеуказанных мер. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество, технические характеристики работ, безопасность, результат работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, ППБ, требованиям установленным Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Распоряжению правительства РФ от 21.06.10 №1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и иным требованиям действующего законодательства. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам. Указанные документы не представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром. При производстве ремонтных работ обеспечить содержание всех внутренних пожарных кранов и пожарных рукавов в подсоединенном состоянии. Сохранить и продемонстрировать исправную работу ранее смонтированного в здании оборудования системы пожарной автоматики. В процессе производства работ по ремонту здания обеспечить выполнение противопожарных требований действующих «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, а именно: - не допускать проживание работников Подрядчика на территории объекта; -не допускать производство газоэлектросварочных, др. огневых работ без письменного согласия с представителями службы пожарной безопасности Заказчика; - не допускать применение неисправного электрооборудования; - обеспечить во всех ремонтируемых и бытовых помещениях соблюдение требований противопожарного режима, установленного на территории объекта Заказчика; - обеспечить проведение вводных инструктажей со всеми работниками Подрядчика в службе пожарной безопасности Заказчика; - обеспечить исправную работу внутреннего хозяйственно-противопожарного водопровода, автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, эвакуационного освещения. - в случае необходимости отключения противопожарного оборудования, ставить в известность представителей службы пожарной безопасности Заказчика и обслуживающей организации; - при производстве работ в помещениях с наличием оборудования пожарной автоматики без отключения не допускать нарушение характеристик его работы. Подрядчик обязан вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Акта о приемке результата работ по капремонту за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. |

Приложение №1 к Разделу 2 аукционной документации

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол./ всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Малые очистные сооружения |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов 2 | 1000 м³ грунта | 0,0147 |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м³ грунта | 0,018 |  |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя | 1 т груза | 23,1 |  |
|  | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м² площади уплотнения | 0,06 |  |
| Септик-накопитель |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,159 |  |
| Колодец фильтрующий |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,159 |  |
|  | Пробивка в в железобетонных кольцах для колодца отверстий площадью: до 100 см² | 100 отверстий | 0,05 | Применительно |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в железобетонных кольцах для колодца | 100 отверстий | 0,05 | Применительно |
| Раздел 2. Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| Узел уплотнения ввода в здание |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 2 | 1000 м³ грунта | 0,0215 |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м³ грунта | 0,045 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м³ грунта | 0,026 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | 10 м³ основания | 0,15 |  |
|  | Засыпка вручную траншей песком | 100 м³ грунта | 0,042 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м³ грунта | 0,2023 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м³ уплотненного грунта | 0,2443 |  |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 0,1 |  |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм | 1 км трубопровода | 0,025 | Применительно |
|  | Герметизация вводов в колодце | 100 шт. | 0,03 | Применительно |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 2 | 1000 м³ грунта | 0,0015 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м³ грунта | 0,0015 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м³ основания | 0,03 |  |
|  | Засыпка вручную траншей песком | 100 м³ грунта | 0,018 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м³ грунта | 0,025 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м³ уплотненного грунта | 0,043 |  |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см² | 100 отверстий | 0,01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм (Гильза) | 100 м трубопровода | 0,0055 |  |
|  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м² поверхности покрытия изоляции | 0,006 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | 1 сальник | 0,01 |  |
|  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
| Раздел 3. Система электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м³ грунта | 0,102 |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,27 |  |
|  | Засыпка вручную траншей песком | 100 м³ грунта | 0,011 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м³ грунта | 0,083 |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм² | 100 м | 0,27 |  |
|  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 530 мм (Гильза) | 100 м трубопровода | 0,006 | Применительно |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала | 1 сальник | 0,01 |  |
| Раздел 4. Благоустройство асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 | 1000 м³ грунта | 0,009 |  |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 10,8 |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см из ПГС | 100 м² дорожек и тротуаров | 0,9 |  |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м² покрытия | 0,9 |  |
| Раздел 5. Ограждение территории |  |  |  |  |
| Демонтаж существующего забора |  |  |  |  |
|  | Разборка металлических оград без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,6761 | Применительно |
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,69 |  |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 6 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 1,69 |  |
| ограждение |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,135 |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м³ грунта | 0,02016 |  |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,213345 |  |
|  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02016 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,099 |  |
|  | Монтаж секций забора | 1 т конструкций | 1,835 |  |

Сведения о товарах (материалах, оборудовании)

используемых при выполнении работ

(возможная форма для заполнения участниками электронного аукциона)

| № пп | Требования заказчика к товарам, используемым при выполнении работ | Ед. изм. | Кол./ всего | Предложение участника на товары, используемые при выполнении работ (Предоставляемые участником осуществления закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «от», «до», «не более», «не менее» т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование) | Ед. изм. | Кол./ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Малые очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,0006 |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,306 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,0132 |  |  |  |
| Септик-накопитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,0011 |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 0,8268 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м³ | 0,1304 |  |  |  |
|  | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0191 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 0,2306 |  |  |  |
|  | Плита днища КЦД15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Плита перекрытия КЦП1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м /объем 0,12 м³/ | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м /объем 0,4 м³/ | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Скобы ходовые | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Скоба опорная | шт | 6 |  |  |  |
|  | Люки чугунные легкий | шт. | 1 |  |  |  |
| Колодец фильтрующий |  |  |  |  |  |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,001 |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 0,9111 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м³ | 0,1097 |  |  |  |
|  | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0175 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,2099 |  |  |  |
|  | Плита днища КЦД15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Плита перекрытия КЦП1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м /объем 0,12 м³/ | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м /объем 0,4 м³/ | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Скобы ходовые | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Скоба опорная | шт | 6 |  |  |  |
|  | Люки чугунные легкий | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м³ | 0,015 |  |  |  |
| Раздел 2. Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Узел уплотнения ввода в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,001 |  |  |  |
|  | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм по ГОСТ 3282-74 | т | 0,0003 |  |  |  |
|  | Рогожа | м² | 2,25 |  |  |  |
|  | Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 | т | 0,0005 |  |  |  |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м³ | 0,039 |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 1,523 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,015 |  |  |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III по ГОСТ 5781-82 | т | 0,0385 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 4,62 |  |  |  |
|  | Кислород технический: газообразный по ГОСТ 5583-78 | м³ | 0,0102 |  |  |  |
|  | Ацетилен газообразный технический по ГОСТ 5457-75 | м³ | 0,0027 |  |  |  |
|  | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 по ГОСТ 10999-64 | м² | 0,004 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,125 |  |  |  |
|  | Труба водопроводная ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,525 |  |  |  |
|  | Пакля пропитанная по ГОСТ 16183-77 | кг | 0,423 |  |  |  |
|  | Герметик У-30М | кг | 0,627 |  |  |  |
|  | Ацетон технический, сорт I по ГОСТ 16183-77 | т | 0,0002 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м³ | 0,003 |  |  |  |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,0001 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,33 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 1,98 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,0002 |  |  |  |
|  | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А по ГОСТ 9179-77 | кг | 0,002 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,544 |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали мари БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,55 |  |  |  |
|  | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м² | 1,236 |  |  |  |
|  | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 0,0445 |  |  |  |
|  | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0,0001 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | 0,015 |  |  |  |
|  | Каболка | т | 0,08225 |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 0,2 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,294 |  |  |  |
|  | Канализационная труба Wavin MultiLayer S d 110 х 3,2 х 1000 (или эквивалент) | шт | 6 |  |  |  |
| Раздел 3. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 0,88 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 1,21 |  |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,19 |  |  |  |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм по ГОСТ 3282-74 | т | 0,0004 |  |  |  |
|  | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2,318 |  |  |  |
|  | Дюбели для пристрелки стальные по ГОСТ 28456-90 | 10 шт. | 2,318 |  |  |  |
|  | Клей БМК-5к | кг | 0,1045 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,004 |  |  |  |
|  | Профиль монтажный | шт. | 0,095 |  |  |  |
|  | Трубы двустенные для электропроводки диаметром 63 мм | м | 19,38 |  |  |  |
|  | Тальк молотый, сорт I по ГОСТ 21235-75 | т | 0,0003 |  |  |  |
|  | Краска, цвет черный по ГОСТ Р52020-2003 | кг | 0,0054 |  |  |  |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщиной 0,19 мм по ГОСТ 20477-86 | кг | 0,108 |  |  |  |
|  | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0054 |  |  |  |
|  | Сжимы ответвительные по ГОСТ 14254-96 | 100 шт. | 0,0837 |  |  |  |
|  | Колпачки: изолирующие по ГОСТ Р 51037-97 | 10 шт. | 0,216 |  |  |  |
|  | Втулки В54 | 1000 шт. | 0,0033 |  |  |  |
|  | Гильза кабельная медная ГМ 70 ГОСТ 23469.3-79 | шт. | 1,35 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 5х4,0 мм² по ГОСТ 16442-80 | 1000 м | 0,02754 |  |  |  |
|  | Электроды диаметром: 5 мм Э42А по ГОСТ 9467-75 | т | 0,0001 |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,57 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,0003 |  |  |  |
|  | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А по ГОСТ 9179-77 | кг | 0,0038 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 1,055 |  |  |  |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 0,03 |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,6 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | 0,013 |  |  |  |
|  | Каболка | т | 0,072 |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 0,18 |  |  |  |
| Раздел 4. Благоустройство асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 1,8 |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная по ГОСТ 23735-79 | м³ | 15,66 |  |  |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ по ГОСТ 11955-82 | т | 0,054 |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,45 |  |  |  |
|  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б по ГОСТ 9128-2009 | т | 8,604 |  |  |  |
| Раздел 5. Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж существующего забора |  |  |  |  |  |  |
| ограждение |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроды диаметром: 4 мм Э42 по ГОСТ9467-75 | т | 0,0015 |  |  |  |
|  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст 3сп размером 50х50 мм, толщина стенки 2 мм (18 шт по 2,75 м) | т | 0,213345 |  |  |  |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,0015 |  |  |  |
|  | Рогожа | м² | 1,512 |  |  |  |
|  | Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 | т | 0,0006 |  |  |  |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м³ | 0,0141 |  |  |  |
|  | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м² | 1,312 |  |  |  |
|  | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I по ГОСТ 9179-77 | т | 0,0017 |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,0085 |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 2,056 |  |  |  |
|  | Краска для металла молотковая Hammerite (Хамерайт) (или эквивалент) | л | 9,9 |  |  |  |
|  | Канаты пеньковые пропитанные по ГОСТ 30055-93 | т | 0,0002 |  |  |  |
|  | Кислород технический: газообразный по ГОСТ 5583-78 | м³ | 2,202 |  |  |  |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,0001 |  |  |  |
|  | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 по ГОСТ 8278-89 | т | 0,0036 |  |  |  |
|  | Электроды диаметром: 4 мм Э42 по ГОСТ 9467-75 | т | 0,0008 |  |  |  |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные по ГОСТ 22356-77 | т | 0,0385 |  |  |  |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая по ГОСТ 21443-75 | кг | 0,6606 |  |  |  |
|  | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0011 |  |  |  |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, I сорта | м³ | 0,0019 |  |  |  |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0006 |  |  |  |
|  | Ограждения "3D" из прутка диаметром 5 мм размер 2,03х2,50,включая крепеж | шт | 17 |  |  |  |

Приложение №2 к Разделу 2 аукционной документации

Требования к товарам (материалам, оборудованию), применяемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Товарный знак (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ |  | Марка | 800 |
|  |  |  | Фракция, мм | не менее 20 |
|  |  |  |  | не более 40 |
|  |  |  | Группа прочности | средняя |
|  | Портландцемент общестроительного назначения |  | Марка | 400 |
|  |  |  | Вид клинкера | портландцементный |
|  |  |  | По вещественному составу | чистоклинкерный (бездобавочный) |
|  |  |  | Прочность в возрасте 28 суток, МПа (кгс/см²) |  |
|  |  |  | - изгиб | 5,4 (55) |
|  |  |  | - сжатие | 39,2 (400) |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс | не менее В15 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | не менее W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | не менее F75 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | более 196 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М200 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный |  | Класс | не менее В3,5 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | не менее W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | не менее F75 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | более 46 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М50 |
|  | Песок природный для строительных работ |  | Класс песка по зерновому составу | 1 |
|  |  |  | Группа песка по крупности | средний |
|  |  |  | Модуль крупности песка, Мк | от 2,0 до 2,5 |
|  |  |  | Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63, % | от 30 до 45 |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % | до 5 |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % | до 0,5 |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % | до 5 |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | до 1 |
|  |  |  | Насыпная плотность в состоянии естественной влажности, кг/м³ | 1630 |
|  | Плита днища КЦД15 |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Марка | М200 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,38 |
|  |  |  | Диаметр Dнр, мм | 2000 |
|  |  |  | Высота h, мм | 120 |
|  |  |  | Серия | 3.900-3 (вып.7) |
|  |  |  | Масса, кг | 950 |
|  | Плита перекрытия КЦП1-15-1 |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Марка | М200 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,27 |
|  |  |  | Диаметр Dнр, мм | 1680 |
|  |  |  | Высота h, мм | 150 |
|  |  |  | Толщина стенки t1, мм | 890 |
|  |  |  | Диаметр Dвн, мм | 700 |
|  |  |  | Серия | 3.900-3 (вып.7) |
|  |  |  | Масса, кг | 680 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Диаметр d внутренний, мм | 700 |
|  |  |  | Высота | 590 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,12 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Диаметр d внутренний, мм | 1500 |
|  |  |  | Высота | 890 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,4 |
|  | Кольцо опорное КО6 |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Марка | М200 |
|  |  |  | Диаметр D наружный, мм | 840 |
|  |  |  | Диаметр d внутренний, мм | 580 |
|  |  |  | Высота, мм | 700 |
|  |  |  | Масса, т | 0,05 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,02 |
|  |  |  | Серия | 3.900.1-14 |
|  | Скобы ходовые |  | Устанавливаются для безопасного спуска в смотровой колодец, изготавливается из гладкой арматуры |  |
|  |  |  | Материал | Сталь марки СтЗ класса А-I |
|  |  |  | Толщина, мм | 25 |
|  | Скоба опорная |  | Устанавливаются для безопасного спуска в смотровой колодец, изготавливается из гладкой арматуры |  |
|  |  |  | Материал | Сталь марки СтЗ класса А-I |
|  |  |  | Толщина, мм | 25 |
|  | Люк чугунный легкий |  | Тип люка | Легкий |
|  |  |  | Диаметр корпуса люка, мм | 770 |
|  |  |  | Высота корпуса люка, мм | 90 |
|  |  |  | Вес корпуса люка, кг | 35 |
|  |  |  | Диаметр крышки люка, мм | 675 |
|  |  |  | Толщина крышки люка, мм | 40 |
|  |  |  | Вес крышки люка, кг | 30 |
|  |  |  | Предельная нагрузка, т/с | 3 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный |  | Класс | не менее В7,5 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | не менее W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | не менее F50 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | не менее 98 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М100 |
|  | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» |  | Материал: | ПЭ 80 |
|  |  |  | SDR: | 11 |
|  |  |  | Диаметр пластиковой трубы, мм | 32 |
|  |  |  | Материал трубы 2 | стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3 |
|  |  |  | Диаметр стальной трубы, мм | 32 |
|  |  |  | Длина общая Lc, мм | 430 |
|  |  |  | Длина L, мм | 175 |
|  |  |  | Длина L1, мм | 55 |
|  |  |  | Длина L2, мм | 200 |
|  |  |  | Max рабочее давление, МПа | 1,25 |
|  | Труба водопроводная |  | Сфера применения | водоснабжение, канализация, техническое |
|  |  |  | Материал: | ПЭ 80 |
|  |  |  | SDR: | 11 |
|  |  |  | Диаметр пластиковой трубы, мм | 32 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3 |
|  |  |  | Max рабочее давление, МПа | 1,25 |
|  | Герметик У-30М |  | Внешний вид паст | однородный материал черного цвета |
|  |  |  | Жизнеспособность, ч | в пределах 2,0-9,0 |
|  |  |  | Условная прочность при разрыве, МПа | не менее 2,6 |
|  |  |  | Относительное удлинение в момент разрыва, % | не менее 160 |
|  |  |  | Относительная остаточная деформация после разрыва, % | не более 6 |
|  |  |  | Твердость по Шору А, усл.ед. | не менее 40 |
|  |  |  | Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д 16, кН/м | не менее 1,72 |
|  |  |  | Температурный предел хрупкости, ºС | не выше Минус 35 |
|  |  |  | Плотность, кг/м³ | 1400±100 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный |  | Класс | не менее В15 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | не менее W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | не менее F75 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | не менее 196 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М200 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской |  | Марка стали | БСт4пс |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 8 |
|  |  |  | Масса 1м, кг | 62,542 |
|  |  |  | Метров в тонне | 16 |
|  |  |  | Наружный диаметр, мм | 325 |
|  | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 |  | Поверхностная плотность, г/м² | 500 ± 50 |
|  |  |  | Скрепление волокон | иглопробивное |
|  |  |  | Ширина, мм | 1800, 900 |
|  |  |  | Толщина, мм | 5±1,5 |
|  |  |  | Теплопроводность, Вт/м К | м |
|  |  |  | Температура применения, ºС | - 200 до +550 |
|  |  |  | Степень горючести | НГ (Негорючие) |
|  |  |  | Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.057 |
|  |  |  | Плотность, кг/м³ | 150±50 |
|  |  |  | Min разрывная нагрузка, Н |  |
|  |  |  | - продольная | 10 |
|  |  |  | - поперечная | 10 |
|  | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 |  | Внешний вид | Лента не должна иметь трещин, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое. |
|  |  |  | Толщина плёнки без клеевого слоя, мм | от 0,080 до 0,100 |
|  |  |  | Ширина ленты, мм | 50 ± 3 |
|  |  |  | Толщина клеевого слоя, мм | от 0,030 до 0,060 |
|  |  |  | Длина ленты в рулоне, м | не менее 70 |
|  |  |  | Липкость, сек | не менее 500 |
|  | Пленка полиэтиленовая |  | Толщина, мм | от 0,2 до 0,5 |
|  |  |  | Кислородный индекс, % | не менее 18 |
|  |  |  | Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин), г/м³ | не менее 17 |
|  |  |  | Коэффициент дымообразования, м²/кг | не более 1600 |
|  | Канализационная труба | Wavin MultiLayer (или Эквивалент) | Материал | ПВХ (поливинилхлорид) |
|  |  |  | Назначение | канализационные |
|  |  |  | Тип соединения | раструб |
|  |  |  | По форме сечения | круглая |
|  |  |  | Температура рабочей среды, ºС | до + 60 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 110 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3,2 |
|  |  |  | Глубина укладки, м | от 0,6 до 10 |
|  | Клей БМК-5к |  | Внешний вид | Бисер белого или слегка желтоватого цвета |
|  |  |  | Удельная прочность при прямом отрыве, Н/см² |  |
|  |  |  | - от бетона, железобетона, керамики | 50 |
|  |  |  | -кирпича | 10 |
|  |  |  | Массовая доля воды, % | не более 2 |
|  | Трубы двустенные для электропроводки |  | Материал: |  |
|  |  |  | - внешний гофрированный слой | ПНД |
|  |  |  | - внутренний гладкий слой | ПВД |
|  |  |  | Диаметр (внешний), мм | 63 |
|  |  |  | Температура монтажа, °С | от –25 до +90 |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +90 |
|  | Втулки В54 |  | Предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб. |  |
|  |  |  | Материал | полиэтилен низкого давления (ПНД) |
|  |  |  | Условный проход, дюйм | 2 |
|  |  |  | Для трубы внутреннего диаметра, мм | 52-54 |
|  |  |  | Габаритные размеры (DхD1хD2хL), мм | 61х48х51х25 |
|  | Доски обрезные |  | Материал | древесина хвойных пород |
|  |  |  | Толщины, мм | не менее 44 |
|  |  |  | Длина, м | 6,5 |
|  |  |  | Сорт | III |
|  | Краска для металла молотковая | Hammerite (Хамерайт) (или эквивалент) | Плотность, кг/л | 1,00 |
|  |  |  | Разбавитель | Растворитель и очиститель Hammerite |
|  |  |  | Связующее | модифицированная алкидная смола |
|  |  |  | Сухой остаток (по объему), % | 46 |
|  |  |  | Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
|  |  |  | Время высыхания (на отлип), час | не более 2 |
|  |  |  | Повторное нанесение, час | через 4-6 |
|  |  |  | Термостойкость покрытия | до +80°C |
|  |  |  | Толщина мокрой пленки, мкм | 200 (рекомендуемая) |
|  |  |  | Толщина сухой пленки, мкм | 70 (рекомендуемая) |
|  |  |  | Степень блеска (по шкале глянцеметра Gardner 60°) | 65 |
|  |  |  | Расход, 1 л на м² | на 10 м² (в 1 слой) |
|  | Растворитель марки: Р-4 |  | Цвет и внешний вид | бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |
|  |  |  | Массовая доля воды по Фишеру, % | не более 0,7 |
|  |  |  | Летучесть по этиловому эфиру | в пределах 5-15 |
|  |  |  | Кислотное число, мг КОН/г | не более 0,07 |
|  |  |  | Число коагуляции, % | не менее 24 |
|  | Бруски обрезные |  | Материал | древесина хвойных пород |
|  |  |  | Ширина, мм | 150 |
|  |  |  | Толщины, мм | 40 |
|  |  |  | Длина, м | 6,5 |
|  |  |  | Сорт | I |
|  | Грунтовка: ГФ-021 |  | Цвет | красно-коричневый, оттенок не нормируется |
|  |  |  | Внешний вид пленки | после высыхания пленка ровная, однородная, матовая или полуглянцевая |
|  |  |  | Условная вязкость при +20°C при ВЗ-246(сопло 4мм), с | не менее 45 |
|  |  |  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | не более 20 |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | в пределах 54-60 |
|  |  |  | Степень перетира, мкм | не более 40 |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при Т 105оС, мин | не более 35 |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при Т + 20°C, ч | не более 24 |
|  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед. | не менее 0,35 |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не менее 1 |
|  |  |  | Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см | не менее 50 |
|  |  |  | Адгезия пленки, баллы | не более 1 |
|  |  |  | Способность пленки шлифоваться | пленка должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку |
|  |  |  | Стойкость пленки к действию нитроэмали | без отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Ограждения "3D" |  | Данное 3D ограждение представляет собой прочную конструкцию из сваренных стальных прутов. Для покрытия ограждения системы "цинк + нанокерамика + полимер" используются высококачественные немецкие химические средства. |  |
|  |  |  | Высота, м | 2,03 |
|  |  |  | Длина, м | 2,5 |
|  |  |  | Кол-во рифов | 4 |
|  |  |  | Столб в бетон, м | 2,5 |
|  |  |  | Столб на анкер м. | 2,1 |
|  |  |  | Диаметр прута, мм | 5 |
|  |  |  | Крепеж | в комплекте |

Контрактный управляющий заказчика:

Заведующий МДОБУ детский сад №7

станицы Зассовской                                          _______________/Калиниченко Анна Владимировна/

(подпись)           			        (Ф.И.О.)

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Требования к содержанию и составу первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе определены статьей 66 44-ФЗ и установлены в Разделе 9 настоящей документации.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком  аукционе в любое  время, с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответствующие части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. В случае подачи одним участником аукциона двух и более заявок в отношении одного объекта закупки  заявки,  ранее поданные этим участником заявки, должны быть отозваны, до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

8. Документы и информация, направляемые участником электронного аукциона в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

9. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

10. Участником электронного аукциона, подавшем заявку на участие в таком аукционе, должно быть обеспечено на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, наличие  денежных средств в  размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 44-ФЗ.

11. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке (уведомление об аккредитации должно содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах) и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств в размере, установленном в аукционной документации. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, на счете оператора электронной площадки, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, и в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету.

Размер обеспечения заявки на участие в данном аукционе указан в извещении о проведении электронного аукциона и в пункте 15 Раздела 1 «Информационная карта» настоящей аукционной документации

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

Прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки при проведении электронного аукциона, в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона, при этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 44-ФЗ;

7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

Причем, возврат банковской гарантии в случаях, указанных выше настоящей статьи, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Возврат денежных средств не осуществляется при проведении электронного аукциона и перечисляются на счет, который указан в пункте 33 Раздела 1 «Информационная карта»  электронного аукциона (Реквизиты счета для внесения денежных средств  при уклонении  от заключения  контракта в соответствии с пунктом 13 статьи 44  44-ФЗ) и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

Причем, условиями признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта являются:

- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;

- нарушения срока направления протокола разногласий;

- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения;

- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной.

РАЗДЕЛ 5. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт или при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Размер обеспечения  исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и  настоящей аукционной документации  (пункте 15 Раздела 1 «Информационная карта»).

При отсутствии разногласий в отношении проекта контракта, размещенного заказчиком в единой информационной системе, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта в ином размере, нежели это указано в извещение и аукционной документации

1. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей - обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее - обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

2. В случае,  предусмотренном частью 23 статьи 68 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта с учетом подпунктов а) или б) пункта 1 настоящего раздела.

3. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б)  пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения, если  информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником:

-в течение одного года до даты подачи заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней);

-либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней);

-либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт  в соответствии с частью 3 статьи 37  44-ФЗ.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Часть 2. Безотзывная банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, которые включены в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: Финансовое управление администрации муниципального образования Лабинский район (Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район), л/с 940.41.024.0 (ФУ администрации МО Лабинский район)

Банк получателя:  ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

р/с 40302810200175100657

к/с 30101810500000000516

БИК 040349516

ИНН 2314013798

КПП 231401001

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) пункта 1 части 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: Финансовое управление администрации муниципального образования Лабинский район (Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район), л/с 940.41.024.0 (ФУ администрации МО Лабинский район)

Банк получателя:  ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

р/с 40302810200175100657

к/с 30101810500000000516

БИК 040349516

ИНН 22314013798

КПП 231401001

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

До истечения срока, установленного в документации для подписания контракта победитель аукциона или иной его участник, с которым заключается контракт, должен обеспечить поступление денежных средств на счет, который указан заказчиком в настоящей части. В противном случае такой участник признается не предоставившим обеспечение исполнения контракта.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| Выполнение работ: «Строительство модульного здания под дошкольную групповую ячейку на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 мест для МДОБУ детский сад № 7 в ст.Зассовской по ул.С.Разина 2 (Благоустройство, |  |  |  |
| ограждение, наружные сети)» |  |  |  |
| (указывается предмет государственного контракта/договора) |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта 3 квартал 2014 года |  |  |  |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметный__________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» |  |  |  |
| Таблица для обоснования начальной (максимальной) цены контракта при выборе проектно-сметного метода |  |  |  |
| Раздел I. Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |
| № п/п | Наименование затрат | Стоимость согласно сметной документации (руб.) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Фонд оплаты труда в составе прямых затрат | 53823,00 |  |
| 2 | Стоимость материалов с учетом доставки до места работ (франко-объект) | 186458,00 |  |
| 3 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов | 29664,00 |  |
| 4 | Накладные расходы | 58562,00 |  |
| 5 | Сметная прибыль | 41816,00 |  |
| 6 | Оборудование | - |  |
| 7 | Прочие затраты | - |  |
| 8 | Непредвиденные расходы | - |  |
| 9 | Итого без НДС: | 370323,00 |  |
| Раздел II. Расчет прогнозного роста стоимости производства работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Показатели |
|  | Индексы-дефляторы Минэкономразвития, применяемые к сметной стоимости |  |  |
| 9 | 1 квартал 2014 г. | % |  |
| 10 | 2 квартал 2014 г. | % |  |
| 11 | 3 квартал 2014 г. | % |  |
| 12 | 4 квартал 2014 г. | % | Не применяем |
| 13 | Рост стоимости 1 квартала 2014 г. | руб. |  |
| 14 | Рост стоимости 2 квартала 2014 г. | руб. |  |
| 15 | Рост стоимости 3 квартала 2014 г. | руб. |  |
| 16 | Рост стоимости 4 квартала 2014 г. | руб. |  |
| Раздел III. Начальная (максимальная) цена |  |  |  |
| 17 | Всего стоимость работ с учетом срока строительства | руб. |  |
| 18 | НДС 18% | руб. | 66658,00 |
| 19 | Всего с НДС: | руб. | 436981,00 |
| Контрактный управляющий заказчика: Заведующий МДОБУ детский сад №7 станицы Зассовской ________________/Калиниченко Анна Павловна/ (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ______________ 20__ г. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги;

4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

РАЗДЕЛ 8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, установлен в Разделе 9 аукционной документации.

Помимо документов и информации, содержащихся в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, аукционная комиссия рассматривает документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 6144-ФЗ, направленные заказчику/департаменту оператором электронной площадки:

1) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения на аккредитацию, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

6) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником электронного аукциона в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

В соответствии с частью 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать в случаях, установленных в позиции 37 Раздела 9 документации, конкретные показатели поставляемого (используемого при оказании услуг, выполнении работ) товара.

Следует учесть, что если участник предлагает к использованию товар, эквивалентный товару, в отношении которого в документации установлен товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, помимо конкретных показателей такого товара участник обязан указать в заявке его товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

При описании заказчиком закупаемых/используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в аукционной документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие  идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих  требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника электронного аукциона в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь  двусмысленное толкование.

При закупке лекарственного(-х) средства(-в) предложение участника помимо требуемых показателей должно содержать торговые наименования предлагаемых к поставке лекарственных средств, позволяющие идентифицировать каждое единственным образом в рамках одного установленного международного непатентованного наименования.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Разделе 2 «Описание объекта закупки» документации.

В случае если Разделом 1 «Информационная карта» установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и муниципальных заказчиков», и в целях применения положений данного приказа в описании объекта закупки в отношении каждой товарной позиции указан показатель «Страна происхождения товара», сопровождаемый значением «Россия и (или) Белоруссия и (или) Казахстан и (или) иное иностранное государство», участник в своей заявке на участие в закупке должен указать конкретную страну происхождения товара. Если же по одной товарной позиции предполагается «смешанная» поставка товара, т.е. наряду со страной, входящей в  группу «Россия, Белоруссия, Казахстан», будет осуществляться поставка из иного иностранного государства, необходимо разбить данную товарную позицию соответствующим образом по количественному составу. Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (Пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза). При указании участником в заявке на участие в закупки группы стран в качестве страны происхождения товара, они перечисляются через запятую или с использованием союза «и». Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.

Участник в заявке на участие в закупке вправе указать  соотношение долей товаров российского (белорусского и (или) казахстанского) и иностранного происхождения по отношению к предлагаемой цене контракта. В случае если участником в заявке на участие в закупке не продекларировано соотношение долей товаров российского (белорусского и (или) казахстанского) и иностранного происхождения, то указанная доля товаров исчисляется по цене за единицу товара, полученной при обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

Описание объекта закупки в графе «Показатель, ед.изм.» может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом, и содержатся в графе «Показатель, ед.изм.», а в графе «Значение» указывается их предельная величина (максимальная или минимальная).  Словосочетание «не менее» или «не более», или аналогичное ему  из графы «Показатель, ед.изм.» не исключается. При этом «не менее» означает, что предельное значение, предлагаемое участником, должно быть равно или больше установленного, «не более» – равно или меньше.

Пример:

| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопоглощение, %, не более | 3 | 3 | 2 |
| Растяжимость при 25°C, см, не менее | 25 | 25 | 30 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 0,1 | 0,1 | 0,15 |

Исключение из показателя товара словосочетаний «не более» или «не менее»  или аналогичных по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.) с указанием его конкретного значения означает, что по рассматриваемой позиции каждая единица товара из всего поставляемого или используемого объема обладает только одним единственным значением, предложенным участником в одноименной графе. При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке/используемого товара, а также  его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом:

Пример:

| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph, в пределах диапазона | 5-7 | 5-7 | 6-7 | 6 |

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно фразами «не более» и/или «не менее», участником в предложении устанавливается конкретное значение.

Пример:

| Показатель (взяты показатели, характеризующие различные товары) | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, МГц | не менее 416 | 416 | 500 | 400 |
| Память, Мб | не менее 128 | 128 | 256 | 125 |
| Уровень шума, Дб | менее 15 | 14 | 10 | 15 |
| Диагональ, дюйм | не менее 17 | 17 | 19 | 15 |
| Минимальная продолжительность сканирования, сек. | не более 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Максимальный угол обзора монитора, град. | не менее 170 | 170 | 180 | 160 |
| Мощность по холоду, кВт | не менее 2,5 не более 3,5 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (в графе «Показатель, ед.изм.» есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен  именно диапазон и именно с такими же его предельными значениями.

Пример:

| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 | 0,2-2 | 0,2-4 |

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или  поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более».

Пример:

| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон рабочего напряжения, В | не менее 200-240 | 200-240 | 180-250 | 220-260 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее -30–+30 | -30–+30 | -40 - +50 | -20-+30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | не менее 20-40 | 20-40 | 0-50 | 25-70 |

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего  свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением (напр., напряжение, В – 220/380).

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

Если в графе «Значение» содержатся знаки ±, +/  устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения и не удаляются, а оставляются в данной графе без изменения.

При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу может быть взят Раздел 2 «Описание объекта закупки» или необходимая таблица в нем  содержащаяся.

ВНИМАНИЕ участникам закупки!

При заполнении информации о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании места происхождения товара или наименовании производителя товара в целях индивидуализации предлагаемого к поставке товара и корректного принятия решения комиссией относительно заявки участника, рекомендовано такую информацию указывать в связке с наименованием категории признака (из вышеперечисленных).

Пример: товарный знак «Mitsubishi Electric», полезная модель«MSZ-HC35 VA», наименование производителя товара «Mitsubishi Electric Consumer Products Co., Ltd».

Понятие «Наименование места происхождения товара» закреплено статьей 1516 ГК РФ и не идентично стране происхождения товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 37 | 1) при заключении контракта на поставку товара: |
| --- | --- |
|  | а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией электронного аукциона, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. |
|  | 2) при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги (при отсутствии в документации требований к товару, используемому при выполнении работы или оказании услуги) – согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией |
|  | 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: |
|  | а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей позиции, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей позиции, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара |
|  | б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей позиции, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. |

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 38 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 39 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона поставка товара, являющегося предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| Условие предоставления документа |  | Наименование документа |
| 40 | Если позиция 22 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки | Не установлено |
| 41 | Если позицией 18 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не установлено |
| 42 | Если позицией 19 установлены преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Не установлено |
| 43 | Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлено |
| Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям |  | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 44 | О непроведении ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларирование в заявке на участие в электронном аукционе о соответствии данным требованиям, в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 44-ФЗ |
| 45 | О неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 46 | Об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 47 | Об отсутствии у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 48 | Об отсутствии между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 49 | Об обладании участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма |  |
| 50 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства в случае наличия в позиции 20 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства(закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства) | Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства |
| 51 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациямв случае наличия в позиции 21 информации о предоставлении преимуществ социально ориентированным некоммерческим организациям(закупка осуществляется только у социально ориентированных некоммерческих организаций) | Не установлено |

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ДЛЯ НУЖД ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Регистрационный № _________

ст. Зассовская                                                                                                      «___» ________ 20__года

___________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, на основании результатов осуществления закупки (путем проведения электронного аукциона или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), протокол _____________ N _______ от _________ г., заключили настоящий муниципальный  контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию Заказчика работы _____________ (далее - работы) и передать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере установленном настоящим контрактом.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет ____________ (_________  )рублей ___ копеек.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.2. Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика связанные с выполнением работ, являющиеся предметом настоящего контракта, а также иные расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества выполняемых работ, и иных условий контракта, при условии, что возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке.

2.4.Заказчик вправе предложить Поставщику увеличить предусмотренное настоящим контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

3.Порядок расчетов

3.1. Оплата по контракту осуществляется за счет средств __________________.

3.2. Оплата по контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик .

3.3. Выплата аванса не предусмотрена.

3.4. Оплата по контракту производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами соответствующего акта в соответствии с п. 5.2. настоящего контракта в течение  30  дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату фактически выполненных работ. Возможно, в случае софинансирования, оплата промежуточных форм.

3.5. В случае, если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, установленных строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы  и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего контракта.

4.1.2. Обеспечить соответствие выполненных работ, для выполнения которых используется товар предъявляемым к ним требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1).

4.1.3. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего контракта, а также если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения контракта.

4.1.4. Гарантировать качество выполненных работ и обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ  в течение гарантийного срока за свой счет.

4.1.5. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, службой технической поддержки производителя.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости выполненных работ  по настоящему контракту.

4.2.2. В ходе исполнения контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

4.2.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять работы (в том числе поэтапно) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1),подписать документ о приемке работ и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость работ, выполненных Поставщиком согласно условиям настоящего контракта.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ  Поставщиком.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.4.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при нарушении одного из вышеперечисленных условий поставки и  по основаниям, предусмотренным  Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.3.Заказчик вправе,  провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5. Сроки, условия выполнения и гарантии качества работ

5.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом (Графиком  выполнения  работ) (приложение N 3 к Контракту).

5.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. (включительно).

5.3. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать таким требованиям

5.4. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу  ________________________.

5.5. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет _____ (________) месяцев с даты утверждения Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации результата работ или его преднамеренного повреждения третьими лицами.

5.6. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

5.7. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.8. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения муниципального заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, муниципальный заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки, либо составить односторонний акт.

5.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

6.Порядок приемки работ

6.1.Приёмка работ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2.В течение _____ рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.3.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Сторон настоящего контракта дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

По решению Заказчика для приемки выполненных работ  результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления несоответствия выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Поставщиком.

6.5. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (до введения в эксплуатацию единой информационной системы) и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, выполненная работа, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

6.6. При приемке работ, для выполнения которых используется товар подлежат проверке объем и качество выполненных работ и объем и качество  поставленного товара.

6.7. По итогам приемки работ, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других предусмотренных настоящим контрактом и его приложениями,  Заказчик подписывает соответствующий акт, товарные (товарно-транспортные) накладные и иные документы и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком  обязательства, предусмотренного контрактом» -____ процентов цены контракта (размер процентов указывается Заказчиком исходя из указанного постановления и НМЦК).

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно вышеназванному постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063:

____ процента цены контракта (размер процентов указывается Заказчиком исходя из указанного постановления и НМЦК).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Поставщик, освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5.Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.Обеспечение исполнения контракта

8.1. Настоящий контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер обеспечения исполнения контракта составляет _____________________________________________________________________________________.

(В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».)

8.2. Денежные средства, вносимые победителем закупки в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, должны быть перечислены в размере, установленном п. 8.1. настоящего контракта  по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________________.

В поле «Назначение платежа» платежного документа на зачисление средств на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, кроме назначения платежа: «обеспечение исполнения контракта», необходимо указать номер извещения и предмет электронного аукциона. При этом участник электронного аукциона может использовать сокращения, необходимые для размещения указанной информации в ограниченном объеме поле «Назначение платежа», но не изменяющие сути информации.

8.3. В случае непредоставления Поставщиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой Поставщиком  считается уклонившимся от заключения контракта.

8.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему контракту, в течение 15 (пятнадцати)  банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства заказчиком возвращаются на банковский счет, указанный  Поставщиком в этом письменном требовании.

9.Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Настоящий контракт действует с момента заключения до полного исполнения обязательств Сторонами. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4.Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется по правилам, закрепленным в статье 95 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 2 (два) рабочих дня с даты получения претензии.

11.  Действие обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным  вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. Прочие условия

12.1.При исполнении контракта по согласованию  Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические  и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте (в этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов).

12.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.5. Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента подписания Сторонами соответствующего соглашения при условии проведения взаиморасчетов по произведенной оплате и произведенным Поставщиком  расходам.

12.6. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий контракт составлен в электронном виде и считается заключенным со дня подписания его Сторонами усиленными неквалифицированными подписями.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего

13.1. Приложение №1 - описание объекта закупки (техническое задание).

13.2. Приложение № 2- сметная документация.

13.3. Приложение № 3 – календарный план (график выполнения  работ).

Приложение N 1

к Контракту

N ___ от "___" ______ 20__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Приложение N 2

к Контракту

N ___ от "___" ______ 20__ г.

Форма

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| N п/п | Наименование работ (услуг) | Описание (характеристика) работ (услуг) | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы измерения | всего |

ЗАКАЗЧИК: 								ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):

____________/________/                     				      ____________/____________/

"__" ________ 20__ г.                  					          "__" ________ 20__ г.

Приложение N 3

к Контракту

N ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ)

| N п/п | Наименование работ (услуг) | Кол-во (объем) | Срок выполнения работ (услуг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:  						ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

____________/________/         			                  ____________/____________/

"__" ________ 20__ г.              				              "__" ________ 20__ г.

М.П.                    			                         М.П.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий заказчика:

Заведующий МДОБУ детский сад №7

станицы Зассовской                                        ________________/Калиниченко Анна Павловна/

(подпись)                                    (инициалы, фамилия)

МП