Настоящим, даем согласие на поставку товаров с конкретными качественными показателями, а именно:

| № п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Товарный знак (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ |  | Марка | 800 |
|  |  |  | Фракция, мм | 20 |
|  |  |  |  | 40 |
|  |  |  | Группа прочности | средняя |
|  | Портландцемент общестроительного назначения |  | Марка | 400 |
|  |  |  | Вид клинкера | портландцементный |
|  |  |  | По вещественному составу | чистоклинкерный (бездобавочный) |
|  |  |  | Прочность в возрасте 28 суток, МПа (кгс/см²) |  |
|  |  |  | - изгиб | 5,4 (55) |
|  |  |  | - сжатие | 39,2 (400) |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс | В15 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | F75 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | 197 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М200 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный |  | Класс | В3,5 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | F75 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | 47 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М50 |
|  | Песок природный для строительных работ |  | Класс песка по зерновому составу | 1 |
|  |  |  | Группа песка по крупности | средний |
|  |  |  | Модуль крупности песка, Мк | 2,0 |
|  |  |  | Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63, % | 30 |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % | 5 |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % | 0,5 |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % | 5 |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | 1 |
|  |  |  | Насыпная плотность в состоянии естественной влажности, кг/м³ | 1630 |
|  | Плита днища КЦД15 |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Марка | М200 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,38 |
|  |  |  | Диаметр Dнр, мм | 2000 |
|  |  |  | Высота h, мм | 120 |
|  |  |  | Серия | 3.900-3 (вып.7) |
|  |  |  | Масса, кг | 950 |
|  | Плита перекрытия КЦП1-15-1 |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Марка | М200 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,27 |
|  |  |  | Диаметр Dнр, мм | 1680 |
|  |  |  | Высота h, мм | 150 |
|  |  |  | Толщина стенки t1, мм | 890 |
|  |  |  | Диаметр Dвн, мм | 700 |
|  |  |  | Серия | 3.900-3 (вып.7) |
|  |  |  | Масса, кг | 680 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Диаметр d внутренний, мм | 700 |
|  |  |  | Высота | 590 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,12 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Диаметр d внутренний, мм | 1500 |
|  |  |  | Высота | 890 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,4 |
|  | Кольцо опорное КО6 |  | Класс бетона | В15 |
|  |  |  | Марка | М200 |
|  |  |  | Диаметр D наружный, мм | 840 |
|  |  |  | Диаметр d внутренний, мм | 580 |
|  |  |  | Высота, мм | 700 |
|  |  |  | Масса, т | 0,05 |
|  |  |  | Объем бетона, м³ | 0,02 |
|  |  |  | Серия | 3.900.1-14 |
|  | Скобы ходовые |  | Устанавливаются для безопасного спуска в смотровой колодец, изготавливается из гладкой арматуры |  |
|  |  |  | Материал | Сталь марки СтЗ класса А-I |
|  |  |  | Толщина, мм | 25 |
|  | Скоба опорная |  | Устанавливаются для безопасного спуска в смотровой колодец, изготавливается из гладкой арматуры |  |
|  |  |  | Материал | Сталь марки СтЗ класса А-I |
|  |  |  | Толщина, мм | 25 |
|  | Люк чугунный легкий |  | Тип люка | Легкий |
|  |  |  | Диаметр корпуса люка, мм | 770 |
|  |  |  | Высота корпуса люка, мм | 90 |
|  |  |  | Вес корпуса люка, кг | 35 |
|  |  |  | Диаметр крышки люка, мм | 675 |
|  |  |  | Толщина крышки люка, мм | 40 |
|  |  |  | Вес крышки люка, кг | 30 |
|  |  |  | Предельная нагрузка, т/с | 3 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный |  | Класс | В7,5 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | F50 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | 98 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М100 |
|  | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» |  | Материал: | ПЭ 80 |
|  |  |  | SDR: | 11 |
|  |  |  | Диаметр пластиковой трубы, мм | 32 |
|  |  |  | Материал трубы 2 | стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3 |
|  |  |  | Диаметр стальной трубы, мм | 32 |
|  |  |  | Длина общая Lc, мм | 430 |
|  |  |  | Длина L, мм | 175 |
|  |  |  | Длина L1, мм | 55 |
|  |  |  | Длина L2, мм | 200 |
|  |  |  | Max рабочее давление, МПа | 1,25 |
|  | Труба водопроводная |  | Сфера применения | водоснабжение |
|  |  |  | Материал: | ПЭ 80 |
|  |  |  | SDR: | 11 |
|  |  |  | Диаметр пластиковой трубы, мм | 32 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3 |
|  |  |  | Max рабочее давление, МПа | 1,25 |
|  | Герметик У-30М |  | Внешний вид паст | однородный материал черного цвета |
|  |  |  | Жизнеспособность, ч | 7,0 |
|  |  |  | Условная прочность при разрыве, МПа | 2,6 |
|  |  |  | Относительное удлинение в момент разрыва, % | 160 |
|  |  |  | Относительная остаточная деформация после разрыва, % | 6 |
|  |  |  | Твердость по Шору А, усл.ед. | 40 |
|  |  |  | Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д 16, кН/м | 1,72 |
|  |  |  | Температурный предел хрупкости, ºС | Минус 35 |
|  |  |  | Плотность, кг/м³ | 1400±100 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный |  | Класс | В15 |
|  |  |  | Водонепроницаемость | W2 |
|  |  |  | Морозостойкость | F75 |
|  |  |  | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см² | 196 |
|  |  |  | Марка бетона по прочности | М200 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской |  | Марка стали | БСт4пс |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 8 |
|  |  |  | Масса 1м, кг | 62,542 |
|  |  |  | Метров в тонне | 16 |
|  |  |  | Наружный диаметр, мм | 325 |
|  | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 |  | Поверхностная плотность, г/м² | 500 ± 50 |
|  |  |  | Скрепление волокон | иглопробивное |
|  |  |  | Ширина, мм | 1800 |
|  |  |  | Толщина, мм | 5±1,5 |
|  |  |  | Теплопроводность, Вт/м К | м |
|  |  |  | Температура применения, ºС | -200 - +550 |
|  |  |  | Степень горючести | НГ (Негорючие) |
|  |  |  | Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.057 |
|  |  |  | Плотность, кг/м³ | 150±50 |
|  |  |  | Min разрывная нагрузка, Н |  |
|  |  |  | - продольная | 10 |
|  |  |  | - поперечная | 10 |
|  | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 |  | Внешний вид | Лента не имеет трещин, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое. |
|  |  |  | Толщина плёнки без клеевого слоя, мм | 0,100 |
|  |  |  | Ширина ленты, мм | 50 ± 3 |
|  |  |  | Толщина клеевого слоя, мм | 0,060 |
|  |  |  | Длина ленты в рулоне, м | 70 |
|  |  |  | Липкость, сек | 500 |
|  | Пленка полиэтиленовая |  | Толщина, мм | 0,5 |
|  |  |  | Кислородный индекс, % | 18 |
|  |  |  | Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин), г/м³ | 17 |
|  |  |  | Коэффициент дымообразования, м²/кг | 1600 |
|  | Канализационная труба | Wavin MultiLayer | Материал | ПВХ (поливинилхлорид) |
|  |  |  | Назначение | канализационные |
|  |  |  | Тип соединения | раструб |
|  |  |  | По форме сечения | круглая |
|  |  |  | Температура рабочей среды, ºС | + 60 |
|  |  |  | Диаметр, мм | 110 |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 3,2 |
|  |  |  | Глубина укладки, м | 7 |
|  | Клей БМК-5к |  | Внешний вид | Бисер белого цвета |
|  |  |  | Удельная прочность при прямом отрыве, Н/см² |  |
|  |  |  | - от бетона, железобетона, керамики | 50 |
|  |  |  | -кирпича | 10 |
|  |  |  | Массовая доля воды, % | 2 |
|  | Трубы двустенные для электропроводки |  | Материал: |  |
|  |  |  | - внешний гофрированный слой | ПНД |
|  |  |  | - внутренний гладкий слой | ПВД |
|  |  |  | Диаметр (внешний), мм | 63 |
|  |  |  | Температура монтажа, °С | –25 - +90 |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | –40 - +90 |
|  | Втулки В54 |  | Предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб. |  |
|  |  |  | Материал | полиэтилен низкого давления (ПНД) |
|  |  |  | Условный проход, дюйм | 2 |
|  |  |  | Для трубы внутреннего диаметра, мм | 54 |
|  |  |  | Габаритные размеры (DхD1хD2хL), мм | 61х48х51х25 |
|  | Доски обрезные |  | Материал | ель |
|  |  |  | Толщины, мм | 44 |
|  |  |  | Длина, м | 6,5 |
|  |  |  | Сорт | III |
|  | Краска для металла молотковая | Hammerite (Хамерайт) | Плотность, кг/л | 1,00 |
|  |  |  | Разбавитель | Растворитель и очиститель Hammerite |
|  |  |  | Связующее | модифицированная алкидная смола |
|  |  |  | Сухой остаток (по объему), % | 46 |
|  |  |  | Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
|  |  |  | Время высыхания (на отлип), час | 2 |
|  |  |  | Повторное нанесение, час | Через 6 |
|  |  |  | Термостойкость покрытия | +80°C |
|  |  |  | Толщина мокрой пленки, мкм | 200 (рекомендуемая) |
|  |  |  | Толщина сухой пленки, мкм | 70 (рекомендуемая) |
|  |  |  | Степень блеска (по шкале глянцеметра Gardner 60°) | 65 |
|  |  |  | Расход, 1 л на м² | на 10 м² (в 1 слой) |
|  | Растворитель марки: Р-4 |  | Цвет и внешний вид | бесцветная однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |
|  |  |  | Массовая доля воды по Фишеру, % | 0,7 |
|  |  |  | Летучесть по этиловому эфиру | 10 |
|  |  |  | Кислотное число, мг КОН/г | 0,07 |
|  |  |  | Число коагуляции, % | 24 |
|  | Бруски обрезные |  | Материал | ель |
|  |  |  | Ширина, мм | 150 |
|  |  |  | Толщины, мм | 40 |
|  |  |  | Длина, м | 6,5 |
|  |  |  | Сорт | I |
|  | Грунтовка: ГФ-021 |  | Цвет | красно-коричневый, оттенок |
|  |  |  | Внешний вид пленки | после высыхания пленка ровная, однородная, полуглянцевая |
|  |  |  | Условная вязкость при +20°C при ВЗ-246(сопло 4мм), с | 45 |
|  |  |  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | 20 |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 57 |
|  |  |  | Степень перетира, мкм | 40 |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при Т 105оС, мин | 35 |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при Т + 20°C, ч | 24 |
|  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед. | 0,35 |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм | 1 |
|  |  |  | Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см | 50 |
|  |  |  | Адгезия пленки, баллы | 1 |
|  |  |  | Способность пленки шлифоваться | пленка образовывает ровную поверхность и не засаливать шкурку |
|  |  |  | Стойкость пленки к действию нитроэмали | без отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Ограждения "3D" |  | Данное 3D ограждение представляет собой прочную конструкцию из сваренных стальных прутов. Для покрытия ограждения системы "цинк + нанокерамика + полимер" используются высококачественные немецкие химические средства. |  |
|  |  |  | Высота, м | 2,03 |
|  |  |  | Длина, м | 2,5 |
|  |  |  | Кол-во рифов | 4 |
|  |  |  | Столб в бетон, м | 2,5 |
|  |  |  | Столб на анкер м. | 2,1 |
|  |  |  | Диаметр прута, мм | 5 |
|  |  |  | Крепеж | в комплекте |