|  | Заслонки регулирующие |  | Заслонки регулирующие | Должны быть предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей. | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в воздухе | не более 100 |  |
|  |  |  | Н | не менее 200 |  |
|  |  |  | Н1 | более 100 |  |
|  |  |  | Н2 | менее 100 |  |
|  |  |  | L | не более 200 |  |
|  |  |  | L1 | не менее 120 |  |
|  |  |  | Схематическое изображение с соответствующими обозначением размеров: |  |  |