УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГБУ «Санаторий «Заря»

_____________А.Н. Елизаров

«14» октября 2014 года

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Аукционная документация № 4-ОАЭ

на право заключения договора закупки продукции

«Работы по текущему ремонту второго и третьего этажей спального блока»

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Санаторий «Заря» и положениями настоящей аукционной документации

г. Кисловодск

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ…………………………………………..……………………………….…………..….3 II. ИЗВЕЩЕНИЕ - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ………….………………………………………………………………………..….....11

III. ФОРМЫ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ .В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………..24

IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, ДЕФЕКТНЫЙ АКТ………..……………..……..30

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА………………………………………………..……….…….………35

VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ..……..46

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион - форма торгов, конкурентный способ закупки, при котором снижение начальной (максимальной) цены договора осуществляется по правилам и в порядке, установленным в аукционной документации, и победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

До ввода в эксплуатацию Единой информационной системы (ЕИС) информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), размещаются на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством РФ. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.

Основные термины и определения

- Заказчик – федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Заря» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Санаторий «Заря»);

- документация о закупке – аукционная документация, включая извещение о проведении аукциона, проект договора и содержащая сведения, предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг;

- закупка – совокупность действий, осуществляемых в установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг порядке, направленных на приобретение продукции для нужд Заказчика, путем заключения любых гражданско-правовых договоров с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора;

- заявка на участие в аукционе – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным в документации о закупке с целью участия в процедуре закупки;

- извещение о закупке – извещение о проведении аукциона предложений, содержащее сведения, предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг;

- комиссия (комиссия по осуществлению закупок) – созданный Заказчиком коллегиальный орган, осуществляющий определение поставщиков;

- контракт – договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд; лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается отдельная заявка на участие в процедуре закупки и заключается отдельный договор;

- оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение закупок в электронной форме, в том числе электронный документооборот между участниками процедуры закупки и Заказчиком;

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки и завершаются заключением договора;

- официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- продукция – товары, работы, услуги, закупаемые Заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- предмет аукциона – право на заключение договора закупки продукции;

- сайт Заказчика – сайт ФГБУ «Санаторий «Заря» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sanzarya.ru);

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – сведения о предельной цене договора, установленной Заказчиком в документации о закупке в качестве максимальной платы за поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, являющиеся предметом закупки, которая может быть снижена участниками закупки;

- участник закупки аукциона – участник процедуры закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей документацией;

- электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

- электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

- электронная торговая площадка – информационный ресурс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным ресурсам (системам) законодательством Российской Федерации.

Требования к участникам аукциона

При осуществлении закупки путем проведения аукциона, участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- обладать правоспособностью на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешениями (лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т.п.) для производства работ или оказания услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поставка которых является предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе реорганизации/ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции;

- не числиться в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом № 223-ФЗ;

- представлять документы и сведения, предусмотренные документацией о закупке, в том числе эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, каталоги, образцы, опытные экземпляры, макеты продукции и т.п., если такое требование установлено документацией о закупке;

- обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке(ах) на участие в процедурах закупки;

- не иметь судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) для участника процедуры закупки – физического лица либо для участника процедуры закупки – юридического лица руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера, а также не быть подвергнутым наказанию в виде в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги и/или административного наказания в виде дисквалификации.

11) не содержать сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей документацией.

Заказчик вправе установить и иные требования к участникам процедуры закупки, соответствующие требования указываются в Информационной карте Раздел II.

Участник декларирует в своей заявке о соответствии нижеуказанным требованиям:

- непроведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки.

- отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято.

Антидемпинговые меры

Заказчик при осуществлении закупки путем проведения аукциона  вправе установить в аукционной документации, требование о применении антидемпинговых мер, а именно:

если при проведении закупки, участником процедуры закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнение  договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в два раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в аукционной документации;

если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом аукционной документацией  не предусмотрено обеспечение исполнение  договора, договор заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится:

информация подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в закупке трех исполненных надлежащим образом (без применения штрафных санкций) договоров. В этих случаях цена одного из договоров (договоров) должна составлять не менее чем сто процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор.

обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

Обеспечение исполнения договора или информация, предусмотренные п. 4.2. настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником закупки, данного требования, или признании информации недостоверной (необоснованной) договор с таким участником не заключается.

В случае неисполнения участником закупки требований предусмотренных частями 4.1-4.2. настоящей статьи, такой участник закупки утрачивает внесенные им денежные средства. Денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.

Разъяснение положений аукционной документации

Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику не более чем три запроса о разъяснении положений аукционной документации. Запрос направляется в письменной форме (на бумажном носителе) или форме электронного документа, если аукцион проводится в электронной форме в соответствии с порядком, установленным в аукционной документации.

Разъяснение положений аукционной документации осуществляется в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными аукционной документацией, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик после получения запроса от участника процедуры закупки осуществляет подготовку разъяснений, направляет их участнику, подавшему запрос, и размещает разъяснения на официальном сайте без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или аукционную документацию в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, при этом изменение предмета аукциона не допускается.

В случае если период времени со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение и/или аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составляет менее чем 15 (пятнадцать) дней, срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

Отказ от проведения аукциона допускается в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона. Решение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня его принятия.

Аукцион в электронной форме проводится в порядке, предусмотренном аукционной документацией и с учетом требований (регламента) соответствующей электронной торговой площадки, обеспечивающей электронный документооборот между участниками процедуры закупки и Заказчиком.

При проведении аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе могут приниматься только от лиц, получивших (прошедших) аккредитацию на электронной торговой площадке.

При проведении аукциона в электронной форме аукционной документацией может предусматриваться, что заявка на участие в электронном аукционе состоит из одной или из двух частей, содержание и порядок рассмотрения которых устанавливается в аукционной документации.

По результатам аукциона в электронной форме составляется и размещается на официальном сайте протокол подведения итогов аукциона, при этом протокол аукциона не составляется, если ценовые предложения участников аукциона фиксировались программно-аппаратными средствами соответствующей электронной торговой площадки.

Случаи признания аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:

- не подана ни одна заявка. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентных процедур; договор заключается на условиях несостоявшейся закупке по цене не выше начальной (максимальной) цены договора;

- по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. В этом случае заявка рассматривается в порядке, установленном в настоящем разделе Положения. Если заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик заключает договор с таким участником закупки после подписания Протокола рассмотрения заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке с учетом предложениий, сделанных участником по качеству товаров, работ, услуг, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о закупке или по согласованной с участником цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки. В этом случае Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентных процедур, при этом не допускается закупка у участников несостоявшегося аукциона, подававших заявки и не допущенных к участию в аукционе; договор заключается на условиях несостоявшейся закупки по цене не выше начальной (максимальной) цены договора;

- только один участник закупки, подавший заявку, признан участником аукциона. В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником после подписания Протокола рассмотрения заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке с учетом предложений, сделанных участником по качеству товаров, работ, услуг, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о закупке или по согласованной с участником цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

- для участия в аукционе не явился ни один участник закупки. В этом случае Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентных процедур; договор заключается на условиях несостоявшейся закупки по цене не выше начальной (максимальной) цены договора;

- отсутствуют предложения о цене договора, предусматривающие более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора, после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентных процедур. Договор заключается на условиях несостоявшейся закупки по цене не выше начальной (максимальной) цены договора.

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота.

В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик вправе:

- провести новый аукцион;

- использовать иной способ закупки;

- продлить срок подачи заявок;

- рассмотреть возможность заключения договора в соответствии с главой 10 настоящего Положения;

- отказаться от проведения закупки.

4.	Решения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, принимаются и указываются в протоколе той процедуры, при проведении которой аукцион был признан несостоявшимся.

Порядок заключения договора. Общие положения

Договор, право на заключение которого являлось предметом закупочной процедуры, подписывается Заказчиком и участником, чье предложение было признано лучшим, в течение установленного в Документации о закупке срока (п.30 Информационной карты Раздел III). Условия такого договора определяются согласно настоящей документации с одной стороны, и лучшему предложению участника закупочной процедуры с другой стороны.

В течение срока, предусмотренного для заключения договора, указанного, Заказчик вправе затребовать, а победитель обязан представить следующие документы (если требования о предоставлении таких документов не были установлены документацией о закупке):

- копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- копии учредительных документов (для юридических лиц).

В случае непредставления участником аукциона указанных документов и сведений,  либо в случае установления факта предоставления участником заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником, направив в его адрес соответствующее уведомление.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

Заказчик вправе потребовать предоставления участником, чье предложение признано лучшим, либо победителем закупочной процедуры до заключения договора  предоставления обеспечения договора, если норма о таком обеспечении содержалась в Документации о закупке размер требуемого обеспечения от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

Исполнение  договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям настоящей Документации, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяца.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения договора.

В течение пяти дней с даты получения от заказчика проекта договора (без подписи заказчика) участник закупки, с которым заключается договор, обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику. При этом участник закупки, с которым заключается договор, одновременно с договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения договора в размере, который предусмотрен документацией о закупке. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, не исполнены требования настоящей части, такой участник закупки, признается уклонившимся от заключения договора.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения договора.

Обжалование результатов открытого аукциона

Действия (бездействия) заказчика могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения любых противоречий, претензий (разногласий, споров), связанных с размещением заказа путем проведения аукциона, участники размещения заказа и Заказчик предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

Обеспечение сохранности всей документации об аукционе

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, не отозванные заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона (в случае ее наличия) хранится заказчиком не менее чем 5 (пять) лет.

- ИЗВЕЩЕНИЕ – ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

|  | Способ закупки | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Заря» Управления делами Президента Российской Федерации. Почтовый адрес: 357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул. Прудная, 107 Адрес электронной почты: zakupki@sanzarya.ru тел.: (87937) 3-02-51 |
|  | Информация о сотруднике контрактной службе, ответственном за заключение договора | Верес Диана Викторовна тел.: (87937) 3-02-51 |
|  | Предмет закупки | Работы по текущему ремонту второго и третьего этажей спального блока |
|  | Срок выполнения работ | С «16» января 2015 года по «03» марта 2015 года |
|  | Место выполнения работ | Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107 |
|  | Наименование оператора, электронный адрес электронной площадки | http://www.otc.ru/tender |
|  | Место регистрации участников Аукциона в электронной форме | Сайт в сети Интернет http://www.otc.ru/tender в соответствии с Регламентом пользования электронной торговой площадкой. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 3904903,00 (Три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек. |
|  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов | Российский рубль |
|  | Источник финансирования | средства от приносящей доход деятельности |
|  | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления всех необходимых документов для оплаты при условии наличия выполнения «Подрядчиком» работ по настоящему договору, подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и предоставления справок по форме КС-3, а также иных документов, предусмотренных положением о приемке ФГБУ «Санаторий «Заря». |
|  | Сведения о порядке формирования цены договора | Цена работ должна быть указана с учетом расходов Подрядчика по выполнению работ, включая стоимость материалов и их доставку к месту производства работ, затраты на заработную плату рабочих, уплату НДС и других налогов и обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, расходы на гарантийное обслуживание, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, расходы на потребление электроэнергии и воды, в случае подключения к сетям Заказчика, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий договора и полного проведения работ. Неучтенные затраты, связанные с исполнением гражданско-правового договора, но не включенные в предлагаемую цену договора не подлежат оплате Заказчиком. |
|  | Возможность изменения объема выполнения работ и цены договора | В ходе исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на 10% объем всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах. При выполнении дополнительного объема таких работ, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам аукциона | Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленными в соответствии с настоящим Положением. Для участия в аукционе участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - правомочность участника закупки заключать договор; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; правоспособность каждого члена, в случае если заявка на участие в закупке подается коллективным участником закупки |
|  | Требование о применении антидемпинговых мер | Установлено. 1) если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнение договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в два раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке. 2) если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке не предусмотрено обеспечение исполнение договора, договор заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится: а) информация подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в закупке трех исполненных надлежащим образом (без применения штрафных санкций) договоров. В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не менее чем сто процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор; б) обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. Обеспечение исполнения договора или информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником закупки, данного требования, или признании информации недостоверной (необоснованной) договор с таким участником не заключается. В случае неисполнения участником закупки требований предоставления обеспечения исполнения договора или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, такой участник закупки утрачивает внесенные им денежные средства. Денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения не возвращаются. |
|  | Дополнительные требования, предъявляемые к участникам аукциона | Не установлено |
|  | Требование об обеспечении заявки | Установлено |
|  | Размер обеспечения заявки (от 0,5 % до 5 % НМЦД), срок и порядок внесения денежных средств | 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 195245,15 руб. Банковские реквизиты для внесения обеспечения: УФК по Ставропольскому краю (2128 ФГБУ «Санаторий «Заря» л/с 20216Х44680) ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ Р/с 405 018 107 000 220 00 002 # БИК 040702001, ИНН 2628008534, КПП 262801001 КБК: 00000000000000000180. |
|  | Порядок возврата обеспечения заявки на участие в аукционе: | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю либо единственному участнику, с которым принято решение о заключении договора в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, который не был признан победителем либо единственному участнику, с которым не было принято решение о заключении договора в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. |
|  | Требование обеспечения исполнения договора | Установлено |
|  | Размер обеспечении исполнения договора (от 5 до 30 % НМЦД), условия, порядок и форма внесения обеспечения исполнения договора | 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 390 490,30 руб. Срок предоставления обеспечения исполнения договора – одновременно с подписанным проектом договора со стороны участника электронного Аукциона, с которым заключается Договор. Договор заключается только после предоставления участником электронного Аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного Аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению: В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации. Факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент»). Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения договора. Реквизиты счета для перечисления денежных средств предоставляются заказчиком отдельно при заключении Договора. Денежные средства возвращаются участнику электронного Аукциона, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в сроки, указанные в Договоре. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком в письменном требовании. В ходе исполнения Договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. Положения настоящей части об обеспечении исполнения договора не применяются в случае заключения Договора с участником электронного Аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. Банковские реквизиты для внесения обеспечения: ИНН 2628008534 КПП 262801001, л/сч 20216Х44680 Управление федерального казначейства по СК р/сч 40501810700022000002, Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | В электронном виде документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте http://www.otc.ru/tender |
|  | Предоставление участникам разъяснений положений документации о закупке | ## Любой участник закупки вправе направить Заказчику о разъяснении положений аукционной документации в письменной форме или в форме электронного документа, заверенного электронной подписью. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации в отношении одного аукциона. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от участника закупки запроса о разъяснении положений документации о закупке Заказчик в письменной форме или в форме электронного документа предоставляет такому участнику соответствующие разъяснения и, в день предоставления таких разъяснений, размещает разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора бюджетного учреждения не превышает двести пятьдесят тысяч рублей, не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если запрос о разъяснении положений документации поступил Заказчику в нерабочий день, днем поступления запроса о разъяснении положений документации считается следующий после него первый рабочий день. Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации: «17» октября 2014 г. Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации «03» ноября 2014 г. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в электронном Аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном Аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном Аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого товара, который будет использован при выполнении работ. Первая часть заявки на участие в электронном Аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается Договор. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного Аукциона – форма 1 «Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка» раздела III «ФОРМЫ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Вторая часть заявки на участие в электронном Аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного Аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного Аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого Аукциона (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного Аукциона - форма 2 «Информация об участнике электронного Аукциона раздела III; - декларация о соответствии участника электронного Аукциона требованиям, установленным Положением о закупке (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного Аукциона – форма 3 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации о Аукционе»); 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного Аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком Аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой; 4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за один месяц до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке; 5) копия учредительных документов, заверенная руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (для юридических лиц); 6) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной регистрации), заверенная руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуальный предприниматель ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством, индивидуальный предприниматель вправе включить в заявку на участие в закупке иной документ, содержащий информацию о выручке от реализации товаров (услуг , услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и заверенный таким индивидуальным предпринимателем; 7) заверенные участником закупки копии действующих лицензий и других разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть разрешение – свидетельство о допуске СРО. |
|  | ## Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном Аукционе | Обмен информацией, связанной с проведением электронного Аукциона, между участником такого Аукциона, заказчиком, уполномоченным органом, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного Аукциона, заказчиком, уполномоченным органом должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого Аукциона, заказчика, уполномоченного органа. Заявка на участие в электронном Аукционе направляется участником такого Аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного Аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком Аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном Аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного Аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного Аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде. Рекомендуется: представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном Аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Описание продукции, которая будет использована при выполнении работ (далее - описание) должно быть составлено по форме, приведенной в Разделе III настоящей документации. Описание должно содержать наименование, характеристики продукции, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в документации (в случае, если такие значения установлены) товаров, предлагаемых к поставке. В аукционной заявке участник аукциона в обязательном порядке должен указать марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (при наличии), фирму-производителя, страну происхождения поставляемого товара. Количество и наименования продукции, содержащиеся описании, должны соответствовать количеству и наименованиям показателей продукции, установленным Заказчиком в разделе III настоящей аукционной документации. Используемые в настоящей документации символы, означают: «<» - менее (при использовании заказчиком данного символа или слова «менее» участник закупки должен указать конкретные значения показателей, меньше значений, установленных настоящей документацией); «>» - более (при использовании заказчиком данного символа или слова «более» участник закупки должен указать конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные настоящей документацией); «≤» - менее или равное; «≥» - более или равное, «-» и «…» являются условными обозначениями интервалов «от и до» (при использовании заказчиком данных символов или слов «от и до» участник закупки должен указать конкретные значения показателей, соответствующие установленному интервалу, включая его крайние значения). Символ «±» обозначает интервал, где наименьшим является значение “величина до символа минус величина после символа”, а наибольшим значением является “величина до символа плюс величина после символа”, участник закупки должен указать конкретные значения показателей, соответствующие установленному интервалу, включая его крайние значения. Знаки «/», «\» - означают «или», по данным значениям участникам закупки необходимо сделать конкретное предложение, согласно настоящей инструкции по заполнению заявки (за исключением случаев, когда разделенные данным знаком характеристики или значения по своей сути не подразумевают выбор, например единицы измерения, значения показателей.). Если для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого товара, в позициях установлены несколько показателей товара, и при перечислении таких показателей товара используется союз «и», а также знак препинания «,», «;» - это означает, что требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей: в этом случае участнику закупки необходимо указать в составе своей заявки на участие в аукционе все перечисленные заказчиком показатели товара, а также конкретные характеристики каждого из перечисленных показателей. Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками. При установлении заказчиком требований к нескольким альтернативным (взаимоисключающим) товарам (материалам) участник закупки в первой части заявки указывает конкретные значения только тех показателей, которые относятся к предлагаемому им товару (материалу). В случае если в документации установлено значение в виде: «значение, значение или значение», то участники закупки должны указать одно из всех предложенных значений. Показатели, сопровождаемые словами «диапазон» являются для заказчика конкретными, при заполнении заявки участник закупки рассматривает данные показатели как показатели, которые не могут изменяться и дополнительно их не уточняет. В случае если в документации содержатся указания на товарный знак, его следует читать со словами «или эквивалент». В случае отсутствия в технической части указания на единицы измерения показателей читать их в соответствии с нормами действующих государственных стандартов. В случае если в технической части (в том числе в проектно-сметной документации) присутствуют указания на ГОСТы или СНиПы, которые на момент проведения аукциона изменились, при составлении заявки применять действующие. Указываются конкретные (точные) значения параметров (показателей) предлагаемого для использования товара (т.е. без слов «не более», «не менее», «или», «не выше», «не ниже», «около», «типа», «в пределах» «>», «<», «±» и т.п.), если это допустимо в соответствии с технической документацией производителя предлагаемого товара (материала), (то есть за исключением случаев*, когда производитель товара по указываемому показателю не использует конкретный показатель, либо специфика производства товара не позволяет использовать конкретные показатели на стадии подачи заявки). Не подлежат уточнению параметры товара, по своей сути имеющие интервальное значение. *В указанных случаях участникам закупки рекомендуется в качестве подтверждения представленных ими сведений о товаре (материале) указывать в первой части заявки наименование производителя, ссылку на адрес страницы официального сайта производителя, на которой производителем указаны диапазоны либо интервалы значений, использованные участником закупки, или прикреплять иной документ (например паспорт и/или протокол испытания товара (материала)), подтверждающий указанные ими в заявке сведения. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Участник закупки не должен допускать наличие в заявке противоречий, альтернативны двойных (некорректных) сведений. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе III. |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного Аукциона | Заявки на участие в электронном Аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Срок подачи заявок | Заявки на участие в электронном Аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного Аукционе до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном Аукционе, указанных в настоящей документации. |
|  | Дата начала, дата и время окончания срока подачи аукционных заявок | С «17» октября 2014 года по «06» ноября 2014 года 08:00 |
|  | Место и дата окончания срока оценки и рассмотрения заявок на участие в аукционе | ФГБУ «Санаторий «Заря», 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107, конференц-зал «10» ноября 2014 года |
|  | Место и дата подведения итогов закупки | ФГБУ «Санаторий «Заря», 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107, конференц-зал «11» ноября 2014 года |
|  | Дата проведения аукциона | ФГБУ «Санаторий «Заря», 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107, конференц-зал «14» ноября 2014 года 08:00 |
|  | Срок подписания договора победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор | Договор подписывается не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на сайте ЭП протокола подведения итогов закупки и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Порядок заключения договора | Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, по цене и в соответствии с описанием, предложенными в заявке победителя в проведении аукциона или в аукционной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении аукциона от заключения договора. Участник закупки, подавший аукционную заявку, и признанный победителем в проведении аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении аукциона, подписанного договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя в проведении аукциона от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения аукциона был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона, и по цене договора, предложенной таким участником в аукционной заявке. |
|  | Отказ Заказчика от проведения аукциона | Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона в любое время до даты окончания срока подачи аукционных заявок, указанной в извещении о проведении аукциона. |
|  | Односторонний отказ от исполнения договора | До заключения договора Заказчик вправе запросить у участника процедуры закупки, с которым заключается договор, перечень документов и сведений, которые предусматривались в документации о закупке для представления перед заключением договора. При этом Заказчик вправе запросить и провести осмотр предлагаемой участником процедуры закупки продукции. В случае непредставления участником процедуры закупки указанных документов и сведений, образцов продукции, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником, направив в его адрес соответствующее уведомление. Заказчик вправе отказаться от заключения договора не возмещая победителю или иному участнику закупки, понесенные им расходы в связи с участием в аукционе. Заказчик вправе отказаться от заключения договора не возмещая победителю или иному участнику закупки, понесенные им расходы в связи с участием в закупке в связи с существенным изменением обстоятельств. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. |
|  | Сведения о предоставлении приоритета продукции российского происхождения | Не предоставляется |
|  | Сведения о предоставлении преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предоставляется |
|  | Приемка и экспертиза качества продукции | Осуществляется согласно положения о приемочной комиссии ФГБУ «Санаторий «Заря», утвержденного приказом по санаторию от 04.03.2014 г. № 75-а. Экспертиза оформляется актом приемки продукции. |

III. ФОРМЫ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ, И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

_____________________________________________________________________________

(Наименование и адрес Участника размещения заказа)

Наименование открытого аукциона в электронной форме _________________________________________________

Предложение о выполняемых работах, и иные предложения

об условиях исполнения договора

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n… |  |  |  |  |

Предложения по условиям выполнения работ______________________________________

Предложения по срокам выполнения работ______________________________________

Предложения по срокам и или объему предоставления гарантий  качества______________

Иные условия исполнения договора___________________________________________

Сведения о товарах, которые будут использованы при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, требования к товару, установленные заказчиком | Характеристики товара, предлагаемого к поставке участником электронного Аукционе: (заполняется участником электронного Аукционе) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном Аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) необходимо указать именно конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе и характеризующим товары, используемые при выполнении работ. | наименование места происхождения, производителя и товарный знак товара, используемого для выполнения работ |

Руководитель

Участника закупки                        _____________________ (Фамилия И.О.)

Форма 2

Информация об участнике закупки открытого аукциона в электронной форме

| Фирменное наименование (полное, сокращенное) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Учредители, ИНН учредителей (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%, если организационная форма участника ООО - указать учредителей, если организационная форма ЗАО или ОАО - указать акционеров) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактическое место нахождения |  |
| Контактный телефон, факс, e-mail |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) |  |
| Сведения о том, является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства |  |
| Сведения о том, является ли участник размещения заказа учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, организацией инвалидов |  |

- Для физических лиц

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Контактный телефон, факс, e-mail |  |
| Контактное лицо |  |

- Сведения об участнике размещения заказа, необходимые для заполнения договора

| Регистрационные данные юридического лица и физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем (серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, дата внесения записи). |  |
| --- | --- |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| БИК |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКОПФ/ ОКФС |  |
| ОКСМ |  |
| ОКПО |  |
| Сведения о руководителе или ином лице, полномочном подписывать договор: - Ф.И.О. (полностью) - должность - правовые основания деятельности (устав, доверенность и т.д.) |  |
| Контактное лицо по вопросам заключения и исполнения договора (Ф.И.О., должность, номер телефона, факса, e-mail). |  |

| _____________________ (должность руководителя) М.П. | ___________________ (личная подпись) | ________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

- ОГРН__________________________;

- Банковские реквизиты:_______________________________________

- ОКОПФ/ ОКФС _______________;

- ОКСМ _______________;

- ОКПО _______________;

- Контактные телефоны:________________________________________

Приложения к заявке на участие в аукционе:

1.;

2

3

Руководитель             _____________                 _____________________

(Подпись)                                  (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 3

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

## Форма запроса о направлении разъяснений документации о проведении аукциона в электронной форме

(Оформляется на фирменном бланке участника закупки, при его наличии)

Дата исх. номер

__________________________

(наименование участника)

Уважаемые господа!

Направляем запрос положений документации Аукциона ________________________[необходимо указать предмет закупки]:

| № п/п | Пункт аукционной документации в отношении которого необходимо предоставить разъяснения | Суть запроса на разъяснения положений документации | Разъяснения положений документации (Заполняется Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- |

____________ [необходимо указать почтовый адрес участника закупки]

____________ [необходимо указать адрес электронной почты участника закупки].

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи, должность лица, уполномоченного вести переписку).

IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Код ОКДП 4500000

Код ОКПД 45.4

Работы выполняются из материалов «Подрядчика».

Работы выполняются силами и средствами «Подрядчика».

Применяемые строительные материалы в составе нижеприведенных работ должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), свободными от прав третьих лиц и изготовлены не ранее, чем в 2014 году.

Цвет, размер и качество применяемых материалов необходимо до проведения работ согласовать с заказчиком.

Требования к применяемым материалам - соответствие санитарным и техническим нормам функционального назначения.

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать нормам пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Качество работ, а так же используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать действующей нормативно-технической и методической документацией, установленной в Российской Федерации.

Подрядчик должен содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ, а также обеспечить уборку помещений, прилегающих к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, вывезти с из помещений, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор в течение 2 дней после окончания работ.

Подрядчик должен обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а так же в период устранения недостатков в выполненной работе.

Подрядчик должен осуществлять производство работ с соблюдением мер обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам и правил производственных работ. Подрядчик должен вести общий журнал работ по форме КС-6 (Постановление Госкомстата России от 30.10.1997 № 71-а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, МБП, работ в капитальном строительстве»). Используемые при производстве работы, материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

Подрядчик производит работы собственными силами, без привлечения субподрядных организаций, в указанных объемах и в установленный срок, должен сдать объект в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ по объекту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием и иным используемым имуществом.

Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты качества/соответствия, сертификаты пожарной безопасности. До момента начала работ должны быть представлены сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования. Приобретение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

Материалы, используемые при проведении работ должны сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывобезопасность, токсичность).

Для начала производства работ необходимо пройти в соответствующих отделах и службах инструктаж по ТБ, ППБ, электробезопасности и представить Заказчику документы, подтверждающие право производства данных работ.

Подрядная организация должна иметь все необходимое оборудование, транспортные средства и инвентарь, необходимые для выполнения ремонтно-строительных работ. Подрядная организация должна обладать профессиональными знаниями и необходимыми аттестованными трудовыми ресурсами для выполнения работ по договору. Подъем стройматериалов осуществляется подрядчиком собственными подъемными механизмами.

Подрядчиком ежедневно производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов. Для вывоза строительного мусора должны быть предусмотрены мусорные контейнеры. Накапливание строительного мусора недопустимо. Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются. Для размещения складских площадок необходимо предусмотреть площадки вне объекта.

Устанавливаемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям санитарных норм и правил, отвечать требованиям пожарной безопасности. Работы выполнять без нарушений технического состояния оборудования Заказчика, не загрязнять места производства работ. Все заменяемые приборы и материалы должны быть демонтированы Подрядчиком без повреждения мест крепления.

Строительные отходы складировать сразу в контейнер и вывозить на специальные полигоны.

Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 1 года.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов) приведены в приложении №1 к настоящей документации.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГБУ «Санаторий «Заря»

_______________ А.Н. Елизаров

«_____» ___________________2014 г.

Дефектный акт

Работы по текущему ремонту второго и третьего этажей спального блока

ФГБУ «Санаторий «Заря» по адресу: г.Кисловодск, ул.Прудная, д.107

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лифтовые холлы (2-3 этаж) |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.8 |
| 2 | Обеспыливание поверхности потолков | 1 м2 | 80 |
| 3 | Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0.8 |
| 4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.8 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.8 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 100 м2 | 0.3 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску с подбором коллера | 100 м2 | 0.514 |
| 8 | Шлифовка облицовки порталов лифтов из мраморных плит | 100 м2 | 0.035 |
| 9 | Кристаллизация мрамора (прим.) | 100 м2 | 0.035 |
| 10 | Смена керамогранитных плиток в полах до 10 шт. | 100 плиток | 0.3 |
| 11 | Замена затирки швов в керамограните полов отдельными местами (прим.) | 1 м2 | 153.86 |
| Раздел 2. Эвакуационная лестница |  |  |  |
| 12 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 1.262 |
| 13 | Обеспыливание поверхности потолков | 1 м2 | 126.2 |
| 14 | Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1.262 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.262 |
| 16 | Замена затирки швов в керамограните полов отдельными местами (прим.) | 1 м2 | 126.2 |
| 17 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.688 |
| 18 | Обеспыливание поверхности стен | 1 м2 | 68.8 |
| 19 | Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.688 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску с подбором коллера | 100 м2 | 0.688 |
| Раздел 3. Коридор |  |  |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из ковролина (прим.) | 100 м2 | 2.56 |
| 22 | Устройство выравнивания полов Ветонитом 5000 или эквивалент, толщиной 3 мм (прим.) | 100 м2 | 2.56 |
| 23 | Устройство выравнивания полов на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 11-01-020-03 (прим.) (К=2) | 100 м2 | 2.56 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз по Ветониту или эквивалент (прим.) | 100 м2 | 2.56 |
| 25 | Устройство покрытий из ковролина на клей Forbo или эквивалент | 100 м2 | 2.56 |
| 26 | Клей Forbo 418 Eurofle Lino Plus (14 кг.) Np=400 г/м2 | шт. | 46 |
| 27 | Смена керамогранитных плиток в полах до 10 шт. | 100 плиток | 2.07 |
| 28 | Замена затирки швов в керамограните полов отдельными местами (прим.) | 1 м2 | 365 |
| 29 | Очистка вручную поверхности стен от декоративной штукатурки с земли и лесов | 100 м2 | 0.72 |
| 30 | Обеспыливание поверхности стен | 1 м2 | 72 |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.72 |
| 32 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.94 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1.88 |
| 34 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.88 |
| 35 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 | 0.87 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен по декоративной штукатурке | 100 м2 | 1.74 |
| 37 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску с подбором коллера | 100 м2 | 1.74 |
| 38 | Герметизация акрилатовым герметиком швов между ГКЛ колонн и окон коридоров | 100 м | 2.28 |
| 39 | Герметизация акрилатовым герметиком швов по периметру гранитных подоконных досок коридора | 100 м | 1.62 |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов с подбором коллера | 100 м2 | 0.366 |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная колонн прямоугольных с подбором коллера | 100 м2 | 0.56 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная 2-х уровневых кесонных потолков коридора с подбором коллера | 100 м2 | 3.46 |
| 43 | Заделка в перекрытиях коммуникационных ниш походок металлических труб герметиком противопожарным эластичным "Xilty" СР 601 S или эквивалент | 100 шт. | 1.28 |
| 44 | Герметик противопожарный "Xilty" СР 601 S (V катриджа-310мл; расход -1 катридж при толщине шва 5,5-6,6мм) или эквивалент | шт. | 36 |
| Раздел 4. Спальные номера и люксы |  |  |  |
| 45 | Очистка вручную поверхности стен лоджий от декоративной штукатурки с земли и лесов | 100 м2 | 1.15 |
| 46 | Обеспыливание поверхности стен лоджий | 1 м2 | 115 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен лоджий | 100 м2 | 1.15 |
| 48 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен лоджий, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.15 |
| 49 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен лоджий | 100 м2 | 2.3 |
| 50 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен лоджий, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2.3 |
| 51 | Отделка стен лоджий мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 | 1.15 |
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен по декоративной штукатурке | 100 м2 | 2.3 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен лоджий, подготовленным под окраску с подбором коллера | 100 м2 | 1.15 |
| 54 | Очистка вручную поверхности потолков лоджий от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 1.61 |
| 55 | Обеспыливание поверхности потолков лоджий | 1 м2 | 161 |
| 56 | Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков лоджий | 100 м2 | 1.61 |
| 57 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков лоджий, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.61 |
| 58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков лоджий, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.61 |
| 59 | Смена керамических плиток в полах лоджий отдельными местами | 100 плиток | 1.23 |
| 60 | Разделка швов по площади плитки на полах лоджий | 1 м2 | 254 |
| 61 | Очистка вручную поверхности потолков спальных номеров от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 8.16 |
| 62 | Обеспыливание поверхности потолков спальных номеров | 1 м2 | 816 |
| 63 | Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков спальных номеров | 100 м2 | 8.16 |
| 64 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков спальных номеров, подготовленных под окраску | 100 м2 | 8.16 |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков спальных номеров, подготовленным под окраску | 100 м2 | 8.16 |
| 66 | Очистка вручную поверхности потолков сан.узлов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 1.94 |
| 67 | Обеспыливание поверхности потолков сан.узлов | 1 м2 | 194 |
| 68 | Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков сан.узлов | 100 м2 | 1.94 |
| 69 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков сан.узлов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.94 |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков сан.узлов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.94 |
| 71 | Снятие обоев высококачественных | 100 м2 | 1.13 |
| 72 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1.26 |
| 73 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под обои | 100 м2 | 1.26 |
| 74 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 1.26 |
| 75 | Обои высококачественные | м2 | 144.9 |
| 76 | Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 | 100 мест | 1.5 |
| 77 | Клей Торбикол или эквивалент | т | 0.56587 |
| 78 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 9.1 |
| Раздел 5. Ремонт мебели |  |  |  |
| 79 | Шлифовка деревянных поверхностей | 100 м2 | 1.6132 |
| 80 | Окраска деревянных поверхностей морилкой | 100 м2 | 1.6132 |
| 81 | Покрытие лаком деревянных поверхностей | 100 м2 | 1.6132 |
| Раздел 6. Ремонт дверей |  |  |  |
| 82 | Проклеивание дверного шпона | 100 м2 | 0.4 |
| 83 | Удаление царапин и пятен мебельным карандашом | 100 м2 | 0.32 |
| 84 | Покрытие лаками дверных проемов | 100 м2 | 3.256 |
| 85 | Снятие наличников | 100 м | 1.6 |
| 86 | Установка и крепление наличников | 100 м | 1.6 |

Составил: начальник инженерно-технической

и эксплуатационной службы Красноплахтич И.И.

V. ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№___ -ОАЭ

на выполнение работ по текущему ремонту второго и третьего этажей спального блока

г. Кисловодск                                                                                 «_____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Заря» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Елизарова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _____________, свидетельство о допуске в СРО № от, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам аукциона Протокол  № _______ от  «____» _________ 2014 г. заключили настоящий Гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту второго и третьего этажей спального блока, а Заказчик обязан оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору), утвержденной в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (а также условиями настоящего договора, определяющими стоимость работ и срок их выполнения.

2. Срок выполнения работ

2.1.  Срок (продолжительность) работ по настоящему Договору с «16» января 2015 года по «03» марта 2015 года и определяется графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _________(________ ) рублей, в том числе НДС  _____(_________) рублей и включает все расходы Подрядчика по выполнению работ, включая стоимость материалов и их доставку к месту производства работ, затраты на заработную плату рабочих, уплату НДС и других налогов и обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, расходы на гарантийное обслуживание, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, расходы на потребление электроэнергии и воды, в случае подключения к сетям Заказчика, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий договора и полного проведения работ. Оплата производиться за счет средств от приносящей доход деятельности. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется на основании локальной сметы (Приложение № 1 к настоящему договору).

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления всех необходимых документов для оплаты при условии наличия выполнения «Подрядчиком» работ по настоящему  договору, подписания  акта  о приемке выполненных работ (КС-2)  и   предоставления справок  по форме КС-3, а также иных документов, предусмотренных положением о приемке ФГБУ «Санаторий «Заря».

3.3. Стоимость фактически выполненных работ по договору определяется на основании текущей стоимости  строительно-монтажных работ, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

3.4. Оплата за выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с пунктами 3.3., 3.3.1., 3.3.2. договора, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1.  настоящего договора.

3.5. Основанием для оплаты по настоящему договору выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки выполненных работ (КС-2), акт о вывозе мусора, механизмов и материалов, подписанные Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего договора.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований договора, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику объекты, указанные в п.1.1 настоящего договора по акту передачи объектов для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, представить Подрядчику сведения о лице (лицах) обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объекта и приемке выполненных работ.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

4.1.8. Уведомить Подрядчика о его включении в Реестр государственных контрактов не позднее 1-го рабочего дня с момента включения настоящего договора в Реестр государственных контрактов.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту передачи объекты для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.2. Перед началом выполнения работ назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя по производству работ, а также по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды и представить данные сведения Заказчику, а также разместить на стендах при входах в парадные сведения о производстве работ.

4.2.5. Осуществить цветную фотосъемку объектов до и после выполнения работ с предоставлением заказчику каждого фотоснимка размером 13см*18 см.

4.2.6. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной договором стоимости работ.

4.2.7. Выполнять работы в условиях безопасности для жизни и здоровья людей.

4.2.8. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены  Подрядчиком Заказчику не менее за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.

4.2.11. Обеспечивать сохранность Объектов, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.2.12. Обеспечивать Заказчику  возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любым конструктивным элементам Объектов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.13. В процессе производства работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об освидетельствование скрытых работ и составлении акта за три рабочих дня.     Своевременно оформлять акты на скрытые работы.

4.2.14. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом  всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты).

4.2.15. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Одновременно Подрядчик представляет всю, определенную нормативными требованиями, документацию, включая дополнительную документацию.

4.2.16. Подрядчик должен содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ, а также обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

Вывезти с территории, где проводились работ, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.17. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что:

- качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП;

- работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы или с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации,

- произошла авария, неисправности, повреждения и иные последствия вследствие некачественно выполненных работ.

Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. В случае несогласия с требованиями Заказчика, обязанность по доказыванию отсутствия своей вины лежит на Подрядчике.

Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

4.2.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим договором.

4.2.19. Вести журнал по форме КС-6.

4.2.20.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

4.2.21. При приемке работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные схемы по объектам, журнал производства работ, исполнительную и иную документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.3. Заказчик  вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего договора.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему договору.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ  РАБОТ

5.1. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать нормам пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество работ, а так же используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации действующей в Российской Федерации.

5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым государственным стандартам и технологическим условиям:

5.4. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиПом 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования. (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001г.);

- СНиПом 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. (Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 «О  принятии строительных норм и правил РФ "Безопасность труда в строительстве», зарег. В Минюсте РФ 18.10.2002 №3880 "Российская газета", N 206, 30.10.2002,"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 48, 02.12.2002);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности». (Российская газета №3 от 05.01.1995г.).

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета №64-65 от 06.04.1999г.).

5.5. Подрядчик производит работы собственными силами, без привлечения субподрядных организаций, в указанных объемах и в установленный срок, должен сдать объект в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.

5.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по объекту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием и иным используемым имуществом.

5.7. Подрядчик производит работы в полном соответствии с нормативными правовыми документами в области строительства, с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

5.8. Материалы, оборудование, поставляемые подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

5.9. Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты качества/соответствия, сертификаты пожарной безопасности. До момента начала работ должны быть представлены сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования. Приобретение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

5.10. Материалы, используемые при проведении работ должны сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывобезопасность, токсичность).

5.11. Для начала производства работ необходимо пройти в соответствующих отделах и службах инструктаж по ТБ, ППБ, электробезопасности и представить Заказчику документы, подтверждающие право производства данных работ.

5.12. Подрядная организация должна иметь все необходимое оборудование, транспортные средства и инвентарь, необходимые для выполнения ремонтно-строительных работ. Подрядная организация должна обладать профессиональными знаниями и необходимыми аттестованными трудовыми ресурсами для выполнения работ по договору. Подъем стройматериалов осуществляется подрядчиком собственными подъемными механизмами.

5.13. Подрядчиком ежедневно производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов. Для вывоза строительного мусора должны быть предусмотрены мусорные контейнеры. Накапливание строительного мусора недопустимо. Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются. Для размещения складских площадок необходимо предусмотреть площадки вне объекта.

5.14. Устанавливаемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям санитарных норм и правил, отвечать требованиям пожарной безопасности.

5.15. Работы выполнять без нарушений технического состояния оборудования Заказчика, не загрязнять места производства работ.

5.16. Все заменяемые приборы и материалы должны быть демонтированы Подрядчиком без повреждения мест крепления.

5.17. Строительные отходы складировать сразу в контейнер и вывозить на специальные полигоны.

5.18. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика, а именно:

- соблюдать требования охраны труда;

- обеспечить безопасное производство работ;

- разработать при необходимости дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

- обеспечить наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий;

- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмо- инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории предприятия, на вводный инструктаж ответственному за проведение вводного инструктажа со стороны Заказчика;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

5.19. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации».

5.20. При проведении работ с огнем требуется обязательное оформление разрешения на их производство.

5.21. При выполнении работ на высоте руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.

5.22. Все производимые строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНТиП III-4-80), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

5.23. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

5.24. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.25. В процессе выполнения работ Заказчик может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

- вывоза любых материалов, изделий, конструкций подрядчика, не соответствующих условиям Договора;

- устранения нарушений техники безопасности, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, охраны объекта и т.п.

Работы производить согласно строительным нормам и правилам.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. По завершении работ по настоящему договору Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы по каждому объекту отдельно.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке результата выполненных работ. Срок приемки выполненных работ составляет не более  5-ти рабочих дней.

6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка  Заказчиком оформляется актами о приемке выполненных работ, подписанными Заказчиком и Подрядчиком. 
       6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его частей, в которых производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступление от требований нормативно-технической и методической документации, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, отсутствие исполнительных схем по объектам, журналов производства работ, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки выполненных работ (КС-2).

6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания актов о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объектов, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Заказчиком и Подрядчиком, или Заказчиком акта.

6.8. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приемки выполненных работ, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

6.9.При приемке работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные схемы по объектам, журнал производства работ, исполнительную и иную документацию, относящуюся к выполненным работам.

7.ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

7.1. Подрядчик гарантирует:

а)    надлежащее   качество   используемых    материалов,    конструкций,   изделий  и

оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б)     качество  выполнения  всех  работ  в соответствии с техническим заданием   и

действующими Строительными нормами и правилами;

в)    бесперебойное функционирование всех инженерных систем  и оборудования

при эксплуатации Объекта.

г)    устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

7.2. Гарантийный  период  составляет   ___ года  с  даты  подписания Заказчиком «Акта  приемки  в   эксплуатацию  Объекта (помещений Объекта) после  ремонтно-строительных работ».

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- в случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки  до фактического исполнения обязательств;

- в случае  невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ, непредставлении  сертификатов или копий сертификатов (деклараций о соответствии)  на используемые при выполнении работ материалы и оборудование за 5 (пять) календарных дней до их использования, а также в несоответствии выполняемых работ сметной документации, в том числе менее эффективного  метода выполнения работ,  непредусмотренного договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десять процентов) от стоимости этих работ по Договору, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости работ по договору - за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

При задержке предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма  № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся  в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

8.2. В случае нарушения срока окончания работ по каждому адресу, предусмотренного настоящим договором,  по вине Подрядчика, он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости работ по настоящему договору. Указанная неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока окончания работ по определенному адресу (приложение №2), до фактического исполнения обязательств.

8.3. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий договора - пункты 4.2.6., 4.2.7., 4.2.16, 5.1. Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком,  а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости работ по договору.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5%  от  стоимости работ по договору.

8.4. В случае неисполнения (уклонения) Подрядчиком условий п. 4.2.1, 4.2.9 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,03 % от стоимости работ по  Договору.

8.5. В случае неисполнения Подрядчиком п. 4.2.10 договора, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в виде уплаты неустойки, размеры которой предусмотрены п. 7.1 настоящего договора.

8.6. В случае несоблюдения требований, установленных п. 4.2.11 настоящего договора, Подрядчик несет ответственность по возмещению ущерба, причиненного Заказчику, в полном объеме.

8.7. В случае неисполнения Подрядчиком п. 4.2.14, 4.2.15,  4.2.16 договора, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в виде возмещения понесенных Заказчиком убытков в соответствии со ст. 401 ГК РФ.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком п. 6.1. договора Подрядчик выплачивает  Заказчику  штраф в размере 0,03 % от стоимости договора.

8.9. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика  от исполнения этих обязательств в натуре.

Неустойка (штраф, пеня)  взимается за каждое нарушение в отдельности.

9. Срок  гражданско-правового договора

9.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента заключения и действует по 18.03.2015 г.

9.2. Настоящий договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика, по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе также принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от  ответственности за его нарушение.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1.  К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1: «Смета на работы по капитальному  ремонту»;

Приложение № 2:  «График производства работ»;

Приложение №3: «Перечень и объемы работ».

12. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: ФГБУ «Санаторий «Заря» 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107, тел/факс 3-92-18 ИНН 2628008534, БИК 040702001, КПП 262801001, л/сч 20216Х44680 Управление федерального казначейства по СК Отдел 28 (2128) р/сч 40501810700022000002, ОТДЕЛЕНИЕ Ставрополь г.Ставрополь | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор ___________________ А.Н.Елизаров | Ру Руководитель______________ |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Приложение 1 к  договору

от «__» ___________ 2014 г.

Смета на работы по текущему  ремонту

ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОДРЯДЧИК:

________________________________________

___________________________                         ________________________________________

Директор

______________________ А.Н.Елизаров                      _____________

Приложение 2 к договору

от «__» ___________ 2014 г.

График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОДРЯДЧИК:

________________________________________

___________________________                       ________________________________________

Директор

______________________ А.Н.Елизаров                      ______________

Приложение 3 к  договору

от «__» ___________ 2014 г.

Перечень и объемы работ

(Требования к характеристикам, качеству выполняемых работ, используемых материалов)

ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОДРЯДЧИК:

________________________________________

___________________________                           ________________________________________

Директор

______________________ А.Н.Елизаров                      _________________________________

VI.ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора формируется на основании стоимости выполнения работ по локальной смете Заказчика, которая составлена в соответствии с указаниями и рекомендациями Министерства регионального развития РФ. Определение сметной стоимости работ принято в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 года №40. (Приказ от 21.01.2011 года № 8). (Приложения №2 к документации об аукционе в электронной форме).

Цена договора формируется участником на основе локальной сметы Заказчика с учетом расходов  Подрядчика по выполнению работ, включая стоимость материалов и их доставку к месту производства работ, затраты на заработную плату рабочих, уплату НДС и других налогов и обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, расходы на гарантийное обслуживание, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, расходы на потребление электроэнергии и воды, в случае подключения к сетям Заказчика а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий договора и полного проведения работ. Неучтенные затраты, связанные с исполнением гражданско-правового договора, но не включенные в предлагаемую цену договора не подлежат оплате Заказчиком.

Участник закупки («подрядчик») при подаче предложения о цене договора должен учесть уменьшение цены договора на стоимость потребленной электроэнергии и воды, если подключение будет выполнено к сетям «Заказчика». Для учета потребления электроэнергии и воды «Подрядчик» обязан организовать временные узлы учета потребления электроэнергии и воды. Расчет за потребленную электроэнергию и воду будет осуществляться по отдельному договору, возмещение затрат на коммунальные услуги.

Начальная (максимальная) цена договора составила 3904903,00 (Три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек.

| Ответственное лицо за подготовку документации | Сотрудник контрактной службы | Д.В.Верес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание объекта закупки и расчет начальной (максимальной) цены | Сотрудник контрактной службы Начальник инженерно-технической и эксплуатационной службы | Г.Н.Щурова И.И.Красноплахтич |  |

Для электронных документов должны быть соблюдены условия признания электронных документов, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».