### СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим организация, сведения о  которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает  согласие  на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на право заключения контракта (Договора) на поставку компонентов систем контроля управления доступа для нужд Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте (реестровый номер закупки 0342100023614000086), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

| №№ | Наименование и количество товара в соответствии с потребностями заказчика | Конкретные показатели предлагаемого участником закупки товара, товарный знак, при наличии и т.д. | Наименование производителя или наименование места происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1 – 1шт. | Особенности конструкции: Со встроенной платой управления Напряжение питания турникета: 12В Мощность: 8.5Вт Пропускная способность в режиме однократного прохода: 30 чел./мин Пропускная способность в режиме свободного прохода: 60 чел./мин Габаритные размеры (без планок) (длина х ширина х высота): 280х260х1050 Габаритные размеры (с планками) (длина х ширина х высота): 855х810х1050 Ширина зоны прохода: 600мм Средняя наработка на отказ: 1500000 проходов Рабочий температурный диапазон: от +1С до +40С Средний срок службы: 8 лет Товарный знак: PERCo | ООО «Завод ПЭРко» |
| 2 | Полуростовое ограждение с механическим УБ PERCo-BH02 – 2 шт. | Поворотная стойка с шарнирами для поворотной секции с механической УБ: Ширина прохода 1000 мм Стойка с отверстием под стопорный механизм: Крайняя стойка Стойка с отверстиями под стопорный механизм и с двумя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке: Промежуточная стойка для прямолинейной стыковки секций Высота стойки ограждения, мм – 1000 Диаметр стойки ограждения, мм – 50 Диаметр поручня ограждения, мм – 32 Диаметр трубы поворотной стойки, мм – 32 Диапазон рабочих температур от - 10 до + 40 градусов Товарный знак: PERCo | ООО «Завод ПЭРко» |