Комиссия отклонила ООО «_______________» (регистрационный номер заявки на электронной площадке № 10) на основании следующей причины:

1. В заявке участника размещения заказа по позициям № 53, 116 отсутствуют конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, что не соответствует приложению 1 к Техническому заданию документации об открытом аукционе в электронной форме и требованиям п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ и п. 3.7.3 раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме; В представленной заявке участника размещения заказа по позиции № 110 сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (материала) не соответствуют приложению 1 к Техническому заданию документации об открытом аукционе в электронной форме, что не соответствует требованиям п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ и п. 3.7.3 раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме. 
	Требования аукционной документации
	Сведения ООО «_____________________»

	53
	Смеситель для умывальника
	Смеситель центральный общий для смешивания холодной и горячей воды.

Смеситель для умывальника требуется двухрукояточный, набортный с изливом с аэратором   . 

1. Смеситель по параметру герметичности должен относиться ко второй группе с рабочим давлением– 0,63МПа;

2. Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05МПа на излив– 0,07л/с;

3. Вылет излива от центра смесителя –190±10мм;

4.  Диаметр отверстия в умывальнике, не более –30мм;

5.  Материал основных деталей – латунь;

6.  Отделка наружных поверхностей – полирование;

7. Защитно-декоративное гальваническое покрытие – никель- хром;

8. Масса 0, 6 - 0,7кг.
	Смеситель для умывальника «DIANA»
	Смеситель центральный общий для смешивания холодной и горячей воды.

Смеситель для умывальника требуется двухрукояточный, набортный с изливом с аэратором. 

1. Смеситель по параметру герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением– 0,63МПа;

2. Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05МПа на излив– 0,07л/с;

3. Вылет излива от центра смесителя –190±10мм;

4. Диаметр отверстия в умывальнике – 30мм;

5.  Материал основных деталей – латунь;

6.  Отделка наружных поверхностей – полирование;

7. Защитно-декоративное гальваническое покрытие – никель- хром;

8. Масса 0,7 кг.

	110
	Фильтры воздушные
	Фильтры воздушные (сухие) с объемным фильтрующим материалом.

 1.Производительность -   10 -11 тыс. м3/час;                                                       2.Фильтрующий материал – ФРНК – 1 или эквивалент;                                                                                  3.Состав фильтрующего материала – лавсан – 25%, нитрон – 75%;                                   

4.Класс очистки – G3-G4;                                                                                          5.Плотность фильтрующего материала – 290 г/м2;
	Фильтры воздушные

«ВЕКОТЕХ»
	Фильтры воздушные (сухие) с объемным фильтрующим материалом.

1.Производительность - 10 м3/час;                                                       2.Фильтрующий материал – ФРНК – 1;                                                                                  3.Состав фильтрующего материала – лавсан – 25%, нитрон – 75%;                                   

4.Класс очистки – G3-G4;                                                                                          5.Плотность фильтрующего материала – 290 г/м2;

	116
	Крепления для воздуховодов тяги
	Требуется СТД 6328 или эквивалент, 

1.Материал крепления – угловая сталь;                                                                                  2. Длина кронштейна – 250 - 1500 мм;                                                                                      3. Глубина заделки в стену – 150 - 380 мм;                                                                 4.Нагрузка на кронштейн – до 250 Н; 
	Крепления для воздуховодов тяги

«СТД 6328 

РОВЕН»
	Требуется СТД 6328, 

1.Материал крепления – угловая сталь;                                                                                  2.Длина кронштейна – 250 мм;                                                                                      3.Глубина заделки в стену – 150 мм;                                                                 4.Нагрузка на кронштейн – до 250 Н; 


