## Отказ в допуске к участию в аукционе

| Предмет контракта |  |
| --- | --- |
| Код закупки | 0348100039414000116 |
| Наименование объекта закупки | оказание услуг по ремонту поликлиники |
| Адрес электронной площадки | http://www.sberbank-ast.ru |
| Дата и время проведения аукциона | 2014-11-13 13:30 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |

| Заявка на участие в аукционе |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер заявки | 2 |
| Защищенный номер заявки | 5851464 |

Причина отказа

по причине не соответствия заявки требованиям п. 1) ч. 4 ст. 67 Федерального закона №44-ФЗ, п. 11.2.2. документации об аукционе в электронной форме (отсутствуют конкретные показатели товара по позиции «грунтовка» (внешний вид пленки (применяется термин «будет») и части VI. «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме (указаны несовместимые параметры товара по позиции «смеситель» (с типом смесителя «картриджный» кран-букса не применяется)).

У «Зака» Грунтовка быстросохнущая

внешний вид пленки:

после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой;

массовая   доля   нелетучих   веществ   должна   быть   не менее  50   %;

На «подачу»

Грунтовка быстросохнущая

внешний вид пленки:

после высыхания пленка   будет  ровной, однородной, матовой;

массовая   доля   нелетучих   веществ   55  %;