ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 633/12

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (капитальному ремонту кровель), расположенных  по адресам: г. Иркутск, ул.Боткина, 6/24; ул. Майская, 10

Изучив извещение № 0134300079212000638 от 16.08.2012 о проведении открытого аукциона в электронной форме № 633/12 и документацию (ЛРСР № 0134300079212000638 от 16.08.2012 , ДОАЭФ (633) № 0134300079212000638 от 16.08.2012) об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг, выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (капитальному ремонту кровель), расположенных  по адресам: г. Иркутск, ул.Боткина, 6/24; ул. Майская, 10 ,сообщаем о согласии оказать услуги, выполнить работы, соответствующие требованиям документации об данном открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об  данном открытом аукционе в электронной форме. При выполнении работ согласны использовать товары, указанные в спецификации, а так же прилагаемой документации данного аукциона в электронной форме.

| № п/п | Наименования используемых при выполнении работ товаров | Значения показателей используемых при выполнении работ товаров | Товарный знак (его словесное обозначение) (указать при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Листовая оцинкованная, толщиной листа 0,7мм |  |
|  | Сталь | Листовая оцинкованная, толщиной листа 0,5 мм |  |
|  | Листы | Асбестоцементные волнистые, толщиной 5,5 мм |  |
|  | Профиль | Стальной гнутый (профилированный настил) |  |