 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по техническому обслуживанию и ремонту  систем видеонаблюдения на объектах   государственного казенного учреждения Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
Место оказания услуг:
1. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210; 

2. г. Самара, ул. Самарская, 146 «А»;

3. г. Самара, ул. А. Толстого, 38;

4. г. Самара, ул. Чапаевская, 181; 

5. г. Самара, ул. Скляренко, 20;

6. г. Самара,  ул. Ленинская,73;

7. г. Самара,  ул. Дачная,4 «Б»;

8. г. Самара, ул. Революционная, 44;

9. г. Самара, ул. Невская, 1;

10. г. Самара, ул. Николая Панова, 16; 

11. г. Самара, ул. Фрунзе, 106;

12. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «А».

Цель услуг

Целью услуг является обеспечение непрерывной работоспособности систем видеонаблюдения путем проведения технического обслуживания и ремонта.

1.Расчет услуг

	№
п/п
	Вид услуг
	Объем услуг объект
	Цена контракта (цена лота), руб.            В т.ч. НДС
	Цена запасных частей и оборудования, руб.
	Цена единицы услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, , руб.  (Цена нормо - часа)     
    В т.ч. НДС

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения
	12
	4889150,00
	752 147,72
	768,14


Расчет трудозатрат по оказанным услугам (выполненным работам) производить на основании ГЭСНмт – 2001 сборник 42, ремонтные работы связанные с прокладкой кабеля и заменой оборудования производить по ГЭСНмт -2001 сборник 8 и ГЭСНмт -2001 сборник 10.

2.  Требования к услугам
Исполнитель должен:

         2.1. Проводить ТО систем видеонаблюдения в полном объеме согласно перечню услуг, путем планового периодического осуществления работ по контролю технического состояния, профилактике неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, в случае необходимости проводить ремонт путем замены запасных частей и элементов из списка. Производить запись результатов работ по ТО и ремонту в журналах регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения и учета неисправностей, и заявок на ремонт.
Перечень услуг

по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (ГОСТ Р 54101-2010)
	№

п/п
	Перечень услуг


	Периодичность оказания услуг

	1
	Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте оператора (текущий просмотр изображения с видеокамер в реальном времени, запись в различных режимах, воспроизведение, архивирование).
Внешний осмотр устройств – составных частей системы.
Проверка надёжности подключения шин заземления.
Проверка работы источников бесперебойного питания
Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надёжности контактов в электрических шинах, а также контактов вилок в розетках.
Проверка надёжности кабельных соединений оборудования АРМ операторов.
Проверка надёжности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в термокожухах и без них
Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов и правильности установки углов обзора телевизионных камер.
Протирка специальным раствором (спиртом) загрязнённых объективов телекамер, окон/стёкол термокожухов, экранов видеомониторов и дисплеев.
Проверка яркости, контрастности и чёткости изображения на мониторах, при необходимости – ручная регулировка, настройка мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телекамер.
Проверка правильности действия источников охранного освещения (при их наличии).
Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) – в соответствии с инструкцией изготовителя.
Проверка работоспособности устройства записи архивных копий (при его наличии).
Очистка загрязнений на поверхности мониторов, дисплеев, рабочих поверхностей панелей управления.
Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости – переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работы системы.

	Ежемесячно

	2
	 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Составление акта измерения.
	1 раз в год

	3
	 Ремонтно-восстановительные работы
	По мере необходимости

	4
	 Замена оборудования
	По мере необходимости

	5
	Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения
результатов выполненных работ и журнале учёта неисправностей и заявок на ремонт при наличии ремонтных работ.
	Регулярно после оказания услуг


ЖУРНАЛ 

Учета неисправностей и заявок на ремонт

________________________________________________________________________________

(Предприятие – Исполнитель)

(Наименование объекта) 

Начат «__»___________________ 20__года

Окончен « »___________________20__года

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

	Наименование системы
	Дата и время неисправности
	Вид

Неисправности
	Дата оказания услуги
	Описание выполненных работ, наименование

и количество замененных комплектующих
	Ф.И.О. и подпись

Исполнителя
	Подпись

Ответственного лица

	
	
	
	
	
	
	


ЖУРНАЛ 

регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения
________________________________________________________________________________

(предприятие – Исполнитель)

________________________________________________________________________________

(наименование объекта) 

Начат «__»___________________ 20__года

Окончен « »___________________20__года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА 

1, Наименование объекта, адрес, телефон ____________________________________________

2.Номер договора, дата его заключения _____________________________________________

3.Ответственное лицо Заказчика,  телефон _________________________________

4.Исполнители – Ф. И. О., телефон:________________________________

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

	Дата

Выполнения
Работ, услуг
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных

Работ, услуг
	Подпись

Исполнителя
	Заключение о техническом состоянии
	Подпись

Ответственного лица


2.2. При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение обслуживающего персонала Заказчика правилам пользования  действующими системами (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки и т.п.);

2.3. При невозможности устранения неисправности оборудования на месте предоставлять Заказчику во временное пользование, имеющееся в наличии аналогичное оборудование на время, необходимое для восстановления работоспособности  оборудования.

2.4. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы видеонаблюдения заказчиком;
 2.5. Обеспечивать бесперебойную и безопасную работу системы видеонаблюдения подлежащего проведению ТО и ремонту, устранять неисправности. 

2.6. Качественно оказывать услугу в сроки, определенные сторонами.

2.7. Обеспечить прибытие своих работников на объект в течение 1 часа после получения экстренного вызова по телефону.

2.8. Нести ответственность за последствия, возникшие из-за неисправности в системах видеонаблюдения в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ у Заказчика и нести ответственность за их несоблюдение.

3.10 Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения должны быть оказаны в полном объеме согласно перечню услуг с применением указанных запасных частей.
2.11 Гарантия на предоставляемые запасные части и ремонтные работы 1год. 
2.12. При отсутствии или не соответствии исполнительных схем на установленные и смонтированные системы и проложенные кабельные и проводные линии на объекте, привести в соответствие исполнительную и техническую документацию на действующие системы. Разработать инструкции по эксплуатации системы видеонаблюдения. 

Перечень оборудования подлежащего проведению ТО и ремонту.

	№
	Местонахождение объекта
	Состав оборудования

	
	
	Видеорегистраторы, персональные компьютеры
	Монитор
	Видеокамеры уличные
	Видеокамеры внутренние
	Источники питания
	Видеокамера поворотная

	1
	г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210
	На базе ПК (Интегра)-2шт, в/сервер” Интеллект” -3шт., видеорегистратор RVi-16,
Удалённое раб, место на базе ПК-1 шт., IP в/регистратор-2 шт.
	9
	28
	23
	17
	9

	2
	г. Самара, ул. Самарская, 146 «А»
	В/сервер на базе ПК (1 шт.), видеорегистратор «Мицубиси» (5 шт.)
	3
	9
	49
	19
	-

	3
	г. Самара, ул. А. Толстого, 38
	Видеорегистратор AVC -776
	2
	8
	-
	3
	-

	4
	г. Самара, ул. Чапаевская, 181
	В/регистратор RVi-R08LA (1 шт.), удалённое раб, место на базе ПК (1 шт.)
	2
	5
	-
	1
	-

	5
	г. Самара, ул. Скляренко, 20
	На базе ПК, система”Видео NET”.

Видеорегистратор RVi (1 шт.)
	4
	16
	8
	5
	-

	6
	г. Самара, ул. Ленинская,73
	Видеорегистратор RVi-16
	1
	5
	9
	6
	-

	7
	г. Самара, ул. Дачная,4 «Б»
	Видеорегистратор RVI -16, видеорегистратор RVI-4
	3
	5
	11
	5
	-

	8
	г. Самара, ул. Революционная, 44
	В/регистратор RVI-16(1 шт.),
	1
	10
	1
	5
	-

	9
	г. Самара, ул. Невская, 1
	На базе ПК, система” Видеоинспектор экспресс”
	1
	8
	1
	4
	-

	10
	г. Самара, ул. Николая Панова, 16
	На базе ПК, система” Видео NET”, 2 ПК: 1 сервер, 1клиент, видеодомофон
	2
	9
	6
	2
	-

	11
	г. Самара, ул. Фрунзе, 106
	Видеорегистратор «RVI-16» (2 шт.)
	2
	9
	15
	8
	-

	12
	г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «А»
	Видеорегистратор «RVI-16», компьютер удалённого рабочего места
	1
	6
	5
	3
	-


Перечень материалов, запасных частей и оборудования
	№ п/п
	Модель
	Описание оригинальных материалов, запасных частей и оборудования
	Цена (руб.)

	Цифровые видеорегистраторы

	1
	RVi-R16LB-PRO
	16 каналов (BNC), 4 вх. / 1 вых. (RCA), 1 вх. / 1 вых. (RCA), 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI (1920х1080, 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080) / 1 SPOT, Н.264, 704х576 – 400 к/c; 704x288 – 400 к/с; 352x288 – 400 к/с, 2 SATA до 3 Тб, длина файла записи 1-120 минут, поиск по записи: Время/дата, тревога, обнаружение движения, 1, 4, 8, 16-ти канальное воспроизведение, режим архивации: USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть,  управление воспроизведением: Графическое отображение временных отрезков записи, повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран, управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, управление устройствами PTZ, Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS, Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»
	16500,00

	2
	RVi-R08LA
	8 каналов (BNC), 1 вх. / 1 вых. (RCA), 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI (800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080) / 1 SPOT, Н.264, 704х576 – 400 к/c; 704x288 – 400 к/с; 352x288 – 400 к/с, 1 SATA 3 до 4 Тб, длина файла записи 1-120 минут, поиск по записи: Время/дата, тревога, обнаружение движения, 1, 4, 8, канальное воспроизведение, режим архивации: USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть,  управление воспроизведением: Графическое отображение временных отрезков записи, повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран, управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, управление устройствами PTZ, строенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla)  Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS, Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»
	8700,00

	3
	RVi-04LA
	4 каналf (BNC),1 вх. / 1 вых. (RCA), 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI (800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080) / 1 SPOT, Н.264, 704х576 – 400 к/c; 704x288 – 400 к/с; 352x288 – 400 к/с, 1 SATA 3 до 4 Тб, длина файла записи 1-120 минут, поиск по записи: Время/дата, тревога, обнаружение движения, 1, 4 канальное воспроизведение, режим архивации: USB Flash, USB HDD, 2 порта USB, через сеть,  управление воспроизведением: Графическое отображение временных отрезков записи, повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран. Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS, Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»
	4300,00

	IP - видеорегистраторы

	4
	AXIS-241Q
	Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 4 канала; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 5 уровней сжатия, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9MB); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140х42х155 мм
	50908.00

	Видеокамеры 

	PTZ камеры
	

	5
	D-Link DCS-6620
	10х оптическое и 10х цифровое увеличение, оперативная память - 16 мб, флеш - 2мб, двусторонняя передача звука, матрица CCD, разрешение 352х240, 704x576, частота кадров10/30 кадр/с, сжатие MJPEG WMV, интерфейс 10 /100 Мбит /с  Fast Ethernet
	31900,00

	6
	D-Link DCS-6915
	1/2,8-дюймовый 3-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования

• Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б)

• Встроенный ICR-фильтр

• Соотношение “сигнал-шум” > 50 дБ (автоматический контроль усиления (AGC) выключен)

• Электронный затвор: от 1 до 1/10000 сек.

• 20-кратное оптическое увеличение, 8-кратное цифровое увеличение

• Фокусное расстояние: от 4,7 до 96 мм

Сжатие в форматах H.264/MJPEG

• Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264

• JPEG для стоп-кадров

24 В переменного тока, 3 А
От -45 до 50 C

Стандарт IP-66
	119740,00

	7
	BEWARD          B54-1-IP2:
	Высокое разрешение ПЗС-матрицы 570 ТВЛ
•D1 (704х576) в режиме реального времени (25 к/c)
•Высокая чувствительность и режим накопления зарядов
•Высокоскоростной поворотный механизм
•Электромеханический ИК-фильтр и режим день/ночь
•Технология компенсации фоновой засветки BLC
•Запуск PTZ-функций вручную или по тревоге
•Встроенный детектор движения (настраиваемые зоны детекции)
•Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств
•Диапазон панорамирования 360° (непрерывно)
•Широкий температурный диапазон (от -40 до +50°С)
•Класс защиты IP66 (только при настенном креплении камеры на кронштейне)
•Поддержка карт памяти microSDHC объемом до 32 ГБ
• Возможность установки камеры на стену или на потолок
	35000,00

	8
	Infinity ISD-VPH26ZDN480ED

	Уличная вандалозащищенная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 480/570 ТВЛ, 1.0/0.07/0.01лк, 26X оптическое (2.5mm ~ 91.0mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; -40°С +50°С, 3.3 кг, AC 24В, 70W, 
	120000,00

	Корпусные уличные видеокамеры
	

	
	PR-S600-V212
	Уличная видеокамера "день/ночь". Вариофокальным объективом 2.8~12 мм. Матрица DIS 1/3ʺ,  600ТВЛ,  S/N более 52dB. Чувствительность 0.1лк (0 лк ИК), ИК-подсветка до 30 м. Питание 12 В.
	4500.00

	9
	RVi 65Magic
	Тип матрицы

1/3" ПЗС SONY EXview HAD II цветная

	4800.00

	
	VC-C411IR
	В/к, цветная уличная с ИК подсветкой, 1/3" CCD, 700 твл, F=4-9 мм., DSP, BLC, AES, АРД, 12 В
	4225,00

	Корпусные внутренние видеокамеры
	

	10
	LTV-CDH-420W
	В/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3'' PIXIM Progressive Scan, 540 ТВЛ, 0.5 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б) / 0.08 лк (режим накопления) , АРД DD, BLC, AGC, AWB, режим накопления заряда (DSS), OSD-меню, RS-485, детектор движения, маскирование, 68х
	15529,13

	11
	LTV-CDH-620LH-V2811
	в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD, 540ТВЛ, 0.3/0.001лк, вариофокальный объектив f=2.8-11мм с АРД, ИК-подсветка, IP66, уличная с нагревателем (до -45°C), солнцезащитный козырек, кронштейн с возможностью скрытой проводки, 1
	8200,00

	12
	LTV-CCH-420
	В/к, "день-ночь" (электронное переключение), 1/3'' Sony, 540 ТВЛ, 0.3 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б) / 0.002 лк (режим накопления) , АРД DD, BLC, AGC, AWB, функция шумоподавления (DNR), режим накопления заряда (DSS), OSD-меню, детектор движения, маскирован
	4500,00

	13
	RVi-427


	Тип матрицы 1/3" ПЗС SONY EXview HAD II цветная. Объектив 2.8-12 мм. Горизонтальный угол обзора 81.2°-12.6°. Разрешение по горизонтали 700 ТВЛ

Отношение сигнал/шум > 52 дБ. Нижний порог чувствительности 0.2 лк, F1.2 цвет / 0.008 лк, F1.2 ч.б. Компенсация задней засветки (BLC) BLC / HLC / OFF

Баланс белого (AWB) ATW / PUSH / USER 1 / USER 2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK. Автоматическая регулировка усиления (AGC) AGC / OFF. Управление OSD меню (на кабеле). Напряжение питания DC 12 . Потребляемая мощность Не более 1.2 Вт. Диапазон рабочих температур -10 … +50°С
	4400,00

	14
	MDC-4122C
	Тип матрицы

1/3” B/W CCD


	4200.00

	15
	RVi-199
	1/3"ПЗС SONY EXview HAD II цветная

	2800.00

	Объективы для видеокамер

	16
	LTV-LDV-0550
	Вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=5.0-50мм, 53°-6.5°, F1.3, CS, АРД DD                                                                                                                                                                               
	2500,00

	17
	LTV-LMV-2806
	Вариофокальный объектив, 1/3", 2:1, f=2.8-6мм, 130°-53°, F=1.6-360, CS, ручная диафрагма                                                                                                                                                                  
	2755,00

	18
	LTV-LDV-2806
	Вариофокальный объектив, 1/3", 2:1, f=2.8-6мм, 96°-47°, F1.3, CS, АРД DD                                                                                                                                                                                  
	2241,00

	19
	LTV-LDV-2812
	Вариофокальный объектив, 1/3", 4:1, f=2.8-12мм, 98°-24, F1.3, CS, АРД DD                                                                                                                                                                                  
	1710,00

	20
	LTV-LDV-2812-IR
	Вариофокальный объектив, 1/3", 4:1, f=2.8-12мм, 98°-24, F1.3, CS, АРД DD, ИК-коррекция                                                                                                                                                                    
	2280,00

	21
	 RVi 0550AIR
	Вариофокальный объектив, 1/3", 6:1, f=5.0-50мм, 51,3°-5,5°,  CS, АРД DD
	2700.00

	Термокожуха для видеокамер

	22
	К-15/4-120-12
	Термокожух с обогревом 12В, с кронштейном
	996.00

	23
	К-15/4-120-220/12
	Термокожух с обогревом 12В и блоком питания
	1202.00

	24
	К-15/5-110-220/12
	Термокожух  с блоком питания 220 В
	870.00

	25
	К-16/2-250-220
	Термокожух с кронштейном 260мм
	1416.00

	26
	К-16/2-250-24/12
	Термокожух с кронштейном 260мм
	1500.00

	27
	К-16/2-280-220/12
	термокожух 280*70*70 мм, встроенный источник питания 220/12В, 400 мА, с кронштейном 260 мм
	1760.00

	Запасные части для видеосерверов на основе ПК

	Материнские платы
	

	28
	Gigabyte GA-H55M-USB3 - S1156
	Чипсет, iH55,4*DDR3,2*PCI-Ex16+SVGA,8ch HDA, SATA2 RAID,GLAN,mATX
	4199,41

	29
	MSI LGA1150 Z87-G43 Z87
	ЧипсетG43, 4xDDR3-3000 2xPCI-Ex16 HDMI, DVI, DSub 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX
	3990,00

	30
	Biostar G41 DVI - S775
	Чипсет, iG41,2*DDR2,PCI-Ex16+SVGA (DVI),1*ATA,4*SATA2,GLAN,6ch HDA,mATX
	2583,00

	31
	Gigabyte LGA1150 GA-Z97X-SLI 
	Чипсет Z97 4xDDR3-3000 2xPCI-Ex16 HDMI, DVI, HDMI 8ch 6xSATA3 M2 SATA-Ex 4xUSB3 GLAN RAID ATX
	5290,00

	32
	ASUS LGA1155 P8H77-V LE
	Чипсет H77 4xDDR3-2200 2xPCI-Ex16 HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN ATX
	2990,00

	Процессоры
	

	33
	Процессор Intel Core i3-3210
	3.2GHz 3Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-55w LGA1155 OEM


	4590,00

	34
	Процессор Intel Core i3-4150
	3.5GHz 3Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4400 TDP-54w LGA1150 BOX w, cooler
	5290,00

	35
	Процессор Intel Core i5-3340
	3.1GHz (TB up to 3.3GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM


	7790,00

	36
	Процессор Intel Celeron G1620
	2.70GHz 2Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-55w LGA1155 OEM


	1590,00

	Видеокарты
	

	37
	Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 750 Ti
	 OC 2048MB 128bit GDDR5 [GTX750TI-PH-2GD5] DVI HDMI DSub
	5990,00

	38
	Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 640
	 2048MB 128bit DDR3 [GT640-2GD3] DVI D-Sub HDMI
	3550,00

	Жёсткие диски
	

	39
	Hitachi Ultrastar 7K4000
	Жесткий диск SATA-3 2Tb 
	4590,00

	40
	Hitachi Ultrastar 7K4000
	Жесткий диск SATA-3 4Tb 
	8590,00

	Блоки питания
	

	41
	БП Chieftec 550W
	 (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [APS-550SB]
	2690

	42
	БП Chieftec 650W
	 (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, CM, 140mm fan, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [APS-650CB]
	2990

	43
	БП Chieftec 750W
	 (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, CM, 140mm fan, 24+4+4, 9xSATA, 4xPCI-E(6+2)) [APS-750CB]
	3850

	Платы видеозахвата
	

	44
	Интеллект Видео-F24
	Плата видеозахвата 24-канальная, система телевизионного наблюдения и регистрации, 8 к/с на канал                                                                                                                                                                              
	8559,88

	45
	RO16-Real
	16-ти канальная система телевизионного наблюдения и регистрации реального времени (25 кадров/с на канал). Регистрация аудио - 16 каналов. Комплект поставки: PowerVN8 - 2 шт, SM-PowerPack8 - 2шт., ПО VideoNet 
	101044,65

	46
	RO8-Real
	8-ми канальная система телевизионного наблюдения и регистрации реального времени (25 кадров/с на канал). Регистрация аудио - 8 каналов. Комплект поставки: PowerVN8, SM-PowerPack8, ПО VideoNet
	2135,54

	47
	Интеллект Видео G 16 каналов


	Включает 4 платы FS 6 и программное обеспечение. Подключение к ПЭВМ до 16 телекамер, вывод видео на экран, детекция движения, запись видео на жесткий диск и его просмотр, скорость 25 кадр/с на канал, интеграция   с АРМ «Орион»


	121600,00

	Модули памяти
	

	48
	
	Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 [CMX4GX3M1A1600C9] Retail
	2190,00

	49
	
	Память DIMM DDR3 2048MBх2 PC16000 2000MHz Corsair 9-10-9-27 [CMX4GX3M2B2000C9] Retail
	2990,00

	50
	
	Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ4GX3M1A1600C9] Retail
	1890,00

	Мониторы

	51
	Монитор Samsung 19.5" S20C300BL
	 [LED, 1600x900, 1000:1, MegaDCR, 5 мс, 170гор, 160вер, DVI, D-Sub]


	4890,00

	52
	Монитор Asus 21.5" VE228DE
	 [TN. LED, 1920x1080, 1000:1, DC 80M:1, 5мс GtG, 170гор, 160вер, D-Sub]


	4990,00

	53
	Монитор Samsung 21.5" S22D390H
	 [LED, TN, 1920x1080, 1000:1, MegaDCR, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub, HDMI
	5490,00

	54
	Монитор Samsung 23.6" S24C350HL
	 [LED, 1920x1080, 1000:1, MegaDCR, 170гор, 160вер, 5 мс GTG, D-Sub, HDMI]
	6790,00

	Клавиатура

	55
	A4Tech KBS-750
	компактный размер,USB black
	350,00

	Мышь

	56
	A4Tech X6-22D-1
	лазерная, 1000DPI,черная,3кн+колесо-кнопка,USB
	350,00

	Блоки бесперебойного питания

	57
	СКАТ 1200Д исп.1 метал.корпус
	Источник бесперебойного питания 12В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 2,4А, корпус под АКБ 4-7Ач,  диапазон входного напряжения 170-250 В, металлический корпус                                                                                   
	2922,00



	58
	РИП-12 RS
	 Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ахч, защита от переразряда. Крышка под замок
	3543,54



	59
	БИРП-24/2
	24В, 2,0А, кратковременно до 5А, рабочий диапазон напряжения сети 187-242В, сетевой выключатель, корпус  IP31 под АКБ 7 Ач - 2 шт. (АКБ в комплект не входит), защитное отключение АКБ, индикация состояния АКБ, информационный выход "контроль сети"     
	3350,00

	60
	ИБП DNS EXTRA LCD 800VA
	 (лин-интерактив,800 ВА,4 роз СEE7+2 роз IEC 320, защита тел, модем линии)
	2990,00

	61
	ИБП DNS SMART LCD EURO 1200VA
	(Линейно-интерактивный, 1200 ВА, 2 роз CEE 7, USB-порт, защита тел, модемной линии)


	3990,00

	62
	APC Smart-UPS, 390
	390 W/620 VA,  вход 230 V/выход 230V, interface Port DB-9 RS 232, SmartSlot, USB
	6696,00

	63
	APC Smart-UPS, 500
	 500 W/ 750 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
	9765,00

	Материалы

	64
	RG-58 А/U
	 Кабель коаксиальный  50 Ом
	16,00

	65
	RG-59 +2HB*0.75
	RG-59 +2HB*0.75, Кабель комбинированный коаксиальный
	16,32

	66
	UTP 4*2*0.53 
	UTP 4PR 24 AWG cat5E-4*2*0.53, 4-хпарн. неэкран. кабель для внутр. проводки
	11,09

	67
	РК-75-2-111 (РК-75-2-11)
	Кабель радиочастотный , 75 Ом
	5,59

	68
	РК-75-3-32
	Кабель радиочастотный ,75Ом
	12,13

	69
	РК-75-4-11
	Кабель радиочастотный, 75 Ом
	14,52

	70
	ПВС-2х1
	Провод электротехнический шланговый
	16,15

	71
	ПВС-2х1,5
	Провод электротехнический шланговый
	18,60

	72
	ПВС-2х2.5
	Провод электротехнический шланговый
	31,80

	73
	
	Кабель-канал ПВХ 20*10 
	22,01

	74
	
	Кабель-канал ПВХ 25*16 
	22,89

	75
	
	Кабель-канал ПВХ 40*25 
	62,9

	78
	
	Кабель-канал ПВХ 60*40 
	88,28

	77
	
	Кабель-канал ПВХ 100*40 
	180,29

	78
	
	Труба гофрированная ПВХ ø20 мм
	6,25

	79
	
	Труба гофрированная ПВХ ø25 мм
	12,22

	80
	
	Труба гофрированная ПВХ ø32 мм
	18,68

	81
	
	Труба гофрированная ПВХ ø40 мм
	22,86

	ИТОГО, в т.ч. НДС 18%:
	752 147,72


Примечание:
 1 При исполнении Контракта необходимо использовать оригинальные материалы, запасные части и оборудование.

2 При проведения ремонтных работ допускается использование (замена) материалов, запасных частей и оборудования с техническими характеристиками не ниже тех, материалов, запасных частей и оборудования, которые указаны в таблице «Перечень материалов, запасных частей и оборудования» при условии их полной совместимости с существующими системами на объектах заказчика.

3.Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.  

№ 44-ФЗ.  

Заказчик
_____________ (В.В. Орлик)                             Исполнитель ________________

Начальник службы                                                                                         Н.Н. Николаев
