Техническое задание

по ремонту помещений МДОУ «Беломорский детский сад «Солнышко»
1.1. Ведомость общестроительных, отделочных ремонтных работ

	№№ п/п
	Наименование работ
	наименование (товарный знак) товара, материалов, применяемых при выполнении работ и их характеристики (предложение участника размещения заказа в первой части заявки на участие в открытом аукционе)
	Объем работ

	РАЗДЕВАЛКА

	1. 1
	Демонтаж дверей ДГ 21-9
	
	3 шт.

	2. 2
	Демонтаж деревянной перегородки 3,17 х 2,7 м.
	
	1 шт.

	3. 3
	Установка перемычки 
	металлический уголок 63*63*5
	3,6 м.(17,4 кг.) Х 2

	4. 4
	Уширение проема в кирпичной стене толщ. 0,38 м. с 21-9 на 21-13
	
	0,32 м3 Х 2

	5. 5
	Установка дверного блока (в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	Блок дверной деревянный ДГ 21-13 + обналичка + петли, ручки (поворотные)
	2 шт.

	6. 
	Окраска дверей ДГ 21-13 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	2 шт.

	7. 
	Штукатурка откосов 
	цементно-известковый раствор
	2,2 м2

	8. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	2,2 м2

	9. 
	Окраска откосов 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная,  класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-голубая
	2,2 м2

	10. 
	Демонтаж отлива 2,14 х 0,25 м.
	
	1 шт.

	11. 
	Демонтаж подоконника 2,14 х 0,5м.
	
	1 шт.

	12. 
	Демонтаж окна 2,14 х 1,15 м.
	
	1 шт.

	13. 
	Установка окна ПВХ (в соответствии с ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007. «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами»)
	2,14 х 1,15 м профиль 70/двухкамерный с И-стеклом с аргоном/уголковое микропроветривание/подставочный профиль 2,05/ручка оконная 2шт/комплект накладок на петли 2шт /цвет белый, трехстворчатое (поворотное + поворотно-откидное + поворотное)
	1 шт.

	14. 
	Установка подоконника 
	ПВХ 2,24 х 0,5; цвет: белый
	1 шт.

	15. 
	Установка отлива 
	2,14 х 0,25
	1 шт.

	16. 
	Штукатурка наружных откосов 
	цементно-известковый раствор
	0,9 м2

	17. 
	Окраска наружных откосов 
	краска водно-дисперсионная фасадная, цвет: белая
	0,9 м.2

	18. 
	Отделка внутренних откосов сэндвич панелями
	сэндвич панель
	1,78 м2

	19. 
	Установка уголков 
	ПВХ 25*25
	4,5 м.п.

	20. 
	Зачистка потолка от побелки
	
	3,5 м2

	21. 
	Снятие с потолка плитки пенополистирол
	
	11,4 м2

	22. 
	Шпаклевка потолка шпатлевкой 
	шпатлевка латексная
	14,9 м2

	23. 
	Окраска потолка 
	водоэмульсионная краска; цвет: белая
	14,9 м2

	24. 
	Зачистка стен от обоев
	
	42,2 м2

	25. 
	Шпаклевка стен 
	шпатлевка латексная 
	42,2 м2

	26. 
	Окраска стен 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная, класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-голубая
	42,2 м2

	27. 
	Демонтаж плинтуса
	
	13 м.п.

	28. 
	Снятие линолеума
	
	14,9 м2

	29. 
	Укладка противопожарного линолеума 
	Тип рисунка любой, Цвет коричневый, Класс применения: 34-43, Показатели пожарной безопасности: Г1; В2; РП1; Д2; Т2
	14,9 м2

	30. 
	Установка плинтуса
	плинтус ПВХ, в тон с линолеумом
	13 м.п.

	31. 
	Окраска радиаторов отопления за два раза
	краска термостойкая, цвет: нежно-голубая, 
	9 секц 

2,7 м.2

	32. 
	Устройство навесных экранов у радиаторов
	ДСП ламированная, цвет: нежно-голубая

крепёж
	2,14 м2

2 шт.

	33. 
	Окраска труб отопления 
	краска термостойкая, цвет: нежно-голубая
	0,4 м2

	34. 
	Окраска стояка канализационного
	краска водно-дисперсионная огнезащитная, класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-голубая
	1 м2

	35. 
	Установка вентиляционной. решетки
	вентиляционная решетка 200*300 мм
	2 шт

	ТУАЛЕТ

	1. 
	Демонтаж дверей ДГ 21-9
	
	2 шт.

	2. 
	Установка металлической перемычки 
	металлический уголок 63*63*5
	3,6 м. (17,4 кг.)

	3. 
	Увеличение проема в кирпичной стене толщ. 250 мм. с 21-9 на 21-13
	
	0,21 м3

	4. 
	Установка дверного блока (в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	дверной блок деревянный ДГ 21-13 + обналичка + петли, ручки (поворотные)
	1 шт.

	5. 
	Окраска дверей ДГ 21-13 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная, класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	1 шт.

	6. 
	Штукатурка откосов 
	цементно-известковый раствор
	0,55 м2

	7. 
	Шпаклевка откосов 
	шпатлевка латексная
	0,55 м2

	8. 
	Окраска откосов 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная, класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-голубая
	0,55 м2

	9. 
	Установка дверей ( в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	дверной блок деревянный ДГ 21-9 + обналичка + петли, ручки (поворотные)
	1 шт.

	10. 
	Окраска дверей ДГ 21-9 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная, класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	1 шт.

	11. 
	Демонтаж подоконника 2,14 х 0,5 м.
	
	1 шт.

	12. 
	Демонтаж отлива 2,14 х 0,25 м.
	
	1 шт.

	13. 
	Демонтаж окна 2,14 х 1,15 м.
	
	1 шт.

	14. 
	Установка окна ПВХ (в соответствии с ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007. «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами»)
	2,14 х 1,15 м. профиль 70/двухкамерный с И-стеклом с аргоном/уголковое микропроветривание/подставочный профиль 2,05/ручка оконная 2шт/комплект накладок на петли 2шт /цвет белый, трехстворчатое (поворотное + поворотно-откидное + поворотное)
	1 шт.

	15. 
	Установка подоконника.
	ПВХ 2,24 х 0,5 м
	1 шт.

	16. 
	Установка отлива 
	2,14 х 0,25 м.
	1 шт.

	17. 
	Штукатурка наружных откосов 
	цементно-известковый раствор
	0,9 м2

	18. 
	Окраска наружных откосов 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	0,9 м2

	19. 
	Отделка внутренних откосов сендвич панелями
	сендвич панели
	1,78 м2

	20. 
	Зачистка потолка от побелки
	
	15,52 м2

	21. 
	Шпаклевка потолка 
	шпатлевка латексная
	15,52 м2

	22. 
	Окраска потолка 
	водоэмульсионная краска, цвет: белая
	15,52 м2

	23. 
	Отбивка плитки со стен
	
	31,9 м2

	24. 
	Устройство перегородки ГКЛ 
	Гипсокартонные листы (влагостойкие) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих,
 каркас 50 мм 1х 3,12 м; 
	3,12 м2

	25. 
	Снятие оконного стекла
	
	0,72 м2

	26. 
	Установка оконного стекла
	Стекло толщиной 4-6 мм
	0,72 м2

	27. 
	Окраска оконного блока в перегородке за два раза с расчисткой старой краски
	краска водно-дисперсионная огнезащитная, класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	2,25 м2 

	28. 
	Выравнивание стен штукатуркой 
	цементно-известковый раствор
	57,5 м2

	29. 
	Облицовка стен плиткой 
	плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала, цвет голубой
	64 м2

	30. 
	Снятие с пола линолеума 
	
	11,12 м2

	31. 
	Отбивка плитки с пола
	
	4,3 м2

	32. 
	Устройство монолитной выравнивающей стяжки толщ. 25 мм. согласно СНиП 3.04.01-87
	цементно-песчаный раствор
	15,4 м2

	33. 
	Устройство пола плиткой 
	плитки керамические для полов неглазурованные, цвет коричневый
	15,4 м2

	34. 
	Окраска радиаторов отопления за два раза 

	краска термостойкая, цвет: нежно-голубая
	15 секц
4,5 м2

	35. 
	Устройство навесных экранов у радиаторов
	ДСП ламированная, цвет: нежно-голубая

крепёж
	2,14 м2

2 шт.

	36. 
	Окраска труб отопления за два раза 
	краска термостойкая, цвет: нежно-голубая
	0,45 м2

	37. 
	Демонтаж трубы канализационной. чугунной Ø 110 мм.
	
	2 м.п.

	38. 
	Установка манжеты резиновой переход с чугуна на ПВХ Ø100
	манжета резиновая переход с чугуна на ПВХ Ø100
	1 шт.

	39. 
	Прокладка трубы канал. ПВХ Ø 100 мм.
	труба канализационная. ПВХ Ø 100 мм
	0,9 м.п.

	40. 
	Установка тройников ПВХ 100 х 100 х 100
	тройников ПВХ 100 х 100 х 100
	3 шт.

	41. 
	Установка перехода ПВХ с Ø 100 на Ø 50
	переход ПВХ с Ø 100 на Ø 50
	1 шт.

	42. 
	Прокладка труб ПВХ Ø50
	труба ПВХ Ø50
	2,5 м.п.

	43. 
	Установка крестовины Ø 50 х 50 х 50 х 50
	крестовина Ø 50 х 50 х 50 х 50
	1 шт. 

	44. 
	Установка тройника Ø 50 х 50 х 50
	тройник Ø 50 х 50 х 50
	1 шт.

	45. 
	Устройство пьедестала из ламинированного ДСП 

Установка уголков ПВХ 25*25
	ДСП ламинированный, цвет голубой

уголок ПВХ 25*25, цвет: 
	2,2 м2
5,8 м.п.

	46. 
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых 


	ДСП ламинированная, 

Сталь угловая равнополочная, размером 50*50*5мм
	2,1 м2

3,2 м.(12,6 кг.)

	47. 
	Установка унитаза-компакт «Детский»
	унитаз-компакт «Детский»
	3 шт.

	48. 
	Установка раковин +сифон + смеситель 
	раковина фаянсовая размером 500х380х150 мм +сифон + смеситель
	4 шт.

	49. 
	Установка поддона душевого 
	поддон душевой (стальной) 800х800 мм с сифоном и душевым смесителем + каркас для поддона
	1 шт.

	50. 
	Прокладка труб металлопласт Ø20
	труба металлопластикавая Ø20
	8 м.п.

	51. 
	Установка перехода с металлопласт на металл. Ø20 х 15
	перехода с металлопласта на металл. Ø20 х 15
	9 шт.

	52. 
	Установка тройников металлопласт Ø 20
	тройник металлопласт Ø 20
	7 шт.

	53. 
	Установка крестовины металлопласт Ø 20
	крестовина металлопласт Ø 20
	2 шт.

	54. 
	Установка кранов шаровых Ø 20 мм.
	кран шаровый Ø 20 мм.
	5 шт.

	55. 
	Установка фильтра Ø20 мм.
	фильтр Ø20 мм.
	2 шт.

	56. 
	Установка вент. Решетки 200*300 мм.
	вентиляционная решетка 200*300 мм
	1 шт.

	КОРИДОР ВНУТРЕННИЙ

	1. 
	Демонтаж дверей ДГ 21-9
	
	1 шт.

	2. 
	Демонтаж деревянной перегородки 1,88 х 3,12 м.
	
	1 шт.

	3. 
	Зачистка потолка от побелки
	
	6,05 м2

	4. 
	Шпаклевка потолка
	шпатлевка латексная
	6,05 м2

	5. 
	Окраска потолка водоэмульсионной краской
	водоэмульсионная краска, цвет: белая
	6,05 м2

	6. 
	Снятие со стен обоев
	
	34,31 м2

	7. 
	Заделка окна 
	0,2*0,3 м, листы ГКЛ
	0,06 м2

	8. 
	Выравнивание стен под плитку штукатуркой
	штукатурка: 
	7,54 м2

	9. 
	Отделка стен плиткой-экран 
	плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала, цвет голубой
	7,54 м2

	10. 
	Шпаклевка стен
	шпатлевка латексная
	26,77 м2

	11. 
	Окраска стен краской
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-голубая
	26,77 м2

	12. 
	Снятие старого плинтуса
	
	18,4 м.п.

	13. 
	Снятие с пола линолеума
	
	6,05 м2

	14. 
	Укладка  противопожарного линолеума
	Тип рисунка любой, Цвет коричневый, Класс применения: 34-43, Показатели пожарной безопасности: Г1; В2; РП1; Д2; Т2
	6,05 м2

	15. 
	Установка плинтуса ПВХ 
	плинтуса ПВХ в тон с линолеумом
	10,4 м.п.

	16. 
	Окраска вентиляционной трубы
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-голубая
	2,4 м2

	17. 
	Установка вентиляционной решетки
	вентиляционная решетка 200*300 мм
	1 шт.

	18. 
	Прокладка труб канализационных. Ø 50 мм.

отвод  45°

тройник
	труба канализационная. ПВХ Ø 50 мм

отвод ПВХ 45°
тройник ПВХ 50 х 50 х 50
	2 м.п.

4 шт.

1 шт.

	19. 
	Прокладка труб металлопласт Ø 16 мм.

Уголок

тройник
	труба металлопласт. Ø 16 мм
уголок 

тройник
	5 м.п
4 шт.

2 шт.

	20. 
	Установка раковин + сифон + смеситель 
	раковина стальная эмалированная + сифон + смеситель
	2 шт.

	ГРУППА 1

	1. 
	Демонтаж дверей ДГ 21-9
	
	2 шт.

	2. 
	Установка металлической перемычки 
	металлический уголок 63*63*5
	3,6 м.п.

	3. 
	Увеличение проема в стене кирпич. Толщ.250 мм. с 21-9 на 21-13
	
	0,21 м3

	4. 
	Установка дверного блока (в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	дверной блок деревянный ДГ 21-13 + петли, ручки (поворотные)
	1 шт.

	5. 
	Окраска дверей ДГ 21-13
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	1 шт.

	6. 
	Штукатурка откосов
	цементно-известковый раствор
	0,82 м2

	7. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	0,82 м2

	8. 
	Окраска откосов
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-салатовая
	0,82 м2

	9. 
	Установка дверного блока (в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	дверной блок ДГ 21-9 + обналичка + петли, ручки (поворотные)
	1 шт.

	10. 
	Окраска дверей ДГ 21-9
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	1 шт.

	11. 
	Штукатурка откосов
	цементно-известковый раствор
	0,7 м2

	12. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	0,7 м2

	13. 
	Окраска дверных откосов
	краска водно-дисперсионная огнезащитная на водной основе класс пожарной опасности КМ2 предел огнестойкости, цвет: нежно-салатовая
	0,7 м2

	14. 
	Демонтаж подоконника 2,06 х 0,5 м.
	
	4 шт.

	15. 
	Демонтаж отлива 2,06 х 0,5 м.
	
	4 шт.

	16. 
	Демонтаж окон 2,06 х 2,04 м.
	
	4 шт.

	17. 
	Установка окон ПВХ (в соответствии с ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007. «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами») 
	окно ПВХ 2,06 х 2,04 м. профиль 70/двухкамерный с И-стеклом с аргоном/уголковое микропроветривание/подставочный профиль 2,05/ручка оконная 2шт/комплект накладок на петли 2шт /цвет белый, трехстворчатое (поворотное + поворотно-откидное + поворотное)
	4 шт.

	18. 
	Установка подоконника 
	подоконник ПВХ 2,06 х 0,5 м.
	4 шт.

	19. 
	Установка отлива 
	отлив 2,06 х 0,25 м
	4 шт.

	20. 
	Штукатурка откосов
	цементно-известковый раствор
	1,23 м2

	21. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	1,23 м2

	22. 
	Окраска оконных откосов
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ, цвет: белая
	1,23 м2

	23. 
	Отделка откосов сендвич панелями
	сэндвич панель
	8,8 м2

	24. 
	Установка уголков 
	уголок ПВХ 25*25 мм
	24,6 м.п.

	25. 
	Зачистка потолка от побелки
	
	62,53 м2

	26. 
	Шпаклевка потолка
	шпатлевка латексная
	62,53 м2

	27. 
	Окраска потолка
	водоэмульсионная краска, цвет: белая
	62,53 м2

	28. 
	Снятие со стен обоев
	
	81,8 м2

	29. 
	Шпаклевка стен
	шпатлевка латексная
	81,8 м2

	30. 
	Окраска стен
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: нежно-салатовая
	81,8 м2

	31. 
	Снятие старого плинтуса 
	
	30,3 м.п.

	32. 
	Снятие с пола линолеума
	
	62,53 м2

	33. 
	Укладка противопожарного линолеума
	Тип рисунка любой, Цвет коричневый, Класс применения: 34-43, Показатели пожарной безопасности: Г1; В2; РП1; Д2; Т2
	62,53 м2

	34. 
	Установка плинтуса
	плинтус ПВХ в тон с линолеумом
	30,3 м. п.

	35. 
	Окраска радиаторов отопления за два раза 
	краска термостойкая, цвет: нежно-салатовая
	59 секц.
17,7 м2

	36. 
	Окраска труб отопления за два раза
	краска термостойкая, цвет: нежно-салатовая
	1,05 м2

	37. 
	Устройство навесных экранов у радиаторов
	ДСП ламированная, цвет: нежно-салатовая

крепёж
	4 шт. (8,4 м2)

8 шт. (4х2)

	38. 
	Установка вент. решетки 200*300 мм.
	вентиляционная решетка 200*300 мм
	1 шт.

	ГРУППА 2

	1. 
	Демонтаж дверей ДГ 21-9 
	
	1 шт.

	2. 
	Установка перемычки швеллер №14
	швеллер №14
	3,6 м.п. ( 44,3 кг.)

	3. 
	Увеличение проема в кирпичной стене с 21-9 на 21-13
	
	0,42 м3

	4. 
	Установка дверного блока (в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	дверной блок деревянный ДГ 21-13 + обналичка + петли, ручки (поворотные)
	1 шт.

	5. 
	Окраска дверей ДГ 21-13
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	1 шт.

	6. 
	Штукатурка откосов
	цементно-известковый раствор
	1,3 м2

	7. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	1,3 м2

	8. 
	Окраска откосов
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: светло-желтая
	1,3 м2

	9. 
	Демонтаж дверей 28-10
	
	1 шт.

	10. 
	Уменьшение проема по высоте в кирпичной стене толщ. 640 мм

Кирпичная кладка 1 х 0,7 х 0,64
	
	0,45 м3

	11. 
	Установка перемычки уголок 63*63*5 мм
	уголок 63*63*5 мм

	3,5 м.п.(16,9кг)


	12.  
	Штукатурка кирпичной кладки
	цементно-известковый раствор
	1,4 м2

	13. 
	Окраска штукатурки (с улицы)
	краска водно-дисперсионная фасадная
	1,4 м2

	14. 
	Увеличение проема в кирпичной стене толщ. 640 мм. 
	
	0,4 м3

	15. 
	Установка дверного блока ПВХ 21-13 (в соответствии со СНиП 21-01-97 и ГОСТ 30247.2 – 97)
	дверной блок ПВХ ДГ 21-13 (входная) обналичка + петли,нажимной гарнитур)+ замок + 2 шпингалета
	1 шт.

	16. 
	Штукатурка откосов
	цементно-известковый раствор
	1,4 м2

	17. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	1,4 м2

	18. 
	Окраска откосов 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: светло-желтая
	1,4 м2

	19. 
	Демонтаж отлива 2,06 х 0,25 м.
	
	4 шт.

	20. 
	Демонтаж подоконника 2,06 х 0,5 м.
	
	4 шт.

	21. 
	Демонтаж окна 2,06 х 2,04 м.
	
	4 шт.

	22. 
	Установка окон ПВХ (в соответствии с ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007. «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами») 
	окно ПВХ 2,06 х 2,04 м. профиль 70/двухкамерный с И-стеклом с аргоном/уголковое микропроветривание/подставочный профиль 2,05/ручка оконная 2шт/комплект накладок на петли 2шт /цвет белый, трехстворчатое (поворотное + поворотно-откидное + поворотное)
	4 шт.

	23. 
	Установка подоконника ПВХ 2,06 х 0,5 м.
	подоконник ПВХ 2,06 х 0,5 м.
	4 шт.

	24. 
	Установка отлива 2,06 х 0,25 м.
	отлив 2,06 х 0,25 м.
	4 шт.

	25. 
	Штукатурка откосов
	цементно-известковый раствор
	1,23 м2

	26. 
	Шпаклевка откосов
	шпатлевка латексная
	1,23 м2

	27. 
	Окраска откосов 
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: белая
	1,23 м2

	28. 
	Отделка откосов сендвич панелями
	сэндвич панель
	8,8 м2

	29. 
	Установка уголков ПВХ 25*25 мм.
	уголок ПВХ 25*25 мм
	24,6 м.п.

	30. 
	Зачистка потолка от побелки
	
	63 м2

	31. 
	Шпаклевка потолка
	шпатлевка латексная
	63 м2

	32. 
	Окраска потолка
	водоэмульсионная краска, цвет: белая
	63 м2

	33. 
	Снятие со стен обоев
	
	85 м2

	34. 
	Шпаклевка стен
	шпатлевка латексная
	85 м2

	35. 
	Окраска стен
	краска водно-дисперсионная огнезащитная класс пожарной опасности КМ2, цвет: светло-желтая
	85 м2

	36. 
	Снятие с пола линолеума
	
	63 м2

	37. 
	Укладка противопожарного линолеума
	Тип рисунка любой, Цвет коричневый, Класс применения: 34-43, Показатели пожарной безопасности: Г1; В2; РП1; Д2; Т2
	63 м2

	38. 
	Установка плинтуса
	плинтус ПВХ в тон с линолеумом
	31,22 м.п.

	39. 
	Окраска радиаторов отопления за два раза 
	краска термостойкая, цвет: светло-желтая
	72 секц.

	40. 
	Окраска труб отопления за два раза
	краска термостойкая, цвет: светло-желтая
	1,6 м2

	41. 
	Устройство навесных экранов у радиаторов
	ДСП ламированная, цвет: светло-желтая

крепёж
	8,4 м2 (4 шт.)

8 шт. (4х2)

	42. 
	Установка вентиляционной решетки 200*300 мм.
	вентиляционная решетка 200*300 мм.
	1 шт.


