## Овсянка
Оборудование системы периметрального наблюдения, 8 телекамер
1 | BestDVR-1603A-S | 16 каналов видео, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 200к/c/16кан(720x288), 100к/с/16кан(704х576), H264, VGA и BNC видеовых. с одновременной работой, тревож. BNC с возможностью просмотра архива, режим мультивоспроизв., 4 аудио канала, 16/4 тревожных входа/выхода, детектор движения, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP, триплекс, RS-485 для управления Speed Dome, USB-порт для архивации, ИК-пульт, «Мышь», установка до 4 SATA HDD до 1000Гб каждый, опция CD-RW, DVD-RW, Mobile Rack, чтение диска на ПК, (без HDD) 44х40х7,5см, 7 кг. Установочный комплект для 19" стойки. | шт. | 1 | 27800 | 27800
2 | Монитор | Acer 21.5" E220HQVb [1920x1080, 5000:1, 5 мс, 160гор/160вер, D-Sub] | шт. | 1 | 4500 | 4500
3 | ИБП | APC SmartUPS 550 VA | шт. | 1 | 3950 | 3950
4 | ИБП | APC Smart 1000VA w/PowerChute+ [SUA1000I] | шт. | 1 | 14850 | 14850
5 | Жесткий диск | SATA-3 1Tb Seagate 7200 SV35 [ST1000VX000] Cache 64MB | шт. | 2 | 3890 | 7780
6 | SK-2046XAIC/SO | SUNKWANG видеокамера ч/б корпусная 1/3 Ех, 570ТВЛ, управление VD/DD, 0.009Lux, =12В, 140мА, крепление объектива C&CS | шт. | 8 | 4950 | 39600
7 | LV2812D-ir | Объектив с АРД 1/3", f=2,8-12,0 мм, F1,4-360, (99,8-25,0°), DD, CS | шт. | 7 | 2150 | 15050
8 | SK-B160/SO | Цв. в/к 1/3" CCD SONY HQ1 Effio, 520 ТВЛ, 0,1 лк, C/CS, AGC, BLC, VD/DD, DC 12 В, 180 мА, -10...+50°С, 50х57х95 мм | шт. | 1 | 4950 | 4950
9 | DW50500DIR-CS | Объектив 1/3", f =5.0-50.0 мм, F1.4-360, 53.4-5.8°, CS, DD IR | шт. | 1 | 2300 | 2300
10 | SVS-32 | Термокожух уличный. Внутр. размер 260x70x66 мм, электрон. термостат, прямой обогрев стекла и в/к, безаварийн. вкл. в/к при отриц. темпер., АС 220 В/AC 24 B (кожух), 10 Вт, DC 9 В/12 B/AC 24 В (камера), кронштейн, t = –52...+ 40°С , IP 66 | шт. | 8 | 6027 | 48216
11 | ИК-прожектор GERMIKOM XR-50 | ИК-прожектор, 25 Ватт, питание 12В. Габариты 226x89,5x132 мм. Длина волны излучения 880 нм Максимальная дальность подсветки 60-85 м. Масса 1,7 кг Питание 12 Вольт (±10%) Угол излучения 50° | шт. | 8 | 7289 | 58312
12 | БП-220AC-12VDC/3.0A | Блок питания БП-220AC-12VDC/3.0A, предназначен для питания видеокамер стабилизированным постоянным напряжением и могут быть использованы в качестве самостоятельных источников питания для других устройств. | шт. | 8 | 1600 | 12800
13 | КМГО | Коробка монтажная герметичная с обогревом предназначена для монтажа оборудования систем видеоконтроля и прочей аппаратуры вне помещений в непосредственном контакте с атмосферной средой и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования | шт. | 8 | 6800 | 54400
14 | АПВС-11 | Аппаратура передачи ч/б и цветного видеосигнала в реальном времени. Передатчик-устанавливается пользователем переключателями на плате 220В AC, 24В АС; 12В DC / 24В DC ±10%, приемник-12В DC ±10%. Дальность передачи 0 – 2,2 км (для магистрального кабеля ТППэп) в спектре 50Гц-6МГц с максимальной неравномерностью АЧХ не более 1 дБ. Дискретная установка дальности с шагом 100 м. Полная помехозащищенность. Компенсатор несимметричности линии, регулировка коэффициента усиления в пределах –2 - +4 дБ. 45х75х110 мм (каждый блок). Встроенная защита от наведенных напряжений. 2,5 Вт х 2. tраб.= - 40°С ± 50°С | шт. | 8 | 5900 | 47200
15 | УЗПФ-220/8 | Устройство защиты УЗПФ-220/8 предназначено для защиты чувствительного электронного оборудования от радиопомех в диапозоне от 10кГц до 30МГц, а также защиты от остаточных бросков напряжений в линиях питания с напряжением 220 В, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами). | шт. | 8 | 2300 | 18400
16 | ТППэП 10х2х0.5 | Кабель телефонный, 10 пар по 0,5мм | м | 200 | 34 | 6800
17 | ТППэП 5х2х0.4 | Кабель телефонный, 5 пар по 0,4мм | м | 400 | 18 | 7200
18 | ШВВП 3х0,75 | Кабель силовой 3-х жильный | м | 600 | 12 | 7200
19 | РК 75-3-34 | Кабель коаксиальный | м | 30 | 13 | 390
20 | BNC-разъем | Разъем BNC, под обжим | шт. | 40 | 35 | 1400
21 | Гофра d32 | Труба гофрированная, d=32мм | м | 200 | 13 | 2600
22 | Гофра d25 | Труба гофрированная, d=25мм | м | 400 | 9 | 3600
23 | Трос стальной 4мм | Трос стальной, в оплетке, d=4мм | м | 250 | 24 | 6000
24 | Анкер "Кольцо" | Анкер "Кольцо", 12х75мм | шт. | 10 | 35 | 350
25 | Талреп М12 | Талреп "Крюк-Кольцо", М12 | шт. | 20 | 70 | 1400
26 | Зажим | Зажим для троса 4мм | шт. | 40 | 8 | 320
27 | Держатель d32 | Держатель 32мм | шт. | 50 | 6 | 300
28 | Держатель d25 | Держатель 25мм | шт. | 50 | 4 | 200
29 | Хомут нейлон | Стяжки 300х3,6мм | уп | 4 | 120 | 480
30 | Хомут стальной | Хомут стальной для круглых опор до 400 мм | шт. | 35 | 190 | 6650
31 | DIN-рейка 40мм | Металлическая DIN-рейка | шт. | 4 | 30 | 120
32 | ЩМП-1 | Шкаф электромонтажный под установку 4-х DIN-реек | шт. | 1 | 750 | 750
33 | КРТМ 50 | Коробка коммутационная, под установку 5 плинтов LSA-Profil | шт. | 1 | 615 | 615
34 | Плинт | Плинты 2/10 LSA-PROFIL с норм. замкнутыми контактами, марк. 0...9 | шт. | 10 | 255 | 2550
35 | Саморез | Саморез металлический, 3,5х32 | уп | 1 | 290 | 290
36 | Дюбель | Дюбель полипропиленовый 6х30 | уп | 1 | 270 | 270
37 | Кабель-канал | Кабель-канал пластиковый 100х60 | м | 10 | 240 | 2400
38 | Герметик | Герметик силиконовый, строительный, в тубе | шт. | 1 | 95 | 95
39 | Изолента | Изолента "3М", морозостойкая, | шт. | 1 | 45 | 45
Итого по оборудованию | [5 empty] | 412133